## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 17559.83
1.1 | 给水系统 | 1006.96
1.2 | 雨水系统 | 16552.87
2 | 措施合计 | 2172.85
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1915.01
2.2 | 其他措施费 | 257.84
3 | 其他项目 | 2291.35 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1755.98
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 535.37
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 22024.03
5 | 增值税销项税额 | 1982.16 |  |  | －
6 | 总造价 | 24006.19
7 | 人工费 | 5414.67
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 24,006.19 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水系统 | [6 empty] | 1006.96
1 | 031001003032 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、规格:DN25 4、材质:薄壁不锈钢S30408 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1.5 | 70.58 |  | 105.87
2 | 031001003033 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、规格:DN20 4、材质:薄壁不锈钢S30408 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.8 | 52.55 |  | 199.69
3 | 031003013011 | 水表 | 1.名称:智能远传水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件:含1个截止阀、1个水表 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 497.49 |  | 497.49
4 | 031003001053 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.材质：铜制 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 85.17 |  | 85.17
5 | 031003001054 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 118.74 |  | 118.74
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 16552.87
本页小计 | [8 empty] | 1006.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006052 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 153.99 | 70.18 |  | 10807.02
7 | 031004014027 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 212.35 |  | 2335.85
8 | 031002003105 | 套管 | 1.名称、类型:穿屋面刚性防水套管 2.材质:符合图纸及设计说明要求 3.适用介质管径:DN100 4.填料材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 310 |  | 3410
|  | 措施项目 | [6 empty] | 257.84
9 | 031302007029 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
10 | 031301017031 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 257.84 |  | 257.84
本页小计 | [8 empty] | 16810.71
合 计 | [8 empty] | 17817.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00052 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 1915.01 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010032 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011032 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF032 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008032 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002032 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF032 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009032 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF032 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000036 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1915.01
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1755.98 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 535.37
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2291.35 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1755.98
合 计 |  |  |  | 1755.98 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 22024.03 | 9 |  | 1982.16
合 计 | [6 empty] | 1982.16
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 33050040@16 | 铸铁87型雨水斗DN150 | 套 | 11 | 156.12 |  | 1717.32
2 | 19000001@91 | 铜截止阀DN25 | 个 | 1.01 | 91.38 |  | 92.29
3 | 01290043@3 | 钢板8~15 | kg | 0.0173 | 4.08 |  | 0.07
4 | 18050243@10 | 薄壁不锈钢S30408管件DN25 | 个 | 1.6125 | 21.53 |  | 34.72
5 | 18050243@11 | 薄壁不锈钢S30408管件DN20 | 个 | 4.2408 | 13.36 |  | 56.66
6 | 00010010 | 人工费 | 元 | 4722.4205 | 1.09 |  | 5156.88
7 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 257.8415 | 1 |  | 257.84
8 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.21 | 4.08 |  | 0.86
9 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.0273 | 5.86 |  | 0.16
10 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 9.625 | 4.43 |  | 42.64
11 | 01610030 | 铈钨棒 | g | 0.2477 | 0.35 |  | 0.09
12 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0042 | 25.7 |  | 0.11
13 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.084 | 11.09 |  | 0.93
14 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 5.44 | 0.13 |  | 0.71
15 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.045 | 11.47 |  | 0.52
16 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.0567 | 7.18 |  | 0.41
17 | 02290110@2 | 油麻丝 | kg | 17.952 | 8.6 |  | 154.39
18 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0021 | 5.58 |  | 0.01
19 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.206 | 2.11 |  | 0.43
20 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.206 | 0.09 |  | 0.02
21 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.1424 | 4.27 |  | 0.61
22 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.528 | 3.04 |  | 1.61
23 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.584 | 0.94 |  | 3.37
24 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 4.5441 | 5.6 |  | 25.45
25 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 19.4048 | 0.43 |  | 8.34
26 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 0.039 | 35 |  | 1.37
27 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 0.5 | 0.4 |  | 0.2
28 | 04010020@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | kg | 88 | 0.4 |  | 35.2
29 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.495 | 6.19 |  | 3.06
30 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.031 | 6.96 |  | 0.22
31 | 14330030 | 丙酮 | kg | 4.0763 | 9.74 |  | 39.7
32 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.0014 | 5.31 |  | 0.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 14390060 | 氩气 | m3 | 0.1239 | 12.08 |  | 1.5
34 | 14390070 | 氧气 | m3 | 12.6296 | 5.16 |  | 65.17
35 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 4.235 | 13.3 |  | 56.33
36 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 0.0006 | 13.3 |  | 0.01
37 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 2.664 | 14.02 |  | 37.35
38 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0076 | 6.83 |  | 0.05
39 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0034 | 5 |  | 0.02
40 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 2.02 | 1.54 |  | 3.11
41 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 1.01 | 2.91 |  | 2.94
42 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 1.01 | 8.75 |  | 8.84
43 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 1.01 | 1.56 |  | 1.58
44 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0021 | 26 |  | 0.05
45 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0011 | 60 |  | 0.07
46 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0011 | 5.56 |  | 0.01
47 | 34110010 | 水 | m3 | 2.0526 | 4.58 |  | 9.4
48 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 187.471 | 1 |  | 187.47
49 | 01290008@10 | 钢板 | kg | 67.65 | 4.21 |  | 284.81
50 | 17010075@11 | 焊接钢管 | kg | 56.54 | 4.14 |  | 234.08
51 | 17050017@57 | 薄壁不锈钢S304DN25 | m | 1.479 | 17.75 |  | 26.25
52 | 17050017@58 | 薄壁不锈钢S304DN20 | m | 3.7468 | 11.03 |  | 41.33
53 | 17250370@21 | PVC-u雨水管DN100 | m | 146.2905 | 24.78 |  | 3625.08
54 | 18090060@13 | PVC-u雨水管管件DN100 | 个 | 178.0124 | 13.12 |  | 2335.52
55 | 19030170@5 | 铜截止阀DN25 | 个 | 2 | 91.38 |  | 182.76
56 | 22110010 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1 | 45.24 |  | 45.24
57 | 24010020@18 | 远传式智能水表DN25 | 个 | 1 | 280.84 |  | 280.84
58 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.0013 | 251.16 |  | 0.33
59 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 22.3167 | 1 |  | 22.32
60 | 99450640 | 检修费 | 元 | 6.3045 | 1 |  | 6.3
61 | 99450650 | 维护费 | 元 | 11.169 | 1 |  | 11.17
62 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 33.7365 | 1 |  | 33.74
63 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 159.7124 | 0.77 |  | 122.98
|  | 合计 |  |  |  |  | 15262.85