## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十二-景观绿化给水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 261404.47
1.1 | 景观给水工程 | 261404.47
2 | 措施合计 | 18905.95
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18905.95
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 57905.34 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 26140.45
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6874.89
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 24890.00
4 | 税前工程造价 | 338215.76
5 | 增值税销项税额 | 30439.42 |  |  | －
6 | 总造价 | 368655.18
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 368,655.18 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-景观绿化给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 景观给水工程 | [6 empty] | 261404.47
1 | 031001006001 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN20 4.连接形式:电热熔接 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 518.58 | 67.06 |  | 34775.97
2 | 031001006007 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN25 4.连接形式:电热熔接 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 209.39 | 67.06 |  | 14041.69
3 | 031001006002 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN32 4.连接形式:电热熔接 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1349.33 | 69.55 |  | 93845.9
4 | 031001006003 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN40 4.连接形式:电热熔接 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 256 | 75.66 |  | 19368.96
5 | 031001006004 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN50 4.连接形式:电热熔接 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 109.6 | 85.54 |  | 9375.18
本页小计 | [8 empty] | 171407.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-景观绿化给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006005 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN65 4.连接形式:电热熔接 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37.17 | 86.29 |  | 3207.4
7 | 031001006006 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN80 4.连接形式:电热熔接 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.23 | 89.76 |  | 469.44
8 | 031001006008 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN80 4.连接形式:电热熔接 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.23 | 89.76 |  | 469.44
9 | 031001006009 | PE给水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管 DN100 4.连接形式:电热熔接 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 484.69 | 99.64 |  | 48294.51
10 | 050103002002 | 自动升降旋转喷头 | 1.名称:3504系列地埋式自动升降旋转喷头 2.规格:工作压力0.14Mpa，流量0.44m/h，射程3.0m 3.其他：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 226 | 75.37 |  | 17033.62
11 | 031003005001 | 灌溉接水栓 | 1.类型:灌溉接水栓（设置真空破坏器） 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:粘接 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 71 | 13.93 |  | 989.03
本页小计 | [8 empty] | 70463.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-景观绿化给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030503008001 | 电磁阀门 | 1.名称:电磁阀 2.型号:200PGA系列 |  | 个 | 13 | 1212.66 |  | 15764.58
13 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:控制器 2.型号:TM2-6-120V |  | 台 | 1 | 1881.67 |  | 1881.67
14 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:电磁阀信号线 2.型号:ICW |  | m | 382 | 4.94 |  | 1887.08
措施项目
15 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 19533.33
合 计 | [8 empty] | 261404.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-景观绿化给水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 18905.95 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-景观绿化给水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 18905.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十二-景观绿化给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 26140.45 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6874.89
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 24890.00
| 合 计 | 57905.34 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十二-景观绿化给水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 338215.76 | 9 |  | 30439.42
合 计 | [6 empty] | 30439.42
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13