## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 308856.37
1.1 | 地块十二住宅防排烟系统（M1~M6） | 225312.02
1.2 | 地块十二住宅通风系统（M1~M6） | 83544.35
2 | 措施合计 | 39886.47
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 34438.33
2.2 | 其他措施费 | 5448.14
3 | 其他项目 | 40513.35 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 30885.64
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 9627.71
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 389256.19
5 | 增值税销项税额 | 35033.06 |  |  | －
6 | 总造价 | 424289.25
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 424,289.25 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块十二住宅防排烟系统（M1~M6） | [6 empty] | 225312.02
1 | 030108001001 | EAF-12-(W)-1（厨房排油烟机） | 1.名称：EAF-12-(W)-1（厨房排油烟机） 2.规格、型号：L=20000CMH，N=25kW-380V，机外余压=1100Pa 3.本体安装、附件安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 11443.11 |  | 11443.11
2 | 030108001002 | 油烟净化器 | 1.名称：油烟净化器 2.规格、型号：风量：38000M3/H 阻力：≤150PA 功率：720W 3.本体安装、附件安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 16222.83 |  | 16222.83
本页小计 | [8 empty] | 27665.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢板通风管道 2.材质：不锈钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) >700 5.板材厚度：δ=1mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 265.55 | 538.31 |  | 142948.22
4 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢板通风管道 2.材质：不锈钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长×壁厚(mm) >700 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：满焊连接 8.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 9.弯头导流叶片制作、安装 10.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.69 | 557.98 |  | 4290.87
5 | 030703001007 | 风管止回阀1000*600 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 585.21 |  | 2926.05
本页小计 | [8 empty] | 150165.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030703001008 | 150°C常开防火阀 1000*600 | 1.名称:150°C常开防火阀 2.规格:1000*600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 749.99 |  | 7499.9
7 | 030703001009 | 风管止回阀 800*1000 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：800*1000 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 774.27 |  | 1548.54
8 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热（1.0h≤耐火时间≤2.0h） 2.规格：9mm防火板，防火板与铁皮风管之间填充容重≥100kg/m3，厚度为50mm的岩棉 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 273.24 | 115 |  | 31422.6
9 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 8.23 | 240.84 |  | 1982.11
10 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、其它满足设计和清单规范要求 |  | 系统 | 1 | 5027.79 |  | 5027.79
|  | 地块十二住宅通风系统（M1~M6） | [6 empty] | 83544.35
本页小计 | [8 empty] | 47480.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030108003002 | WAF-12-1,方形壁式轴流风机 | 1.名称：WAF-12-1,方形壁式轴流风机 2.规格：L=6500CMH,N=0.55kW-220V 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 2452.87 |  | 14717.22
12 | 030108003003 | WAF-12-2方形壁式轴流风机 | 1.名称：WAF-12-2方形壁式轴流风机 2.规格：L=3500CMH,N=0.25kW-220V 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 1347.87 |  | 8087.22
13 | 030404033001 | CAF-1天花式排气机(带止回阀) | 1.名称：CAF-1天花式排气机(带止回阀) 2.规格：L=320CMH,Hq=200Pa,N=0.05KW-220V 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 27 | 458.03 |  | 12366.81
14 | 030108001003 | PF-B1-CYJ-1(EX)防爆风机 | 1.名称：PF-B1-CYJ-1(EX)防爆风机 2.规格、型号：L=500CMH，N=0.15kW-380V 3.本体安装、附件安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2111.79 |  | 2111.79
本页小计 | [8 empty] | 37283.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030108001004 | PF-B1-FDJF-1(EX)防爆风机 | 1.名称：PF-B1-FDJF-1(EX)防爆风机 2.规格、型号：L=4500CMH，N=0.55kW-380V 3.本体安装、附件安装 5.混凝土基础浇筑、设备支架制作、安装、除锈、刷油 6.软、硬管接口制作、安装 7.电气检查接线 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2960.12 |  | 2960.12
16 | 030702001004 | 镀锌钢板风管δ=0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.长边长：450mm以下 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 48.3 | 192.7 |  | 9307.41
本页小计 | [8 empty] | 12267.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030702001007 | 镀锌钢板风管δ=0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450mm以下 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.62 | 139.16 |  | 503.76
18 | 030702001005 | 镀锌钢板风管δ=0.6mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：450＜D(b)≤630mm 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 15.66 | 118.49 |  | 1855.55
本页小计 | [8 empty] | 2359.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030702001006 | 镀锌钢板风管δ=0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔、清洗孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管，弯头导流叶片 9.风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.99 | 124.15 |  | 743.66
20 | 030703001005 | 70°C电控防火阀1000*320 | 1.名称：70°C电控防火阀 2.规格：1000*320 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 749.48 |  | 10492.72
21 | 030703001006 | 70℃电控防火阀500*500 | 1.名称：70℃电控防火阀 2.规格：500*500 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 533.41 |  | 6400.92
22 | 030703007001 | 防雨百叶（带防虫网）-φ150 | 1、防雨百叶（带防虫网）-φ150 2、材质、规格:铝合金 3、本体及其附件安装 4、支架制作安装 5、除锈、刷油 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 27 | 234.87 |  | 6341.49
本页小计 | [8 empty] | 23978.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030703007002 | 防雨百叶（带防虫网）-500*500 | 1、防雨百叶（带防虫网）-500*500 2、材质、规格:铝合金 3、本体及其附件安装 4、支架制作安装 5、除锈、刷油 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 207 |  | 2484
24 | 030703007003 | 防雨百叶（带防虫网）-1000*320 | 1、防雨百叶（带防虫网）-1000*320 2、材质、规格:铝合金 3、本体及其附件安装 4、支架制作安装 5、除锈、刷油 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 266.36 |  | 3729.04
25 | 030703007004 | 防雨百叶（带防虫网）-1700*320 | 1、防雨百叶（带防虫网）-1700*320 2、材质、规格:铝合金 3、本体及其附件安装 4、支架制作安装 5、除锈、刷油 6、其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 424.4 |  | 424.4
26 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测、调试 2、其它满足设计和清单规范要求 |  | 系统 | 1 | 1018.24 |  | 1018.24
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5448.14
27 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 2478.43 |  | 2478.43
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2969.71 |  | 2969.71
本页小计 | [8 empty] | 13103.82
合 计 | [8 empty] | 314304.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 34438.33 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 34438.33
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30885.64 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 9627.71
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 40513.35 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十二-住宅通风防排烟（M1~M6） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 389256.19 | 9 |  | 35033.06
合 计 | [6 empty] | 35033.06
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13