## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 11771.30
1.1 | 给水系统 | 4509.14
1.2 | 排水系统 | 4105.27
1.3 | 雨水系统 | 3156.89
2 | 措施合计 | 1148.31
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1013.59
2.2 | 其他措施费 | 134.72
3 | 其他项目 | 1460.49 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1177.13
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 283.36
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 14380.10
5 | 增值税销项税额 | 1294.21 |  |  | －
6 | 总造价 | 15674.31
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 15,674.31 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水系统 | [6 empty] | 4509.14
1 | 031001003068 | S30408不锈钢管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN20 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1.8 | 50.48 |  | 90.86
2 | 031001003069 | S30408不锈钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN25 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.35 | 61.29 |  | 144.03
本页小计 | [8 empty] | 234.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001003070 | S30408不锈钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN32 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.6 | 68.91 |  | 316.99
4 | 031001003071 | S30408不锈钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN50 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.85 | 132.83 |  | 777.06
本页小计 | [8 empty] | 1094.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001003072 | S30408不锈钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.规格、压力等级:S30408不锈钢管DN65 4.连接形式:环压式或双卡压式连接，管道及附件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:水消毒冲洗 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.含防火堵洞制作安装 8.开沟槽及修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.5 | 172.4 |  | 1637.8
6 | 031003013016 | 智能化远传式水表DN15 | 1、名称:智能化远传式水表组 2、规格:DN15 3、包含水表与水表前后截止阀或闸阀安装，直接通过总线进行实时数据采集传输 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 86.65 |  | 86.65
7 | 031003013014 | 智能化远传式水表DN25 | 1、名称:智能化远传式水表组 2、规格:DN25 3、包含水表与水表前后截止阀或闸阀安装，直接通过总线进行实时数据采集传输 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 114.14 |  | 114.14
8 | 031003013015 | 智能化远传式水表DN65 | 1、名称:智能化远传式水表组 2、规格:DN65 3、包含水表与水表前后截止阀或闸阀安装，直接通过总线进行实时数据采集传输 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 833.83 |  | 833.83
本页小计 | [8 empty] | 2672.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030807001001 | 不锈钢截止阀 DN20 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 34.44 |  | 34.44
10 | 031003001063 | 截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 65.16 |  | 65.16
11 | 031003001064 | 闸阀 DN50 | 1.类型:闸阀 2.材质:S30408硬密封不锈钢闸阀 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、法兰制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 204.09 |  | 408.18
|  | 排水系统 | [6 empty] | 4105.27
12 | 031001006052 | PVC-U冷凝水管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.1 | 26.9 |  | 83.39
本页小计 | [8 empty] | 591.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001006053 | UPVC排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接及相应管卡等制作安装 5.阻火圈设计要求:按设计要求设置 6.管件、透气帽、检查口、消能器、伸缩器、H型管、存水弯、阻火圈等制作安装 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.55 | 60.85 |  | 33.47
14 | 031001006054 | UPVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接及相应管卡等制作安装 5.阻火圈设计要求:按设计要求设置 6.管件、透气帽、检查口、消能器、伸缩器、H型管、存水弯、阻火圈等制作安装 7.刨沟槽及沟槽修补 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.55 | 42.86 |  | 23.57
15 | 031001006050 | UPVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN200 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置、阻火圈安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8.87 | 128.31 |  | 1138.11
本页小计 | [8 empty] | 1195.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031004014055 | 地漏 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN200 3.其他:配套存水弯等安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 153.62 |  | 460.86
17 | 031004010006 | 淋浴器 | 1.组装形式:壁挂 2.组合形式：冷热水，含管件、角阀、带恒温控制和温度显示功能、本体及附件等安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 450.53 |  | 450.53
18 | 031004006011 | 坐便器 | 1.类型：坐便器 2.材质:瓷白或陶瓷制品 3.组装形式:低水箱 4.附件名称、数量:水箱、存水弯、角阀、冲洗器（阀）、下水口、软管及其他配件、附件制作、安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 805.4 |  | 805.4
19 | 031004006010 | 蹲便器 | 1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、包含：本体及附件安装、冲洗阀安装、软管及角阀安装、存水弯安装等 4、未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 311.15 |  | 311.15
20 | 031004007001 | 小便器 | 1、类型:小便器 2、形式:红外线感应式冲洗阀 3、材质:陶瓷 4、包含：本体及附件安装、冲洗阀安装、感应器接线、软管及角阀安装、存水弯安装等 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 448.15 |  | 448.15
本页小计 | [8 empty] | 2476.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031004008001 | 拖布池 | 1.材质:拖布池 2.规格、类型:洗手盆 3.组装形式:台式 4.附件名称、数量:截止阀、水龙头、存水弯、下水口及其他配件 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 350.64 |  | 350.64
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 3156.89
22 | 031001006055 | UPVC雨水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.管道、附件、消能装置、阻火圈安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.1 | 58.24 |  | 1985.98
23 | 031004014057 | 侧排式雨水斗 DN100 | 1.名称:侧入式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 68.26 |  | 136.52
24 | 031004014058 | 雨水斗 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质、规格:铸铁，DN100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 68.26 |  | 273.04
本页小计 | [8 empty] | 2746.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管（门楼、垃圾站给排水系统） 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 761.35 |  | 761.35
|  | 措施项目 | [6 empty] | 134.72
26 | 031301017060 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 134.72 |  | 134.72
本页小计 | [8 empty] | 896.07
合 计 | [8 empty] | 11906.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00060 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1013.59 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010060 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011060 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF060 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008060 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002060 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF060 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009060 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF060 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000060 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1013.59
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1177.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 283.36
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1460.49 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十二-垃圾站、门楼给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 14380.1 | 9 |  | 1294.21
合 计 | [6 empty] | 1294.21
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13