## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 563277.93
1.1 | 人防通风工程 | 563277.93
2 | 措施合计 | 87016.78
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 46805.74
2.2 | 其他措施费 | 40211.04
3 | 其他项目 | 69412.98 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 56327.79
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 13085.19
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 719707.69
5 | 增值税销项税额 | 64773.69 |  |  | －
6 | 总造价 | 784481.38
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 784,481.38 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 人防通风工程 | [6 empty] | 563277.93
1 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | 1.名称：手电两用密闭阀 2.规格、型号：D560 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 23 | 5108.67 |  | 117499.41
2 | 030703023003 | 人防手动密闭阀 | 1.名称：手电两用密闭阀 2.规格、型号：D441 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 3250.07 |  | 52001.12
3 | 030703023004 | 人防手动密闭阀 | 1.名称：手电两用密闭阀 2.规格、型号：D315 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 2846.94 |  | 2846.94
4 | 030703024003 | 人防其他部件 | 1.测压管 DN15 2.安装方式：平时预埋 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 74.03 |  | 370.15
5 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称：人防超压自动排气阀 2.规格：PS-D250 L=800m3/h 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 | 1023.5 |  | 19446.5
6 | 030703024004 | 人防其他部件 | 1.名称：测密管 2.规格：DN50热镀锌钢管 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 37 | 303.39 |  | 11225.43
7 | 030703024005 | 人防其他部件 | 1.名称：尾气检测取样管 2.规格：DN15热镀锌钢管及截止阀 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 67.53 |  | 337.65
本页小计 | [8 empty] | 203727.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030703024006 | 人防其他部件 | 1.名称：油网过滤器压差测量管 2.规格：DN15热镀锌钢管及铜球阀 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 62.45 |  | 749.4
9 | 030703024007 | 人防其他部件 | 1.名称：放射性监测取样管 2.规格：DN32热镀锌钢管及铜球阀 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7 | 240.75 |  | 1685.25
10 | 030703024008 | 人防其他部件 | 1.名称：过滤吸收器阻力测量管 2.规格：紫铜管 D4 δ=2 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 28 | 17.25 |  | 483
11 | 030703023005 | 人防其他部件 | 1.名称：换气堵头 2.规格、型号：D100 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 142.26 |  | 853.56
12 | 030703023006 | 人防其他部件 | 1.名称：换气堵头 2.规格、型号：D75 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 110.74 |  | 332.22
13 | 030703023007 | 人防其他部件 | 1.名称：油网除尘器 2.规格、型号： 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计 | [8 empty] | 4103.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:风冷热泵机组30（含控制箱） 2.规格: 制冷量:85kw 制热量：100kw 压缩机功率：26kw 冷冻水流量：14.6m3/h 风却风机风量：22000m3/h、内置水力模块: 水泵扬程:28mH2O P=3.0kw 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.安装方式:吊式安装 5.检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 62160.95 |  | 124321.9
15 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:D315mm 5.板材厚度:3mm 6.接口形式:电焊 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.72 | 3018.59 |  | 2173.38
本页小计 | [8 empty] | 126495.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:D441mm 5.板材厚度:3mm 6.接口形式:电焊 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 116.74 | 397.41 |  | 46393.64
17 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:D560mm 5.板材厚度:3mm 6.接口形式:电焊 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 559.32 | 322.97 |  | 180643.58
本页小计 | [8 empty] | 227037.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030702001022 | 镀锌钢板风管δ=0.6mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰连接 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 16.16 | 118.49 |  | 1914.8
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3919.37
19 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
20 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3919.37 |  | 3919.37
本页小计 | [8 empty] | 5834.17
合 计 | [8 empty] | 567197.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 46805.74 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 36291.67 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 83097.41
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 56327.79 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 13085.19
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 69412.98 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室人防风工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 719707.69 | 9 |  | 64773.69
合 计 | [6 empty] | 64773.69
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13