## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块十二-地下室电气 | [6 empty] | 8336211.24
|  | 配电箱 | [6 empty] | 497620.53
1 | 030404017853 | 车库普通照明配电箱B1-1、4、5、9、14AL | 1.名称:车库普通照明配电箱B1-1、4、5、9、14AL 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 3798.63 |  | 18993.15
2 | 030404017854 | 车库普通照明配电箱B1-2、6、13、15、16、18AL | 1.名称:车库普通照明配电箱B1-2、6、13、15、16、18AL 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 3798.63 |  | 22791.78
3 | 030404017855 | 车库普通照明配电箱B1-3、10AL | 1.名称:车库普通照明配电箱B1-3、10AL 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
4 | 030404017862 | 车库普通照明配电箱B1-7、8AL | 1.名称:车库普通照明配电箱B1-7、8AL 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
本页小计 | [8 empty] | 56979.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017856 | 车库普通照明配电箱B1-11、12AL | 1.名称:车库普通照明配电箱B1-11、12AL 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
6 | 030404017857 | 车库普通照明配电箱B1-17AL | 1.名称:车库普通照明配电箱B1-17AL 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
7 | 030404017858 | 车库应急照明配电箱B1-1、12ALE | 1.名称:车库应急照明配电箱B1-1、12ALE 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
8 | 030404017859 | 车库应急照明配电箱B1-2、5、9、14ALE | 1.名称:车库应急照明配电箱B1-2、5、9、14ALE 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 3798.63 |  | 15194.52
本页小计 | [8 empty] | 34187.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017860 | 车库应急照明配电箱B1-3、6、11、13、15、16、17、18ALE | 1.名称:车库应急照明配电箱B1-3、6、11、13、15、16、17、18ALE 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8 | 3798.63 |  | 30389.04
10 | 030404017861 | 车库应急照明配电箱B1-4ALE | 1.名称:车库应急照明配电箱B1-4ALE 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
11 | 030404017863 | 车库应急照明配电箱B1-7、8ALE | 1.名称:车库应急照明配电箱B1-7、8ALE 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
12 | 030404017864 | 车库应急照明配电箱B1-10ALE | 1.名称:车库应急照明配电箱B1-10ALE 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 45583.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404017865 | 消防风机配电箱B1-1ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-1ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
14 | 030404017866 | 消防风机配电箱B1-1ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-1ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
15 | 030404017867 | 消防风机配电箱B1-2ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-2ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
16 | 030404017868 | 消防风机配电箱B1-2ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-2ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017869 | 消防风机配电箱B1-3ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-3ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
18 | 030404017870 | 消防风机配电箱B1-4ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-4ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
19 | 030404017871 | 消防风机配电箱B1-4ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-4ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
20 | 030404017872 | 消防风机配电箱B1-5ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-5ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404017873 | 消防风机配电箱B1-5ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-5ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
22 | 030404017874 | 消防风机配电箱B1-6ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-6ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
23 | 030404017875 | 消防风机配电箱B1-9ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-9ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
24 | 030404017876 | 消防风机配电箱B1-9ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-9ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030404017877 | 消防风机配电箱B1-10ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-10ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
26 | 030404017878 | 消防风机配电箱B1-10ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-10ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
27 | 030404017879 | 消防风机配电箱B1-11ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-11ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
28 | 030404017880 | 消防风机配电箱B1-11ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-11ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030404017881 | 消防风机配电箱B1-12ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-12ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
30 | 030404017882 | 消防风机配电箱B1-12ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-12ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
31 | 030404017883 | 消防风机配电箱B1-12ATE-fj3 | 1.名称:消防风机配电箱B1-12ATE-fj3 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
32 | 030404017884 | 消防风机配电箱B1-13ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-13ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404017885 | 消防风机配电箱B1-13ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-13ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
34 | 030404017886 | 消防风机配电箱B1-13ATE-fj3 | 1.名称:消防风机配电箱消防风机配电箱B1-13ATE-fj3 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
35 | 030404017887 | 消防风机配电箱B1-14ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-14ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
36 | 030404017888 | 消防风机配电箱B1-14ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-14ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030404017889 | 消防风机配电箱B1-14ATE-fj3 | 1.名称:消防风机配电箱B1-14ATE-fj3 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
38 | 030404017890 | 消防风机配电箱B1-14ATE-fj4 | 1.名称:消防风机配电箱B1-14ATE-fj4 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
39 | 030404017891 | 消防风机配电箱B1-15ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-15ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
40 | 030404017892 | 消防风机配电箱B1-15ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-15ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030404017893 | 消防风机配电箱B1-16ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-16ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
42 | 030404017894 | 消防风机配电箱B1-16ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-16ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
43 | 030404017895 | 消防风机配电箱B1-16ATE-fj3 | 1.名称:消防风机配电箱B1-16ATE-fj3 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
44 | 030404017896 | 消防风机配电箱B1-16ATE-fj4 | 1.名称:消防风机配电箱B1-16ATE-fj4 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030404017897 | 消防风机配电箱B1-17ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-17ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
46 | 030404017898 | 消防风机配电箱B1-18ATE-fj1 | 1.名称:消防风机配电箱B1-18ATE-fj1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
47 | 030404017899 | 消防风机配电箱B1-18ATE-fj2 | 1.名称:消防风机配电箱B1-18ATE-fj2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
48 | 030404017900 | 消防风机配电箱B1-18ATE-fj3 | 1.名称:消防风机配电箱B1-18ATE-fj3 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030404017901 | 地下室公共照明总箱B1-ATZ | 1.名称:地下室公共照明总箱B1-ATZ 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
50 | 030404017902 | 消防泵房照明配电箱B1-ALE-xfb | 1.名称:消防泵房照明配电箱B1-ALE-xfb 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
51 | 030404017903 | 地下室应急照明总箱B1-ALEZa（b） | 1.名称:地下室应急照明总箱B1-ALEZa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
52 | 030404017904 | 动力负荷配电箱B1-1APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-1APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
本页小计 | [8 empty] | 22791.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030404017905 | 动力负荷配电箱B1-2APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-2APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
54 | 030404017906 | 动力负荷配电箱B1-3APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-3APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
55 | 030404017907 | 动力负荷配电箱B1-4APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-4APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
56 | 030404017908 | 动力负荷配电箱B1-5APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-5APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
本页小计 | [8 empty] | 30389.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030404017909 | 动力负荷配电箱B1-9APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-9APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
58 | 030404017910 | 动力负荷配电箱B1-10APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-10APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
59 | 030404017911 | 动力负荷配电箱B1-11APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-11APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
60 | 030404017912 | 动力负荷配电箱B1-12APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-12APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
本页小计 | [8 empty] | 30389.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030404017913 | 动力负荷配电箱B1-13APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-13APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
62 | 030404017914 | 动力负荷配电箱B1-14APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-14APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
63 | 030404017915 | 动力负荷配电箱B1-15APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-15APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
64 | 030404017916 | 动力负荷配电箱B1-16APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-16APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
本页小计 | [8 empty] | 30389.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030404017917 | 动力负荷配电箱B1-17APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-17APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
66 | 030404017918 | 动力负荷配电箱B1-18APEa（b） | 1.名称:动力负荷配电箱B1-18APEa（b） 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
67 | 030404017919 | 变配电所第二电源总箱B1-ALEZb-df | 1.名称:变配电所第二电源总箱B1-ALEZb-df 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
68 | 030404017920 | 车库应急照明配电箱B1-ALEZb-yj | 1.名称:车库应急照明配电箱B1-ALEZb-yj 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
本页小计 | [8 empty] | 30389.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030404017921 | 商业总配电箱B1-ZSY1 | 1.名称:商业总配电箱B1-ZSY1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
70 | 030404017922 | 商业总配电箱B1-ZSY2 | 1.名称:商业总配电箱B1-ZSY2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
71 | 030404017923 | 商业总配电箱B1-ZSY3 | 1.名称:商业总配电箱B1-ZSY3 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
72 | 030404017924 | 商业总配电箱B1-ZSY4 | 1.名称:商业总配电箱B1-ZSY4 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
73 | 030404017925 | 商业总配电箱B1-ZSY5 | 1.名称:商业总配电箱B1-ZSY5 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 18993.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030404017926 | 商业总配电箱B1-ZSY6 | 1.名称:商业总配电箱B1-ZSY6 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
75 | 030404017927 | 商业总配电箱B1-ZSY7 | 1.名称:商业总配电箱B1-ZSY7 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
76 | 030404017928 | 商业总配电箱B1-ZSY8 | 1.名称:商业总配电箱B1-ZSY8 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
77 | 030404017929 | 发电机房控制室配电箱B1-1ALE-d | 1.名称:发电机房控制室配电箱B1-1ALE-d 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
78 | 030404017934 | 生活泵房配电箱B1-AT-shb1 | 1.名称:生活泵房配电箱B1-AT-shb1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 18993.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030404017935 | 生活泵房配电箱B1-AT-shb2 | 1.名称:生活泵房配电箱B1-AT-shb2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
80 | 030404017936 | 塔楼泛光照明总配电箱B1-ALZ-fg | 1.名称:塔楼泛光照明总配电箱B1-ALZ-fg 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
81 | 030404017937 | 塔楼公共照明第二电源总箱B1-ALZb-gg | 1.名称:塔楼公共照明第二电源总箱B1-ALZb-gg 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
82 | 030404017938 | 消防泵负荷配电箱B1-ATE-xfb | 1.名称:消防泵负荷配电箱B1-ATE-xfb 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030404017939 | 配电箱B1-ALE-fd | 1.名称:配电箱B1-ALE-fd 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
84 | 030404017940 | 配电箱B1-AP-xfb | 1.名称:配电箱B1-AP-xfb 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
85 | 030404017941 | 油烟机配电箱B1-APZ-yy1 | 1.名称:油烟机配电箱B1-APZ-yy1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
86 | 030404017943 | 油烟机配电箱B1-APZ-yy2 | 1.名称:油烟机配电箱B1-APZ-yy2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
本页小计 | [8 empty] | 15194.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030404017942 | 战时发电机房配电箱AL-RFDZ | 1.名称:战时发电机房配电箱AL-RFDZ 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3798.63 |  | 3798.63
88 | 030404017944 | 电信间配电箱B1-DXAL | 1.名称:电信间配电箱B1-DXAL 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3798.63 |  | 7597.26
|  | 集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | [6 empty] | 309176.36
89 | 030904016003 | 应急照明集中电源 | 1.名称:疏散照明集中电源箱 2.功率:0.5KVA 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 3390.69 |  | 3390.69
90 | 030904016004 | 应急照明集中电源 | 1.名称:疏散照明集中电源箱 2.功率:1KVA 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 17 | 3390.69 |  | 57641.73
91 | 030412004007 | “出口指示/禁止入内”标志灯 | 1.名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:嵌装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 130.2 |  | 651
本页小计 | [8 empty] | 73079.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030412004008 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:嵌装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 71 | 128.65 |  | 9134.15
93 | 030412004009 | 单面疏散指示灯 | 1.名称:单面疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:嵌装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 237 | 128.65 |  | 30490.05
94 | 030412004010 | 楼层指示标志灯 | 1.名称:楼层指示标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:嵌装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 19 | 130.2 |  | 2473.8
95 | 030412004011 | 双面单向疏散指示灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 36 | 129.86 |  | 4674.96
本页小计 | [8 empty] | 46772.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030412004012 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:LED光源,3W 3.安装方式:壁装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 431 | 137.39 |  | 59215.09
97 | 030411004144 | 配线 WDZN-RYJS-2*2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5700.43 | 7.47 |  | 42582.21
98 | 030411004145 | 配线 WDZBN-RYJS-2*2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 53.42 | 9.74 |  | 520.31
99 | 030411004146 | 配线WDZBN-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 612.67 | 4.49 |  | 2750.89
100 | 030411004147 | 配线WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.45 | 4.4 |  | 81.18
本页小计 | [8 empty] | 105149.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030411001158 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5817.75 | 16.27 |  | 94654.79
102 | 030411001159 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 56.27 | 16.27 |  | 915.51
|  | 桥架 | [6 empty] | 1003417.45
本页小计 | [8 empty] | 95570.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030411003177 | 消防成品桥架 CT600*200 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT600*200 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.37 | 413.09 |  | 7175.37
104 | 030411003195 | 消防成品桥架 CT500*300 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT500*300 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.78 | 398.64 |  | 9878.3
105 | 030411003178 | 消防成品桥架 CT500*200 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT500*200 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 205.56 | 372.73 |  | 76618.38
本页小计 | [8 empty] | 93672.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030411003180 | 消防成品桥架 CT400*200 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT400*200 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于2.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120.51 | 218.67 |  | 26351.92
107 | 030411003181 | 消防成品桥架 CT400*100 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT400*100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于2.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 52.93 | 215.88 |  | 11426.53
108 | 030411003182 | 消防成品桥架 CT300*200 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT300*200 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于1.2mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 328.58 | 148.74 |  | 48872.99
本页小计 | [8 empty] | 86651.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030411003198 | 消防成品桥架 CT200*200 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT200*200 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.11 | 135.71 |  | 2457.71
110 | 030411003199 | 消防成品桥架 CT200*150 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT200*150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 256.89 | 130.26 |  | 33462.49
111 | 030411003184 | 消防成品桥架 CT200*100 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT200*100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1029.6 | 121.8 |  | 125405.28
本页小计 | [8 empty] | 161325.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030411003200 | 消防成品桥架 CT100*50 | 1.名称:消防成品桥架 2.规格:CT100*50 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 786.89 | 88.33 |  | 69505.99
113 | 030411003185 | 金属桥架 CT800*200 | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT800*200 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64.09 | 453.26 |  | 29049.43
114 | 030411003201 | 金属桥架 CT800*150 | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT800*150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.18 | 439.07 |  | 8860.43
本页小计 | [8 empty] | 107415.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030411003202 | 金属桥架 CT600*150 | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT600*150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于3.0mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 124.3 | 361.77 |  | 44968.01
116 | 030411003203 | 金属桥架 CT500*150 | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT500*150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于3.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 136.09 | 300.85 |  | 40942.68
117 | 030411003204 | 金属桥架 CT400*150 | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT400*150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 93.74 | 230.72 |  | 21627.69
本页小计 | [8 empty] | 107538.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030411003189 | 金属桥架 CT400*100 | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT400*100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 224.1 | 201.9 |  | 45245.79
119 | 030411003190 | 金属桥架 CT300*200 | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT300*200 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 95.51 | 201.9 |  | 19283.47
120 | 030411003205 | 金属桥架 CT300*150 | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT300*150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.61 | 147.47 |  | 2007.07
本页小计 | [8 empty] | 66536.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030411003191 | 金属桥架 CT300*100 | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT300*100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 787.55 | 139.39 |  | 109776.59
122 | 030411003207 | 金属桥架CT 200x100*1.2mm | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT 200x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.27 | 113.42 |  | 1051.4
123 | 030411003208 | 金属桥架CT 100x100*1.2mm | 1.名称:金属桥架 2.规格:CT 100x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 47.72 | 97.68 |  | 4661.29
本页小计 | [8 empty] | 115489.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030411003194 | 金属线槽-80*40 | 1.名称:金属线槽 2.规格:80*40 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3301.32 | 70.62 |  | 233139.22
125 | 030817008001 | 套管 | 1.名称、类型:套管（含防护密闭套管及普通套管） 2.材质:综合考虑钢套管及塑料套管 3.规格:综合考虑 4.填料材质:综合考虑 5.套管制作安装 6.综合考虑地上地下 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 31649.42 |  | 31649.42
|  | 电缆 | [6 empty] | 4649747.83
126 | 030408001389 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-5X16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 902.92 | 86.31 |  | 77931.03
127 | 030408001350 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-5X16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 767.33 | 108.24 |  | 83055.8
本页小计 | [8 empty] | 425775.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030408001352 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-5X10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 450.53 | 69.25 |  | 31199.2
129 | 030408001351 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-5X10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2377.34 | 54.86 |  | 130420.87
130 | 030408001354 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-5X6 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2101.12 | 44.37 |  | 93226.69
131 | 030408001390 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-5x4 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32.45 | 25.91 |  | 840.78
本页小计 | [8 empty] | 255687.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030408001386 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4x300+1x150 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1294.76 | 1238.55 |  | 1603625
133 | 030408001358 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X240+1X120 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 347.23 | 970.87 |  | 337115.19
134 | 030408001360 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X185+1X95 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 602.07 | 747 |  | 449746.29
135 | 030408001387 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X185+1X70 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 134.35 | 661.53 |  | 88876.56
本页小计 | [8 empty] | 2479363.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 030408001362 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4x150+1x70 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 411.41 | 603.35 |  | 248224.22
137 | 030408001364 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X120+1X70 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 562.81 | 496.8 |  | 279604.01
138 | 030408001366 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X95+1X50 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 84.34 | 394.22 |  | 33248.51
139 | 030408001368 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X70+1x35 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 181.29 | 288.44 |  | 52291.29
本页小计 | [8 empty] | 613368.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 030408001369 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4X70+1x35 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1379.7 | 369.12 |  | 509274.86
141 | 030408001370 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X50+1X25 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 448.12 | 215.18 |  | 96426.46
142 | 030408001371 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4X50+1X25 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 534.16 | 272.15 |  | 145371.64
143 | 030408001372 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X35+1X16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 778.76 | 189.73 |  | 147754.13
本页小计 | [8 empty] | 898827.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030408001373 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4X35+1X16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120.45 | 189.73 |  | 22852.98
145 | 030408001374 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4x35 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.31 | 171.74 |  | 2801.08
146 | 030408001375 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4x25+1x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 351.9 | 150.65 |  | 53013.74
147 | 030408001376 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4x25+1x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 373.87 | 150.65 |  | 56323.52
本页小计 | [8 empty] | 134991.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030408001377 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.42 | 87.46 |  | 1348.63
149 | 030408001378 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4x10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64.49 | 44.22 |  | 2851.75
150 | 030408001379 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4x10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 63.01 | 55.89 |  | 3521.63
151 | 030408001391 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4x6 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.44 | 38.29 |  | 438.04
本页小计 | [8 empty] | 8160.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 030408001380 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4x4 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.43 | 20.87 |  | 301.15
153 | 030408001381 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4x4 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.36 | 26.19 |  | 1895.11
154 | 030408001388 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZN-YJY-4x4 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 63.24 | 26.19 |  | 1656.26
155 | 030408001383 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-4x2.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 76.53 | 17.56 |  | 1343.87
本页小计 | [8 empty] | 5196.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 030408001385 | 电力电缆 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-3x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1037.86 | 51.62 |  | 53574.33
157 | 030408006128 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(16截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 130 | 101.24 |  | 13161.2
158 | 030408006129 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(35截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 66 | 158.05 |  | 10431.3
159 | 030408006130 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(70截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 46 | 205.05 |  | 9432.3
160 | 030408006131 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(120截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 264.53 |  | 2380.77
本页小计 | [8 empty] | 88979.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 030408006132 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(185截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 311.33 |  | 1867.98
162 | 030408006133 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(240截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 386.61 |  | 2319.66
|  | 矿物电缆 | [6 empty] | 775787.41
163 | 030408001392 | 矿物电缆 | 1.名称规格:矿物电缆BBTRZ-5x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1794.84 | 84.66 |  | 151951.15
164 | 030408001393 | 矿物电缆 | 1.名称规格:矿物电缆BBTRZ-5x10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1176.7 | 54.53 |  | 64165.45
本页小计 | [8 empty] | 220304.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
165 | 030408001394 | 矿物电缆 | 1.名称规格:矿物电缆BBTRZ-4x50+1x25 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2371.3 | 183.22 |  | 434469.59
166 | 030408001398 | 矿物电缆 | 1.名称规格:矿物电缆BBTRZ-3x50+2x25 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 660.51 | 175.77 |  | 116097.84
167 | 030408006134 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号规格:多芯(35截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26 | 129.45 |  | 3365.7
168 | 030408006136 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号规格:多芯(70截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 52 | 110.34 |  | 5737.68
|  | 灯具 | [6 empty] | 152823.85
本页小计 | [8 empty] | 559670.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 030412005006 | 单管LED灯-1X16W,1500LM | 1.单管LED灯-1X16W,1500LM 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 67 | 53.97 |  | 3615.99
170 | 030412005007 | 壁装T8单管LED灯 | 1.名称:壁装T8单管LED灯 2.规格:1*16W 3.安装方式:壁装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 90 | 53.97 |  | 4857.3
171 | 030412005003 | T8单管LED雷达灯 | 1.名称:T8单管LED雷达灯 2.规格:16W 3.安装方式:吊装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1210 | 97.76 |  | 118289.6
172 | 030412005004 | 防爆型T8单管LED灯(自带蓄电池) | 1.名称:防爆型T8单管LED灯(自带蓄电池) 2.规格:16W 3.安装方式:吊装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 135.26 |  | 541.04
本页小计 | [8 empty] | 127303.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
173 | 030412005008 | 双管LED灯-2X16W,3000LM | 1.双管LED灯-2X16W,3000LM 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 123 | 129.18 |  | 15889.14
174 | 030412001002 | LED吸顶灯(感应节能开关) | 1.名称:LED吸顶灯(感应节能开关) 2.规格:12W 3.安装方式:吸顶 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 114 | 79.67 |  | 9082.38
175 | 030412001003 | 防水防尘灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:12W 3.安装方式:吸顶 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 79.67 |  | 318.68
176 | 030412001004 | 熔断器 | 1.名称:熔断器 2.接地 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 57.43 |  | 229.72
|  | 开关、插座 | [6 empty] | 8375
177 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 68 | 29.36 |  | 1996.48
本页小计 | [8 empty] | 27516.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
178 | 030404034004 | 单联单控开关（防爆型） | 1.名称:单联单控开关（防爆型） 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 33.87 |  | 33.87
179 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 79 | 31.3 |  | 2472.7
180 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 34.57 |  | 276.56
181 | 030404034005 | 三联单控开关（防爆型） | 1.名称:三联单控开关（防爆型） 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 39.67 |  | 39.67
182 | 030404035001 | 二三极安全型插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 119 | 29.88 |  | 3555.72
本页小计 | [8 empty] | 6378.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 配线、配管 | [6 empty] | 481979.43
183 | 030411004141 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 41843.89 | 3.7 |  | 154822.39
184 | 030411004142 | 配线WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 509.87 | 4.4 |  | 2243.43
185 | 030411004137 | 配线WDZBN-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3754.16 | 4.49 |  | 16856.18
186 | 030411004143 | 配线WDZN-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZN-BYJ-4 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 251.41 | 6.03 |  | 1516
187 | 030411004139 | 配线WDZBN-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZBN-BYJ-4 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6350.41 | 6.17 |  | 39182.03
本页小计 | [8 empty] | 214620.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
188 | 030411004140 | 配线WDZBN-BYJ-6 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZBN-BYJ-6 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7234.22 | 8.62 |  | 62358.98
189 | 030411001155 | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6680.64 | 16.27 |  | 108694.01
本页小计 | [8 empty] | 171052.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
190 | 030411001156 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 754.16 | 16.27 |  | 12270.18
191 | 030411001157 | 配管JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1625.11 | 20.34 |  | 33054.74
本页小计 | [8 empty] | 45324.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
192 | 030411001152 | 配管JDG32 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1897.63 | 24.73 |  | 46928.39
193 | 030411001153 | 配管JDG40 | 1.名称:配管 2.材质:JDG40 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 124.29 | 32.61 |  | 4053.1
|  | 防雷系统 | [6 empty] | 457283.38
本页小计 | [8 empty] | 50981.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
194 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:垂直接地体 2.焊接桩根数:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 481 | 482.04 |  | 231861.24
195 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:采用混凝土柱内两根对角线主筋，在地下室底板处与桩基础钢筋焊接连通 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1411.2 | 18.03 |  | 25443.94
196 | 030409008001 | 总等电位端子箱MEB | 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.总等电位联结线采用BV-1*25mm2穿PC32墙内或地板内暗敷; 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 450.66 |  | 1351.98
197 | 030409008004 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.总等电位联结线采用BV-1*25mm2穿PC32墙内或地板内暗敷; 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 450.66 |  | 450.66
198 | 030409008002 | 局部等电位端子箱LEB | 1.名称:局部等电位端子箱LEB 2.含LEB线：LEB线均采用BVR-1*4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷; 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 205.11 |  | 615.33
本页小计 | [8 empty] | 259723.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
199 | 030409008003 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.预留接地连接板、电气接地端子、预留充电桩接地端子 3.规格:预埋镀锌钢板-60x6x120(通过柱内主筋与接地装置可靠连接)。 做法见“防雷基础接地示意图”及“预埋室内接地端子板大样图” 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 682 | 56.91 |  | 38812.62
200 | 030409002001 | 100*100*6钢板 | 1.名称:100*100*6钢板 2.接地预埋扁钢100x100x6，用于风机、水泵、配电间等设备的接地。 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 543 | 118.91 |  | 64568.13
201 | 030409002002 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.工作内容:利用建筑物基础内的钢筋作接地装置，按图示位置将基础地梁内的主钢筋连通作为水平接地体，水平接地体连接的承台和桩基内的钢筋作为垂直接地体，做法参照国标图集15D503第45页、14D504第26页，承台钢筋与桩基主钢筋的连接导体不少于2根 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8647.96 | 7.97 |  | 68924.24
202 | 030409002003 | 接地连接线 | 1.名称:接地连接线 2.材质:镀锌扁钢50*5 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 689.31 | 34.07 |  | 23484.79
本页小计 | [8 empty] | 195789.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
203 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 1770.45 |  | 1770.45
|  | 措施项目 | [6 empty] | 45003.45
204 | 031302007047 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
205 | 031301017052 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 45003.45 |  | 45003.45
本页小计 | [8 empty] | 46773.9
合 计 | [8 empty] | 8381214.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00052 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 417997.27 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010052 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011052 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF052 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 324704.05 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008052 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002052 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF052 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009052 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF052 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000052 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 742701.32
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 833621.12 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 116856.94
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 950478.06 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10074394.07 | 9 |  | 906695.47
合 计 | [6 empty] | 906695.47
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块十二-地下室电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 8336211.24
1.1 | 地块十二-地下室电气 | 8336211.24
2 | 措施合计 | 787704.77
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 417997.27
2.2 | 其他措施费 | 369707.50
3 | 其他项目 | 950478.06 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 833621.12
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 116856.94
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 10074394.07
5 | 增值税销项税额 | 906695.47 |  |  | －
6 | 总造价 | 10981089.54
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 10,981,089.54 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04