## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十三园建工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 4776434.71
1.1 | 土石方工程 | 359722.29
1.2 | 园建铺装 | 2805406.94
1.3 | 垃圾收集点 | 11976.55
1.4 | 围墙 | 502784.41
1.5 | 消防大门 | 9747.11
1.6 | 排水、下凹绿地 | 1007081.88
1.7 | 其他设施 | 79715.53
2 | 措施项目费 | 269172.69
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 200132.84
2.2 | 其他措施费 | 69039.85
3 | 其他项目费 | 1025164.42 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 477643.47
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 73733.15
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 94757.56
3.11 | 建筑垃圾消纳费
4 | 税前工程造价 | 6070771.82
5 | 增值税销项税额 | 546369.46 |  |  | －
6 | 含税工程总造价 | 6617141.28
7 | 人工费 | 777036.98
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 6,617,141.28 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 359722.29
1 | 010101004001 | 挖沟槽基坑土石方 | 1.综合考虑:土方类别、土质（含淤泥、混凝土垫层）、石方比例及类别、干湿程度、开挖方式、排障及迁移、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、放坡及支护方式（挡土板）、桩间土方、地下作业中的安全防护费用等 2.包括:将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用，为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、基底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5034.44 | 8.3 |  | 41785.85
2 | 010103001005 | 土方回填基槽基坑土方（利用方） | 1.综合考虑:土质、密实度、粒径、回填方式等 2.包括:基槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 47.2 | 21.13 |  | 997.34
3 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:综合考虑 3.计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场内道路等 4.工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4987.24 | 63.55 |  | 316939.1
|  | 园建铺装 | [6 empty] | 2805406.94
4 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:13mm厚EPDM塑胶彩色无毒安全垫 2.30mm厚C25细石混凝土找平层 3.150mm厚C25混凝土 4.200mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.回填土分层夯实（夯实系数≥0.93） 6.3mm厚原色不锈钢M6膨胀螺栓固定@600 7.综合考虑：颜色差异、养护、伸缩缝、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 267.96 | 254.07 |  | 68080.6
5 | 040203006001 | 改性细粒式沥青混凝土AC-13 | 1.沥青品种:细粒式改性沥青混凝土 AC-13 2.厚度:4cm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 236 | 73.32 |  | 17303.52
6 | 040203006002 | 中粒式沥青混凝土AC-20 | 1.沥青品种:中粒式改性沥青混凝土 AC-20 2.厚度:6cm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 236 | 106.69 |  | 25178.84
7 | 040202015001 | 水泥石屑基层 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm 3.路基碾压 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 236 | 90.21 |  | 21289.56
8 | 040202015002 | 水泥石屑基层 | 1.水泥含量:4% 2.厚度:20cm 3.路基碾压 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 236 | 73.3 |  | 17298.8
9 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.类型:素土夯实 2.规格:E0≥20MPa,压实度≥93% 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 236 | 2.23 |  | 526.28
10 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:光面芝麻灰侧石900×350×150mm 20mm厚DS M15水泥砂浆找平 2.基础、垫层：C15混凝土后座 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 52 | 215.14 |  | 11187.28
11 | 040204002001 | 植草砖停车位 | 1.块料品种、规格:80mm厚MU25,190x250mm浅灰色植草砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:50mm厚的养殖土层（30%粒径为10-20的碎石、15%中等粗细河砂、55%耕作土并掺入适量有机肥） 3.150mm厚C30透水素混凝土 4.150mm厚级配碎石垫层 5.素土夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式、伸缩缝，包括但不限于齐缝铺、工字铺、人字铺、回字铺、席纹铺、波打式样等 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 153 | 220.75 |  | 33774.75
12 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:200x100x50mm深灰色透水砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚DS M15水泥砂浆 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 55 | 104.93 |  | 5771.15
13 | 040204002003 | 入户铺装 | 1.600x300x15mm厚仿烧面中国黑PC砖 2.30mm厚DS M15水泥砂浆找平层 3.100mm厚c25混凝土 4.100mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.素土夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式 7.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 76 | 207.82 |  | 15794.32
14 | 040204002004 | 入户铺装 | 1.600x300x15mm厚仿烧面芝麻灰PC砖 2.30mm厚DS M15水泥砂浆找平层 3.100mm厚c25混凝土 4.100mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.素土夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式 7.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 216 | 207.82 |  | 44889.12
15 | 040204002005 | 主入口铺装、商业铺装 | 1.600x300x18mm厚仿烧面中国黑PC砖 2.30mm厚DS M15水泥砂浆找平层 3.100mm厚c25混凝土 4.100mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.回填土分层夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式 7.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 132 | 235.31 |  | 31060.92
16 | 040204002006 | 主入口铺装、商业铺装 | 1.600x300x18mm厚仿烧面芝麻灰PC砖 2.30mm厚DS M15水泥砂浆找平层 3.100mm厚c25混凝土 4.100mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.回填土分层夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式 7.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 869 | 235.31 |  | 204484.39
17 | 040204002007 | 人行铺装 | 1.300x150x50mm仿中国黑透水PC砖 2.30mm厚中砂垫层 3.100mm厚c25混凝土 4.100mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.素土夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式 7.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 89 | 177.02 |  | 15754.78
18 | 040204002008 | 人行铺装 | 1.300x150x50mm厚仿芝麻灰透水PC砖 2.30mm厚中砂垫层 3.100mm厚c25混凝土 4.100mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.素土夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式 7.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1269 | 177.02 |  | 224638.38
19 | 040204002009 | 车行铺装 | 1.600x300x80mm厚仿中国黑透水PC砖 2.30mm厚中砂垫层 3.200mm厚c25混凝土 4.200mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.素土夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式 7.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 818 | 229.05 |  | 187362.9
20 | 040204002010 | 车行铺装 | 1.600x300x80mm厚仿芝麻黑透水PC砖 2.30mm厚中砂垫层 3.200mm厚c25混凝土 4.200mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.素土夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式 7.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2102 | 229.05 |  | 481463.1
21 | 040204002011 | 车行铺装 | 1.600x300x80mm厚仿芝麻灰透水PC砖 2.30mm厚中砂垫层 3.200mm厚c25混凝土 4.200mm厚级配碎石垫层，粒径20-50mm 5.素土夯实（密实度≥93%） 6.综合考虑铺设方式 7.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2829 | 229.05 |  | 647982.45
22 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理） 2.40mm厚C25φ6粒径强固彩色透水砼 3.60mm厚C25φ10粒径原色透水砼 4.200mm厚C25透水混凝土垫层 5.200mm厚级配碎石垫层 6.回填土分层夯实（夯实系数≥0.93） 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 963 | 386.08 |  | 371795.04
23 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理） 2.40mm厚C25φ6粒径强固彩色透水砼 3.60mm厚C25φ10粒径原色透水砼 4.200mm厚C25天蓝色透水混凝土垫层 5.200mm厚级配碎石垫层 6.回填土分层夯实（夯实系数≥0.93） 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 796 | 386.08 |  | 307319.68
24 | 050201001001 | 收边 | 1.600x100x100mm芝麻白压条 2.30mm厚DS M15水泥砂浆找平层 3.综合考虑铺设方式、伸缩缝，包括但不限于齐缝铺、工字铺、人字铺、回字铺、席纹铺等，直形、弧形等各种平面形状，石材保护液、交接处构造不同的处理 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 102 | 463.88 |  | 47315.76
25 | 040204002012 | 人行铺装 | 1.600x400x50mm厚仿芝麻灰透水PC砖 2.20mm厚M20水泥砂浆结合层 3.120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU15砖 4.素土夯实（密实度≥93%） 5.综合考虑铺设方式 6.含养护、伸缩缝、石材保护液、交接处构造不同的处理 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 138 | 182.14 |  | 25135.32
|  | 垃圾收集点 | [6 empty] | 11976.55
26 | 050307017001 | 块料铺装 | 1.铺装:300x300x15mm灰色防滑砖 2.砂浆配合比:20mm厚DS M15水泥砂浆 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 20.52 | 129.88 |  | 2665.14
27 | 050307017002 | 块料铺装 | 1.铺装:300x150x15mm黑色防滑砖（波打） 2.砂浆配合比:20mm厚DS M15水泥砂浆 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 4.68 | 136.05 |  | 636.71
28 | 050307017003 | 垫层 | 1.垫层规格:100mm厚C20素混凝土垫层 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.52 | 626.91 |  | 1579.81
29 | 050307017004 | 垫层 | 1.垫层规格:150mm厚级配碎石垫层 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 25.2 | 47.72 |  | 1202.54
30 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1.类型:素土夯实 2.规格:夯实系数≥0.93 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 25.2 | 2.23 |  | 56.2
31 | 050307017005 | 排水沟 | 1.素土夯实 2.基础类型:100mm厚C20素混凝土 3.砖品种、规格:120mm厚 M7.5水泥砂浆砌MU15砖 4.砂浆类型:20mm厚DS M15防水砂浆找坡 5.排水沟盖板:50*5mm厚不锈钢格栅排水盖板 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.2 | 275.29 |  | 5836.15
|  | 围墙 | [6 empty] | 502784.41
32 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等 3.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m3 | 45.42 | 597.81 |  | 27152.53
33 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆 2.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等 3.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m2 | 450.3 | 42.48 |  | 19128.74
34 | 011404012001 | 梁柱饰面油漆 | 1.深灰色真石漆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m2 | 968.32 | 67.4 |  | 65264.77
35 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:100mm厚C20 3.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 30.46 | 626.91 |  | 19095.68
36 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:100mm厚C15 3.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1.34 | 616.76 |  | 826.46
37 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:梁的类型（基础梁、异形梁、圈梁、过梁、拱形梁、弧形梁、框架单梁、预应力梁），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 45.5 | 571.07 |  | 25983.69
38 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:梁的类型（基础梁、异形梁、圈梁、过梁、拱形梁、弧形梁、框架单梁、预应力梁），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.08 | 730.77 |  | 58.46
39 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 17.83 | 617.61 |  | 11011.99
40 | 010401001002 | 砖基础 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 20.35 | 499.2 |  | 10158.72
41 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:c25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 11.14 | 838.12 |  | 9336.66
42 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400内)φ12~25 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 19.584 | 4842.54 |  | 94836.3
43 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:I级钢筋φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.805 | 5356.93 |  | 15026.19
44 | 011204003010 | 墙面粘贴块料 | 1.240x120x12mm仿古砖 2.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、找平层及结合层砂浆（水泥胶结合层）种类及水泥砂浆的厚度、配合比、厚度等 3.包括:基层清理、底层、结合层、等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 26.25 | 135.87 |  | 3566.59
45 | 011204003011 | 墙面粘贴块料 | 1.600x600x20mm仿古砖 2.综合考虑:圆、弧、锯齿等不规则墙面、找平层及结合层砂浆（水泥胶结合层）种类及水泥砂浆的厚度、配合比、厚度等 3.包括:基层清理、底层、结合层、等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 26.25 | 135.87 |  | 3566.59
46 | 040602001001 | 格栅 | 1.25×25*2mm镀锌方钢，咖啡色氟碳漆 2.通长×4×1mm厚不锈钢@20，咖啡色氟碳漆 3.5mm厚黄色云片石 4.压顶梁不锈钢外包1mm厚 5.包括:基层清理、底层、结合层、等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.02 | 313285.47 |  | 6265.71
47 | 011507003001 | 灯箱 | 1.25×25*2mm镀锌方钢，咖啡色氟碳漆 2.通长×4×1mm厚不锈钢@20，咖啡色氟碳漆 3.5mm厚黄色云片石，内藏LED灯 4.压顶梁不锈钢外包1mm厚 5.包括:基层清理、底层、结合层、等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 811.89 |  | 8930.79
48 | 050307006001 | 铁艺栏杆 | 1.样式：按设计图纸要求 2.1060×50×8mm钢板,褐色氟碳漆喷涂 3.80×80×4mm方钢管,褐色氟碳漆喷涂 4.20×20×3mm方钢管,褐色氟碳漆喷涂 5.综合考虑:各金属管壁厚、栏杆（栏板）样式、栏杆规格、栏板平面尺寸、固定配件种类 6.包括:栏杆、栏板、扶手的制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 597 | 305.82 |  | 182574.54
|  | 消防大门 | [6 empty] | 9747.11
49 | 010804003001 | 消防大门 | 1.门类型:消防大门 2.材质、规格、式样、油漆：门框：□80*50*5mm镀锌钢管门扇：□50*50*5mm镀锌钢管、2mm厚镀锌钢板。烤浅灰色氟碳漆，其他按图综合考虑 3.综合考虑:单、多扇门、立柱制作、安装，油漆、五金、门锁、防护材料等 4.包括:制作、安装，五金、门锁、油漆、防护等费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12.05 | 365.28 |  | 4401.62
50 | 010501001008 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:100mm厚C20 3.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.34 | 626.91 |  | 213.15
51 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.73 | 617.61 |  | 450.86
52 | 010404001001 | 垫层 | 1.回灌50mm厚C30无收缩细石砼 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.02 | 1066.77 |  | 21.34
53 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400内)φ12~25 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.048 | 4842.54 |  | 232.44
54 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:I级钢筋φ10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.034 | 5356.93 |  | 182.14
55 | 010401009002 | 实心砖柱 | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等 3.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m3 | 0.97 | 597.81 |  | 579.88
56 | 011202003002 | 柱、梁面砂浆找平 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆 2.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比等 3.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用。 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m2 | 9.7 | 42.48 |  | 412.06
57 | 011404012002 | 梁柱饰面油漆 | 1.深灰色真石漆 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 |  | m2 | 9.7 | 67.4 |  | 653.78
58 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:c25 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 0.24 | 838.12 |  | 201.15
59 | 010804003002 | 人行门 | 1.门类型:消防大门 2.材质、规格、式样、油漆：门框：立柱：□100*100*5mm镀锌钢管；□100*50*5mm镀锌钢管门扇：□50*50*5mm镀锌钢管、□50*50*2mm镀锌钢管、2mm厚镀锌钢板。烤浅灰色氟碳漆，其他按图综合考虑 3.综合考虑:单、多扇门、立柱制作、安装，油漆、五金、门锁、防护材料等 4.包括:制作、安装，五金、门锁、油漆、防护等费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6.23 | 361.01 |  | 2249.09
60 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:设计图示 2.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.015 | 9973.2 |  | 149.6
|  | 排水、下凹绿地 | [6 empty] | 1007081.88
61 | 050201001002 | 下凹绿地构造 | 1.透水土工布200g/㎡ 2.50mm厚碎石(粒径5-10mm) 3.250mm厚碎石(粒径30-50mm) 4.素土夯实，密实度≥93% 5.透水土工布200g/㎡ 6.50mm厚生物覆盖层 7.150mm滞水层 8.综合考虑:强度、厚度、铺筑方式、结合层、材料运距等 9.拌和、铺筑、找平、碾压、养护、其它 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 8022 | 125.54 |  | 1007081.88
|  | 其他设施 | [6 empty] | 79715.53
62 | 050307017006 | 成品智能垃圾收集点 | 1.名称:成品智能垃圾收集点 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 19557.48 |  | 39114.96
63 | 01B003 | 成品移动羽毛球架及网栏 | 1.名称:成品移动羽毛球架及网栏 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 1500 |  | 1500
64 | 050305006001 | 烟蒂柱 | 1.名称:烟蒂柱 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 200 |  | 200
65 | 050307019001 | 乒乓球台 | 1.名称:乒乓球台 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 1106.19 |  | 3318.57
66 | 050307019002 | 成品坐凳 | 1.名称:成品坐凳 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 600 |  | 5400
67 | 050305006002 | 腹肌板 | 1.名称:腹肌板 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 787.61 |  | 3150.44
68 | 050305006003 | 漫步机 | 1.名称:漫步机 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 752.21 |  | 3008.84
69 | 050305006004 | 骑马机 | 1.名称:骑马机 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1203.54 |  | 4814.16
70 | 050305006005 | 三位扭腰器 | 1.名称:三位扭腰器 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1026.55 |  | 4106.2
71 | 050307017007 | 垃圾箱 | 1.名称:1000×1000×380mm不锈钢双桶环卫垃圾箱 2.含成品采购、运输及落地安装一切费用 3.未尽事项详见:图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 7 | 2157.48 |  | 15102.36
|  | 措施项目 | [6 empty] | 69039.85
72 | 粤011701009002 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10m内 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1391.38 | 9.09 |  | 12647.64
73 | 041102037001 | 侧石后座模板 |  |  | m2 | 18.56 | 23.93 |  | 444.14
74 | 011702001004 | 垫层模板 |  |  | m2 | 155.89 | 29.79 |  | 4643.96
75 | 011702001005 | 基础模板 |  |  | m2 | 98.04 | 50.68 |  | 4968.67
76 | 011702005001 | 基础梁模板 |  |  | m2 | 495.97 | 58.83 |  | 29177.92
77 | 011702003005 | 构造柱模板 |  |  | m2 | 232.43 | 71.66 |  | 16655.93
78 | 011702009003 | 过梁模板 |  |  | m2 | 7.26 | 69.09 |  | 501.59
合 计 | [8 empty] | 4845474.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三园建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00033 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 200132.84 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 200132.84
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 477643.47 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 73733.15
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | BIM系统 | 94757.56
11 | 甲招乙供材料设备管理费 | 94757.56
12 | 建筑垃圾消纳费 | 94757.56
13 | 场地移交 | 94757.56
14 | 其他费用 | 94757.56
15 | 南区地块八承包范围内白蚁防治费
| 合 计 | 1025164.42 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三园建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 6070771.82 | 9 |  | 546369.46
合 计 | [6 empty] | 546369.46
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13