## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十三景观电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 644086.66
1.1 | 照明 | 415771.71
1.2 | 通信 | 8011.27
1.3 | 视频监控 | 186095.70
1.4 | 余泥渣土场外运输 | 34207.98
2 | 措施合计 | 65099.22
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 65099.22
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 93175.77 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 64408.67
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 18167.76
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 10599.34
4 | 税前工程造价 | 802361.65
5 | 增值税销项税额 | 72212.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 874574.20
7 | 人工费 | 112050.89
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 874,574.20 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三景观电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 照明 | [6 empty] | 415771.71
1 | 030404017129 | 配电箱 | 1.名称:景观照明配电箱 2.型号:IP65 |  | 台 | 1 | 3956.18 |  | 3956.18
2 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯 2.规格:H=3.5m LED灯45W 3.接地要求:防雷接地 4.本体及附件安装 5.碎石、细沙垫层 6.接线盒安装 7.详见灯具选型图 8.综合考虑基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 61 | 2187.76 |  | 133453.36
3 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称规格:电力电缆YJV-0.6/1kV 5×16mm2 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100 | 70.8 |  | 7080
4 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称规格:电力电缆YJV-0.6/1kV 3×10mm2 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1416 | 44.79 |  | 63422.64
5 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PEφ75（壁厚3.5mm） 3.材质:HDPE 4.敷设方式:埋地 5.综合考虑管道基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100 | 72.75 |  | 7275
6 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PEφ75（壁厚3.5mm） 3.材质:HDPE 4.敷设方式:埋地 5.综合考虑基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 838 | 72.75 |  | 60964.5
7 | 040803002003 | 过路保护管 | 1.型号:4根×DBW-100×5×6000 2.敷设方式:C15混凝土垫层、C20混凝土全段包封 3.综合考虑基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 |  | m | 165 | 300.99 |  | 49663.35
8 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZR-RVV-300/500V 3×2.5mm2 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 236 | 7.95 |  | 1876.2
9 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌圆钢 2.规格:φ12 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1294 | 29 |  | 37526
10 | 040803006001 | 防水接头 | 1.型号:10mm2转2.5mm2 2.规格:TH10-Cu/3 |  | 个 | 122 | 52.84 |  | 6446.48
11 | 040504001001 | 电缆拉线井 | 1.类型:1340×1120×1200 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础、200mm厚渗水砂层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25砼砖、M10预拌湿拌砌筑水泥砂浆 4.勾缝、抹面要求:井内壁批15mm厚1:2预拌湿拌抹灰水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格:C30钢筋混凝土基座、球墨铸铁填充式井盖 700×700mm |  | 座 | 25 | 1764.32 |  | 44108
|  | 通信 | [6 empty] | 8011.27
12 | 040803002004 | 通信保护管 | 1.型号:6×PVC-Uφ110（壁厚3.5mm） 2.敷设方式:C15混凝土垫层、接头处C20混凝土包封 3.综合考虑管道基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 |  | m | 6 | 305.8 |  | 1834.8
13 | 040504002001 | 三页三通手井（行人） | 1.规格:1840×740×1450mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:预制承重装饰一体盖板 980×600×150mm（三块） 5.防渗、防水要求:φ200PVC排水管内填石屑 |  | 座 | 1 | 6176.47 |  | 6176.47
|  | 视频监控 | [6 empty] | 186095.7
14 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.名称:低照度高速球型摄像机 2.规格、要求:300W 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 28 | 3114.11 |  | 87195.08
15 | 040205003002 | 监控立杆 H=6m | 1.名称:监控立杆 2.规格:H=6m,配备横杆、(50*400*200(W*L*H))设备安装箱和0.5m避雷针,安装箱IP65级防护内置、电源插座、2P空气开关 3.附件:磁吸式防水漏电开关 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 8 | 1577.36 |  | 12618.88
16 | 040504001002 | 通信手井 | 1.名称:弱电手孔井 2.井深、尺寸:600*600*1000 3.综合考虑管道基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等厚度、材料品种、强度:C15混凝土 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 22 | 1137.13 |  | 25016.86
17 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称规格:电力电缆YJV-0.6/1kV 1×6mm2 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4248 | 8.38 |  | 35598.24
18 | 040804002002 | 配线 | 1.名称:视频监控电源线 2.规格:ZR-RVV-300/500V 3×2.5mm2 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 48 | 7.95 |  | 381.6
19 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:单模4芯光纤 2.线缆对数:4芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 689 | 7.88 |  | 5429.32
20 | 030411001066 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:HDPEφ32（壁厚2mm） 3.规格:DN32mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.埋地 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 489 | 12.97 |  | 6342.33
21 | 030411001067 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:HDPEφ50（壁厚2.5mm） 3.规格:DN50mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.埋地 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 489 | 17.28 |  | 8449.92
22 | 030502005014 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16 | 2.67 |  | 42.72
23 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:带光口交换机 2.功能:以太网接☐不少于24口，10/100/1000M自适应：MAC不少于8K;支持Telnet远程配置，支持Console口配置，支持SNMP，支持WLAN划分 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3230.47 |  | 3230.47
24 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:单芯(16截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 99.46 |  | 1790.28
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 34207.98
25 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑 2.弃土运距:运距综合考虑 3.综合考虑弃土收纳场所收取的弃土处理费等相关费用 4.计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 5.工作内容包括但不限于土石方场外运输、排障、协调等 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 557.86 | 61.32 |  | 34207.98
|  | 措施项目 | [6 empty] | 113.14
26 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2m内 |  | 座 | 1 | 113.14 |  | 113.14
合 计 | [8 empty] | 644199.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三景观电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00034 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 64986.08 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000033 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 64986.08
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三景观电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 64408.67 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 18167.76
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 10599.34
| 合 计 | 93175.77 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三景观电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 802361.65 | 9 |  | 72212.55
合 计 | [6 empty] | 72212.55
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13