## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十三地上通风防排烟工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1156559.38
1.1 | 排烟系统 | 1065104.84
1.2 | 通风工程 | 91454.54
2 | 措施合计 | 189772.20
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 164640.91
2.2 | 其他措施费 | 25131.29
3 | 其他项目 | 161683.59 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 115655.94
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 46027.65
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1508015.17
5 | 增值税销项税额 | 135721.37 |  |  | －
6 | 总造价 | 1643736.54
7 | 人工费 | 440277.66
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,643,736.54 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地上通风防排烟工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 排烟系统 | [6 empty] | 1065104.84
1 | 030108001003 | EAF-13-(W)-1（厨房排油烟机） | 1.名称:（厨房排油烟机） 2.型号,规格L=15000CMH，N=15kW-380V，机外余压=1100Pa 3.本体安装、附件安装 4.减震器制作、安装 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 7900.61 |  | 15801.22
2 | 030108001004 | 油烟净化器 | 1.名称:油烟净化器 2.型号,规格:风量：38000M3/H 阻力：≤150PA 功率：720W 3.本体安装、附件安装 4.减震器制作、安装 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 6979.87 |  | 13959.74
3 | 030108001005 | 消防加压轴流风机 | 1.名称:防爆风机（含控制箱） 2.规格:L=8000CMH，N=0.55kW-380V 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.安装方式:落地安装 5.软、硬管接口制作、安装 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2714.36 |  | 2714.36
4 | 030108001006 | 消防加压轴流风机 | 1.名称:防爆风机（含控制箱） 2.规格:L=800m3/h,N=0.15kW 3.减振底座形式、数量:弹簧减震器 4.安装方式:落地安装 5.软、硬管接口制作、安装 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1767.96 |  | 1767.96
5 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢板通风管道 2.材质：不锈钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长×壁厚(mm) >700 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：满焊连接 8.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 9.弯头导流叶片制作、安装 10.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 11.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1720.73 | 538.22 |  | 926131.3
6 | 030703001020 | 风管止回阀1000*600 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 35 | 585.21 |  | 20482.35
7 | 030703001021 | 150°C常开防火阀 1000*600 | 1.名称:150°C常开防火阀 2.规格:1000*600mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 55 | 849.91 |  | 46745.05
8 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.名称；不燃A级铝箔超细玻璃棉 2.厚度：30mm 3.密度：48Kg/m³ 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5 | 1372.69 |  | 6863.45
9 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 30639.41 |  | 30639.41
|  | 通风工程 | [6 empty] | 91454.54
10 | 030108003005 | WAF-13-1,方形壁式轴流风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机（含控制箱） 2.型号,规格:L=6000CMH,N=0.55kW-220V 3.本体安装、附件安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 869.91 |  | 8699.1
11 | 030108003006 | WAF-13-1,方形壁式轴流风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机（含控制箱） 2.型号,规格:L=3500CMH,N=0.25kW-220V 3.本体安装、附件安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 806.93 |  | 5648.51
12 | 030108003007 | WAF-13-1方形壁式轴流风机 | 1.名称:WAF-13-2方形壁式轴流风机 （含控制箱） 2.型号,规格:L=1500CMH,N=0.2kW-220V 3.本体安装、附件安装 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 | 595.14 |  | 4165.98
13 | 030404033003 | WAF-13-2墙式排气扇 | 1.名称:墙式排气扇 2.型号:L=320CMH,Hq=200Pa,N=0.05KW-220V 3.本体安装，检查接线，调试，支（吊）架制作安装、除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15 | 124.19 |  | 1862.85
14 | 030702001015 | 镀锌钢板风管δ=0.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：长边长(mm) ≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.风管漏光试验、风管漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 93.3 | 188.79 |  | 17614.11
15 | 030703001022 | 70°C电控防火阀1000*320 | 1.名称:70℃电控防火阀 2.规格:1000*320mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 749.43 |  | 14988.6
16 | 030703001023 | 70℃电控防火阀500*500 | 1.名称:70℃电控防火阀 2.规格:500*500mm 3.本体及其附件安装 4.支架制作安装 5.除锈、刷油 6.电气检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 533.36 |  | 10667.2
17 | 030703007012 | 防雨百叶（带防虫网）-150*150 | 1.名称：防雨百叶（带防虫网） 2.规格：150*150 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 70 | 37.08 |  | 2595.6
18 | 030703007013 | 防雨百叶（带防虫网）-500*500 | 1.名称：防雨百叶（带防虫网） 2.规格：500*500 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 207 |  | 4140
19 | 030703007014 | 防雨百叶（带防虫网）-1000*320 | 1.名称：防雨百叶（带防虫网） 2.规格：1000*320 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 266.36 |  | 5327.2
20 | 030703007015 | 防雨百叶（带防虫网）-1700*320 | 1.名称：防雨百叶（带防虫网） 2.规格：1700*320 3.本体及其附件安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22 | 424.4 |  | 9336.8
21 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 18.48 | 240.84 |  | 4450.72
22 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 1957.87 |  | 1957.87
|  | 措施项目 | [6 empty] | 25131.29
23 | 031302007017 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 12454.39 |  | 12454.39
24 | 031301017017 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 12676.9 |  | 12676.9
合 计 | [8 empty] | 1181690.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地上通风防排烟工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00025 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 164640.91 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010017 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011017 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF017 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008017 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002017 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF017 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009017 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF017 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000026 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 164640.91
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三地上通风防排烟工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 115655.94 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 46027.65
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 161683.59 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三地上通风防排烟工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1508015.17 | 9 |  | 135721.37
合 计 | [6 empty] | 135721.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13