## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十三地下室人防给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 165253.56
1.1 | 人防给排水工程 | 165253.56
2 | 措施合计 | 26726.85
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 13936.56
2.2 | 其他措施费 | 12790.29
3 | 其他项目 | 20421.52 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 16525.36
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3896.16
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 212401.93
5 | 增值税销项税额 | 19116.17 |  |  | －
6 | 总造价 | 231518.10
7 | 人工费 | 38660.96
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 231,518.10 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室人防给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 人防给排水工程 | [6 empty] | 165253.56
1 | 030109011002 | 潜 污 泵 | 1.名称:潜污泵 50XWQ10-15-2.2 型 2.规格: P=2.2kw H=15m Q=10m³/h 3.本体安装，控制柜安装 4.控制柜接线 5.单体调试 6.其他:包含与水泵之间的连接管件制作安装 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 3889.02 |  | 54446.28
2 | 030901001019 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 DN50，工作压力1.2MPa 3.连接形式:螺纹连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 136 | 99.55 |  | 13538.8
3 | 030901001020 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 DN32，工作压力2.0MPa 3.连接形式:螺纹连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27 | 78.74 |  | 2125.98
4 | 030901001021 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 DN25，工作压力2.0MPa 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 95 | 70.42 |  | 6689.9
5 | 030901001022 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 DN20，工作压力2.0MPa 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19 | 58.22 |  | 1106.18
6 | 030901001023 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:钢塑复合管 DN15，工作压力2.0MPa 3.连接形式:丝扣连接，管道及附件安装 4.压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色 6.管道刷油，支架制作安装及刷油 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 26 | 55.72 |  | 1448.72
7 | 031004014003 | 防爆地漏 | 1.类型:防爆地漏 2.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 63 | 127.23 |  | 8015.49
8 | 031004014004 | 普通地漏 | 1.类型:普通地漏 2.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 50 | 77.42 |  | 3871
9 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗手盆 3.组装形式:台式 4.附件名称、数量:截止阀、水龙头、存水弯、下水口及其他配件 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 22 | 521.4 |  | 11470.8
10 | 031004006001 | 蹲便器 | 1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、包含：本体及附件安装、冲洗阀安装、软管及角阀安装、存水弯安装等 4、未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 15 | 311.15 |  | 4667.25
11 | 031004006002 | 小便器 | 1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、包含：本体及附件安装、冲洗阀安装、软管及角阀安装、存水弯安装等 4、未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 5 | 318.46 |  | 1592.3
12 | 031001001005 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.管道、附件、消能装置安装 6.支架制作与安装，支架刷油，管码，管卡 7.除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 8.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 554 | 101.59 |  | 56280.86
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1702.86
13 | 031302007010 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
14 | 031301017010 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1702.86 |  | 1702.86
合 计 | [8 empty] | 166956.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室人防给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 13936.56 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 11087.43 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF010 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000016 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 25023.99
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三地下室人防给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16525.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3896.16
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 20421.52 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下室人防给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 212401.93 | 9 |  | 19116.17
合 计 | [6 empty] | 19116.17
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13