## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块十三地下部分智能化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1360426.61
1.1 | 智能化 | 1360426.61
2 | 措施合计 | 202492.74
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 104442.25
2.2 | 其他措施费 | 98050.49
3 | 其他项目 | 165240.94 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 136042.66
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 29198.28
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1728160.29
5 | 增值税销项税额 | 155534.43 |  |  | －
6 | 总造价 | 1883694.72
7 | 人工费 | 299777.78
合计=1+2+3+5 |  | 1,883,694.72 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下部分智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 智能化 | [6 empty] | 1360426.61
|  | 光纤入户系统 | [6 empty] | 69254.31
1 | 030502010001 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接线、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 |  | 497.81 | 2986.86
2 | 030502007001 | 48芯单模光纤 | 1.名称:48芯单模光纤 2.线缆对数:48芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 915.85 |  | 27.58 | 25259.14
3 | 030502007002 | 24芯单模光纤 | 1.名称:24芯单模光纤 2.线缆对数:24芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 700.75 |  | 7.13 | 4996.35
4 | 030502007003 | 8芯单模光纤 | 1.名称:8芯单模光纤 2.线缆对数:8芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1442.97 |  | 5.08 | 7330.29
5 | 030411002013 | 电信光纤桥架 MR-200*100 | 1.名称:电信光纤桥架 2.材质:彩钢电缆槽盒 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-200*100*1.2 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 99 |  | 114.79 | 11364.21
6 | 030411002014 | 电信光纤桥架 MR-100X50 | 1.名称:电信光纤桥架 2.材质:彩钢电缆槽盒 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-100*50*1.2 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 202 |  | 85.73 | 17317.46
|  | 综合布线系统（智能网） | [6 empty] | 191399.9
7 | 030501012001 | 24口POE千兆接入交换机 | 1.名称:24口POE千兆接入交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24 |  | 3223.37 | 77360.88
8 | 030502010002 | 24口数据配线架 | 1.名称:24口数据配线架 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、网络跳线、测试等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 |  | 665.07 | 15961.68
9 | 030502010003 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接线、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 |  | 497.81 | 11947.44
10 | 030502007004 | 12芯单模光纤 | 1.名称:12芯单模光纤 2.线缆对数:12芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3316.87 |  | 5.37 | 17811.59
11 | 030502005001 | 网络线 UTP5e | 1.名称:网络线 2.规格:UTP5e 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1135.09 |  | 3.75 | 4256.59
12 | 030411002015 | 智能化桥架 | 1.名称:智能化桥架 2.材质:彩钢电缆槽盒 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-300X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.2 |  | 138.09 | 856.16
13 | 030411002016 | 智能化桥架 | 1.名称:智能化桥架 2.材质:彩钢电缆槽盒 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-200X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 99.13 |  | 104.42 | 10351.15
14 | 030411002017 | 智能化桥架 | 1.名称:智能化桥架 2.材质:彩钢电缆槽盒 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-100X100 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 99.13 |  | 92.3 | 9149.7
15 | 030411002018 | 智能化桥架 | 1.名称:智能化桥架 2.材质:彩钢电缆槽盒 防火涂料厚度符合国家相关规范要求 3.规格:MR-100X50 4.支架制作安装、除锈、防腐刷油 5.接地 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 99.13 |  | 85.73 | 8498.41
16 | 030411001019 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3022 |  | 11.65 | 35206.3
|  | 视频监控 | [6 empty] | 346869.14
17 | 030507008001 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 150 |  | 1103.67 | 165550.5
18 | 030507008002 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 36 |  | 1016.33 | 36587.88
19 | 030507008003 | 网络高清摄像头 | 1.名称:彩色网络高清半球摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 22 |  | 764.47 | 16818.34
20 | 030502005002 | 网络线 UTP5e | 1.名称:网络线 2.规格:UTP5e 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5168.98 |  | 3.75 | 19383.68
21 | 030411001020 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5042.9 |  | 11.65 | 58749.79
22 | 030507019001 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 49778.95 | 49778.95
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 105933.39
23 | 030507007002 | 门口对讲主机 | 1.名称:门口对讲主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 37 |  | 702.09 | 25977.33
24 | 030507007003 | 无键盘读卡器 | 1.名称:无键盘读卡器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 27 |  | 189.46 | 5115.42
25 | 030904003004 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 27 |  | 113.12 | 3054.24
26 | 030904003005 | 门铃按钮 | 1.名称:门铃按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 27 |  | 113.12 | 3054.24
27 | 030507006001 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 74 |  | 341.93 | 25302.82
28 | 030507001001 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 132 |  | 197.02 | 26006.64
29 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 300 |  | 22.79 | 6837
30 | 030502005003 | 网络线 UTP5e | 1.名称:网络线 2.规格:UTP5e 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2280 |  | 3.75 | 8550
31 | 030411004026 | 配线 WDZB-RYY-2*0.5 | 1、名称:软电缆 2、规格:WDZB-RYY-2*0.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 260 |  | 4.37 | 1136.2
32 | 030411004027 | 配线 WDZB-RYY-4*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 |  | 11.47 | 573.5
33 | 030411004028 | 配线 WDZB-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 |  | 6.52 | 326
|  | 能耗计量系统 | [6 empty] | 238150.54
34 | 粤030503013001 | 采集网关 | 1.名称：采集网关 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 48 |  | 3735.94 | 179325.12
35 | 030411001022 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3276.44 |  | 11.65 | 38170.53
36 | 030411004029 | 配线 WDZ-RYSP-2*1.5 | 1、名称:软电缆 2、规格:WDZ-RYSP-2*1.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3276.44 |  | 5.48 | 17954.89
37 | 030502005004 | 网络线 UTP5e | 1.名称:网络线 2.规格:UTP5e 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 720 |  | 3.75 | 2700
|  | 机房系统 | [6 empty] | 146091.71
38 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极、钢板 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 |  | 119.64 | 478.56
39 | 030409008004 | LEB端子箱 | 1.名称:LEB端子箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 175.11 | 175.11
40 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38 |  | 106.56 | 4049.28
41 | 030409002006 | 等电位均压带3X30mm铜带 | 1.名称:等电位均压带3X30mm铜带 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75.2 |  | 106.56 | 8013.31
42 | 030502001001 | 安防机柜800*600*2000 | 1.名称:安防机柜800*600*2000 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 3471.2 | 13884.8
43 | 030502001002 | 网络机柜800*1200*2000 | 1.名称:网络机柜800*1200*2000 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 3650.85 | 7301.7
44 | 031101007001 | UPS不间断电源 20KVA | 1.名称:20KVA UPS 0.5h 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 30045.38 | 30045.38
45 | 030408001044 | 配线 WDZB-YJY-5*10 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 |  | 54.86 | 10972
46 | 030411004030 | 配线 WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1500 |  | 3.54 | 5310
47 | 030411004031 | 配线 WDZ-BYJ-6 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 900 |  | 6.37 | 5733
48 | 030411004032 | 配线 WDZ-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 360 |  | 6.76 | 2433.6
49 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 |  | 27.57 | 5514
50 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120 |  | 22.79 | 2734.8
51 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120 |  | 16.27 | 1952.4
52 | 030412005006 | 三管格栅LED灯(天花嵌装) (1200mm*600mm) | 1.名称:壁装T8单管LED灯 2.规格:1*16W 3.安装方式:壁装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15 |  | 90.22 | 1353.3
53 | 030404035002 | 二三极安全型插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 |  | 36.01 | 288.08
54 | 030404035003 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 |  | 30.04 | 420.56
55 | 030404017096 | UPS总配电箱 | 1.名称:UPS总配电箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 3716.44 | 3716.44
56 | 030404017097 | B1层UPS配电箱 | 1.名称:B1层UPS配电箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 26 |  | 634.32 | 16492.32
57 | 030404017098 | 安防市电配电箱（双电源切换箱） | 1.名称:安防市电配电箱（双电源切换箱） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 8370.09 | 8370.09
58 | 030505004001 | 控制台 | 1.名称:控制台 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 |  | 6149.78 | 12299.56
59 | 030411002019 | 智能化线槽 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-50*50*1.2 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.6 |  | 64.34 | 1325.4
60 | 030411002020 | 金属线槽 MR-200*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR200*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.6 |  | 86.43 | 1780.46
61 | 030411002021 | 金属线槽 MR-150*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR150*100*1.2 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.6 |  | 70.27 | 1447.56
|  | 电子巡更系统 | [6 empty] | 2482.68
62 | 030507007004 | 电子巡检点 | 1、名称:电子巡检点 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 102 |  | 24.34 | 2482.68
|  | 车库CO自动检测系统 | [6 empty] | 260244.94
63 | 030503003002 | CO风机智能主控制器 | 1、名称：CO风机智能主控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 |  | 8150.82 | 203770.5
64 | 030503006006 | CO探测器 | 1、名称：CO探测器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 25 |  | 202.42 | 5060.5
65 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1852.22 |  | 16.27 | 30135.62
66 | 030411004033 | 配线 ZR-RVS-2x1.5 | 1、名称:配线 2、规格:ZR-RVS-2x1.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 |  | 5.7 | 5.7
67 | 030411004034 | 配线 WDZR-BV-2.5 | 1、名称:配线 2、规格:WDZR-BV-2.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 420 |  | 3.66 | 1537.2
68 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、规格:ZR-KVV-4x1.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1012.22 |  | 13.08 | 13239.84
69 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:建筑设备自控化系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 6495.58 | 6495.58
|  | 措施项目 | [6 empty] | 11595.93
70 | 031302007007 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
71 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 11595.93 | 11595.93
合 计 | [8 empty] | 1372022.54
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下部分智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 104442.25 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 86454.56 |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 190896.81
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三地下部分智能化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 136042.66 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 29198.28
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 165240.94 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三地下部分智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1728160.29 | 9 |  | 155534.43
合 计 | [6 empty] | 155534.43
表—13