附件一

工程量清单

工程量清单编制说明

- 一、工程概况

见招标文件。

- 二、招标范围

见招标文件。

- 三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>（GB50854-2013）等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《关于贯彻<市政工程工程量计算规范>（GB50857-2013）的实施意见》(粤建造发〔2014〕3号）、《关于贯彻<通用安装工程工程量计算规范>（GB50856-2013）的实施意见》（粤建造发〔2014〕4号）；

- 《广东省建设工程计价依据（2018）》，包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；

- 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）；

- 招标图纸：

- 广州白云国际机场三期扩建工程工作区辅助生产生活设施工程（E10地块/E11地块/E12地块）弱电施工图设计，图纸版本号为0，日期为2023.06；

- 广州白云国际机场三期扩建工程工作区水蓄冷站弱电施工图设计，图纸版本号为V1.0，日期为2023.09；

- 广州白云国际机场三期扩建工程工作区10KV开闭站弱电施工图设计，图纸版本号为V1.0，日期为2023.04；

- 广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程排水防涝工程E1东北雨水泵站及调蓄池工程弱电施工图设计，图纸版本号为1.0，日期为2023.03；

- 广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程排水防涝工程E3东南雨水泵站工程弱电施工图设计，图纸版本号为1.0，日期为2023.03；

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程综合布线系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程网络系统-办公网施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息网络系统-安防网施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息光纤入户系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息有线电视系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息环境检测系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息GTC视频监控系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息GTC出入口系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息GTC隐蔽报警及求助系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息GTC广播系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息智能化配电系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息机房工程施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息电梯多方通话系统施工图设计，图纸版本号为V2.0，日期为2023.07.07;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程信息综合交通管理系统施工图设计，为1.0，日期为2022.12.30;

- 广州白云国际机场三期扩建工程综合交通中心及停车楼工程机房装修施工图设计，为V4.0，日期为2023.08.08;

- 《广州市建设工程造价管理站关于发布2023年8月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2023〕84号）；

- 《关于发布我省房屋建筑和市政基础设施工程人工价格指数和台班价格指数的通知》（粤标定函〔2022〕117 号）；

- 国家相关法规及省市有关计费、计价文件规定。

- 其他说明

- （一）总则

- 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和税金组成。投标人投标时应结合招标文件、合同条款、技术规范及图纸报价，投标人对比招标施工图发现招标清单有缺漏项、招标清单项目特征描述不全或描述与图纸、技术规范不符、控制价综合单价组成存在缺漏、材料设备价格存在与市场严重偏差，应在答疑时提出，未在招标答疑提出视为在报价时已综合考虑上述因素，除设计变更变化费用外，其余在结算时不予计算。答疑时发包人回复不予调整的，结算时不予计算，相关费用由投标人综合考虑在报价中。

- 本项目承包方式见合同专用条款。

- 合同价格在合同执行过程中发生下列情况，结算做相应调整：

（1）因发包人增加额外或减少原有需求，承包范围发生变化，导致增减工作内容或工程量；

（2）设计标准发生变化；因发包人原因发生的设计变更；

（3）工程量产生变化；

（4）在合同执行期间，因国家省市政策调整导致税金的费（税）率发生变化。

- 采用综合单价项目，结算量据实计算。投标人在报价时应严格按照工程量清单中的工程量报价，工程量不允许调整。如投标人提交的报价文件中的工程量与招标清单工程量不一致，发包人有权在评标时按招标清单工程量对投标文件工程量及报价进行修正，修正后的报价为评标价。中标价的确定执行招标文件规定。

- 中标价包括施工期内招标文件中要求承担的风险内容和范围、上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用（包含但不限于资源税、增值税、个人所得税等）、管理费、利润、其他保护措施及自然灾害等因素。未报价的项目则视为该项费用已含在相关项目的综合单价和合价内。投标人在报价时应充分考虑各种施工可能出现的风险因素。

- 工程量清单中开列的工程量的工作内容包含：①清单计量规范规定的工作内容，项目名称及项目特征描述的工作内容；②《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》中规定的工作内容；③除①②外完成本工程需要的其他工作内容（结合施工组织设计）。工程量清单项目中【项目特征】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。

- 工程量清单中开列清单项目的工程量计算规则，在清单项目名称及特征中有说明的按照该说明，无说明的按照清单计算规范执行。

- 除非合同中另有约定，投标人在工程量清单中填入的单价或费用应为综合单价。所谓综合单价应被理解为单价或费用已包含投标人为完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等。

- 投标人应对工程量清单列出的每一清单项目均需填报单价和合价。对没有填入或填入为“0”的单价与合价项目，则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与合价内，或被视为免费提供此项服务，今后不做调整。

- 工程量清单表中的所有项目均需按照给定的格式做详细的单价构成分析。相同清单项目名称及项目特征描述可以只填报一个综合单价分析表，清单项目相同但所使用的主材不同的，则分别填报综合单价分析表。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则结算时以较低的综合单价计算（合同包干部分按投标价结算）。

- 投标人填入“开标一览表”中的“总报价”，必须与“建设项目投标报价汇总表”中各项费用的合计相一致。

- 投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内多次转运费等。

- 投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

- （二）分部分项工程

- 1.分部分项增加费

- 1.1 工程超高增加费：由投标人自行在对应的清单项中考虑；

- 1.2 在管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装而增加的费用，由投标人自行在对应的清单项中考虑。

- 2.管、线绕梁、柱、翻弯、预留及附加等工程量计算规则

- 2.1 配管：清单工程量按设计图示尺寸以长度计算。绕梁、绕柱、绕管及其他翻弯处的长度由投标人在综合单价中自行考虑；

- 2.2 配线：清单工程量按设计图示尺寸以单线长度计算。绕梁、绕柱、绕管及其他翻弯处的长度以及设计文件、相关规范要求的预留长度由投标人在综合单价中自行考虑。

- 3.本项目所有设备、软件的特征及参数因受篇幅所限不能完整描述，如招标文件和图纸均有描述，以招标文件为准，如仅有图纸有描述，以图纸为准。如非设计变更的原因最终实施与清单描述的特征及主要参数相符，结算时不作调整。

- 4.分部分项工程量清单中清单项目特征描述中有关型号、规格，技术参数及要求，若与招标图纸或招标文件技术不相符的，根据本章第3条，请投标人根据招标文件或图纸报价，清单项目特征描述与招标文件或图纸不一致，结算不调整造价。

- 5.本项目设计及招标要求的各专业设备、专业系统需提供开发协议及接口的，及与其他标段的收口、

- 接口、系统对接等工作需满足招标文件和设计要求，由此增加的费用在投标报价内综合考虑。结算不予调整。

- 6.开展用户需求调研工作，并根据招标文件及用户调研结果，形成需求调研报告，费用由投标人在

- 投标报价中综合考虑。

- 7..负责完成本项目内软件产品的供应、客户化开发、测试、调试、培训、部署及上线等工作，费用由投标人在投标报价中综合考虑。

- 8.抗震支架、吊架应满足技术需求及设计图纸要求，费用在桥架、线槽相应清单中由投标人综合考虑报价，结算时不另计算。

- 9.清单综合单价分析表导出时需包含该单价下挂定额明细、该单价所有人材机明细，请投标人在投标

- 报价时按招标文件要求的单价分析表导出EXCEL版或PDF版。

- （三）措施项目

- 招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价，投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。

- 所有涉及本工程制作安装的措施项目费用，投标时承包人均应作充分考虑，承包人不能以现有提供的各种条件不满足运输、制作、起吊安装、堆放保管条件为由而要求签证。同时也不能以实际施工条件与招标时发生变化作为索赔任何费用的依据。措施费包括如下：

- 绿色施工安全防护措施费

- 1.1 绿色施工安全防护措施费是在现阶段建设施工过程中，为达到绿色施工和安全防护标准， 需实施实体工程之外的措施性项目而发生的费用，主要内容包括以下两个方面：1）按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置或更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。2）在保证质量、安全等基本要求的前提下，项目实施中通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境影响，实现环境保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护，达到广东省《建筑工程绿色施工评价标准》所需要的措施性费用。具体包括两部分内容：

- 1）按相关定额子目计算的绿色施工安全防护措施费，包含内容详见《广东省建设工程计价依据（2018）》。该费用由投标人在投标报价内综合考虑，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 2）按系数计算的绿色施工安全防护措施费，具体内容包含但不限于：

- ①绿色施工（施工管理、环境保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、发展绿色施工“四新”技术等）。环境保护费指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用，包括：施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的控制措施费用；噪声、振动的施工机械采取减轻噪声扰民的控制措施费用；除四害、预防传染性疾病的措施费用。

- ②临时设施（现场办公生活设施、施工现场临时用电、施工现场临时用水设施、施工现场、临时设施维护及拆除等）。临时设施费指除现有公共临时设施以外的为完成本标段承包范围内施工管理而发生的承包人为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等，包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及招标范围内水、电、管线等临时设施和小型临时设施、施工现场设置挡水坎等。临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除和摊销费，还包括因场地的实际使用情况而发生的二次或多次搬迁搭拆费用。工程竣工后，除发包人通知需移交给发包人外，承包人在接到发包人书面通知后的一星期内无条件拆除、恢复原状、清理场地并垃圾外运。现有公共临时设施的建设和维护、保养、保修由承包单位提供。投标单位应根据现场实际情况综合考虑进行报价。投标单位报价时应考虑折旧、回收摊销的费用。

- ③安全施工（临边洞口交叉高处作业防护、保健急救措施、安全检测费用、施工机具防护等）。安全施工费指除现有外排栅、外脚手架以外的为完成本标段承包范围内施工管理而发生的施工现场安全施工所需的各项费用。包括：临边、洞口、交叉、高处作业及基坑支护栏杆安全防护费用，保健急救措施费用；安全帽、安全带、安全网及安全设施的检测费用；施工机具防护费用；按省市有关文件规定对建设工程实行平安卡制度所发生的各项费用。现有外排栅、外脚手架的建设和维护、保养、保修由承包单位提供。

- ④用工实名管理。包括：利用信息技术手段，对施工现场人员登记并进行监管的各项信息、建立实名管理制度，开展实名管理所需数据的提取、登记、审核、报送和档案管理等工作；在施工区域安装电子信息卡刷卡或者个人生物信息识别设备等门禁设施，用于施工现场人员的日常考勤和工作情况记录；在项目现场设置公示牌，将每月经施工现场人员确认的考勤与工资支付信息在公示牌上进行公示；落实工程建设领域人工费用与其他工程款分账管理制度，设立工资支付专用账户，统一为已实名信息采集的施工现场人员办理银行卡，并通过银行卡足额发放工资；自行或提请银行将银行卡制作发放信息、工资支付信息归集后上传至实名监管系统，并向施工现场人员反馈其工资收入信息；施工现场人员退场时，为其办理退场登记，填报登记退场日期、用工评价或者诚信记录。

- 1.2 以下费用包括在绿色施工安全防护措施费中，均由投标人在该项措施内综合考虑：承包范围内的临水临电设施在施工期间的维护、保养、试验检验以及需要向第三方缴纳的费用；施工现场至建设单位提供的水电接驳点（详见招标文件）的临时用水用电线路；临时水电线路接通前的施工单位自行供水、供电措施及增加费用；招标图纸以外的进场道路、公共通道以及场地硬化。

- 1.3绿色施工安全防护措施费中的“按系数计算的绿色施工安全防护措施费”属于不可竞争费用，投标人按照招标清单列出的金额填写，并在投标报价中单列，结算时按照合同条款约定执行。绿色施工安全防护措施费中的“按相关定额子目计算的绿色施工安全防护措施费”由投标人参考招标控制价金额自主报价，中标后不再调整，中标价即为结算价。

- 垂直运输工程：指除现有水平、垂直运输设施以外的为完成本标段承包范围内施工管理而发生的建筑物施工中为了将所需人工、材料、机具自地面垂直提升到所需高度而发生的费用，投标单位应根据现场实际情况综合考虑进行报价。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 赶工措施费：在本标段工程施工期间应积极做好与本工程其它专业施工单位的配合工作，按照合同工期完成施工、工作面的移交等工作，在此过程中包括人工机械的赶工、夜班增加费、节假日加班等由投标人根据投标施工组织方案进行报价，综合考虑。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 地下室增加费、高层建筑增加费、设置于管道（井）间或管廊内的管道施工增加费、地下室照明通风费等：指承包方为完成本标段承包范围内工作，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，应计取的地下室增加费、高层建筑增加费、设置于管道（井）间或管廊内的管道施工增加费、地下室照明通风费等相关费用，由投标人在投标报价内综合考虑，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 已完工程及设备保护费：是指在施工期间，因本标段施工区域与总包单位已完成施工项目及装修单位或其他专业已完成施工项目交叉施工时，对总包单位已完成施工项目及装修单位已完成施工项目进行保护的费用，属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 夜间施工增加费：除赶工和合理的施工作业要求外，因施工条件不允许在白天施工的工程，属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 深化设计费：是指依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，根据招标文件及设计要求可能产生图纸、工艺深化等相关设计费用，该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。深化设计导致的工程费用变化等在综合单价内综合考虑，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。

- 陪伴运行费：在本项目投入使用后的前3个月，机场运营或维修人员无法全面熟悉现场和设备，不能确保系统的正常运营，需要施工方（或设备供应方）派遣满足招标文件要求的的技术人员协助运营人员进行操作、抢修、维护，以保证机场的正常运营及服务质量，由此产生的费用，该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。如不满足招标文件的陪伴运行要求而给发包人造成损失，在结算中扣除相关费用。

- 联合调试费：各系统分别调试合格后，所有系统需联合调试，包含联合调试、配合招标人完成的联动演练，提交的联合试运转报告等全部工作内容发生的电费、人工费等全部相关费用，该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- BIM费用：需满足《广州白云国际机场三期扩建工程货运区民航弱电系统工程施工智能建造工作要求》，按项包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 技术培训费：①投标人应在系统进入试运行开始前完成对招标人的技术人员和操作人员进行的

- 理论、实际操作、技术原理、维修维护、应急处理等方面的培训，并提供相关培训资料。投标人应在培训开始前两个月提交一份技术培训（现场培训）的实施计划供招标人审批；②投标人需在现场对招标人安排的系统使用人员进行操作培训。培训前应提供中文用户使用手册；③所有培训应以中文进行，并提供中文培训手册，若原始文档为英文版本，需同时提供英文版本文档；④投标人派出的培训人员，应是各产品制造商和软件开发商认证的培训教师。投标人应事先向招标人提供培训教员简历，招标人认为不合格时，投标人应按招标人要求立即予以更换。负责现场培训的教师必须按照招标人确定的的人数、批次、内容、时间进行现场培训；⑤培训应有指导、现场演示等内容，能够使受训人员了解应用系统及设备的结构、工作原理，并能掌握正确使用与操作和排除一般故障的技能等；⑥投标人应保证在现场培训期间，受训人员在投标人的指导下所做的一切操作均不会对系统构成损害。否则，所造成的损害由投标人负责；⑦招标人可以使用录音录像设备录下所有的培训课程。所录材料以后可进行其它培训；⑧维护培训指投标人对招标人的技术人员进行培训，使其能独立地对系统进行配置修改，以达到功能上的扩充、修改和性能上的调整。至少包括检测、维修设备、专用工具和开发工具的使用；向受训人员详细解释系统业务流程、数据流程、处理流程以及交付的客户化开发部分的源代码；如何把源代码通过编译连接等操作变成可执行文件等；⑨投标人应接受招标人指派的技术人员参与的以学习、维护为目的的系统的安装、调试、测试和试运行。招标人指派的技术人员服从投标人的技术安排，但不承担系统所出现问题的责任。以上所发生费用应在投标报价内综合考虑，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 投标人除负责施工时期临时用水用电费用外，还需负责其安装范围内的设备测试、调试期间，直至项目竣工验收合格之前的正式水、电费（含空调电费）。投标人投标时应进行充分的测算，并在投标报价中综合考虑。用电、计量等使用方案由投标单位制定，经发包人、监理审核后实施。水电费用按机场相关管理部门的收费标准收取，水电费价格会根据机场相关管理部门的价格浮动而相应调整。

- 工厂测试及检验、测试中心模拟测试产生的所有费用（包含不限于：房屋租赁费、办公家具费、人

- 员费用、测试实验室在生产上线后的搬迁费用等），测试方案、内容、测试报告及其他工作需要满足规范和招标文件要求，负责本项目内系统测试实验环境的搭建，该费用按项价包干，结算时不作调整。

- 对地下管线、其它相邻建（构）物等的保护费及相应降效费：要求在本标段施工过程中及其他施工单位利用本标段施工过程中确保本标段范围内管线、其它相邻建（构）物等的安全，本标段施工作业前需人工探明地下管线、其它相邻建（构）物，做好相应的保护工作，发生的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 在本标段工程施工期间应积极做好与本工程其它专业施工单位的配合工作，包括且不限于配合货站总包单位、电梯投标人、冷库工程投标人、工艺设备投标人及其他甲购设备供应商等办理工作面交接。在此过程中包括人工机械的停滞、降效以及其他相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费：指承包方为完成本本项目承包范围内工作，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，应计取的地下室增加费、设置于管道（井）间或管廊内的管道施工增加费、地下室照明通风费等相关费用。该费用按项价包干，结算时不作调整。

- 其他措施费用：本次招标各单位工程工程量清单中未明确的措施项目（包括但不限于工程量清单编制说明所列），施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用、因施工方案不同造成的措施费用的增加或给出的措施清单工程量误差部分引起的费用增减，由投标人根据本工程具体情况并结合自身条件综合报价。

- 随机的备品备件及专用维修工具费：指中标人必须提供合同规定的质保期内的备品备件及专用维修工具，满足各系统运行需求。该费用按项价包干，结算时不作调整。

- 工作区部分：垂直运输工程、赶工措施费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、深化设计费、陪伴运行费、联合调试费、BIM费用、工厂测试及检验费用、在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费、随机的备品备件及专用维修工具费等属合价包干项目。统一在单位工程“E10地块1#C座办公楼(含机房工程)-弱电工程”中计列。除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 交通中心部分：安装与生产同时进行增加费用、在有害身体健康环境中施工增加费、在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费、赶工措施费、夜间施工增加费、交通干扰工程施工增加费、文明工地增加费、地下管线交叉降效费、其他费用、高层施工增加等属合价包干项目，统一在单位工程“交通中心地上部分--智能化工程-综合布线系统”中计列。除合同另有约定外，结算时不作调整。“陪伴运行费”统一在单位工程“停车楼地上部分--智能化弱电工程-GTC视频监控系统”中计列。“联合调试费”统一在单位工程“交通中心地上部分--智能化工程-电梯多方通话系统”中计列。“BIM费用”统一在单位工程“停车楼地上部分--智能化弱电工程-综合交通管理系统”中计列。“在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费”统一在“停车楼地下部分--智能化弱电工程”的相应单位工程中计列。

- （四）其他项目

- 1.暂列金额：发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。虽在投标时计入投标人的报价中，但不为投标人所有，在工程实施过程中，经招标人审批后方可使用。工程结算时，按合同约定和中标人实际完成的并经监理和招标人审定后的工作量结算，剩余部分仍归招标人所有。暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。

- 2.预算包干费：预算包干内容一般包括施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的补洞（槽）工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）、完工清场后的垃圾外运、水电管线预埋因堵塞而增加的费用等。场地清理及垃圾外运项若承包人未按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。补洞工料费含孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 本次招标控制价中不竞争费用包括：暂列金额、绿色施工安全防护措施费。

- 其他计价说明

- 本项目相关设备、箱柜、管道等安装时基础型钢、支吊架均含在相关设备、箱柜清单子目中，不单

- 独列项。需要考虑基础、基础型钢、支吊架的，已在相应清单中明确。但不限于已明确清单子目，投标人应结合图纸及实际情况综合考虑。中标后不因相关清单子目漏掉基础、基础型钢、支吊架等内容而变更单价。

- 本标段与其他标段的收口、接口、系统对接工作满足招标文件和设计要求，费用在投标报价内综合

- 考虑。

- 投标人须按设计或使用单位或业主的要求，负责对管线、设备等进行标识，包括颜色、文字、标签

- 及其他必要的指示标志，负责提供设备信息二维码标签及本项目机电设备信息管理平台所需要信息资料等工作内容，此部分内容所需费用含在投标报价总价内。

- 本标段内所有乙购材料及设备的场外运输及装卸、场内二次装卸和二次运输费，请投标人在投标单

- 价内综合考虑，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 本招标范围内根据规范和招标文件要求投标人进行常规自检项目的检测，以及招标文件要求的有些

- 特殊材料、设备或相应工序还需进行现场检验的费用，请投标人在投标报价中综合考虑，结算时不作调整。

- 本标段配合第三方材料检测产生的费用：主要设备材料的自检费用、提供给发包人委托的第三方检

- 测的材料费用、配合第三方材料检测产生的费用（如原材料费用、送检费用等）、检测后工程实体的修复费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不做调整。

- 7.建筑信息模型（BIM）管理要求：需满足《广州白云国际机场三期扩建工程交通中心综合体及工作区建筑弱电工程施工智能建造工作要求》，按项包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 8.本标段施工竣工验收前，对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生

- 的费用。请投标人在投标报价中综合考虑。除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 在本标段工程施工期间应积极做好与本工程其它专业施工单位的配合工作，包括且不限于配合工作区建筑总承包、交通中心综合体、工作区市政总承包及其他甲购设备供应商等办理工作面交接。在此过程中包括人工机械的停滞、降效以及其他相关费用由投标人在投标报价中综合考虑。除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 末端设备安装开孔：投标人应与土建系统承包人积极配合，提供设备的详细安装尺寸、土建孔洞预留、安装方式、安装大样图、走线方式等，如因提供的尺寸有误而造成的损失由投标人负责。在设备安装之前，须对设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等尺寸、数量等与设备安装有关的边界条件进行检查和确认，检查结果应书面通知监理和招标人，由于投标人变动安装条件引起的费用由投标人自行考虑。

- 投标人须严格落实国家和地方各级政府以及相关管理单位关于疫情防控工作的要求，由此产生的疫情防控费由投标人综合考虑在投标报价内，除合同另有规定外，结算时不作调整。

- 本工程情况并结合自身条件综合考虑在投标报价内，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 中标人需承诺申请通过的专利不少于2项，否则在结算时扣除违约金50万元/项；中标人需承诺在国家核心期刊发表论文不少于5篇，否则在结算时扣除违约金50万元/篇；此项费用包含在投标总价中，创新成果须在合同结算中提交相应佐证材料。

- 投标人除负责施工时期临时用水用电费用外，还需负责其安装范围内的设备测试、调试期间，直至项目竣工验收合格之前的正式水、电费（含空调电费）。投标人投标时应进行充分的测算，并在投标报价中综合考虑。用电、计量等使用方案由投标单位制定，经发包人、监理审核后实施。水电费用按机场相关管理部门的收费标准收取，水电费价格会根据机场相关管理部门的价格浮动而相应调整。

- 工厂测试及检验、测试中心模拟测试产生的所有费用（包含不限于：房屋租赁费、办公家具费、人员费用、测试实验室在生产上线后的搬迁费用等），测试方案、内容、测试报告及其他工作需要满足规范和招标文件要求，以上费用在投标报价内综合考虑。

- 所有的软件、接口、数据库都必须满足A、B域部署。

- 负责本项目内系统测试实验环境的搭建，费用投标人在投标报价中综合考虑。

- 本项目承包人原因造成的混凝土墙及砖墙需开洞时，开洞及封堵相关费用投标人综合考虑到相

- 关清单子目报价内。

- 施工过程中的凿墙刨沟、凿砼刨沟、沟槽封堵及修复等费用已含在相应的清单综合单价内，由投标人综合考虑报价，结算时不另计算。

- 清单项目中的主材、设备为甲供的，项目特征已注明主材、设备供应方式为甲供，清单特征未注明的均为乙供设备、主材。

- 甲供材料设备用量按定额规定损耗计算，超出定额损耗领用的材料设备须按甲方采购价格和采保费扣罚超领费用。

- 承包人须提供足够的材料样品作试验之用，若有需要进行破坏性的试验，因此产生的样品和试验所需的有关费用已包含在投标报价内。

- 清单综合单价分析表导出时需包含该单价下挂定额明细、该单价所有人材机明细，请投标人在投标报价时单价分析表按清单表格格式要求设置导出单价分析表。

- 工作区内各单体楼、出入口等区域的监控、门禁、报警要无缝接入机场中心视频监控、门禁、报警系统，门禁系统同时与现有的通信管制系统对接，报警系统与机场报警系统管理后台互联，中标人要与其他系统承包商进行对接调试工作，对接增加的费用在投标报价系统调试费内综合考虑，结算不予调整。

- 交通中心综合体建筑弱电：综合布线系统、网络系统-办公网、信息网络系统-安防网、光纤入户系统、有线电视系统、环境检测系统、GTC视频监控系统、GTC出入口系统、GTC隐蔽报警及求助系统、GTC广播系统、智能化配电系统、综合交通管理系统，中标人要与其他系统承包商进行对接调试工作，对接增加的费用在投标报价系统调试费内综合考虑，结算不予调整。

- 工艺配电盘、UPS配电盘，按招标人提供要求，提供配电盘报价分解表。

- 标文件中要求其他的工作、职责、规定，上面未提及的，请投标人在投标报价综合考虑。

- 五、特别说明：

本标段的招标控制价：111,195,224.12元。其中：交通中心部分：56,019,043.67元，工作区部分：55,176,180.45元。绿色施工安全防护措施费:3,732,436.13元。其中：交通中心部分：2,110,351.50元，工作区部分：1,622,084.63元。暂列金额 ：8,682,399.87元。其中：交通中心部分：4,329,877.85元，工作区部分：4,352,522.02元。

本项目投标成本警戒价为招标控制价80%，所有单项工程的投标成本警戒价均为单项工程最高限价的80%。

本标段不可竞争费用公布明细如下：

| 序号 | 名称 | 绿色施工安全防护措施费（元） | 暂列金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E10地块 | 837356.37 | 2970890.86 |
| 1.1 | E10地块地下室-弱电工程 | 136534.96 | 157767.4 |
| 1.2 | E10地块1#A座办公楼-弱电工程 | 68933.87 | 101287.36 |
| 1.3 | E10地块1#B座办公楼-弱电工程 | 78215.93 | 145523.54 |
| 1.4 | E10地块1#C座办公楼(含机房工程)-弱电工程 | 140931.44 | 1858866.44 |
| 1.5 | E10地块1#D座办公楼(含消控室)--弱电工程 | 94438.39 | 199028.27 |
| 1.6 | E10地块2#倒班宿舍楼(含消控室)--弱电工程 | 41280.79 | 85047.3 |
| 1.7 | E10地块3#班宿舍楼-弱电工程 | 256059.19 | 292862.6 |
| 1.8 | E10地块室外工程-弱电工程 | 11446.5 | 96133.08 |
| 1.9 | E10地块-信息机房装修工程 | 9515.3 | 34374.87 |
| 2 | E11地块 | 461240.24 | 722478.81 |
| 2.1 | E11地块地下室-弱电工程 | 30371.5 | 37967.67 |
| 2.2 | E11地块1#办公楼-弱电工程 | 169534.69 | 305662.96 |
| 2.3 | E11地块2#倒班宿舍楼-弱电工程 | 251024.08 | 307067.03 |
| 2.4 | E11地块室外工程-弱电工程 | 9603 | 69981.61 |
| 2.5 | E11地块-电话机房装修工程 | 706.97 | 1799.54 |
| 3 | E12地块 | 211370.19 | 421494.77 |
| 3.1 | 1#楼-办公楼（含消控室）-弱电工程（控制区） | 122800.44 | 233446.79 |
| 3.2 | 2#楼-特种车库-弱电工程（控制区） | 10254.83 | 22128.09 |
| 3.3 | 3#楼-特种车库-弱电工程（控制区） | 10354.48 | 22879.51 |
| 3.4 | 4#楼-特种车库-弱电工程（控制区） | 9824.61 | 22440.42 |
| 3.5 | 5#楼-特种车库-弱电工程（控制区） | 10001.61 | 22556.54 |
| 3.6 | 6#楼-仓库-弱电工程（非控制区） | 25944.67 | 53236.31 |
| 3.7 | 7#楼-仓库-弱电工程（非控制区） | 6135.62 | 15369.92 |
| 3.8 | 8#楼-特种车库-弱电工程（控制区） | 16053.93 | 29437.19 |
| 4 | 水蓄冷站、10kv开闭所、雨水泵站 | 112117.83 | 237657.58 |
| 4.1 | 水蓄冷站-弱电工程 | 72727.38 | 151802.77 |
| 4.2 | 10KV变电站-弱电工程 | 12528.98 | 31491.79 |
| 4.3 | E1东北雨水泵站-弱电工程 | 13518.12 | 27016.4 |
| 4.4 | E3东南雨水泵站-弱电工程 | 13343.35 | 27346.62 |
| 5 | 交通中心地上部分--智能化工程 | 702138.46 | 1450807.46 |
| 5.1 | 综合布线系统 | 204640.9 | 198817 |
| 5.2 | 网络系统-办公网 | 7235.07 | 44367.7 |
| 5.3 | 信息网络系统-安防网 | 37738.14 | 108773.81 |
| 5.4 | 光纤入户系统 | 10592.96 | 11954.14 |
| 5.5 | 有线电视系统 | 4236.91 | 9174.85 |
| 5.6 | 环境检测系统 | 4890.4 | 16325.7 |
| 5.7 | GTC视频监控系统 | 231268.32 | 386799.07 |
| 5.8 | GTC出入口系统 | 27914.99 | 104139.69 |
| 5.9 | GTC隐蔽报警及求助系统 | 7452.39 | 13059.11 |
| 5.1 | GTC广播系统 | 78304.36 | 241189.26 |
| 5.11 | 智能化配电系统 | 72627.47 | 291209.37 |
| 5.12 | 电梯多方通话系统 | 7929.15 | 5687.84 |
| 5.13 | 机房工程 | 7307.4 | 19309.92 |
| 6 | 停车楼地上部分--智能化弱电工程 | 832014.24 | 2035604.69 |
| 6.1 | 综合布线系统 | 253299.42 | 258941.2 |
| 6.2 | 网络系统-办公网 | 6657.87 | 16921.66 |
| 6.3 | 信息网络系统-安防网 | 9511.24 | 27596.92 |
| 6.4 | 光纤入户系统 | 542.08 | 938.08 |
| 6.5 | 有线电视系统 | 2027.93 | 2134.82 |
| 6.6 | 环境检测系统 | 3119.5 | 8180.59 |
| 6.7 | GTC视频监控系统 | 100105.01 | 164355.97 |
| 6.8 | GTC出入口系统 | 8669.42 | 28936.56 |
| 6.9 | 停车场管理及反向寻车系统 | 304697.5 | 841183.68 |
| 6.1 | GTC隐蔽报警及求助系统 | 7808.35 | 8630.37 |
| 6.11 | GTC广播系统 | 83828.71 | 108314.62 |
| 6.12 | 综合交通管理系统 | 48071.75 | 566817.05 |
| 6.13 | 电梯多方通话系统 | 3675.46 | 2653.17 |
| 7 | 停车楼地下部分--智能化弱电工程 | 570139.92 | 703424 |
| 7.1 | 综合布线系统 | 338371.44 | 324486.88 |
| 7.2 | 网络系统-办公网 | 6895.65 | 17526.01 |
| 7.3 | 信息网络系统-安防网 | 9511.24 | 27596.92 |
| 7.4 | 光纤入户系统 | 2565.85 | 6170.64 |
| 7.5 | 环境检测系统 | 4791.18 | 13820.47 |
| 7.6 | GTC视频监控系统 | 114820.65 | 185566.35 |
| 7.7 | GTC出入口系统 | 7312.4 | 23885.8 |
| 7.8 | GTC隐蔽报警及求助系统 | 4475.47 | 7479.38 |
| 7.9 | GTC广播系统 | 81396.04 | 96891.55 |
| 8 | 无人巡检车平台 | 0 | 104000 |
| 8.1 | 无人周界巡检车 | 0 | 104000 |
| 9 | 机房装修 | 6058.88 | 36041.7 |
| 9.1 | 机房装修 | 6058.88 | 36041.7 |
|  | 合计 | 3732436.13 | 8682399.87 |