## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：综合交通管理系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 综合交通管理系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 48071.75
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 566817.05
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合交通管理系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
综合交通管理系统
A域
1 | 030504001004 | 数据库服务器VM | 1.名称:数据库服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
2 | 030504001005 | 综合交通信息服务服务器VM | 1.名称:综合交通信息服务服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
3 | 030504001006 | 交通态势管理服务器VM | 1.名称:交通态势管理服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
4 | 030504001007 | 交通枢纽运行管理服务器VM | 1.名称:交通枢纽运行管理服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
5 | 030504001008 | 事件管理及统计查询服务器VM | 1.名称:事件管理及统计查询服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
6 | 030504001009 | 系统管理服务器VM | 1.名称:系统管理服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
7 | 030504001010 | 数据库 | 1.名称:数据库 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
8 | 030504001011 | 操作系统 | 1.名称:操作系统 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 12
9 | 030504001012 | 集群软件 | 1.名称:集群软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
10 | 030504001013 | 双机热备软件 | 1.名称:双机热备软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
11 | 030504001014 | 综合交通信息服务软件 | 1.名称:综合交通信息服务软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
12 | 030504001015 | 交通态势管理软件 | 1.名称:交通态势管理软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
13 | 030504001016 | 交通枢纽运行管理软件 | 1.名称:交通枢纽运行管理软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
14 | 030504001017 | 事件管理软件 | 1.名称:事件管理软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
15 | 030504001018 | 统计查询软件 | 1.名称:统计查询软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
16 | 030504001019 | 系统管理软件 | 1.名称:系统管理软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
17 | 030501009025 | 系统接口 | 1.名称:系统接口 2.系统总体技术参数、功能及要求:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 4.工作内容:设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑清单计价说明、国家相关规范等 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
A域合计
B域
18 | 030504001020 | 数据库服务器VM | 1.名称:数据库服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
19 | 030504001021 | 综合交通信息服务服务器VM | 1.名称:综合交通信息服务服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
20 | 030504001022 | 交通态势管理服务器VM | 1.名称:交通态势管理服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
21 | 030504001023 | 交通枢纽运行管理服务器VM | 1.名称:交通枢纽运行管理服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
22 | 030504001024 | 事件管理及统计查询服务器VM | 1.名称:事件管理及统计查询服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
23 | 030504001025 | 系统管理服务器VM | 1.名称:系统管理服务器VM 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 2
24 | 030504001026 | 数据库 | 1.名称:数据库 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
25 | 030504001027 | 操作系统 | 1.名称:操作系统 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:甲供 |  | 套 | 12
26 | 030504001028 | 集群软件 | 1.名称:集群软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
27 | 030504001029 | 双机热备软件 | 1.名称:双机热备软件 2.设备基本参数:其他详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 3.功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 套 | 1
28 | 粤030503011007 | 室内LCD屏（55寸LCD屏） | 1.名称:室内LCD屏（55寸LCD屏） 2.技术参数及要求:（1）本工程使用的TFT-LCD工业显示器要求须选用工业级面板，采用LED背光源，内部元器件须为高标准电容电阻等元器件, 必须支持24小时不间断运行（2）规格：屏幕对角线长55英寸≤显示屏尺寸≤57英寸，要求纵向或横向安装（3）规格：屏幕对角线长55英寸≤显示屏尺寸≤57英寸，要求纵向或横向安装（4）TFT-LCD工业显示器的颜色与标识引导系统选用色系相协调，边框要求直边直角设计，正面无品牌标志（5）TFT-LCD工业显示器的操作面板具有防护设计，不能让无关人员随意操作（6）安装方式：支持吊装和支架安装（7）物理分辨率：≥1920*1080（8）亮度：400cd/m2及以上（9）亮度：400cd/m2及以上（10）亮度：400cd/m2及以上（11）接口：VGA、DVI、HDMI等接口（12）水平视角：176º及以上（13）垂直视角：176º及以上（14）垂直视角：176º及以上（15）刷新频率：60Hz及以上（16）显示单元色彩均匀性≥85%（17）显示单元色彩均匀性≥85%（18）残像说明：厂商提供长时间同一画面的残像说明，并给出去除方案。可以定时启用残像去除功能，时间可调整，并可通过网络远程设置（19）远程控制支持：支持RS232或RJ45端口远程控制，可远程监看、报警、控制。中标人须在深化设计时提供远程控制软件，并提供使用手册进行现场演示（20）显示器要求具有、防眩光、易清洁的功能（21）设备使用寿命：100000小时以上（22）工作环境：温度0ºC-40ºC，湿度环境10%-80%（23）深化设计时提供显示屏的控制协议和控制代码，以实现航班信息显示系统软件对TFT-LCD工业显示器的控制（24）TFT-LCD显示器必须通过CE或FCC或CCC认证并提供证明，显示单元应符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；显示单元符合GB4943.1-2011抗电强度测试要求（25）TFT-LCD显示器必须通过CE或FCC或CCC认证并提供证明，显示单元应符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；显示单元符合GB4943.1-2011抗电强度测试要求（26）TFT-LCD显示器必须通过CE或FCC或CCC认证并提供证明，显示单元应符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；显示单元符合GB4943.1-2011抗电强度测试要求 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试、接地及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 27
29 | 080902001001 | 室内LCD屏工控机 | 1.名称:室内LCD屏工控机 2.技术参数及要求:详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 27
30 | 粤030503011008 | 室外楼前道路LED屏（LED屏尺寸4.880m*1.370m） | 1.名称:室外楼前道路LED屏（LED屏尺寸4.880m*1.370m） 2.技术参数及要求:详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试、支吊架制作、安装、接地、基础、挖填方、余土外运、弃置费及设计文件、招标文件，安装支架、配套电源设备与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
31 | 粤030503011009 | F型立杆LED情报板（LED屏尺寸3.200m*1.600m） | 1.名称:F型立杆LED情报板（LED屏尺寸3.200m*1.600m） 2.技术参数及要求:（1）观察者（正常人，娇正视力1.0以上）在环境照度大于5000lx的晴天、太阳光正射标志面的条件下，在规定的视认角内能正确认读标志内容的最大距离（静态视认距离）≥250m，（动态视认距离）≥210m（2）显示尺寸：≥3.2mx1.6m（3）点间距：31.25mm，像素1024点/㎡（4）LED配置：双基色模组配比为2红1绿（5）红色LED采用超高亮度铝、铟、镓、磷四元素管；纯绿色釆用超高亮度氮化钾管（6）LED在额定电流时的波长：红色波长620-630nm；绿色波长515-525nm；发光亮度：双基色部分≥8000cd/㎡；（初始状态下发光亮度应留有20%的余量）（7）功耗：双基色≥8000cd/㎡时的全屏功耗≤150W/㎡（8）无风扇开关电源，电源效率达85%，PFC0.9（9）视认角：≥30°，LED半强角θ1/2≥13.5°（10）控制器：嵌入式工控机（11）通信接口：2个RS232、1个RS485、1个TCP/IP（控制器设备上同时具备4个接口）（12）亮度调节：手动/自动64级（13）全屏可编辑显示汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形等（14）平均无故障时间（MTBF）：≥10000h（15）平均修复时间（MTTR）：≤30min（16）失控率：≤1‰（离散型）（17）电力：AC380±15%，50Hz±3Hz（18）传输方式：异步、半双工、以太网，内容不压缩（19）传输速率：2.4kbps〜115.2kbps可调或100M以太网（20）LED釆用恒电流驱动，具有过流保护功能（21）重量：≤500kg（22）室外防尘、防水、防腐蚀（防护等级≥IP65）（23）包含所有安装所需的附件 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试、支吊架制作、安装、基础、护栏、横梁、接地、挖填方、余土外运、弃置费及设计文件、招标文件，安装支架、配套电源设备与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5
32 | 030404017085 | 室外配电箱（尺寸600mm*600mm） | 1.名称:室外配电箱（尺寸600mm*600mm） 2.技术参数及要求:（1）中标人应根据图纸配置要求，选择配电设备，并满足国家相关规范要求（2）落地式配电柜，柜体采用冷轧型钢和冷轧镀锌钢板弯制焊接而成，钢板厚度不小于2.0mm（3）配电箱/柜应具有火、零、地汇接排，汇接排采用铜材质（4）所有弱电配电箱均应按规范要求设置电源电涌保护器（5）配电柜（箱）的防护等级不低于IP54，适用于室外使用；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.系统总体技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.工作内容:应包括本体安装、调试,接地,补刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
33 | 040205001007 | 人(手)孔井（1000X1500） | 1.名称:人(手)孔井 2.规格型号:1000*1500 3.综合考虑土石方类别、开挖方式、余方弃置运距 4.回填材质:详见设计图纸及图集 5.砖砌体:根据所在地区建筑材料，使用国家政策范围允许的烧结普通砖，强度等级不小于 MU10水泥砂浆为M10 6.盖板材质、规格:采用C25预制盖板 10.其他要求：未尽事项详见人孔井施工详图 11.工作内容：包括但不限于挖填方、余土外运、弃置费及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 9.做法:参考图集【通信管道人孔和手孔图集】YD/T 5178-2017)1000X1500手孔井做法《图号RK(I)-4-4(A)、RK(I)-4-4(B) |  | 座 | 5
34 | 030502007070 | 低烟无卤4芯单模光缆 | 1.名称:低烟无卤4芯单模光缆 2.敷设方式、部位:线槽或管内敷设 3.技术参数及要求:（1）规格：9/125um（2）工作波段：1310nm~1550nm（3）衰耗（dB/km）：≤0.4@1310nm，≤0.4@1383nm，≤0.3@1550nm，≤0.3@1625nm（4）芯数：4芯（5）阻燃级别：满足GB 31247-2014规定的B1级燃烧性能，及燃烧产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级、腐蚀性能a1的附加性能等级要求。并提供相关第三方测试报告（6）标准：GB/T9771.3、ITU-T G.652.D。供货时提供单体符合以上ISO或TIA标准的第三方(UL或ETL或国内权威实验室)的认证证书（7）传输距离：支持10GBASE-LX4@CWDM达到10Km；支持10GBASE-LX@1310nm达到10Km；支持10GBASE-EX@1550nm达到40Km（8）室外型应带金属铠装、防潮 4.项目内容:光缆敷设、光缆测试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.其他要求:线缆终端必须有编码和颜色标签，以表明线号；其他详见招标文件要求及设计图纸要求 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 4223.59
35 | 030502010053 | 12口光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） | 1.名称:12口光纤配线架（包括面板、耦合器、尾纤、理线器、标签等） 2.技术参数及要求:详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:配线架安装、搭接及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 5
36 | 030411001224 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.敷设方式：埋地 4.技术参数及要求:壁厚不低于3mm，满足设计、招标文件其他要求 4.工作内容:包括但不限于土方挖填运，管道敷设,接线盒安装,管道支吊架制作、安装。详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 5.工作内容：应包括管道敷设,接线盒安装,刷漆,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 2887.37
37 | 030411001225 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式：暗敷 4.技术参数及要求:壁厚不低于2.5mm，满足设计、招标文件其他要求 4.工作内容:包括但不限于土方挖填运，管道敷设,接线盒安装,管道支吊架制作、安装。详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。。详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准。 5.工作内容：应包括管道敷设,接线盒安装,刷漆,接地及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 742.96
38 | 030408001061 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤阻燃型(阻燃A类)辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号、规格:YJY23-1kv-5*6 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体安装,电缆头制作、安装,防火封堵,调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 1400.46
39 | 030408001062 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤阻燃型(阻燃A类)辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号、规格:YJY23-1kv-5*10 3.电压等级(kV):1kV 4.技术参数及要求:应满足设计与招标要求 5.工作内容:应包括本体安装,电缆头制作、安装,防火封堵,调试及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 762.71
40 | 030501013065 | 系统操作工作站 | 1.名称:系统操作工作站 2.设备基本参数：（1）处理器：Intel Core i7及以上，主频3.0GHz及以上（2）内存：16GB以及上（3）硬盘：2TB HDD硬盘和256G SSD硬盘及以上（4）显卡：配置高性能独立显卡，显存4G及以上（5）网卡：10/100/1000BASE-T 自适应（双网卡）（6）数据跳线：至少提供1条2米及以上的六类数据跳线，需满足设备的现场接入连接（7）显示器：显示屏≥24英寸，分辨率1920*1080及以上，16：9,IPS广视角硬屏，防眩光及以上（8）操作系统及办公软件：预装正版Windows10 64 位专业版操作系统及以上； 预装正版授权Office 2016及以上；并具有中文输入功能（9）扩充插槽：在计算机完全配置完后至少留1个PCI/EISA备用扩充插槽（10）样式：商用台式机,立式机箱，并配置正版杀毒软件（11）其他：（102键以上键盘，光电式鼠标器；配有4个以上USB插口，具备USB3.0接口；支持第二显示屏输出；支持第二显示屏输出；其他未说明指标均采用产品标准配置）（12）服务：3年质保，供货时提供产品制造商出具的原厂授权函；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 台 | 10
41 | 030501013066 | 系统维护工作站 | 1.名称:系统维护工作站 2.设备基本参数：（1）处理器：Intel Core i7及以上，主频3.0GHz及以上（2）内存：16GB以及上（3）硬盘：2TB HDD硬盘和256G SSD硬盘及以上（4）显卡：配置高性能独立显卡，显存4G及以上（5）网卡：10/100/1000BASE-T 自适应（双网卡）（6）数据跳线：至少提供1条2米及以上的六类数据跳线，需满足设备的现场接入连接（7）显示器：显示屏≥24英寸，分辨率1920*1080及以上，16：9,IPS广视角硬屏，防眩光及以上（8）操作系统及办公软件：预装正版Windows10 64 位专业版操作系统及以上； 预装正版授权Office 2016及以上；并具有中文输入功能（9）扩充插槽：在计算机完全配置完后至少留1个PCI/EISA备用扩充插槽（10）样式：商用台式机,立式机箱，并配置正版杀毒软件（11）其他：（102键以上键盘，光电式鼠标器；配有4个以上USB插口，具备USB3.0接口；支持第二显示屏输出；支持第二显示屏输出；其他未说明指标均采用产品标准配置）（12）服务：3年质保，供货时提供产品制造商出具的原厂授权函；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 台 | 2
42 | 030501013067 | 笔记本电脑 | 1.名称:笔记本电脑 2.设备基本参数：（1）处理器：英特尔® 酷睿™ i7-1165或以上处理器（2）内存：16GB以及上（3）显卡：独立显卡，4G显存（4）硬盘：512GB SSD 及以上+1T及以上机械硬盘（5）网卡：10/100/1000M以太网口（6）接口：3个以上USB2.0或USB3.0接口、1个HDMI接口、带麦克风和耳机接口（7）声卡：集成声卡和扬声器（8）显示器：14英寸液晶，分辨率2560*1440及以上（9）裸机重量：2kg 及以下（10）厚度： 18mm及以下（11）操作系统：正版Win10 64位专业版操作系统及以上，并具有中文输入功能（12）其他：其他未说明指标均采用产品标准配置（13）服务：3年质保，供货时提供产品制造商出具的原厂授权函；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 台 | 10
43 | 080901006001 | 激光打印机 | 1.名称:激光打印机 2.技术参数及要求:（1）分辩率600 x 600 dpi (含)以上（2）A4幅面（3）15ppm以上（4）48M(含)以上RAM（5）并口、USB（含打印线缆）（6）含硒鼓 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.工作内容:本体安装、调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 3
44 | 030501013068 | 系统管理工作站 | 1.名称:系统管理工作站 2.设备基本参数：（1）处理器：Intel Core i7及以上，主频3.0GHz及以上（2）内存：16GB以及上（3）硬盘：2TB HDD硬盘和256G SSD硬盘及以上（4）显卡：配置高性能独立显卡，显存4G及以上（5）网卡：10/100/1000BASE-T 自适应（双网卡）（6）数据跳线：至少提供1条2米及以上的六类数据跳线，需满足设备的现场接入连接（7）显示器：显示屏≥24英寸，分辨率1920*1080及以上，16：9,IPS广视角硬屏，防眩光及以上（8）操作系统及办公软件：预装正版Windows10 64 位专业版操作系统及以上； 预装正版授权Office 2016及以上；并具有中文输入功能（9）扩充插槽：在计算机完全配置完后至少留1个PCI/EISA备用扩充插槽（10）样式：商用台式机,立式机箱，并配置正版杀毒软件（11）其他：（102键以上键盘，光电式鼠标器；配有4个以上USB插口，具备USB3.0接口；支持第二显示屏输出；支持第二显示屏输出；其他未说明指标均采用产品标准配置）（12）服务：3年质保，供货时提供产品制造商出具的原厂授权函；详见设计及本项目主要设备系统技术规范，具体要求以招标文件为准 3.技术参数、功能及要求:满足招标文件、图纸及国家和行业有关技术规范或标准等要求 4.其他要求:提供设备信息二维码标签，其他详见招标技术要求及设计图纸要求 5.本体设备安装,显示设备安装,接口连接,操作系统安装,单体调试及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式：乙供 |  | 台 | 2
45 | 030503009005 | 综合交通管理系统调试及试运行 | 1.名称:综合交通管理系统调试及试运行 2.技术要求:投标人应按照招标文件及设计要求完成本标段全系统调试及试运行工作，配合其他标段、其他系统的调试及试运行工作，费用包干使用，结算不作调整 3.项目内容:应包括系统调试、试运行，设计、招标文件要求的其他辅助性工作综合考虑 |  | 项 | 1
B域合计
综合交通管理系统合计
分部分项合计
措施项目
46 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301017049 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合交通管理系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00051 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 48071.75
2 | 03B003 | BIM配合费 |  | 100
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合交通管理系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 566817.05
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：综合交通管理系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：综合交通管理系统 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |  | 品牌/厂商 | 产地
合 计

## 2.17综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：综合交通管理系统 | [8 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细 | [9 empty] | 清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 | [8 empty] | 管理费
2 | 利润 | [8 empty] | 人工费+机具费
3 | 综合单价 | [8 empty] | 定额直接费+利润
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09