## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：标段二地上消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 899636.61
1.1 | 消火栓系统 | 607489.32
1.2 | 气体灭火系统 | 292147.29
2 | 措施合计 | 158613.94
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 68047.78
2.2 | 其他措施费 | 90566.16
3 | 其他项目 | 108987.36 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 89963.66
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 19023.70
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1167237.91
5 | 增值税销项税额 | 105051.41 |  |  | －
6 | 总造价 | 1272289.32
7 | 人工费 | 214938.16
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,272,289.32 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 607489.32
1 | 030901001013 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.管道配件：相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 945.61 | 133.35 |  | 126097.09
2 | 030901001014 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接，管道及附件安装 4.管道配件：相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.管道刷油，支架制作安装及刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35 | 88.64 |  | 3102.4
本页小计 | [8 empty] | 129199.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030901010003 | 单栓组合式消防柜 | 1.名称:单栓组合式消防柜 2.规格:采用铝合金箱,箱内设有DN65mm消火栓，麻质衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,（软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支) 3.箱体尺寸:1800x700x240 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 278 | 947.34 |  | 263360.52
4 | 030901010004 | 屋面试验消火栓 | 1.安装部位(室内、外):室内屋面 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 4.附件:自带压力表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 449.9 |  | 2249.5
5 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱 2.规格、型号:含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 110 | 240.81 |  | 26489.1
6 | 031003003027 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 744.56 |  | 5956.48
7 | 031003003028 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 459.36 |  | 2296.8
本页小计 | [8 empty] | 300352.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031003001013 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:丝扣连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 123.18 |  | 615.9
9 | 031003003029 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 135.75 |  | 678.75
10 | 030601004003 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 1464.72 |  | 4394.16
11 | 031003012007 | 防止旋流器 | 1.名称:防止旋流器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 558.48 |  | 558.48
12 | 031003003030 | 旋启式止回阀 DN100 | 1.类型:旋启式止回阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 611.56 |  | 1834.68
13 | 030601005001 | 玻璃液位计 | 1.名称:玻璃液位计 2.规格、压力等级:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 350.43 |  | 350.43
14 | 030905002003 | 消火栓灭火系统调试 | 1.系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 281 | 214.69 |  | 60327.89
本页小计 | [8 empty] | 68760.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:套管（南方-地块二地上消防消火栓、喷淋系统） 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 109177.14 |  | 109177.14
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 292147.29
16 | 030902009003 | 灭火药剂 | 1.类型:七氟丙烷灭火药剂 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 1710 | 80 |  | 136800
17 | 030902009004 | 无管网柜式气体灭火装置 ZQW(X)1-180L | 1.类型:无管网柜式气体灭火装置 2.规格:ZQW(X)1-180L 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 6341.11 |  | 31705.55
18 | 030902009005 | 无管网柜式气体灭火装置 ZQW(X)1-150L | 1.类型:无管网柜式气体灭火装置 2.规格:ZQW(X)1-150L 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 5288.51 |  | 21154.04
19 | 030902009006 | 无管网柜式气体灭火装置 ZQW(X)1-120L | 1.类型:无管网柜式气体灭火装置 2.规格:ZQW(X)1-120L 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 5088.51 |  | 5088.51
本页小计 | [8 empty] | 303925.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030902009007 | 无管网柜式气体灭火装置 ZQW(X)1-90L | 1.类型:无管网柜式气体灭火装置 2.规格:ZQW(X)1-90L 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 4770.61 |  | 9541.22
21 | 030703023002 | 可调式泄压装置 FXY-1 | 1.类型:可调式泄压装置 2.规格:FXY-1 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 1330.89 |  | 17301.57
22 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 70 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 60 | 1175.94 |  | 70556.4
|  | 措施项目 | [6 empty] | 37263.87
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 37263.87
23 | 031302007010 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 28197.97 |  | 28197.97
24 | 031301017010 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 9065.9 |  | 9065.9
本页小计 | [8 empty] | 134663.06
合 计 | [8 empty] | 936900.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上消防水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 68047.78 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010011 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF011 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 53302.29 |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF011 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF011 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000015 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 121350.07

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：标段二地上消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 89963.66 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 19023.70
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 108987.36 |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：标段二地上消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1167237.91 | 9 |  | 105051.41
合 计 | [6 empty] | 105051.41
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13