## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 15908988.90
1.1 | 地块二住宅电气 | 15908988.90
2 | 措施合计 | 1299172.53
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1067355.93
2.2 | 其他措施费 | 231816.60
3 | 其他项目 | 1889293.06 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1590898.89
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 298394.17
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 19097454.49
5 | 增值税销项税额 | 1718770.90 |  |  | －
6 | 总造价 | 20816225.39
7 | 人工费 | 3126717.94
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 20,816,225.39 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二住宅电气 | [6 empty] | 15908988.90
|  | 配电箱 | [6 empty] | 2184190.41
1 | 030404017072 | 配电箱 | 1.航空障碍灯用电配电箱HKAL 2kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 1010.58 |  | 5052.9
2 | 030404017073 | 配电箱 | 1.配电箱AL-1 8kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 595 | 1833.7 |  | 1091051.5
3 | 030404017074 | 配电箱 | 1.配电箱AL-2 10kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 119 | 1985.84 |  | 236314.96
本页小计 | [8 empty] | 1332419.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404017075 | 配电箱 | 1.电表箱AW 52kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 115 | 2770.23 |  | 318576.45
5 | 030404017076 | 电缆T接箱 | 1.电缆T接箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 58 | 659.93 |  | 38275.94
6 | 030403007004 | 竖直弯头转接箱 | 1.竖直弯头转接箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 707.74 |  | 7077.4
7 | 030404017077 | 配电箱 | 1.公共照明箱B1~5-4AL、13AL、21AL 5kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15 | 5922.04 |  | 88830.6
本页小计 | [8 empty] | 452760.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017078 | 配电箱 | 1.首层公建配套B1-DFAT~B5-DFAT、B1-ZBDFAT 10kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 2470.23 |  | 14821.38
9 | 030404017079 | 配电箱 | 1.首层公建配套B1-SQAL1 15kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4270.23 |  | 4270.23
10 | 030404017080 | 配电箱 | 1.首层公建配套商业B2-SQAL1~3 5kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 1670.23 |  | 5010.69
本页小计 | [8 empty] | 24102.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404017081 | 配电箱 | 1.消防电梯配电箱A1~10-WxDTAT 40kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 8472.3 |  | 42361.5
12 | 030404017082 | 配电箱 | 1.消防风机配电箱A1~10-WxFJAT1 15(15)kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 6870.23 |  | 34351.15
13 | 030404017083 | 配电箱 | 1.防风机配电箱A1~10-WxFJAT2 22(22)kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 6870.23 |  | 34351.15
本页小计 | [8 empty] | 111063.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030404017084 | 配电箱 | 1.疏散照明集中电源箱B1-3/12/20ALED 1kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 3970.23 |  | 55583.22
15 | 030403007005 | 125A插接箱 | 1.125A插接箱 CJX102~CJX113 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 119 | 1661.52 |  | 197720.88
16 | 030404017085 | 配电箱 | 1.室外园林配电箱B2-YLAL 50kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6870.23 |  | 6870.23
本页小计 | [8 empty] | 260174.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017086 | 配电箱 | 1.消防控制室配电箱B3-XFAT 20kW 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3670.23 |  | 3670.23
|  | 照明灯具 | [6 empty] | 1473724.82
18 | 030412004006 | 安全电压A型应急照明灯 | 1.名称:安全电压A型应急照明灯 36V/3W,消防应急持续供电时间不小于60min 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 910 | 137.46 |  | 125088.6
19 | 030412004007 | 单面单向安全疏散指示灯 | 1.名称:单面单向安全疏散指示灯 A型 1W中型,巡检、常亮、频闪 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 476 | 117.9 |  | 56120.4
本页小计 | [8 empty] | 184879.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030412004008 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 A型 1W中型,巡检、常亮、频闪 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 377 | 117.9 |  | 44448.3
21 | 030412004009 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口指示灯 A型 1W中型,巡检、常亮、频闪 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 28 | 119.44 |  | 3344.32
22 | 030412004010 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层标志灯 A型 1W,巡检、常亮 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 263 | 119.44 |  | 31412.72
23 | 030412004011 | 地下室指示灯 | 1.名称:地下室指示灯 36V/1W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 119.44 |  | 597.2
本页小计 | [8 empty] | 79802.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030412001007 | 竖井壁灯 | 1.名称:竖井壁灯 9W节能灯 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 377 | 45.83 |  | 17277.91
25 | 030412005005 | LED T8直管(单管)支架灯 | 1.名称:LED T8直管(单管) 22W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 248 | 81.56 |  | 20226.88
26 | 030412005006 | LED T8直管(双管)支架灯 | 1.名称:LED T8直管(双管) 2x22W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 348 | 161.78 |  | 56299.44
27 | 030412001008 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 16W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 258 | 88.47 |  | 22825.26
本页小计 | [8 empty] | 116629.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030412001009 | LED吸顶灯(防尘、防水) | 1.名称:LED吸顶灯(防尘、防水) 16W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 88.47 |  | 442.35
29 | 030412003001 | 航空障碍灯 | 1.名称:航空障碍灯 2.详见国标图集 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 40 | 433.04 |  | 17321.6
30 | 030412005007 | 厨房格栅灯 | 1.名称:厨房格栅灯 21W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 714 | 190.51 |  | 136024.14
31 | 030412005008 | 卫生间格栅灯 | 1.名称:卫生间格栅灯 12W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 952 | 190.51 |  | 181365.52
本页小计 | [8 empty] | 335153.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030412004012 | 筒灯 | 1.名称:筒灯 10W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 868 | 80.03 |  | 69466.04
33 | 030412004013 | 感应筒灯 | 1.名称:感应筒灯 10W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 501 | 109.72 |  | 54969.72
34 | 030412001010 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 24W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5236 | 97.02 |  | 507996.72
35 | 030412001011 | 防雾吸顶灯 | 1.名称:防雾吸顶灯 24W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1071 | 97.02 |  | 103908.42
本页小计 | [8 empty] | 736340.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030412004014 | 灯带 | 1.名称:灯带 7W/m 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 135 | 12.08 |  | 1630.8
37 | 030412005009 | 嵌顶单管LED灯 | 1.名称:嵌顶单管LED灯 18W 2.吸顶或壁装，参数详见设计图纸 3.金属软管安装 4.支架制作安装、除锈刷油 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 242 | 94.51 |  | 22871.42
38 | 030412001012 | 带红外感应开关一体化吸顶灯 | 1.带红外感应开关一体化吸顶灯 LED,16W 2.本体安装 3.吸顶 4.金属软管、接线盒安装 5.含高层增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 87.06 |  | 87.06
|  | 电力电缆 | [6 empty] | 3042660
39 | 030408001048 | 电力电缆WDZBN-YJY-5x16 | 1.电力电缆 WDZBN-YJY-5x16 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 826.9 | 108.36 |  | 89602.88
本页小计 | [8 empty] | 114192.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030408001049 | 电力电缆WDZBN-YJY-5x10 | 1.电力电缆 WDZBN-YJY-5x10 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 31 | 69.32 |  | 2148.92
41 | 030408001050 | 电力电缆WDZBN-YJY-4X6 | 1.电力电缆 WDZBN-YJY-4X6 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64.7 | 36.19 |  | 2341.49
42 | 030408001051 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x50+1x25 | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4x50+1x25 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 424 | 209 |  | 88616
43 | 030408001052 | 电力电缆WDZB-YJY-5X10 | 1.电力电缆 WDZB-YJY-5X10 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1785.13 | 54.91 |  | 98021.49
本页小计 | [8 empty] | 191127.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030408001053 | 电力电缆WDZB-YJY-5X6 | 1.电力电缆 WDZB-YJY-5X6 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.72 | 35.12 |  | 446.73
45 | 030408001054 | 电力电缆WDZB-YJY-5X4 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-5X4 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 307.6 | 25.94 |  | 7979.14
46 | 030408001055 | 电力电缆WDZ-YJY-4X95+1X50 | 1.电力电缆 WDZ-YJY-4X95+1X50 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 94.34 | 383.57 |  | 36185.99
47 | 030408001056 | 矿物绝缘电缆NW-RTTYZ-4x50+1x25 | 1.矿物绝缘电缆 NW-RTTYZ-4x50+1x25 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2453.1 | 601.24 |  | 1474901.84
本页小计 | [8 empty] | 1519513.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030408001057 | 矿物绝缘电缆NW-RTTYZ-4x35+1x16 | 1.矿物绝缘电缆 NW-RTTYZ-4x35+1x16 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1883.55 | 486.84 |  | 916987.48
49 | 030408001058 | 矿物绝缘电缆NW-RTTYZ-5x16 | 1.矿物绝缘电缆 NW-RTTYZ-5x16 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 263.92 | 291.34 |  | 76890.45
50 | 030408001059 | 矿物绝缘电缆NW-RTTYZ-5x10 | 1.矿物绝缘电缆 NW-RTTYZ-5x10 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 96.8 | 211.35 |  | 20458.68
51 | 030408001060 | 矿物绝缘电缆NW-RTTYZ-5x6 | 1.矿物绝缘电缆 NW-RTTYZ-5x6 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1095.9 | 140.43 |  | 153897.24
本页小计 | [8 empty] | 1168233.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030408001061 | 矿物绝缘电缆NW-RTTYZ-3x2.5 | 1.矿物绝缘电缆 NW-RTTYZ-3x2.5 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 299.16 | 134.38 |  | 40201.12
53 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 150 | 101.52 |  | 15228
54 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:70截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 205.12 |  | 2051.2
55 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:120截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 264.6 |  | 529.2
56 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号规格:多芯(4截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 67.36 |  | 673.6
本页小计 | [8 empty] | 58683.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号规格:多芯(10截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30 | 85.36 |  | 2560.8
58 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号规格:多芯(16截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 125.27 |  | 1252.7
59 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号规格:多芯(35截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 40 | 130.77 |  | 5230.8
60 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号规格:多芯(70截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 178.43 |  | 1784.3
61 | 030414001003 | 送配电装置系统 | 1.型号:送配电装置系统调试 2.电压等级:1kV以下 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 5 | 933.99 |  | 4669.95
|  | 配管、配线 | [6 empty] | 3876459.16
本页小计 | [8 empty] | 15498.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030411004034 | 配线 | 1.电气配线 WDZB-BYJ-25 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5210.3 | 25.57 |  | 133227.37
63 | 030411004035 | 配线 | 1.电气配线 WDZB-BYJ-16 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21911.72 | 16.52 |  | 361981.61
64 | 030411004036 | 配线 | 1.电气配线 WDZB-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37440.26 | 3.77 |  | 141149.78
65 | 030411004037 | 配线 | 1.电气配线 WDZBN-BYJ-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5145.56 | 4.49 |  | 23103.56
66 | 030411004038 | 配线 | 1.电气配线 ZR-BV-4 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 182163.62 | 4.24 |  | 772373.75
本页小计 | [8 empty] | 1431836.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030411004039 | 配线 | 1.电气配线 ZR-BV-2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 274223.77 | 3.27 |  | 896711.73
68 | 030411004040 | 配线 | 1.电气配线 WDZBN-RYJS-2x2.5 2.电线敷设 3.管内穿线及线槽配线 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7244.69 | 16.36 |  | 118523.13
69 | 030411001037 | 配管 | 1.电气配管 PC20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11842.35 | 11.82 |  | 139976.58
70 | 030411001038 | 配管 | 1.电气配管 PC25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 62271.81 | 14.89 |  | 927227.25
本页小计 | [8 empty] | 2082438.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030411001039 | 配管 | 1.电气配管 JDG20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8692.02 | 16.29 |  | 141593.01
72 | 030411001040 | 配管 | 1.电气配管 JDG25 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 69.4 | 19.91 |  | 1381.75
73 | 030411001041 | 配管 | 1.电气配管 JDG32 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21 | 22.78 |  | 478.38
74 | 030411001042 | 配管 | 1.电气配管 SC20 2.刨沟槽及沟槽修补 3.电气管明(暗)敷设 4.接线盒制作安装 5.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 804.75 | 16.74 |  | 13471.52
本页小计 | [8 empty] | 156924.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030411003022 | 金属桥架 | 1.金属桥架 CT50x50x1.2mm 2.桥架、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.17 | 66.84 |  | 813.44
76 | 030411003023 | 金属桥架 | 1.金属桥架 CT100x100x1.2mm 2.桥架、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 721.96 | 96.45 |  | 69633.04
77 | 030411003024 | 金属桥架 | 1.金属桥架 CT150x100x1.2mm 2.桥架、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 714 | 103.44 |  | 73856.16
78 | 030411003025 | 金属桥架 | 1.金属桥架 CT200x100x1.2mm 2.桥架、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 520.43 | 111.44 |  | 57996.72
79 | 030411003026 | 金属桥架 | 1.金属桥架 CT300x100x1.2mm 2.桥架、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 22.4 | 132.16 |  | 2960.38
|  | 母线 | [6 empty] | 2865061.66
本页小计 | [8 empty] | 205259.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030403006004 | 密集铜母线 | 1.名称:密集铜母线 2.型号、规格:800A/5P/IP54 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.防火堵洞、母线槽防护 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1446.11 | 1956.39 |  | 2829155.14
81 | 030403007006 | 母线始端箱 | 1.名称:母线始端箱 2.型号、规格:800A/5P 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 1755.88 |  | 17558.8
82 | 030414008001 | 母线调试(含地上地下） | 1.名称:母线调试(含地上地下） 2.电压等级(kV):1KV 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 18347.72 |  | 18347.72
|  | 开关插座 | [6 empty] | 1468702.46
83 | 030404035003 | 单相二、三极插座 | 1.名称:单相二、三极插座 10A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6359 | 35.92 |  | 228415.28
本页小计 | [8 empty] | 3093476.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030404035004 | 厨房五孔插座(带开关) | 1.名称:厨房五孔插座(带开关) 10A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1904 | 41.68 |  | 79358.72
85 | 030404035005 | 普通五孔插座(带USB) | 1.名称:普通五孔插座(带USB) 10A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2142 | 56.19 |  | 120358.98
86 | 030404035006 | 洗衣机防水防溅插座 | 1.名称:洗衣机防水防溅插座 10A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 714 | 48.7 |  | 34771.8
87 | 030404035007 | 防水插座(自带开关) | 1.名称:煤气热水器+预留净水器防水插座(自带开关) 10A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1428 | 49.47 |  | 70643.16
88 | 030404035008 | 消毒柜防水带开关插座(带开关) 16A | 1.名称:消毒柜防水带开关插座(带开关) 16A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 714 | 49.47 |  | 35321.58
本页小计 | [8 empty] | 340454.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030404035009 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 16A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4284 | 38.61 |  | 165405.24
90 | 030404035010 | 防水防溅插座 | 1.名称:防水防溅插座 10A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1904 | 48.7 |  | 92724.8
91 | 030404035011 | 排气扇/抽风机插座 | 1.名称:排气扇/抽风机插座 10A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1666 | 34.83 |  | 58026.78
92 | 030404035012 | 冰箱开关插座 | 1.名称:冰箱开关插座 10A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 714 | 35.92 |  | 25646.88
93 | 030404035013 | 电视五孔插座 | 1.名称:电视五孔插座 10A 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2856 | 55.87 |  | 159564.72
本页小计 | [8 empty] | 501368.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030411006001 | 取暖器接线盒 | 1.名称:取暖器接线盒 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 912 | 13.08 |  | 11928.96
95 | 030904003009 | 门铃 | 1.名称:门铃 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1356 | 48.99 |  | 66430.44
96 | 030404034006 | 单联单控开关 | 1.名称:单控单联开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2856 | 29.27 |  | 83595.12
97 | 030404034007 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 256 | 31.23 |  | 7994.88
98 | 030404034008 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4294 | 31.02 |  | 133199.88
本页小计 | [8 empty] | 303149.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030404034009 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 250 | 34.48 |  | 8620
100 | 030404034010 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1309 | 33.16 |  | 43406.44
101 | 030404034011 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 714 | 40.05 |  | 28595.7
102 | 030404034012 | 感应节能开关 | 1.名称:感应节能开关 红外感应(普通型) 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 258 | 56.95 |  | 14693.1
|  | 防雷接地系统 | [6 empty] | 998190.39
本页小计 | [8 empty] | 95315.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:建筑结构柱或剪力墙内两根Φ16以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通,作为引下线,要求其上与接闪带焊通,下与接地 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5138.2 | 18.77 |  | 96444.01
104 | 030409005003 | 天面明装接闪带 | 1.名称:天面明装接闪带 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2049 | 19.37 |  | 39689.13
105 | 030409005004 | 天面暗装接闪带 | 1.名称:天面暗装接闪带 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1013.2 | 47.81 |  | 48441.09
106 | 030409006001 | 接闪短杆 | 1.名称:接闪短杆 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 L=400mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 312 | 22.56 |  | 7038.72
107 | 030409008007 | 总等电位端子箱 MEB | 1.名称:总等电位端子箱 MEB 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 324.23 |  | 1621.15
108 | 030409008008 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 916 | 93.29 |  | 85453.64
本页小计 | [8 empty] | 278687.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030409002004 | 均压环 利用基础底板上下层两条主钢筋全长焊接连通 | 1.均压环利用基础底板上下层两条主钢筋全长焊接连通 2.接地母线制作、安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10311.14 | 8.57 |  | 88366.47
110 | 030409008009 | 接地预埋热镀锌扁钢100mmx100mmx6mm | 1.名称:接地预埋热镀锌扁 2.规格:100mmx100mmx6mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 641 | 34.93 |  | 22390.13
111 | 030409008010 | 铝合金门窗及金属栏杆接地 | 1.名称:铝合金门窗及金属栏杆接地 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 4746 | 45.19 |  | 214471.74
112 | 030409008011 | 引下线测试点 | 1.名称:引下线测试点 2.本体安装 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 15 | 118.85 |  | 1782.75
113 | 030411004041 | 接地线 BV-25mm2 | 1.名称:接地线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:BV-25mm2 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 641 | 20.39 |  | 13069.99
114 | 030411004042 | 接地线 BVR-1x4mm2 | 1.BVR-1*4 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19652.96 | 4.28 |  | 84114.67
本页小计 | [8 empty] | 424195.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030411001043 | 接地预埋管线 PVC25 | 1.名称:配管 2.材质:PVC25 3.配置形式及部位:暗敷 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20293.96 | 12.89 |  | 261589.14
116 | 030409002005 | 接地母线 40x4镀锌扁钢 | 1.接地母线40x4镀锌扁钢 2.接地母线制作、安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 742.9 | 33.47 |  | 24864.86
117 | 030414011002 | 接地网系统调试 | 1.接地网系统调试 2.系统调试 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 5 | 1770.58 |  | 8852.9
|  | 措施项目 | [6 empty] | 231816.6
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 231816.6
118 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 115795.62 |  | 115795.62
119 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 116020.98 |  | 116020.98
本页小计 | [8 empty] | 527123.5
合 计 | [8 empty] | 16140805.50
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00024 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1067355.93 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010013 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011013 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF013 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008013 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002013 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF013 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009013 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF013 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000017 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1067355.93

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1590898.89 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 298394.17
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1889293.06 |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：标段二地上电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 19097454.49 | 9 |  | 1718770.9
合 计 | [6 empty] | 1718770.9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13