## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 6173825.19
1.1 | 地块二 | 6173825.19
2 | 措施合计 | 1055945.88
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 667518.73
2.2 | 其他措施费 | 388427.15
3 | 其他项目 | 803996.65 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 617382.52
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 186614.13
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 8033767.72
5 | 增值税销项税额 | 723039.09 |  |  | －
6 | 总造价 | 8756806.81
7 | 人工费 | 2242421.11
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 8,756,806.81 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二 | [6 empty] | 6173825.19
|  | 地上给排水 | [6 empty] | 6173825.19
|  | 给水系统 | [6 empty] | 1983357.92
1 | 031003001003 | 自动排气阀DN15 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:详见图纸 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 75.96 |  | 759.6
2 | 031003001004 | 真空破坏器DN15 | 1.类型:真空破坏器 2.材质:详见图纸 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 58.36 |  | 1167.2
3 | 031003001005 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 690 | 34.44 |  | 23763.6
4 | 031003001006 | 止回阀DN50 | 1.类型:止回阀DN50 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 190.78 |  | 190.78
5 | 031003013003 | 直读式远程水表 DN15 | 1.名称:直读式远程水表 2.规格:DN15 3.包含1个水表安装、1个不锈钢截止阀安装 4.连接方式：螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 500 | 186.78 |  | 93390
本页小计 | [8 empty] | 119271.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031003013004 | 直读式远程水表 DN20 | 1.名称:直读式远程水表 2.规格:DN20 3.包含1个水表安装 4.连接方式：螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 244 | 215.92 |  | 52684.48
7 | 031003013005 | 远程直读水表 | 1.名称:远程直读水表 2.规格:DN50 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.包含1个水表、1个不锈钢截止阀安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 554.95 |  | 554.95
8 | 031003010012 | 洗衣机龙头 DN15 | 1.类型:洗衣机龙头 2.规格:DN15 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 690 | 65.42 |  | 45139.8
9 | 031003010013 | 水龙头DN15 | 1.类型:水龙头 2.规格:DN15 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 710 | 20.8 |  | 14768
10 | 031003006001 | 可调减压阀组 | 1.名称:可调减压阀组 2.规格:DN50 3.包含橡胶软接头1个，不锈钢截止阀2个，自带过滤器支管减压阀1个，压力表2个 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 94 | 2068.96 |  | 194482.24
本页小计 | [8 empty] | 307629.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031003006002 | 可调式减压阀(自带过滤器) | 1.名称:可调式减压阀(自带过滤器) 2.规格:DN15 3.包连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 121.67 |  | 486.68
12 | 031003008003 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 271.95 |  | 271.95
13 | 031003012006 | 倒流防止器 DN50 | 1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 624.54 |  | 624.54
14 | 030807003019 | 液动水位控制阀 | 1.类型:液动水位控制阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 949.17 |  | 949.17
15 | 031003001007 | 不锈钢闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50，工作压力1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 25 | 205.5 |  | 5137.5
本页小计 | [8 empty] | 7469.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031003001008 | 不锈钢闸阀DN40 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40，工作压力1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 164.02 |  | 164.02
17 | 031003001009 | 不锈钢闸阀DN25 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25，工作压力1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 380 | 117.59 |  | 44684.2
18 | 031003001010 | 不锈钢闸阀DN20 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20，工作压力1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 760 | 80.23 |  | 60974.8
19 | 031003001011 | 不锈钢消声止回阀DN25 | 1.类型:消声止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 190 | 141.73 |  | 26928.7
20 | 031003001012 | 不锈钢消声止回阀DN20 | 1.类型:消声止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 380 | 100.48 |  | 38182.4
本页小计 | [8 empty] | 170934.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031001003001 | S30408不锈钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 240 | 46.17 |  | 11080.8
22 | 031001003002 | S30408不锈钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120 | 57.86 |  | 6943.2
本页小计 | [8 empty] | 18024
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001003003 | S30408不锈钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 325 | 127.67 |  | 41492.75
24 | 031001003004 | S30408不锈钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN80 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 578.07 | 168.1 |  | 97173.57
本页小计 | [8 empty] | 138666.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031001006002 | S2系列PPR给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S2系列PPR给水管DN25 4.连接形式:热熔连接，当与金属管或用水器具连接时，采用金属丝扣连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 936 | 26.76 |  | 25047.36
26 | 031001006003 | S2系列PPR给水管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管DN20 4.连接形式:热熔连接，当与金属管或用水器具连接时，采用金属丝扣连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8768.75 | 24.62 |  | 215886.63
本页小计 | [8 empty] | 240933.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001006004 | S2系列PPR给水管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管DN15 4.连接形式:热熔连接，当与金属管或用水器具连接时，采用金属丝扣连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5718.95 | 21.73 |  | 124272.78
28 | 031001006005 | S5系列PPR给水管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管DN20 4.连接形式:热熔连接，当与金属管或用水器具连接时，采用金属丝扣连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23454.85 | 23.08 |  | 541337.94
本页小计 | [8 empty] | 665610.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001006006 | S5系列PPR给水管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管DN15 4.连接形式:热熔连接，当与金属管或用水器具连接时，采用金属丝扣连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 9.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9773.85 | 21.67 |  | 211799.33
30 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:套管（南方-地块二地上给水系统） 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 103018.95 |  | 103018.95
|  | 排水系统 | [6 empty] | 3768640.78
本页小计 | [8 empty] | 314818.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031001006007 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、止水节、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6921.5 | 31.09 |  | 215189.44
32 | 031001006008 | UPVC排水管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、止水节、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1018.9 | 42.53 |  | 43333.82
本页小计 | [8 empty] | 258523.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031001006009 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位:室内（立管） 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、止水节、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15905.35 | 58.65 |  | 932848.78
34 | 031001006010 | UPVC排水管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN150 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、止水节、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140 | 87.82 |  | 12294.8
35 | 031004006001 | 坐便器 | 1.类型:坐便器 2.型号、规格:3/4.5L 两档且一次冲洗水量不大于4.5L，自带水封 3.附件名称、数量:角阀、软管、水箱、存水弯、扶手及其他配件 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 922 | 805.42 |  | 742597.24
本页小计 | [8 empty] | 1687740.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.类型:淋浴器 2.型号、规格:节水型淋浴喷嘴，带水温调节器，流量不大于9L/分钟 3.附件名称、数量:升降杆、花洒头、角阀、软管及其他配件 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 920 | 450.53 |  | 414487.6
37 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆 2.型号、规格:详见图纸 3.附件名称、数量:角阀、水龙头、存水弯、下水口、扶手及其他配件 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 690 | 590.61 |  | 407520.9
38 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.类型:洗涤盆 2.型号、规格:详见图纸 3.附件名称、数量:角阀、水龙头、存水弯、下水口、扶手及其他配件 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 920 | 448.81 |  | 412905.2
39 | 031004014004 | 不锈钢地漏DN50 | 1.名称:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1400 | 28.49 |  | 39886
40 | 031004014005 | UPVC地漏DN50 | 1.名称:UPVC地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 805 | 27.72 |  | 22314.6
本页小计 | [8 empty] | 1297114.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031004014006 | 沉箱地漏DN50 | 1.名称:沉箱地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 690 | 27.72 |  | 19126.8
42 | 031004014007 | 地漏DN100 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:配套存水弯等安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 64.65 |  | 129.3
43 | 031004014008 | 溢流口150*150 | 1.名称:溢流口 2.型号、规格:150*150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30 | 149.71 |  | 4491.3
44 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:套管（南方-地块二地上排水、雨水、冷凝水系统） 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 501515 |  | 501515
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 192813.69
本页小计 | [8 empty] | 525262.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031001006011 | S11.2系列实壁加厚PVC-U雨水管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:S11.2系列实壁加厚PVC-U雨水管DN100 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、止水节、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3064.07 | 60.02 |  | 183905.48
46 | 031001006012 | S11.2系列实壁加厚PVC-U雨水管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:S11.2系列实壁加厚PVC-U雨水管DN75 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、止水节、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 80.35 | 38.94 |  | 3128.83
47 | 031004014009 | 侧排雨水斗DN100 | 1.名称:侧排雨水斗 2.材质、规格:DN100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 68.26 |  | 1092.16
48 | 031004014010 | 侧排雨水斗DN75 | 1.名称:侧排雨水斗 2.材质、规格:DN75 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 55 | 82.74 |  | 4550.7
本页小计 | [8 empty] | 192677.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031004014011 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质、规格:铸铁，DN100 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 68.26 |  | 136.52
|  | 冷凝水系统 | [6 empty] | 229012.8
50 | 031001006013 | PVC-U冷凝水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U冷凝水管DN50 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、止水节、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7571.25 | 27.56 |  | 208663.65
51 | 031001006014 | UPVC排水管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC-U冷凝水管DN25 4.连接形式:溶剂粘接 5.管道配件:阻火圈、止水节、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.除锈、刷油、防腐、保温绝热设计要求:依据图纸规定 7.支架制作与安装，支架除锈刷油漆 8.刨沟槽及沟槽修补 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1118.7 | 18.19 |  | 20349.15
|  | 措施项目 | [6 empty] | 388427.15
本页小计 | [8 empty] | 229149.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 388427.15
52 | 031302007009 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 295977.78 |  | 295977.78
53 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 92449.37 |  | 92449.37
本页小计 | [8 empty] | 388427.15
合 计 | [8 empty] | 6562252.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 667518.73 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF010 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000014 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 667518.73

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 617382.52 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 186614.13
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 803996.65 |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：标段二地上给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 8033767.72 | 9 |  | 723039.09
合 计 | [6 empty] | 723039.09
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13