## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1105250.62
1.1 | 室内燃气工程 | 917679.67
1.2 | 庭院燃气工程 | 187570.95
2 | 措施合计 | 137903.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 111470.92
2.2 | 其他措施费 | 26432.12
3 | 其他项目 | 141688.30 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 110525.06
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 31163.24
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1384841.96
5 | 增值税销项税额 | 124635.78 |  |  | －
6 | 总造价 | 1509477.74
7 | 人工费 | 307231.89
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,509,477.74 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室内燃气工程 | [6 empty] | 917679.67
1 | 031001001005 | Q235B 镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:DN65x4.0、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管卡、管道支架制作安装、除锈、刷油，管道刷黄色防腐识别漆等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6 | 116.61 |  | 699.66
2 | 031001001006 | Q235B 镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:DN50x3.8、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管卡、管道支架制作安装、除锈、刷油，管道刷黄色防腐识别漆等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 639 | 97.66 |  | 62404.74
本页小计 | [8 empty] | 63104.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001001007 | Q235B 镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:DN40x3.5、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管卡、管道支架制作安装、除锈、刷油，管道刷黄色防腐识别漆等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1260 | 83.85 |  | 105651
4 | 031001001008 | Q235B 镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:DN25x3.2、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管卡、管道支架制作安装、除锈、刷油，管道刷黄色防腐识别漆等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 540 | 64.61 |  | 34889.4
本页小计 | [8 empty] | 140540.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001001009 | Q235B 镀锌钢管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:DN15x2.8、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管卡、管道支架制作安装、除锈、刷油，管道刷黄色防腐识别漆等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4998 | 50.43 |  | 252049.14
6 | 031003001014 | 直嘴外螺纹铜球阀DN15 | 1.类型:直嘴外螺纹铜球阀(热水器、灶具前阀) 2.规格、压力等级:DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 714 | 21.41 |  | 15286.74
7 | 031003001015 | 管道燃气自闭阀DN15 | 1.类型:管道燃气自闭阀(灶具前) 2.规格、压力等级:Z0.9TZ-15 DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 714 | 126.54 |  | 90349.56
8 | 031003001016 | 丝扣内螺纹铜球阀DN15 | 1.类型:丝扣内螺纹铜球阀(表前阀) 2.规格、压力等级:DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 714 | 21.74 |  | 15522.36
本页小计 | [8 empty] | 373207.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031007005001 | 无线远传膜式燃气表DN15 G2.5 | 1.类型:无线远传膜式燃气表 2.型号、规格:DN15 G2.5 3.托架制作安装、接头、三通安装 4.连接方式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 714 | 427.16 |  | 304992.24
10 | 031003001017 | 球阀 Q11F-16C DN50 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:Q11F-16C DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 48 | 217.48 |  | 10439.04
11 | 031003001018 | 球阀 Q11F-16C DN65 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:Q11F-16C DN65 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 349.51 |  | 349.51
12 | 031003010014 | 挠性补偿器 DN50 | 1.类型:挠性补偿器(采用双层金属网套) 2.规格、压力等级:DN50-340 PN16 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 273.95 |  | 4931.1
13 | 031003010015 | 挠性补偿器 DN65 | 1.类型:挠性补偿器(采用双层金属网套) 2.规格、压力等级:DN65-340 PN16 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 344.52 |  | 344.52
本页小计 | [8 empty] | 321056.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031002003009 | 套管 | 1.名称:套管(南方安置区第二批地块二) 2.安装部位(室内、外):室内 3.规格:综合考虑 4.连接方式:暗敷 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 19770.66 |  | 19770.66
|  | 庭院燃气工程 | [6 empty] | 187570.95
15 | 031007011001 | 调压柜 500Q | 1.类型:调压柜 2.型号、规格:RTZ-21/50 500Q 3.调压柜检测费 4.调压柜护栏安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 43242.72 |  | 43242.72
16 | 040502014001 | 调压器基础 | 1.名称:调压柜基础 2.规格、型号:1850x1400mmx600 3.材质:30mm厚C20普通商品混凝土 4.围栏制作、安装:3700x4300x1300，无缝钢管 5.其余详见设计施工说明 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 2750 |  | 2750
17 | 031003010016 | 钢塑转换管件（调压柜） | 1.名称:钢塑转换管件（加长型弯管式/法兰连接） 2.材质:PE100，SDR11，20#钢 3.规格:De110/D108 4.连接形式:焊接/电熔 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 701.38 |  | 701.38
本页小计 | [8 empty] | 66464.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031003010017 | 钢塑转换管件（调压柜） | 1.名称:钢塑转换管件（加长型弯管式/法兰连接） 2.材质:PE100，SDR11，20#钢 3.规格:De160/D159 4.连接形式:焊接/电熔 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1054.99 |  | 1054.99
19 | 031003010018 | 钢塑转换管件（引入管） | 1.名称:钢塑转换管件（加长型弯管式/法兰连接） 2.材质:PE100，SDR11，20#钢 3.规格:De90/D76 4.连接形式:焊接/电熔 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 583.89 |  | 583.89
20 | 031003010019 | 钢塑转换管件（引入管） | 1.名称:钢塑转换管件（加长型弯管式/法兰连接） 2.材质:PE100，SDR11，20#钢 3.规格:De63/D60.3 4.连接形式:焊接/电熔 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 286.9 |  | 5164.2
本页小计 | [8 empty] | 6803.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031001006015 | PE管 De63 | 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.规格:De63 4.连接形式:热熔连接 5.警示带、示踪线1×4.7m 铜包钢、管道示踪电子标签、标识牌安装 5.管件制作安装：三通、弯头、电熔套筒、异径管、堵头、转换件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.挖填土方、回填、土方外运、运距综合考虑 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 207 | 97.26 |  | 20132.82
22 | 031001006016 | PE管 De90 | 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.规格:De90 4.连接形式:热熔连接 5.警示带、示踪线1×4.7m 铜包钢、管道示踪电子标签、标识牌安装 5.管件制作安装：三通、弯头、电熔套筒、异径管、堵头、转换件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.挖填土方、回填、土方外运、运距综合考虑 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 321 | 130.27 |  | 41816.67
本页小计 | [8 empty] | 61949.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001006017 | PE管 De110 | 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.规格:De110 4.连接形式:热熔连接 5.警示带、示踪线1×4.7m 铜包钢、管道示踪电子标签、标识牌安装 5.管件制作安装：三通、弯头、电熔套筒、异径管、堵头、转换件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.挖填土方、回填、土方外运、运距综合考虑 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 99 | 157.25 |  | 15567.75
24 | 031001006018 | PE管 De160 | 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.规格:De160 4.连接形式:热熔连接 5.警示带、示踪线1×4.7m 铜包钢、管道示踪电子标签、标识牌安装 5.管件制作安装：三通、弯头、电熔套筒、异径管、堵头、转换件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.挖填土方、回填、土方外运、运距综合考虑 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 129 | 256 |  | 33024
本页小计 | [8 empty] | 48591.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031003005001 | 埋地聚乙烯阀门De110 | 1.类型:阀门 2.材质:埋地聚乙烯阀门 3.规格、压力等级:De110 4.连接形式:法兰连接 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 3036.05 |  | 3036.05
26 | 粤050101024001 | 阀门井 | 1.类型：燃气砖砌阀门井DN100 2.规格、型号:参照广州燃气集团通用图集RQT05-04 采用可调式防沉降井座、井盖φ800 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 3316.33 |  | 3316.33
27 | 080601011001 | 燃气管道地面标志 | 1.类别:燃气管道地面标志 2.材质:不锈钢 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 15 | 67.75 |  | 1016.25
28 | 080601011002 | 燃气管道地上标志桩 | 1.类别:燃气管道地上标志桩 2.材质:玻璃钢 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 20 | 71.21 |  | 1424.2
29 | 031002003010 | 出地面防护短管 DN150 | 1.名称:出地面防护短管 2.材料:镀锌钢管 3.规格:DN150，L=0.5m 4.热缩套:φ159-500 5.钢塑转换接头（加长弯管式/螺纹）:De159/DN150或（De159/DN150） 6.短管与燃气管道间做柔性防腐，防水材料密封 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 793.51 |  | 793.51
本页小计 | [8 empty] | 9586.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031002003011 | 出地面防护短管 DN100 | 1.名称:出地面防护短管 2.材料:镀锌钢管 3.规格:DN100，L=0.5m 4.热缩套:φ108-500 5.钢塑转换接头（加长弯管式/螺纹）:De108/DN110或（De108/DN110） 6.短管与燃气管道间做柔性防腐，防水材料密封 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 468.48 |  | 468.48
31 | 031002003012 | 出地面防护短管 DN80 | 1.名称:出地面防护短管 2.材料:镀锌钢管 3.规格:DN80，L=0.5m 4.热缩套:φ89-500 5.钢塑转换接头（加长弯管式/螺纹）:De90/DN65或（De90/DN80） 6.短管与燃气管道间做柔性防腐，防水材料密封 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 743.1 |  | 743.1
32 | 031002003013 | 出地面防护短管 DN50 | 1.名称:出地面防护短管 2.材料:镀锌钢管 3.规格:DN50，L=0.5m 4.热缩套:φ57-500 5.钢塑转换接头（加长弯管式/螺纹）:De63/DN40或（De50/DN40） 6.短管与燃气管道间做柔性防腐，防水材料密封 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 281.67 |  | 5070.06
本页小计 | [8 empty] | 6281.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040501014001 | 接驳市政管 | 1.名称:接驳市政管 2.型号、规格:De110x10 3.办理与原有市政燃气管道接驳申请手续，包含但不限于与原有市政燃气管道接驳及支付报建费、测量费、管道探伤费等与该工程一切相关的费用 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 1 | 7664.55 |  | 7664.55
|  | 措施项目 | [6 empty] | 26432.12
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 26432.12
34 | 031302007015 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 14252.59 |  | 14252.59
35 | 031301017016 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 12179.53 |  | 12179.53
本页小计 | [8 empty] | 34096.67
合 计 | [8 empty] | 1131682.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00028 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 111470.92 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010017 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011017 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF017 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008017 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002017 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF017 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009017 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF017 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000021 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 111470.92

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 110525.06 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 31163.24
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 141688.30 |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：标段二燃气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1384841.96 | 9 |  | 124635.78
合 计 | [6 empty] | 124635.78
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13