## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：规划A3路-照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 197697.93
2 | 措施合计 | 20398.11
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 15609.52
2.2 | 其他措施费 | 4788.59
3 | 其他项目 | 22388.11 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 19769.79
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2618.32
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 240484.15
5 | 增值税销项税额 | 21643.57 |  |  | －
6 | 总造价 | 262127.72
7 | 人工费 | 39040.00
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 262,127.72 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划A3路-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 197697.93
1 | 040805001001 | 双挑臂路灯 （灯具安装高度为12米/6米） | 1、双挑臂路灯 2、路灯金属杆 12m双臂路灯灯杆 3、组装型双臂悬挑灯架 160W+45W 半截光型灯具 4、端子板安装 5、路灯设施编号 路灯杆号 6、熔断器、AC220V/DC24V直流电源驱动装置 7.机械挖土95%，人工挖土5% 8.土方外运运距1km. 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 7740.2 |  | 23220.6
2 | 040805001002 | 三头路灯 （灯具安装高度为12米） | 1、双挑臂路灯 2、路灯金属杆 12m双臂路灯灯杆 3、组装型双臂悬挑灯架 3*300W LED灯具 4、端子板安装 5、路灯设施编号 路灯杆号 6、熔断器、AC220V/DC24V直流电源驱动装置 7.机械挖土95%，人工挖土5% 8.土方外运运距1km. 9.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 16465.55 |  | 49396.65
3 | 030408001066 | 供电电缆 YJV-0.6/1KV 4*(1*25)mm² | 1、型号:供电电缆 2、规格:YJV-0.6/1KV 4*(1*25)mm² 3、其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 195 | 97.98 |  | 19106.1
本页小计 | [8 empty] | 91723.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划A3路-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030408003001 | 电缆过路保护管 6*HDPE-R110*5.3 | 1、材料品种：HDPE 2、规格：Φ110 壁厚5.3mm 3、垫层：100厚C15砼 4、机械挖土95%，人工挖土5% 5、土方外运运距1km. 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 158 | 285.72 |  | 45143.76
5 | 030408003002 | 电缆过路保护管 4*HDPE-R50*2.3 | 1、材料品种：HDPE 2、规格：Φ50 壁厚2.3mm 3、垫层：100厚C15砼 4、机械挖土95%，人工挖土5% 5、土方外运运距1km 6.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12 | 147.25 |  | 1767
6 | 030408003003 | 电缆过路保护管 6*DBW-R100*5 | 1、材料品种：DBW 2、规格：Φ100 壁厚5mm 3、垫层：100厚C15砼 4.C20混凝土包封 5、机械挖土95%，人工挖土5% 6、土方外运运距1km 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 45 | 637.7 |  | 28696.5
7 | 040205001003 | 路灯电缆拉线井 | 1、材质:MU25砼砖，WM Mb10水泥砂浆砌筑 2、规格：1340*1120*1200mm 3、井盖:球墨铸铁填充式盖板 4、井砌筑:按设计图纸要求 5、勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆批荡15cm 6、基础：C20砼 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 1314.41 |  | 3943.23
本页小计 | [8 empty] | 79550.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划A3路-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040205001004 | 路灯电缆过路井 | 1、材质:MU25砼砖，WM Mb10水泥砂浆砌筑 2、规格：1340*1120*1500mm 3、井盖:球墨铸铁填充式盖板 4、井砌筑:按设计图纸要求 5、勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆批荡15cm 6、基础：C20砼 7.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 6 | 1462.58 |  | 8775.48
9 | 030409002006 | φ12热镀锌圆钢 | 1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:φ12 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 195 | 27.7 |  | 5401.5
10 | 粤030404037001 | 铜套管 | 1.名称:铜套管 2.橡胶胶布、防水胶布、热缩管保护 3.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 2.98 |  | 35.76
11 | 030404022002 | 智能节点控制器 | 1.每灯头一个 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15 | 814.09 |  | 12211.35
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4788.59
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 4788.59
12 | 041102001004 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模版 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 59.152 | 39.58 |  | 2341.24
13 | 041102002002 | 基础模板 | 1.构件类型:基础模版 2.其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 45.6 | 53.67 |  | 2447.35
本页小计 | [8 empty] | 31212.68
合 计 | [8 empty] | 202486.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：规划A3路-照明工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00043 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 15609.52 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009009 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002009 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005009 | 交通疏解员增加费 |  | 15 |  |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001009 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008009 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000034 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 15609.52

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：规划A3路-照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19769.79 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2618.32
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 22388.11 |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：规划A3路-照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 240484.15 | 9 |  | 21643.57
合 计 | [6 empty] | 21643.57
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13