## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 706472.99
1.1 | 室外弱电管线工程 | 243899.55
1.2 | 视频监控 | 187029.35
1.3 | 停车场管理系统 | 215199.23
1.4 | 公共广播系统 | 10069.84
1.5 | 人工通道闸 | 50275.02
2 | 措施合计 | 61415.92
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 61415.92
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 87816.97 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 70647.30
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 17169.67
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 855705.88
5 | 增值税销项税额 | 77013.53 |  |  | －
6 | 总造价 | 932719.41
7 | 人工费 | 151287.61
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 932,719.41 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外弱电管线工程 | [6 empty] | 243899.55
1 | 040205001001 | 小号弱电手井 | 1.名称:弱电手孔井 500x500x1100mm 2.材料:砖砌 3.井深、尺寸:详设计图纸 4.综合考虑:基础及垫层材料品种及厚度、砌筑、井框、井盖、压顶、预埋铁件、水泥砂浆批荡等一切相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 37 | 876.23 |  | 32420.51
2 | 040205001002 | 大号弱电手井 | 1.名称:弱电手孔井 1000x1000x1000mm 2.材料:砖砌 3.井深、尺寸:详设计图纸 4.综合考虑:基础及垫层材料品种及厚度、砌筑、井框、井盖、压顶、预埋铁件、水泥砂浆批荡等一切相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 2369.35 |  | 2369.35
3 | 030411001055 | 电缆埋管 HDPE140 | 1.电线管HDPE140 2.电气管明（暗）敷设 3.配件管件及安装 4.接地 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 146.16 | 111.86 |  | 16349.46
4 | 030411001056 | 配管SC100 | 1.名称:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地 4.接线盒制作安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 433.48 | 174.28 |  | 75546.89
本页小计 | [8 empty] | 126686.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030411001057 | 配管SC80 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC80 3.材质:焊接钢管 4.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料等 5.余方弃置运距25km 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 420.94 | 141.83 |  | 59701.92
6 | 030411001058 | 配管SC40 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.材质:焊接钢管 4.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料等 5.余方弃置运距25km 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 795.6 | 61.88 |  | 49231.73
7 | 030411001059 | 配管SC25 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.材质:焊接钢管 4.综合考虑管道基础、土方开挖、回填材料等 5.余方弃置运距25km 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 236.36 | 35.03 |  | 8279.69
|  | 视频监控 | [6 empty] | 187029.35
8 | 030507008008 | 1080P红外枪式摄像机 | 1.名称:红外枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 60 | 979.43 |  | 58765.8
本页小计 | [8 empty] | 175979.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030507008009 | 1080P红外枪式摄像机(防高空抛物) | 1.名称:1080P红外枪式摄像机(防高空抛物) 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 22 | 675.22 |  | 14854.84
10 | 030507008010 | 1080P红外枪式摄像机(带人脸识别) | 1.名称:红外半球摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1482.97 |  | 1482.97
11 | 040205003001 | 监控立杆 | 1.名称:监控杆 2.规格：4m,配横杠、支架等 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 26 | 336.04 |  | 8737.04
12 | 030607005001 | 监控专用设备箱 | 1.名称:监控专用设备箱 2.功能:（含SPD、8口光纤配线架、8口交换机、8口六类网络配线架、光纤收发器、光纤熔纤盒、跳线、尾纤、光纤测试、双绞线测试、设备连接软管等） 3.其他：未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 26 | 1899.89 |  | 49397.14
本页小计 | [8 empty] | 74471.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030501012006 | 24口千兆堆叠交换机（含POE功能） | 1.名称:24口千兆堆叠交换机（含POE功能） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2913.7 |  | 5827.4
14 | 030502005008 | 双绞线缆 UTP Cat.6 | 1.名称:双绞线缆 2.规格及型号:UTP Cat.6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 487.65 | 5.46 |  | 2662.57
15 | 030411001060 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 182.39 | 12.89 |  | 2351.01
16 | 030502007019 | 室外铠装4芯单模光缆 | 1.名称:室外铠装4芯单模光缆 2.线缆对数:4芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4300.65 | 9.51 |  | 40899.18
本页小计 | [8 empty] | 51740.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030502007020 | 12芯室内单模光缆 | 1.名称:12芯室外单模光缆 2.规格及型号:12芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 273.52 | 7.5 |  | 2051.4
|  | 停车场管理系统 | [6 empty] | 215199.23
18 | 030507007009 | 停车场系统管理工作站（含电脑、打印机） | 1、名称：停车场系统管理工作站（含电脑、打印机） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 5718.95 |  | 17156.85
19 | 030501017001 | 停车场管理软件 | 1.停车场管理软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 2589 |  | 7767
本页小计 | [8 empty] | 26975.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030507016001 | 出入口主控制器 | 1、名称：出入口主控制器(含控制系统、对讲分机、中文电子显示屏、语音提示、IC卡读写器、发卡机、地感、起落手动按钮) 2.规格、参数：详见图纸及技术需求书 3.控制机本体安装、对讲分机、中文电子显示屏、语音提示设备、读卡器、发卡机及地感线圈等的安装 4.系统软件安装 5.接地、调试 6.设备基础制作安装 7.其他 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 11272.13 |  | 67632.78
21 | 030507016002 | 闸机 | 1、名称：闸机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 | 5381.55 |  | 32289.3
22 | 030507016003 | 车牌识别一体机(含补光灯) | 1.名称：车牌识别一体机(含补光灯) 2.规格、参数：详见图纸及技术需求书 3.摄像机安装、镜头、护罩支架、立杆及车牌照射灯等安装 4.立杆基础制作安装 5.接地、调试 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 4162.24 |  | 24973.44
本页小计 | [8 empty] | 124895.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040205011001 | 成品岗亭（含基础浇筑、配电箱、空调、雨棚） | 1.名称:成品岗亭（含基础浇筑、配电箱、空调、雨棚） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.含操作系统软件、视频监控系统软件、信息发布系统软件及软件狗等 5.调试、试运行 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 8500 |  | 25500
24 | 030507016004 | 手控盒 | 1.名称:手控盒 2.此费用单项包干,结算不做调整 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 | 9.34 |  | 112.08
25 | 040205022001 | 地感线圈 | 1.名称:地感线圈 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 798.84 |  | 9586.08
26 | 030404017090 | 电源控制箱 | 1.电源控制箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 552.28 |  | 1656.84
本页小计 | [8 empty] | 36855
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030411005001 | 设备箱 | 1.名称:设备箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 1747.23 |  | 5241.69
28 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 460.51 |  | 1381.53
29 | 030501012007 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 1287.83 |  | 3863.49
30 | 031101055002 | 光纤转换设备 | 1.名称:光纤转换设备 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 323.74 |  | 647.48
本页小计 | [8 empty] | 11134.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040205019001 | 减速带 | 1.名称:减速带 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6 | 156.66 |  | 939.96
32 | 030502005009 | 双绞线缆 UTP Cat.6 | 1.名称:双绞线缆 2.规格及型号:UTP Cat.6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 188.6 | 5.46 |  | 1029.76
33 | 030411004057 | 软导线 ZR-RVV3*1.5 | 1.名称:软导线 2.规格及型号:ZR-RVV3*1.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 103.27 | 5.44 |  | 561.79
34 | 030411004058 | 软导线 ZR-BV0.75 | 1.名称:软导线 2.规格及型号:ZR-BV0.75 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 29.696 | 2.17 |  | 64.44
35 | 030411001061 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 283.86 | 21.02 |  | 5966.74
本页小计 | [8 empty] | 8562.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030502007021 | 室外铠装4芯单模光缆 | 1.名称:室外铠装4芯单模光缆 2.线缆对数:4芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 564.83 | 9.51 |  | 5371.53
37 | 030507016005 | 停车场管理系统调试 | 停车场管理系统调试 |  | 系统 | 3 | 1152.15 |  | 3456.45
|  | 公共广播系统 | [6 empty] | 10069.84
38 | 030506001003 | 室外草地音响 | 1.名称:室外草地音响 2.规格:详见图纸 3.调试、试运行 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 | 327.63 |  | 5242.08
39 | 030411001062 | 配管SC25 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 82.18 | 21.03 |  | 1728.25
40 | 040804002001 | 配线 RVV2*1.5mm2 | 1.配线 RVV2*1.5mm2 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护、防火堵洞 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 849.18 | 3.65 |  | 3099.51
|  | 人工通道闸 | [6 empty] | 50275.02
本页小计 | [8 empty] | 18897.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030507016006 | 人行道闸机 | 1.名称:人行道单闸 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 2083.35 |  | 8333.4
42 | 030507016007 | 人行道闸机 | 1.名称:人行道双闸 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 2443.35 |  | 29320.2
43 | 030507007010 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 2.规格、要求:防水型,详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24 | 423.4 |  | 10161.6
44 | 030502005010 | 双绞线缆 CAT6.UTP6 | 1.名称:双绞线缆 2.规格及型号:CAT6.UTP6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 66 | 5.46 |  | 360.36
45 | 030411004059 | 绝缘导线 ZR-RVV-2x1.0 | 1.名称:绝缘导线 2.规格及型号:ZR-RVV-2x1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 66 | 3.15 |  | 207.9
本页小计 | [8 empty] | 48383.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411001063 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.材质:PC25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 66 | 15.27 |  | 1007.82
47 | 030411001064 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 66 | 13.39 |  | 883.74
措施项目
| 2 | 措施其他项目
48 | 031302007018 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
49 | 031301017019 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 1891.56
合 计 | [8 empty] | 706472.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00032 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 61415.92 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010020 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011020 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF020 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002020 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF020 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF020 | 地下管线交叉降效费 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000025 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 61415.92

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 70647.30 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 17169.67
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 87816.97 |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：标段二室外智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 855705.88 | 9 |  | 77013.53
合 计 | [6 empty] | 77013.53
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13