## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：绿化灌溉工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 2968.88
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 2751.55
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化灌溉工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001007003 | 复合管 | 1.输送介质:绿化灌溉 2.名称:纳米抗菌钢骨架增强复合管 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:电热熔连接 5..铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 7.回填材料：满足设计图纸及规范要求，综合考虑 8.工作内容:包括但不限于管道土方开挖回填及余土外运、垫层、管道敷设、管件安装、管道冲水消毒、材料场内运输及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，包括但不限于为完成该分项工程所发生的其它工作 9.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 10.工程量计算规则:按设计图示中心线长度以延长米计算，不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 11.其他:投标单位根据以上内容综合考虑报价，包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用 12.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 44.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化灌溉工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 031001007004 | 复合管 | 1.输送介质:绿化灌溉 2.名称:纳米抗菌钢骨架增强复合管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:电热熔连接 5..铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 7.回填材料：满足设计图纸及规范要求，综合考虑 8.工作内容:包括但不限于管道土方开挖回填及余土外运、垫层、管道敷设、管件安装、管道冲水消毒、材料场内运输及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，包括但不限于为完成该分项工程所发生的其它工作 9.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 10.工程量计算规则:按设计图示中心线长度以延长米计算，不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 11.其他:投标单位根据以上内容综合考虑报价，包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用 12.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 144.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化灌溉工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001007005 | 复合管 | 1.输送介质:绿化灌溉 2.名称:纳米抗菌钢骨架增强复合管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:电热熔连接 5..铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 7.回填材料：满足设计图纸及规范要求，综合考虑 8.工作内容:包括但不限于管道土方开挖回填及余土外运、垫层、管道敷设、管件安装、管道冲水消毒、材料场内运输及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，包括但不限于为完成该分项工程所发生的其它工作 9.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 10.工程量计算规则:按设计图示中心线长度以延长米计算，不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 11.其他:投标单位根据以上内容综合考虑报价，包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用 12.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 129
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化灌溉工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001007006 | 复合管 | 1.输送介质:绿化灌溉 2.名称:纳米抗菌钢骨架增强复合管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:电热熔连接 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7.回填材料：满足设计图纸及规范要求，综合考虑 8.工作内容:包括但不限于管道土方开挖回填及余土外运、垫层、管道敷设、管件安装、管道冲水消毒、材料场内运输及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，包括但不限于为完成该分项工程所发生的其它工作 9.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 10.工程量计算规则:按设计图示中心线长度以延长米计算，不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 11.其他:投标单位根据以上内容综合考虑报价，包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用 12.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 102.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化灌溉工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001007007 | 复合管 | 1.输送介质:绿化灌溉 2.名称:纳米抗菌钢骨架增强复合管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:电热熔连接 5..铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 7.回填材料：满足设计图纸及规范要求，综合考虑 8.工作内容:包括但不限于管道土方开挖回填及余土外运、垫层、管道敷设、管件安装、管道冲水消毒、材料场内运输及设计、招标文件要求的其他辅助性工作，包括但不限于为完成该分项工程所发生的其它工作 9.技术要求:满足招标文件、设计图纸说明及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求，完成本项目清单所需的一切相关工作 10.工程量计算规则:按设计图示中心线长度以延长米计算，不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度 11.其他:投标单位根据以上内容综合考虑报价，包含但不限于上述为完成该分项工程所发生的的其他费用 12.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 17.55
6 | 050103002001 | 泄水阀常闭（配910阀门箱） | 1.名称:泄水阀常闭（配910阀门箱） 2.规格、压力等级:DN40 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:阀门箱及阀门附件安装、试压，砖基础制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化灌溉工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 050103002002 | 主管检修阀（配1419-12阀门箱） | 1.名称:主管检修阀（配1419-12阀门箱） 2.规格、压力等级:DN50 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:阀门箱及阀门附件安装、试压，混凝土镇墩、砖砌支墩制作安装及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
8 | 050103002003 | 快速取水阀（配阀箱708） | 1.名称:快速取水阀（配阀箱708） 2.规格、压力等级:DN25 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:阀门箱及阀门附件安装，试压及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：绿化灌溉工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化灌溉工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  | 2968.88 | 投标人按此金额填报。
2 | QTFY00000017 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化灌溉工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2751.55 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化灌溉工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：绿化灌溉工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
合 计