## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块三充电桩配电 | [6 empty] | 199953.37
1 | 030404017152 | 配电箱3-1CD1 | 1.名称:配电箱 3-1CD1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 8481.08 |  | 8481.08
2 | 030404017153 | 配电箱3-1CD2 | 1.名称:配电箱3-1CD2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5793.03 |  | 5793.03
3 | 030408001090 | 电力电缆ZR-YJV-4X95+1*50 | 1.名称规格:电力电缆ZR-YJV-4X95+1*50 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 88.4 | 323.68 |  | 28613.31
4 | 030408001091 | 电力电缆ZR-YJV-4X240+1*120 | 1.名称规格:ZR-YJV-4X240+1*120 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 88.4 | 792.49 |  | 70056.12
本页小计 | [8 empty] | 112943.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408006029 | 电力电缆头 多芯(240截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(240截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 384.94 |  | 769.88
6 | 030408006030 | 电力电缆头 多芯(120截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(120截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 263.61 |  | 527.22
7 | 030411001107 | 配管SC50 | 1.名称:配管 2.材质:SC50 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 38.33 |  | 38.33
8 | 030411001108 | 配管SC50 | 1.名称:配管 2.材质:SC50 3.配置形式及部位:埋地 4.接线盒安装 5.综合考虑管道基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 20.92 |  | 20.92
本页小计 | [8 empty] | 1356.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040803002005 | 电缆保护管 2SC110+4SC80 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:2SC110+4SC80 3.材质SC管 4.敷设方式:埋地 5.综合考虑管道基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 6.具体详见《地块三 室外埋管参考大样图》 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.73 | 552.17 |  | 13102.99
10 | 040803002006 | 电缆保护管 2SC110+2SC80 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:2SC110+2SC80 3.材质SC管 4.敷设方式:埋地 5.综合考虑管道基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 6.具体详见《地块三 室外埋管参考大样图》 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.67 | 377.36 |  | 7045.31
11 | 040803002007 | 电缆保护管 SC110+SC80 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC110+SC80 3.材质SC管 4.敷设方式:埋地 5.综合考虑管道基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 6.具体详见《地块三 室外埋管参考大样图》 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.46 | 199.31 |  | 4675.81
本页小计 | [8 empty] | 24824.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504001013 | 手孔井 | 1.名称:手孔井 2.井深、尺寸:600*600*1000 3.具体做法详见电缆拉线手井大样图 5.配井盖 6.模板制作、安装、拆除 7.综合考虑管道基础、土方开挖、垫层、回填材料、场内外运输等 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 1120.52 |  | 4482.08
13 | 030409002018 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:25*4扁钢或φ≥10mm圆钢 在室外电动充电车位地面下0.15m~0.3m处设置 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 609.84 | 62.8 |  | 38297.95
14 | 030409002019 | -100*10扁铜 | 1.名称:-100*10扁铜 2.规格:2-100*10扁铜 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.38 | 718.8 |  | 17524.34
15 | 030817008004 | 套管 | 1.名称、类型:套管（含防护密闭套管及普通套管） 2.材质:综合考虑钢套管及塑料套管 3.规格:综合考虑 4.填料材质:综合考虑 5.套管制作安装 6.综合考虑地上地下 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 525 |  | 525
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1493.35
16 | 031302007054 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
17 | 031301017055 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1493.35 |  | 1493.35
本页小计 | [8 empty] | 62322.72
合 计 | [8 empty] | 201446.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-充电桩电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00082 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 14346.78 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010055 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011055 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF055 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008055 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002055 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF055 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009055 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF055 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-充电桩电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000078 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 14346.78
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块三-充电桩电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19995.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4010.84
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 24006.18 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块三-充电桩电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 19995.34
合 计 |  |  |  | 19995.34 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块三-充电桩电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 239799.68 | 9 |  | 21581.97
合 计 | [6 empty] | 21581.97
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-充电桩电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 0.9006 | 3.87 | 3.49
2 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.0342 | 7.18 | 0.25
3 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 12.2058 | 8.6 | 104.97
4 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.326 | 11.97 | 3.9
5 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.1504 | 4.2 | 0.63
6 | 03139321@3 | 钢丝刷子 | 把 | 0.036 | 2.46 | 0.09
7 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 2.284 | 0.41 | 0.94
8 | 04030001 | 砂子 | kg | 6.8458 | 0.17 | 1.16
9 | 13050430@3 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.2036 | 10.04 | 2.04
10 | 13350200 | 密封膏 | kg | 1.4554 | 6.19 | 9.01
11 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.0516 | 8.57 | 0.44
12 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 0.399 | 5.16 | 2.06
13 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 0.133 | 7.92 | 1.05
14 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 25.042 | 4.07 | 101.92
15 | 00010010 | 人工费 | 元 | 35131.9754 | 1.09 | 38364.12
16 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 191.292 | 1.09 | 208.89
17 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1493.3472 | 1 | 1493.35
18 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.0011 | 5.38 | 0.01
19 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.0047 | 5.38 | 0.03
20 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.2539 | 5.38 | 6.75
21 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 3.8975 | 26.42 | 102.97
22 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 2.185 | 10.3 | 22.51
23 | 02270020 | 白布 | kg | 19.7292 | 2.75 | 54.26
24 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.0206 | 0.68 | 0.01
25 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.02 | 5.04 | 10.18
26 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 2.4 | 5.09 | 12.22
27 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 0.0202 | 2.8 | 0.06
28 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816 | 5.82 | 4.75
29 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.0218 | 0.6 | 0.01
30 | 03014131 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十套 | 0.0154 | 9.27 | 0.14
31 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.0025 | 16.48 | 0.04
32 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 0.0148 | 3.81 | 0.06
33 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.1162 | 5.25 | 0.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-充电桩电气 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 0.0021 | 12.87 | 0.03
35 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2 | 0.91 | 1.82
36 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 21.77 | 4.2 | 91.43
37 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.836 | 7.69 | 6.43
38 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.1368 | 14.6 | 2
39 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.048 | 8.55 | 0.41
40 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.0028 | 2.76 | 0.01
41 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 63.451 | 0.43 | 27.28
42 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.2873 | 4.57 | 1.31
43 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 5.8355 | 5.47 | 31.92
44 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2264 | 319.11 | 72.25
45 | 04030015 | 中砂 | m3 | 6.2772 | 259.45 | 1628.62
46 | 04070045 | 石屑 | m3 | 14.8764 | 160.65 | 2389.89
47 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.7219 | 310.92 | 224.45
48 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.0145 | 1348.1 | 19.55
49 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0017 | 9.37 | 0.02
50 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.0073 | 8.57 | 0.06
51 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.019 | 7.75 | 0.15
52 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.057 | 12.06 | 0.69
53 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 38.7879 | 6.45 | 250.18
54 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.0105 | 10.26 | 0.11
55 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.3821 | 6.2 | 2.37
56 | 13350250 | 模板嵌缝料 | kg | 0.2421 | 1.71 | 0.41
57 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 13.1159 | 9.13 | 119.75
58 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 0.798 | 9.13 | 7.29
59 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.0087 | 3.94 | 0.03
60 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 2.717 | 14.45 | 39.26
61 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.1965 | 6.33 | 1.24
62 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 0.4843 | 2.26 | 1.09
63 | 14390070 | 氧气 | m3 | 33.1031 | 5.16 | 170.81
64 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 7.5234 | 7.92 | 59.59
65 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.342 | 0.16 | 0.05
66 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 8.24 | 3.03 | 24.97
67 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 0.0247 | 0.34 | 0.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-充电桩电气 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
68 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 0.0494 | 5.38 | 0.27
69 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.8526 | 2.4 | 4.45
70 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.197 | 63.75 | 76.31
71 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.437 | 53.88 | 23.55
72 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 0.1004 | 1.94 | 0.19
73 | 28030290@2 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 0.4299 | 1.94 | 0.83
74 | 29060065 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 0.2576 | 3.24 | 0.83
75 | 29060095 | 镀锌电线管卡子50 | 个 | 0.2037 | 0.53 | 0.11
76 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 0.1546 | 0.44 | 0.07
77 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 0.1484 | 0.06 | 0.01
78 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.2712 | 370 | 100.34
79 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06 | 2.25 | 9.14
80 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06 | 3.17 | 12.87
81 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 6.09 | 15.57 | 94.82
82 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 6.09 | 31.18 | 189.89
83 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 1.0156 | 1.52 | 1.54
84 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 4.2 | 13.72 | 57.62
85 | 34110010 | 水 | m3 | 2.8761 | 4.46 | 12.83
86 | 35010030 | 组合钢模板 | kg | 2.8572 | 5.18 | 14.8
87 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 1.1235 | 3.88 | 4.36
88 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.4504 | 45.5 | 20.49
89 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.1172 | 116.35 | 13.64
90 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.285 | 3.11 | 0.89
91 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 113.1684 | 1 | 113.17
92 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0088 | 1 | -0.01
93 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.4647 | 519 | 241.18
94 | 17010100@1 | 钢管 SC110 | m | 105.9324 | 43.88 | 4648.31
95 | 17010100@2 | 钢管 SC80 | m | 152.372 | 33.64 | 5125.79
96 | 17030001@3 | 配管SC50 | m | 0.2936 | 18.61 | 5.46
97 | 27060170@2 | φ≥10mm圆钢 | m | 608.3154 | 2.54 | 1545.12
98 | 27060170@3 | -100*10扁铜 | m | 24.3191 | 660.18 | 16054.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-充电桩电气 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
99 | 28110210@13 | 电力电缆ZR-YJV-4X95+1*50B1级 | m | 84.8198 | 308.28 | 26148.25
100 | 28110210@41 | 电力电缆ZR-YJV-4X240+1*120B1级 | m | 84.8198 | 779.34 | 66103.46
101 | 29060030@13 | 电气配管SC50 | m | 0.9786 | 17.41 | 17.04
102 | 29110390@3 | 金属接线盒 | 个 | 0.068 | 1.5 | 0.1
103 | 36010080@1 | 井环盖、井座 | 套 | 4 | 185.66 | 742.64
104 | 55090080@13 | 配电箱 3-1CD1 | 台 | 1 | 8111.48 | 8111.48
105 | 55090080@15 | 配电箱 3-1CD2 | 台 | 1 | 5423.43 | 5423.43
106 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.8789 | 251.16 | 471.9
107 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 181.2927 | 1 | 181.29
108 | 99450640 | 检修费 | 元 | 55.5726 | 1 | 55.57
109 | 99450650 | 维护费 | 元 | 150.6307 | 1 | 150.63
110 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 96.0132 | 1 | 96.01
111 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 41.4487 | 7.53 | 312.11
112 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 432.9179 | 0.62 | 268.41
113 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0088 | 1 | -0.01
|  | 合计 |  |  |  | 182144.56

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块三-充电桩电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 199953.37
1.1 | 地块三充电桩配电 | 199953.37
2 | 措施合计 | 15840.13
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 14346.78
2.2 | 其他措施费 | 1493.35
3 | 其他项目 | 24006.18 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 19995.34
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4010.84
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 239799.68
5 | 增值税销项税额 | 21581.97 |  |  | －
6 | 总造价 | 261381.65
7 | 人工费 | 40066.22
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 261,381.65 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04