## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-室外消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块三-室外消防水 | [6 empty] | 71304.49
1 | 030901011002 | 室外消火栓 SS150/65-1.0 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS150/65-1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 1303.49 |  | 3910.47
2 | 031001007003 | 钢丝网骨架PE给水管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓给水 3.材质、规格:钢丝网骨架PE给水管 DN150 4.连接形式:电熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.管道冲洗、压力试验 7.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 8.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 9.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 10.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 232.57 | 279.69 |  | 65047.5
3 | 031003003070 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1173.26 |  | 2346.52
措施项目
4 | 031301017059 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
5 | 031302007058 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 71304.49
合 计 | [8 empty] | 71304.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-室外消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00086 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 3732.64 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010059 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011059 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002059 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008059 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009059 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF059 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF059 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000082 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-室外消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF059 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 3732.64
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块三-室外消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7130.45 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1043.51
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 8173.96 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块三-室外消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 7130.45
合 计 |  |  |  | 7130.45 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块三-室外消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 83211.09 | 9 |  | 7489
合 计 | [6 empty] | 7489
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-室外消防水 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 150.3581 | 1 | 150.36
2 | 02270020@3 | 白布 | kg | 0.1425 | 2.75 | 0.39
3 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 42.7229 | 7.53 | 321.7
4 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 35.9644 | 7.53 | 270.81
5 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0698 | 20 | 1.4
6 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0674 | 4.2 | 0.28
7 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.672 | 4.2 | 7.02
8 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 151.6808 | 0.62 | 94.04
9 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 42.8718 | 0.62 | 26.58
10 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 168.3364 | 0.62 | 104.37
11 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 1.938 | 0.41 | 0.79
12 | 01290043@2 | 钢板8~15 | kg | 2.4304 | 4.02 | 9.77
13 | 20010360@55 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 3.5 | 114.6 | 401.1
14 | 17280030@4 | 钢丝网骨架PE给水管 DN150 | m | 236.0586 | 132.05 | 31171.54
15 | 18110210@4 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 | 个 | 40.4672 | 32.24 | 1304.66
16 | 17010054@2 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.5093 | 3.93 | 2
17 | 18010805@1 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 3.03 | 1.03 | 3.12
18 | 13030240@3 | 厚漆 | kg | 0.532 | 10.26 | 5.46
19 | 04030085 | 回填砂 | m3 | 92.7734 | 202.2 | 18758.78
20 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.834 | 251.16 | 962.95
21 | 99450640 | 检修费 | 元 | 132.3268 | 1 | 132.33
22 | 03010430@2 | 六角螺栓综合 | kg | 0.2651 | 5.37 | 1.42
23 | 03010905@1 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 3.296 | 12.45 | 41.04
24 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1395 | 26 | 3.63
25 | 02270001@4 | 棉纱 | kg | 0.133 | 7.04 | 0.94
26 | 19000020@103 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 2 | 819.14 | 1638.28
27 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 1.045 | 3.9 | 4.08
28 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 51.2477 | 1 | 51.25
29 | 14010010@2 | 清油 | kg | 0.057 | 9.96 | 0.57
30 | 00010010 | 人工费 | 元 | 6876.2498 | 1.09 | 7508.86
31 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0011 | 1
32 | 02010100@2 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.798 | 8.35 | 6.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-室外消防水 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 23030001@4 | 室外消火栓 SS150/65-1.0 | 套 | 3 | 1077.88 | 3233.64
34 | 34110010 | 水 | m3 | 27.5237 | 4.46 | 122.76
35 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.2838 | 0.91 | 2.99
36 | 99450650 | 维护费 | 元 | 349.6237 | 1 | 349.62
37 | 02010013@2 | 橡胶板1~3 | kg | 0.3535 | 3.6 | 1.27
38 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.2209 | 4.42 | 0.98
39 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0698 | 5.56 | 0.39
40 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.8318 | 5.16 | 4.29
41 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.2772 | 7.92 | 2.2
42 | 02290110@1 | 油麻丝 | kg | 0.4845 | 8.6 | 4.17
43 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 513.4119 | 1 | 513.41
|  | 合计 |  |  |  | 67221.9

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块三-室外消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 71304.49
1.1 | 地块三-室外消防水 | 71304.49
2 | 措施合计 | 3732.64
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3732.64
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 8173.96 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 7130.45
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1043.51
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 83211.09
5 | 增值税销项税额 | 7489.00 |  |  | －
6 | 总造价 | 90700.09
7 | 人工费 | 7508.90
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 90,700.09 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04