## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 185243.97
1 | 030502001009 | 19”机柜600*600*2000，42U | 1.名称:19”机柜600*600*2000，42U 2.规格:600mm*600mm*2000mm 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 1714.97 |  | 6859.88
2 | 030502001010 | 19”服务器机柜600*1000*2000，42U | 1.名称:19”服务器机柜600*1000*2000，42U 2.规格:600mm*600mm*2000mm 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3646.83 |  | 7293.66
3 | 030502010009 | 24口六类UTP配线架 | 1.名称:24口六类UTP配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 27 | 679.49 |  | 18346.23
本页小计 | [8 empty] | 32499.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030502010010 | 48芯光纤配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1180.38 |  | 4721.52
5 | 030502010011 | 96芯光纤配线架 | 1.名称:96芯光纤配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1939.7 |  | 3879.4
6 | 030502010012 | 50对110语音配线架 | 1.名称:50对110配线架 2.本体、耦合器安装及附件安装 3.调试、接线、接地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1642.35 |  | 6569.4
7 | 030502010013 | 100对110语音配线架 | 1.名称:100对110配线架 2.本体、耦合器安装及附件安装 3.调试、接线、接地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1695.45 |  | 3390.9
8 | 030502012012 | 无线信息点W | 1.名称:无线信息点W 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 66 | 47.96 |  | 3165.36
本页小计 | [8 empty] | 21726.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030502012013 | 内网数据点TI | 1.名称:内网数据点TI 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26 | 44.76 |  | 1163.76
10 | 030502012014 | 内网+语音点IP | 1.名称:内网+语音点IP 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 68.81 |  | 137.62
11 | 030502012015 | 面板3T | 1.名称:面板3T 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 158 | 68.81 |  | 10871.98
12 | 030502017002 | 理线器 | 1.名称:理线器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 36 | 64.57 |  | 2324.52
本页小计 | [8 empty] | 14497.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411002020 | 金属线槽 MR-200*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-200*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 466.23 | 84.18 |  | 39247.24
14 | 030411001111 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1542.1 | 17.07 |  | 26323.65
15 | 030502005020 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9087.87 | 3.76 |  | 34170.39
16 | 030502006001 | 100对通信电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:HYA-100*2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 145.18 | 27.53 |  | 3996.81
本页小计 | [8 empty] | 103738.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030502007014 | 室内多模万兆光缆 48芯 | 1、名称:室内多模万兆光缆 48芯 2、线缆对数:48芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 145.18 | 88.04 |  | 12781.65
|  | 计算机网络系统 | [6 empty] | 56724.38
18 | 030501012009 | 智能网核心交换机 | 1.名称:智能网核心交换机 2.规格:24个1000Mbps SFP端口，8个复用千兆RJ45端口 4个万兆SFP+端口 支持Micro USB Console口、USB存储口、Management管理口 支持OSPF、RIP动态路由、静态路由 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 (含6个单模光纤模块,6条LC单模1米千兆光纤跳线) 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 25569.02 |  | 25569.02
本页小计 | [8 empty] | 38350.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030501012010 | 24口千兆POE接入交换机 | 1.名称:24口POE千兆接入交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8 | 3894.42 |  | 31155.36
|  | 视频监控 | [6 empty] | 347882.41
20 | 030507008016 | 一体化网络高清球形摄像机(4MP) | 1.名称:一体化网络高清球形摄像机(4MP) 2.类别:不低于200万高清球机(不低于30倍光学变焦，16倍数字变倍宽动态款,PoE,H.265)，含电源、支架、护罩等 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 1643.74 |  | 9862.44
21 | 030507008017 | 固定网络高清半球彩色摄像机(4MP) | 1.名称:固定网络高清半球彩色摄像机(4MP) 2.类别:不低于200万高清定焦半球摄像机(宽动态款,PoE,50m红外,H.265)，含电源、支架、护罩等 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 61 | 1003.64 |  | 61222.04
本页小计 | [8 empty] | 102239.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030507008018 | 彩色网络高清宽动态固定摄像机(4MP) | 1.名称:彩色网络高清宽动态固定摄像机(4MP) 2.类别:不低于200万高清定焦红外筒机(宽动态款,PoE,50m红外,H.265)，含电源、支架、护罩等 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 35 | 1133.19 |  | 39661.65
23 | 030507008019 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 765.63 |  | 4593.78
24 | 030507008020 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 1.名称:电梯专用高清半球彩色摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 816.77 |  | 1633.54
25 | 030501009004 | 无线网桥发射及接收端 | 1.名称:无线网桥发射及接收端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1165.34 |  | 2330.68
本页小计 | [8 empty] | 48219.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030507007025 | 视频监控工作站 | 1.名称：视频监控工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5452.46 |  | 5452.46
27 | 030501013007 | 安防综合管理服务器 | 1.名称:安防综合管理服务器 2.规格:最大接入和转发码流为768Mbps；接入能力：768路；视频输出：1个HDMI接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，2个10/100/1000Mbps自适应RJ45接口 |  | 台 | 1 | 5452.46 |  | 5452.46
28 | 030501017007 | 安防综合软件平台 | 1.名称:安防综合软件平台 2.规格:多用户管理，支持10000个用户的注册管理，承载100个用户在线登陆及配置；内置VMS系统，包含1000路点位授权；支持内外网域隔离；支持区域管理、设备管理、用户角色及权限管理，实时监控、录像回放、电视墙管理，服务器报警、设备报警、监控点报警； |  | 套 | 1 | 2588.72 |  | 2588.72
29 | 030507014005 | 65寸液晶监视器 | 1.名称:65寸液晶监视器 2.规格:含安装支架，带安卓系统 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 6442.24 |  | 12884.48
本页小计 | [8 empty] | 26378.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030507013003 | 2路解码器 | 1.名称:2路解码器 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2312.13 |  | 2312.13
31 | 030507014006 | 数字键盘 | 1.名称:数字键盘 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5401.5 |  | 5401.5
32 | 030501013008 | 人脸智能分析服务器 | 1.名称:人脸智能分析服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5682.38 |  | 5682.38
33 | 030501013009 | 36盘位网络存储阵列 | 1.名称:36盘位网络存储阵列 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 28286.67 |  | 56573.34
34 | 030501013010 | 8T企业级硬盘 | 1.名称:8T企业级硬盘 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 50 | 1350 |  | 67500
本页小计 | [8 empty] | 137469.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030502010014 | 24口六类UTP配线架 | 1.名称:24口六类UTP配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 665.07 |  | 5320.56
36 | 030402010003 | 信号浪涌保护器 | 1.名称:信号浪涌保护器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 8 | 87.66 |  | 701.28
37 | 030411001112 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 893.16 | 17.07 |  | 15246.24
38 | 030502005021 | 网络线WDUZB-B1-CAT6 UTP | 1.名称:网络线 2.规格:WDUZB-B1-CAT6 UTP 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6993.95 | 3.76 |  | 26297.25
本页小计 | [8 empty] | 47565.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030411004119 | WDUZB-B1-RYY3*1.5 | 1.名称:WDUZB-B1-RYY3*1.5 2.规格:WDUZB-B1-RYY3*1.5 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 238.26
40 | 030507019006 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 | 7823.52 |  | 7823.52
41 | 030507019007 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 |  | 系统 | 1 | 9341.96 |  | 9341.96
|  | 门禁系统 | [6 empty] | 39949.55
42 | 030507006011 | 四门门禁控制器 | 1.名称:四门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 1282.93 |  | 6414.65
43 | 030507007026 | 无键盘读卡器 | 1.名称:无键盘读卡器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 189.46 |  | 2652.44
44 | 030904003021 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 112.23 |  | 1571.22
45 | 030507006012 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 | 341.93 |  | 5470.88
本页小计 | [8 empty] | 33274.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411001113 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 363.6 | 17.07 |  | 6206.65
47 | 030502005022 | 网络线WDUZB-B1-CAT6 UTP | 1.名称:网络线 2.规格:WDUZB-B1-CAT6 UTP 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1107.68 | 3.76 |  | 4164.88
48 | 030411004120 | 配线 WDZ-RYY2*0.5 | 1.名称:配线 2.规格WDZ-RYY-2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1608.82 | 4.24 |  | 6821.4
49 | 030411004121 | WDUZB-B1-RYY4*1.0 | 1.名称:WDUZB-B1-RYY4*1.0 2.规格:WDUZB-B1-RYY4*1.0 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 822.75 | 6.84 |  | 5627.61
50 | 030411004122 | WDUZB-B1-RYYP8*0.5 | 1.名称:WDUZB-B1-RYYP8*0.5 2.规格:WDUZB-B1-RYYP8*0.5 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1107.69
51 | 030507019008 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 | 1019.82 |  | 1019.82
|  | 紧急呼叫系统 | [6 empty] | 45819.7
本页小计 | [8 empty] | 23840.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030904008026 | 网络型8防区报警模块 | 1.名称:2防区模块 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 514.33 |  | 6686.29
53 | 030904003022 | 紧急呼叫按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 81 | 94.53 |  | 7656.93
54 | 030507003002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 102.34 |  | 511.7
55 | 030502005023 | 网络线WDUZB-B1-CAT6 UTP | 1.名称:网络线 2.规格:WDUZB-B1-CAT6 UTP 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2680 | 3.76 |  | 10076.8
56 | 030411004123 | WDUZB-B1-RYYP4*0.5 | 1.名称:WDUZB-B1-RYYP4*0.5 2.规格:WDUZB-B1-RYYP4*0.5 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2680
本页小计 | [8 empty] | 24931.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030411004124 | WDUZB-B1-RYY4*1.0 | 1.名称:WDUZB-B1-RYY4*1.0 2.规格:WDUZB-B1-RYY4*1.0 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100 | 6.84 |  | 684
58 | 030411001114 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 602 | 17.07 |  | 10276.14
59 | 030507019009 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 | 9927.84 |  | 9927.84
|  | 生活水泵房安防系统 | [6 empty] | 20089.48
60 | 030507008021 | 彩色网络高清宽动态固定摄像机(4MP) | 1.名称:彩色网络高清宽动态固定摄像机(4MP) 2.类别:不低于200万高清定焦红外筒机(宽动态款,PoE,50m红外,H.265)，含电源、支架、护罩等 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1047.38 |  | 2094.76
本页小计 | [8 empty] | 22982.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030507001003 | 红外三鉴探测器 | 1.名称:红外三鉴探测器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 401.04 |  | 802.08
62 | 030404031008 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 61.8 |  | 123.6
63 | 030507005003 | 人脸指纹一体机 | 1.名称:人脸指纹一体机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1647.3 |  | 3294.6
64 | 030507006013 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 341.93 |  | 1025.79
65 | 030501012011 | 8口POE交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1287.54 |  | 2575.08
本页小计 | [8 empty] | 7821.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030501004007 | 双盘位硬盘录像机 | 1.名称:32路硬盘录像机 2.规格:2个内置SATA接口，每个接口最高支持10TB硬盘； 2个USB 2.0接口，1个USB 3.0接口； 两个千兆自适应网口； 支持1个音频输入接口，1个音频输出接口；4路报警输入，4路报警输出 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1686.02 |  | 1686.02
67 | 030501004008 | 硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:4T 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 929 |  | 929
68 | 030411004125 | WDUZB-B1-RYY4*1.0 | 1.名称:WDUZB-B1-RYY4*1.0 2.规格:WDUZB-B1-RYY4*1.0 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100 | 6.84 |  | 684
69 | 030411001115 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100 | 17.07 |  | 1707
70 | 030507019010 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 |  | 系统 | 1 | 5167.55 |  | 5167.55
|  | 电梯五方对讲 | [6 empty] | 14501.27
本页小计 | [8 empty] | 10173.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030411001116 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27.56 | 17.07 |  | 470.45
72 | 030411004126 | 配线WDUZB-B1-RYYP6*1.5 | 1.名称:WDUZB-B1-RYYP6*1.5 2.规格:WDUZB-B1-RYYP6*1.5 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 392.8 | 35.72 |  | 14030.82
|  | 二维码电子巡更系统 | [6 empty] | 9511.33
73 | 030507007027 | 通讯座 | 1.名称:通讯座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 493.61 |  | 493.61
74 | 030507007028 | 手持寻更机 | 1.名称:手持寻更机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 900 |  | 2700
本页小计 | [8 empty] | 17694.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030507007029 | 二维码电子巡检点 | 1.名称:二维码电子巡检点 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 50 | 24.34 |  | 1217
76 | 030501017008 | 电子巡更软件 | 1.名称:电子巡更软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.软件及配套调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 2588.72 |  | 2588.72
77 | 030507018007 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 2512 |  | 2512
|  | 室外工程 | [6 empty] | 14818.61
78 | 040205001003 | 小号弱电手井 | 1.名称:小号弱电手井 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4 | 1961.96 |  | 7847.84
79 | 030411001117 | 配管UPVC100 | 1.名称:配管 2.规格:UPVC100 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 49.2 | 32.53 |  | 1600.48
80 | 030411001118 | 配管CPVC50 | 1.名称:配管 2.规格:CPVC50 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 69.24 | 17.6 |  | 1218.62
本页小计 | [8 empty] | 16984.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030411001119 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 | 15.62 |  | 781
82 | 030411001120 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 | 12.54 |  | 627
83 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.类别:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 88.8 | 8.22 |  | 729.94
84 | 010103001019 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.类别:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 84.49 | 19.78 |  | 1671.21
85 | 010103002024 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:28km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.31 | 79.47 |  | 342.52
|  | 机房系统 | [6 empty] | 24720.65
本页小计 | [8 empty] | 4151.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极、钢板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 8 | 124.93 |  | 999.44
87 | 030409002020 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 41.5 | 106.42 |  | 4416.43
88 | 030409008016 | LEB等电位端子箱 | 1.名称:LEB等电位端子箱 2.配套:BVR-1*4穿PC15管 |  | 台 | 2 | 194.22 |  | 388.44
89 | 030502001011 | 安防机柜800*600*2000 | 1.名称:安防机柜800*600*2000 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3142.41 |  | 3142.41
90 | 030409002021 | 等电位均压带3X30mm铜带 | 1.名称:等电位均压带3X30mm铜带 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 49.2 | 106.42 |  | 5235.86
91 | 030411002021 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-50*50 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.75 | 35.04 |  | 727.08
本页小计 | [8 empty] | 14909.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030411002022 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.75 | 62.58 |  | 1298.54
93 | 030408001093 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*25+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20 | 120.62 |  | 2412.4
94 | 030408001094 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5x6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-5x6 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 20 | 41.53 |  | 830.6
95 | 030411004127 | 配线WDUZC-BYJ-B1-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 |  | m | 150 | 4.79 |  | 718.5
96 | 030411004128 | 配线WDUZC-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 |  | m | 150 | 3.65 |  | 547.5
97 | 030404017155 | UPS配电箱AF-EL | 1.名称:配电箱ER-BZ |  | 台 | 1 | 1771.72 |  | 1771.72
98 | 030404017156 | 配电箱RD01/RD02 | 1.名称:配电箱配电箱RD01/RD02 |  | 台 | 3 | 743.91 |  | 2231.73
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6603.58
99 | 031302007059 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
100 | 031301017060 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 6603.58 |  | 6603.58
本页小计 | [8 empty] | 16414.57
合 计 | [8 empty] | 765864.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00087 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 61935.19 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010060 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011060 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF060 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008060 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002060 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF060 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009060 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF060 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000083 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 61935.19
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 75926.14 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 17314.84
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 22777.84
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 26.40
| 合 计 | 116045.22 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 75926.14
合 计 |  |  |  | 75926.14 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 943845.34 | 9 |  | 84946.08
合 计 | [6 empty] | 84946.08
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 272.9188 | 0.06 | 16.38
2 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 259.56 | 0.06 | 15.57
3 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 1526.3946 | 0.1 | 152.64
4 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.513 | 0.16 | 0.08
5 | 29060100@1 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 545.1409 | 0.17 | 92.67
6 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.08 | 0.18 | 0.37
7 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 7023.8682 | 0.19 | 1334.53
8 | 03135231 | 焊片φ3.5 | 个 | 10 | 0.2 | 2
9 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 25.2 | 0.27 | 6.8
10 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 1.5914 | 0.26 | 0.41
11 | 29170210@1 | 镀锌地线夹20 | 套 | 2907.4181 | 0.36 | 1046.67
12 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 0.15 | 0.43 | 0.06
13 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 5.15 | 0.38 | 1.96
14 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 0.315 | 0.47 | 0.15
15 | 18031100 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 5.8653 | 0.41 | 2.4
16 | 29060280@1 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 3.15 | 0.48 | 1.51
17 | 03011430@2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 294.788 | 0.43 | 126.76
18 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 94.1889 | 0.43 | 40.5
19 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 12.866 | 0.43 | 5.53
20 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 14.8824 | 0.43 | 6.4
21 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 9.0125 | 0.48 | 4.33
22 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 1.9 | 0.55 | 1.05
23 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 19.686 | 0.57 | 11.22
24 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 12.1625 | 0.53 | 6.45
25 | 03013431@4 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 4.875 | 0.6 | 2.93
26 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 102.2049 | 0.62 | 63.37
27 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 18.27 | 0.54 | 9.87
28 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 0.4725 | 0.65 | 0.31
29 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.38 | 0.6 | 1.43
30 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 1.04 | 0.6 | 0.62
31 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 22.298 | 0.6 | 13.38
32 | 03010240@2 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 4.992 | 0.68 | 3.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 03013431@3 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 326.0259 | 0.6 | 195.62
34 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 6.5701 | 0.62 | 4.07
35 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 216.3682 | 0.62 | 134.15
36 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 6.2192 | 0.68 | 4.23
37 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 6.528 | 0.78 | 5.09
38 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 308.2428 | 0.68 | 209.61
39 | 03010130@1 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 1.224 | 0.78 | 0.95
40 | 28030610 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-1.5mm2 | m | 15.504 | 0.77 | 11.94
41 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 0.315 | 0.78 | 0.25
42 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 0.315 | 0.94 | 0.3
43 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 54.4516 | 1 | 54.45
44 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.002 | 1
45 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.002 | 1
46 | 99450640 | 检修费 | 元 | 105.1355 | 1 | 105.14
47 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2192.1899 | 1 | 2192.19
48 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 6605.5633 | 1 | 6605.56
49 | 99450650 | 维护费 | 元 | 816.8679 | 1 | 816.87
50 | 99451300 | 校验费 | 元 | 615.4943 | 1 | 615.49
51 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1613.5148 | 1 | 1613.51
52 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2.9 | 0.91 | 2.64
53 | 00010010 | 人工费 | 元 | 127735.6267 | 1.09 | 139487.3
54 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 24375.9335 | 1.09 | 26618.52
55 | 29060040@1 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 908.5681 | 0.99 | 899.48
56 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 0.4725 | 1.01 | 0.48
57 | 29060140@4 | 电线套管 PC15 | m | 20.9 | 1.06 | 22.15
58 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 11.7325 | 1.07 | 12.55
59 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 1.8525 | 1.07 | 1.98
60 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 8.16 | 1.04 | 8.49
61 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 0.315 | 1.09 | 0.34
62 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 0.5795 | 1.14 | 0.66
63 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 3.8 | 1.25 | 4.75
64 | 29110390@4 | 接线盒86*86 | 个 | 125.1132 | 1.5 | 187.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 29060140@6 | 电线套管 PC20 | m | 55 | 1.45 | 79.75
66 | 03010136 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 6.528 | 1.74 | 11.36
67 | 03014271@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 54.514 | 1.58 | 86.13
68 | 14410600@2 | 胶粘剂 | kg | 0.0165 | 1.88 | 0.03
69 | 28030270@8 | 网络线CAT6 | m | 8806.146 | 1.71 | 15058.51
70 | 28030270@9 | WDUZB-B1-CAT6 UTP | m | 10447.3995 | 1.71 | 17865.05
71 | 03010136@1 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 1.224 | 1.74 | 2.13
72 | 29090185@2 | 铜端子6mm2 | 个 | 10.2 | 1.74 | 17.75
73 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 16.32 | 1.74 | 28.4
74 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 1.4022 | 1.74 | 2.44
75 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 6.09 | 1.74 | 10.6
76 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 0.081 | 1.88 | 0.15
77 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.1073 | 1.88 | 0.2
78 | 28030290@2 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 784.1208 | 1.94 | 1521.19
79 | 29110390@3 | 接线盒 | 个 | 257.04 | 2 | 514.08
80 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 13.813 | 2.09 | 28.87
81 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.3585 | 2.09 | 2.84
82 | 29060140@5 | 电线套管 PC25 | m | 55 | 2.12 | 116.6
83 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 24.0399 | 2.4 | 57.7
84 | 29060300 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 14.2634 | 2.1 | 29.95
85 | 28030170@4 | 配线WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 156.75 | 2.19 | 343.28 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业有限公司梅州办事处
86 | 03010137 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 3.264 | 2.52 | 8.23
87 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 | 4.57
88 | 02270030 | 白布宽900 | m | 4.5125 | 2.63 | 11.87
89 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.4628 | 2.4 | 27.51
90 | 02270020 | 白布 | kg | 0.3971 | 2.75 | 1.09
91 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.1775 | 2.76 | 3.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
92 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.6815 | 2.4 | 4.04
93 | 03010137@1 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 0.612 | 2.52 | 1.54
94 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.6175 | 2.63 | 1.62
95 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.6345 | 2.76 | 1.75
96 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 2.04 | 2.8 | 5.71
97 | 28030170@5 | 配线BVR-1*4 | m | 20.52 | 2.82 | 57.87
98 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.0988 | 2.75 | 0.27
99 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 26.5555 | 2.76 | 73.29
100 | 28030410@37 | 开门按钮控制线WDZ-RYY2*0.5 | m | 1650.6493 | 2.88 | 4753.87 |  | 哥斯盾 | 海南椰迪科技有限公司深圳办事处
101 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 122.7589 | 2.88 | 353.55
102 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 25.956 | 2.94 | 76.31
103 | 28030630 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 3.876 | 2.88 | 11.16
104 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 30.4 | 3.4 | 103.36
105 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 2.7132 | 3.15 | 8.55
106 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 41.616 | 3.15 | 131.09
107 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.57 | 3.11 | 1.77
108 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 27.2919 | 3.81 | 103.98
109 | 28030170@3 | 配线WDUZC-BYJ-B1-4 | m | 153.9 | 3.49 | 537.11 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业有限公司
110 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.8094 | 4.2 | 7.6
111 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 15.504 | 3.87 | 60
112 | 28030510@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 9.69 | 3.87 | 37.5
113 | 29060030@4 | 热镀锌电线管 MT20 | m | 3634.2726 | 3.93 | 14282.69
114 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 11.291 | 3.94 | 44.49
115 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 3.92 | 3.92 | 15.37
116 | 34110010 | 水 | m3 | 0.9363 | 4.46 | 4.18
117 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.024 | 4.1 | 4.2
118 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.16 | 4.2 | 0.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
119 | 30130180@3 | 千兆数据跳线 | 条 | 33 | 4.42 | 145.86
120 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 6.1177 | 4.42 | 27.04
121 | 30130180@1 | 光纤跳线 | 条 | 6 | 4.42 | 26.52
122 | 24330001@2 | 光盘5″ | 片 | 3 | 4.44 | 13.32
123 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.84 | 5.04 | 4.23
124 | 24330001 | 光盘5″ | 片 | 6 | 4.44 | 26.64
125 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0884 | 4.57 | 0.4
126 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.06 | 5.38 | 0.32
127 | 57030040@7 | 二维码电子巡检点 | 套 | 50 | 5 | 250
128 | 28030410@25 | WDUZB-B1-RYYP4*1.0BV | m | 1049.3415 | 5.08 | 5330.65 |  | 万瑞通 | 广东万瑞通电缆实业有限公司
129 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.3982 | 5.38 | 2.14
130 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 18.2582 | 5.38 | 98.23
131 | 03013051@2 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 41.616 | 5.82 | 242.21
132 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.1628 | 5.82 | 6.77
133 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.5095 | 5.86 | 2.99
134 | 29060140@1 | 配管CPVC50 | m | 72.3558 | 6.06 | 438.48
135 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0198 | 6.33 | 0.13
136 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0395 | 6.2 | 0.24
137 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.9025 | 7.43 | 6.71
138 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 7.3362 | 6.38 | 46.8
139 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.209 | 7.69 | 1.61
140 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.038 | 7.75 | 0.29
141 | 14350360@2 | 酒精 | kg | 0.228 | 6.96 | 1.59
142 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 0.095 | 6.96 | 0.66
143 | 14350360 | 酒精 | kg | 2.2325 | 6.96 | 15.54
144 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 7.1984 | 7.04 | 50.68
145 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.0475 | 7.04 | 0.33
146 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 1.1 | 8.2 | 9.02
147 | 02270001 | 棉纱 | kg | 7.6347 | 7.04 | 53.75
148 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.1235 | 7.43 | 0.92
149 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 23.5023 | 7.53 | 176.97
150 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.3199 | 7.53 | 2.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
151 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 9.07 | 7.5 | 68.03
152 | 14350190@1 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.5 | 8.2 | 4.1
153 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.856 | 8.41 | 24.02
154 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 7.9037 | 8.57 | 67.73
155 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 | 0.21
156 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 3.3873 | 8.57 | 29.03
157 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 170.021 | 8.57 | 1457.08
158 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 0.399 | 9.6 | 3.83
159 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 13.4232 | 9.6 | 128.86
160 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.988 | 9.6 | 9.48
161 | 13030240@2 | 厚漆 | kg | 8.7856 | 10.26 | 90.14
162 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 53.3118 | 10.38 | 553.38
163 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 4.883 | 10.66 | 52.05
164 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.5448 | 12.06 | 6.57
165 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 15.965 | 12.87 | 205.47
166 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.038 | 12.06 | 0.46
167 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 | kg | 0.008 | 12.06 | 0.1
168 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 1.558 | 14.45 | 22.51
169 | 34090250@1 | 脱脂棉 | kg | 0.6335 | 12.85 | 8.14
170 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 4.522 | 12.85 | 58.11
171 | 34090250@2 | 脱脂棉 | kg | 2.166 | 12.85 | 27.83
172 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.1486 | 14.6 | 31.37
173 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.072 | 13.57 | 0.98
174 | 29030030@9 | 金属线槽 MR-50*50*1.2 | m | 20.3039 | 14.41 | 292.58
175 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.907 | 14.12 | 12.81
176 | 03137041@2 | 焊锡膏 | kg | 0.3998 | 14.6 | 5.84
177 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.0305 | 14.6 | 0.45
178 | 34090001@1 | 白绸 | m2 | 1.9 | 16.3 | 30.97
179 | 17250040@2 | 配管UPVC100 | m | 49.077 | 17.35 | 851.49
180 | 30030140@2 | 摄像机支架 | 个 | 102 | 20 | 2040
181 | 30030140@3 | 摄像机支架 | 个 | 1.9 | 20 | 38
182 | 55490180@3 | LEB等电位端子箱 | 台 | 2 | 20.22 | 40.44
183 | 28030270@5 | HYA-100*2*0.5 | m | 140.6794 | 24.23 | 3408.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
184 | 30130020-0001@2 | 内网数据点TI | 个 | 26.26 | 24.53 | 644.16
185 | 29030030@11 | 金属线槽 MR-100*100*1.2 | m | 20.3039 | 26.84 | 544.96
186 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.4031 | 26.42 | 10.65
187 | 30130020-0001@4 | 无线信息点 | 个 | 66.66 | 27.7 | 1846.48
188 | 23410060@3 | 紧急呼叫按钮 | 个 | 81 | 30.97 | 2508.57
189 | 28030410@8 | 配线WDUZB-B1-RYYP6*1.5BV | m | 403.0128 | 32.73 | 13190.61
190 | 57450050@1 | 信号浪涌保护器 | 对 | 8 | 33.63 | 269.04
191 | 03136171 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.019 | 33.11 | 0.63
192 | 28110210@1 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5x6 | m | 19.19 | 36.06 | 691.99 |  | ECHU | 上海易初电线电缆有限公司深圳办事处
193 | 30130030@4 | 内网数据点TI双口 | 个 | 2.02 | 41.79 | 84.42
194 | 30130030@5 | 面板3T双口 | 个 | 159.58 | 41.79 | 6668.85
195 | 30130190@2 | 理线器 1U | 台 | 36.36 | 42 | 1527.12
196 | 23410060@4 | 开门按钮 | 个 | 2.04 | 48.67 | 99.29
197 | 23410060@1 | 开门按钮 | 个 | 14 | 48.67 | 681.38
198 | 29030030@12 | 金属线槽 MR-200*100*1.5 | m | 456.2061 | 48.92 | 22317.6
199 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 7.9239 | 52.47 | 415.77
200 | 03138001@2 | 锡基钎料 | kg | 0.741 | 52.47 | 38.88
201 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.399 | 52.47 | 20.94
202 | 57010040@1 | 声光报警器 | 套 | 5 | 55 | 275
203 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.4845 | 53.88 | 26.1
204 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.19 | 53.88 | 10.24
205 | 27060170 | 接地母线 | m | 41.3963 | 84.07 | 3480.19
206 | 27060170@1 | 等电位均压带3X30mm铜带 | m | 49.077 | 84.07 | 4125.9
207 | 28250010@8 | 室内多模万兆光缆 48芯 | m | 140.6794 | 84.96 | 11952.12
208 | 57030030@5 | 无键盘读卡器 | 套 | 14 | 90 | 1260
209 | 28110210@2 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*25+1*16 | m | 19.19 | 111.97 | 2148.7
210 | 57010010@2 | 红外三鉴探测器 | 套 | 2 | 122.76 | 245.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
211 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.3 | 133.33 | 40
212 | 57030040@1 | 单门电磁锁（带门磁开关） | 套 | 16 | 149 | 2384
213 | 57030040@6 | 电磁锁 | 套 | 3 | 149 | 447
214 | 36010080 | 井环盖、井座（弱电） | 套 | 4.04 | 190.4 | 769.22
215 | 57030040@4 | 通讯座 | 套 | 1 | 209 | 209
216 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 7.1353 | 251.16 | 1792.1
217 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.8101 | 251.16 | 203.46
218 | 37330870@11 | 50对110语音配线架 | 个 | 4 | 230.09 | 920.36
219 | 37330870@12 | 100对110语音配线架 | 个 | 2 | 283.19 | 566.38 |  | 哥斯盾 | 海南椰迪科技有限公司深圳办事处
220 | 37330870@1 | 24口六类UTP配线架 | 个 | 35 | 287.61 | 10066.35
221 | 23400001@2 | 网络型8防区报警模块 | 个 | 13 | 385.44 | 5010.72
222 | 37330870@7 | 48芯光纤配线架 | 个 | 4 | 420.35 | 1681.4
223 | 55090080@6 | 配电箱RD01/RD02 | 台 | 3 | 500 | 1500
224 | 8021901 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.1896 | 517 | 98.02
225 | 37330870@10 | 96芯光纤配线架 | 个 | 2 | 499.38 | 998.76 |  | 利讯通 | 利讯通（广东）通信科技有限公司
226 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 0.1538 | 493 | 75.82
227 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 4.2504 | 562 | 2388.72
228 | 30030040@12 | 人脸识别专用摄像机 | 台 | 6 | 563 | 3378
229 | 30030040@2 | 固定网络高清半球彩色摄像机(4MP) | 台 | 61 | 652.27 | 39788.47
230 | 30030040@10 | 彩色网络高清宽动态固定摄像机(4MP) | 台 | 1.9 | 652.27 | 1239.31
231 | 30030040@9 | 彩色网络高清宽动态固定摄像机(4MP) | 台 | 35 | 652.27 | 22829.45
232 | 30030040@3 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 台 | 2 | 652.27 | 1304.54
233 | 30030170@2 | 双盘位硬盘录像机 | 台 | 1 | 669.03 | 669.03
234 | 57030010@4 | 四门门禁控制器 | 套 | 5 | 737.17 | 3685.85 |  | 安居宝 | 广东安居宝数码科技股份有限公司惠州办事处
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
235 | 30210160@17 | 8口POE交换机 | 台 | 2 | 1029 | 2058
236 | 30150120@2 | 无线网桥发射及接收端 | 台 | 2 | 928.04 | 1856.08
237 | 补充主材001@1 | 监控专用硬盘4T | 台 | 1 | 929 | 929
238 | 57330001@6 | 19”42U机柜宽600mm*深600mm*高2000mm | 个 | 4 | 1168.14 | 4672.56
239 | 补充材料001 | 8T企业级硬盘 | 块 | 50 | 1350 | 67500
240 | 30030040@5 | 一体化网络高清球形摄像机 | 台 | 6 | 1221.24 | 7327.44
241 | 55090080@3 | UPS配电箱AF-EL | 台 | 1 | 1478 | 1478
242 | 57030030@6 | 人脸指纹一体机 | 套 | 2 | 1415.93 | 2831.86
243 | 30030160@2 | 2路解码器 | 台 | 1 | 2212.39 | 2212.39 |  | Hunter | 广州柏胜环保科技有限公司
244 | 57030001@11 | 电子巡更软件 | 套 | 1 | 2477.88 | 2477.88
245 | 57030001@9 | 安防综合软件平台 | 套 | 1 | 2477.88 | 2477.88
246 | 57330001@5 | 安防机柜800*600*2000 | 个 | 1 | 2595.58 | 2595.58 |  | 宇洪 | 广州宇洪科技股份有限公司东莞办事处
247 | 30210160@15 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 8 | 2964.6 | 23716.8
248 | 57330001@4 | 19”服务器机柜600*1000*2000，42U | 个 | 2 | 3100 | 6200
249 | 30030080@6 | 数字键盘 | 台 | 1 | 5221.24 | 5221.24 |  | 东华盛业 | 深圳市东华盛业科技有限公司
250 | 57310010@11 | 视频监控工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 | 5044.24
251 | 57310010@13 | 安防综合管理服务器 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 | 5044.24
252 | 57310010@15 | 人脸智能分析服务器 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 | 5044.24
253 | 30030080@4 | 65寸液晶监视器 | 台 | 2 | 6200 | 12400
254 | 30210160@4 | 智能网核心交换机-幼儿园 | 台 | 1 | 24639.2 | 24639.2
255 | 30210030@2 | 磁盘阵列存储设备 36盘位 | 台 | 2 | 27477.88 | 54955.76
|  | 合计 |  |  |  | 673672.87

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块三-弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 759261.35
1.1 | 综合布线系统 | 185243.97
1.2 | 计算机网络系统 | 56724.38
1.3 | 视频监控 | 347882.41
1.4 | 门禁系统 | 39949.55
1.5 | 紧急呼叫系统 | 45819.70
1.6 | 生活水泵房安防系统 | 20089.48
1.7 | 电梯五方对讲 | 14501.27
1.8 | 二维码电子巡更系统 | 9511.33
1.9 | 室外工程 | 14818.61
1.10 | 机房系统 | 24720.65
2 | 措施合计 | 68538.77
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 61935.19
2.2 | 其他措施费 | 6603.58
3 | 其他项目 | 116045.22 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 75926.14
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 17314.84
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 22777.84
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 26.40
4 | 税前工程造价 | 943845.34
5 | 增值税销项税额 | 84946.08 |  |  | －
6 | 总造价 | 1028791.42
7 | 人工费 | 172712.27
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,028,791.42 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04