## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块三电气 | [6 empty] | 932251.74
|  | 地块三配电箱 | [6 empty] | 125214.13
1 | 030404017124 | 配电箱 3-1YSAP | 1.名称:配电箱 3-1YSAP 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1843.72 |  | 1843.72
2 | 030404017125 | 配电箱 3-1RDJF | 1.名称:配电箱 3-1RDJF 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3767.3 |  | 3767.3
3 | 030404017126 | 配电箱 3-4DT1、3-4DT2 | 1.名称:配电箱 3-4DT1、3-4DT2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1572.38 |  | 1572.38
本页小计 | [8 empty] | 7183.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404017127 | 配电箱 3-tDT1 | 1.名称:配电箱 3-tDT1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2711.05 |  | 2711.05
5 | 030404017128 | 配电箱 3-1AF | 1.名称:配电箱 3-1AF 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5081.9 |  | 5081.9
6 | 030404017129 | 配电箱 3-tAP1 | 1.名称:配电箱 3-tAP1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2742.42 |  | 2742.42
7 | 030404017130 | 配电箱 3-1AP1 | 1.名称:配电箱 3-1AP1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2003.57 |  | 2003.57
本页小计 | [8 empty] | 12538.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017131 | 配电箱 3-2AP1 | 1.名称:配电箱 3-2AP1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1899.7 |  | 1899.7
9 | 030404017132 | 配电箱 3-3AP1 | 1.名称:配电箱 3-3AP1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1899.7 |  | 1899.7
10 | 030404017133 | 配电箱 3-4AP1 | 1.名称:配电箱 3-4AP1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1899.7 |  | 1899.7
11 | 030404017134 | 配电箱 3-1AP1-2 | 1.名称:配电箱 3-1AP1-2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 900.95 |  | 900.95
本页小计 | [8 empty] | 6600.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030404017135 | 配电箱 3-2AP1-1、3-(1/3~4)AP1-1 | 1.名称:配电箱 3-2AP1-1、3-(1/3~4)AP1-1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 900.95 |  | 4504.75
13 | 030404017136 | 配电箱 3-SHSB | 1.名称:配电箱 3-SHSB 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4350.73 |  | 4350.73
14 | 030404017137 | 配电箱 3-DFAL | 1.名称:配电箱 3-DFAL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4094.49 |  | 4094.49
15 | 030404017138 | 配电箱 3-DFAL-AP1 | 1.名称:配电箱 3-DFAL-AP1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1580.15 |  | 1580.15
本页小计 | [8 empty] | 14530.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017139 | 配电箱 3-2AL1-1~2、3-(3~4)AL1-1~2 | 1.名称:配电箱 3-2AL1-1~2、3-(3~4)AL1-1~2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 735.95 |  | 4415.7
17 | 030404017140 | 配电箱 3-1AL1 | 1.名称:配电箱 3-1AL1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2390.72 |  | 2390.72
18 | 030404017141 | 配电箱 3-4AL1、3-(2~3)AL1 | 1.名称:配电箱 3-4AL1、3-(2~3)AL1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 3224.51 |  | 9673.53
19 | 030404017142 | 配电箱 3-1AL1-1~9 | 1.名称:配电箱 3-1AL1-1~9 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 9 | 983.68 |  | 8853.12
本页小计 | [8 empty] | 25333.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030404017143 | 配电箱 3-1ZALB1 | 1.名称:配电箱 3-1ZALB1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5558.09 |  | 5558.09
21 | 030404017144 | 配电箱 3-2ALB1、3-(3~4)ALB1 | 1.名称:配电箱 3-2ALB1、3-(3~4)ALB1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 1668.5 |  | 5005.5
22 | 030404017145 | 配电箱 3-1PD1 | 1.名称:配电箱 3-1PD1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3909.42 |  | 3909.42
23 | 030404017146 | 配电箱 3-(2~4)PD1、3-DFAL-PD1 | 1.名称:配电箱 3-(2~4)PD1、3-DFAL-PD1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3909.42 |  | 3909.42
本页小计 | [8 empty] | 18382.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404017147 | 配电箱 3-1ALE1 | 1.名称:配电箱 3-1ALE1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3344.02 |  | 3344.02
25 | 030404017148 | 配电箱 3-1XF | 1.名称:配电箱 3-1XF 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4043.65 |  | 4043.65
26 | 030404017149 | 消防水泵配电柜 3-XFSB(a) | 1.名称:消防水泵配电柜 3-XFSB(a) 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 9752.75 |  | 9752.75
27 | 030404017150 | 消防水泵配电柜 3-XFSB(b) | 1.名称:消防水泵配电柜 3-XFSB(b) 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 9752.75 |  | 9752.75
本页小计 | [8 empty] | 26893.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030404017151 | 消防水泵配电柜 3-XFSB(c) | 1.名称:消防水泵配电柜 3-XFSB(c) 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 9752.75 |  | 9752.75
29 | 030408011002 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.箱体接地、单体调试、接线等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 666.7 |  | 4000.2
|  | 地块三母线 | [6 empty] | 15230.84
30 | 030403006006 | CCXM(耐火母线)-630A/4P | 1.名称:CCXM(耐火母线)-630A/4P 2.防护等级按图纸要求综合考虑 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.母线槽防护 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.49 | 1687.52 |  | 10952
31 | 030403007012 | 耐火始、终端箱 630A/4P | 1.名称:耐火始、终端箱 2.型号:630A/4P 3.规格:630A 4.容量(A):630A 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2139.42 |  | 4278.84
|  | 地块三矿物质电缆 | [6 empty] | 1369.89
本页小计 | [8 empty] | 28983.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030408001078 | 矿物电缆NW-BTLY-3x2.5 | 1.名称规格:矿物电缆NW-BTLY-3x2.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 77.177 | 17.75 |  | 1369.89
|  | 地块三电力电缆 | [6 empty] | 108356.72
33 | 030408001079 | 电力电缆WDUZB-YJY-4x95+1x50 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-4x95+1x50 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 67.573 | 411.55 |  | 27809.67
34 | 030408001080 | 电力电缆WDUZB-YJY-4x35+1x16 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-4x35+1x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 67.473 | 155.42 |  | 10486.65
35 | 030408001081 | 电力电缆WDUZB-YJY-5x16 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-5x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 529.163 | 89.77 |  | 47502.96
本页小计 | [8 empty] | 87169.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030408001082 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5*6 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-B1-5*6 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 58 | 36.56 |  | 2120.48
37 | 030408001083 | 电力电缆WDUZB-YJY-5*6 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-5*6 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5 | 35.01 |  | 175.05
38 | 030408001084 | 电力电缆WDUZBN-YJY-B1-5x4 | 1.名称规格:电力电缆WDUZBN-YJY-B1-5x4 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.853 | 33.2 |  | 426.72
39 | 030408001085 | 电力电缆WDUZB-YJY-4X2.5 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-4X2.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.77 | 15.73 |  | 169.41
本页小计 | [8 empty] | 2891.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030408001086 | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | 1.名称规格:电力电缆ZR-YJV-5x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 207 | 72.23 |  | 14951.61
41 | 030408001087 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3x2.5 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-B1-3x2.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.5 | 12.52 |  | 156.5
42 | 030408001088 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4x2.5 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-B1-4x2.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.77 | 15.73 |  | 169.41
43 | 030408001089 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5x2.5 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-B1-5x2.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.43 | 19.26 |  | 123.84
本页小计 | [8 empty] | 15401.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030408006026 | 电力电缆头 多芯(120截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(120截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 263.61 |  | 527.22
45 | 030408006027 | 电力电缆头 多芯(35截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(35截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 157.55 |  | 315.1
46 | 030408006028 | 电力电缆头 多芯(16截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(16截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 34 | 100.65 |  | 3422.1
|  | 地块三配管、配线 | [6 empty] | 250326
47 | 030411004114 | 配线WDUZC-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13130.501 | 3.8 |  | 49895.9
本页小计 | [8 empty] | 54160.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411004115 | 配线WDUZC-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDUZ-BYJ-4 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30.4 | 5.07 |  | 154.13
49 | 030411004116 | 配线WDUZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDUZCN-BYJ-2.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2305.44 | 4.47 |  | 10305.32
50 | 030411004117 | 配线WDUZC-BYJ-10 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDUZC-BYJ-10 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2022.663 | 10.89 |  | 22026.8
51 | 030411001100 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4255.85 | 15.45 |  | 65752.88
本页小计 | [8 empty] | 98239.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411001101 | 配管JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.82 | 21.06 |  | 396.35
53 | 030411001102 | 配管JDG32 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 78.859 | 21.85 |  | 1723.07
本页小计 | [8 empty] | 2119.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030411001103 | 配管JDG40 | 1.名称:配管 2.材质:JDG40 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40 | 26.95 |  | 1078
55 | 030411001104 | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1097.521 | 18.59 |  | 20402.92
本页小计 | [8 empty] | 21480.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030411001105 | 配管SC32 | 1.名称:配管 2.材质:SC32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40 | 27.14 |  | 1085.6
57 | 030411001106 | 配管SC50 | 1.名称:配管 2.材质:SC50 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 180 | 38.33 |  | 6899.4
本页小计 | [8 empty] | 7985
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030411003052 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT100x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 374.07 | 95.53 |  | 35734.91
59 | 030411003053 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT150x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.2 | 102.47 |  | 2479.77
60 | 030411003054 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x150 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT300x150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 81.97 | 214.78 |  | 17605.52
本页小计 | [8 empty] | 55820.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030411003055 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x150 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT400x150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 31.98 | 242.41 |  | 7752.27
62 | 030411003056 | 梯架式热镀锌金属电缆桥架 TJ200x100 | 1.名称:消防梯架式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:TJ200x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.涂刷防火涂料 7.支架制作安装，除锈刷油 8.厚度不小于1.2mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 59.33 | 111.77 |  | 6631.31
63 | 030411006004 | 防水接线盒 | 1.防水接线盒 IP65 2.暗装 3.用于冲水器、自动水龙头等预留 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 45 | 8.93 |  | 401.85
|  | 地块三照明灯具 | [6 empty] | 75648.68
本页小计 | [8 empty] | 14785.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030412004037 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:A型消防灯具 LED 7W/>=750LM,消防应急持续供电时间不小于60min 3.安装形式:壁装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 24 | 137.39 |  | 3297.36
65 | 030412004038 | 消防应急照明灯具(样式可吸顶/可吊装) | 1.名称:消防应急照明灯具(样式可吸顶/可吊装) 2.规格:A型消防灯具 LED 7W/>=750LM,消防应急持续供电时间不小于60min 3.安装形式:吸顶或吊装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 73 | 137.39 |  | 10029.47
66 | 030412004039 | 单面单向疏散指示灯 | 1.名称:单面单向疏散指示灯 2.规格:A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min 3.安装形式:暗装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 41 | 118.28 |  | 4849.48
本页小计 | [8 empty] | 18176.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030412004040 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min 3.安装形式:明装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 119.82 |  | 1437.84
68 | 030412004041 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min 3.安装形式:暗装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 119.82 |  | 1078.38
69 | 030412004042 | 双面多功能信息灯 | 1.名称:双面多功能信息灯 2.规格:A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min 3.安装形式:吊装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 29 | 126.95 |  | 3681.55
本页小计 | [8 empty] | 6197.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030412005020 | 单管LED支架灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:LED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5) 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑吊杆 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 24 | 66.68 |  | 1600.32
71 | 030412005021 | 双管LED支架灯 | 1.名称:双管LED支架灯 2.规格:LED光源,(<=2*22W,>=2*2000lm,SDCM<=5) 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑安装方式 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 137 | 93.03 |  | 12745.11
72 | 030412005022 | 单管LED密闭支架灯 | 1.名称:单管LED密闭支架灯 2.规格:LLED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5),带密闭罩 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑吊杆 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 61 | 87.25 |  | 5322.25
本页小计 | [8 empty] | 19667.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030412001017 | 防潮型吸顶灯 | 1.名称:防潮型吸顶灯 2.规格:LED光源,(<=1*15W,>=1200lm,SDCM<=5),带密闭罩 3.安装方式:吸顶 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 36 | 104.43 |  | 3759.48
74 | 030412004043 | LED嵌入式筒灯 | 1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:LED光源,(<=15W,>=80lm/W,SDCM<=5) 3.安装形式:暗装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 172 | 68.67 |  | 11811.24
75 | 030412004044 | LED明装筒灯 24W | 1.名称:LED明装筒灯 2.规格:LED光源,(<=24W,>=80lm/W,SDCM<=5) 3.安装形式:吸顶 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 45 | 147.46 |  | 6635.7
本页小计 | [8 empty] | 22206.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030412001018 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:LED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5) 3.安装方式:吸顶 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 72.12 |  | 865.44
77 | 030412001019 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.规格:LED光源,(<=1*7W,>=500lm,SDCM<=5)带密闭罩 3.安装方式:壁装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 7 | 97.65 |  | 683.55
78 | 030412005023 | 洁净灯盘 | 1.名称:洁净灯盘 2.规格:LED光源,(<=40W,>=80lm/W,SDCM<=5),满足医疗洁净功能 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑吊杆 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 47 | 100.58 |  | 4727.26
本页小计 | [8 empty] | 6276.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030412005024 | 明装灯盘 | 1.名称:明装灯盘 2.规格:LED光源,(<=50W,>=80lm/W,SDCM<=5) 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑吊杆 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 25 | 124.97 |  | 3124.25
|  | 地块三开关插座 | [6 empty] | 17684.27
80 | 030404035023 | 单相二三极防溅插座 | 1.名称:单相二三极防溅插座 2.规格:250V 10A+防溅罩 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 | 40.24 |  | 1126.72
81 | 030404035024 | 单相二、三极安全型插座 | 1.名称:单相二、三极安全型插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 226 | 35.76 |  | 8081.76
82 | 030404035025 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 96 | 38.45 |  | 3691.2
本页小计 | [8 empty] | 16023.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030404034023 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 80 | 31.06 |  | 2484.8
84 | 030404034024 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 34.25 |  | 513.75
85 | 030404034025 | 单联单控开关+密闭罩 | 1.名称:单联单控开关+密闭罩 2.规格:10A ~250V,+密闭罩 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 25 | 29.2 |  | 730
86 | 030404034026 | 双联单控开关+密闭罩 | 1.名称:双联单控开关+密闭罩 2.规格:10A ~250V,+密闭罩 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 34 | 31.06 |  | 1056.04
|  | 地块三柴油发电机房 | [6 empty] | 288425.84
本页小计 | [8 empty] | 4784.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030113008002 | 应急柴油发电机 | 1.名称:应急柴油发电机 2.型号:常载功率300KW 3.本体、环保工程及附件安装 4.具体内容包括:柴油发电机组成套设备供应及安装、启动控制屏、发电机控制柜、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、排烟管道安装及隔热处理、发电机照明、消音、隔音、送排风系统、尾气净化处理（净化器、送排风管安装）、二次灌浆、单机试运转、补刷(喷)油漆、引下线制作安装、接地、端子箱(汇控箱)安装、辅助设备安装、带防护罩的还应包括防护罩的安装、保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、自用水系统内容等 5.含控制柜、减震装置安装 6.发电机检查接线 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 196669.25 |  | 196669.25
88 | 030404004009 | 切换柜 FD2A | 1.切换柜 FD2A 800×1000×2200 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 26192.65 |  | 26192.65
本页小计 | [8 empty] | 222861.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030404004010 | 馈电柜 FD2B | 1.馈电柜 FD2B 600x1000x2200 2.基础型钢制作安装、除锈刷油、灌浆 3.电力设施牌号 4.母线、铜排、端子板、焊（压）接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装 5.本体及附件安装、单体调试 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 26148.3 |  | 26148.3
90 | 030404036002 | 安建环设施 | 1.名称：安建环设施 2.工作内容：含电房不锈钢工具架、绝缘手套(含试验）、绝缘靴(含试验)、配电房高压系统模拟图板、配电房低压模系统拟图板、"高压危险"警示牌、"有电危险"小警示牌、“未经允许，禁止进入”警示牌、“高压危险”警示牌、“电房门前禁止堆放”警示牌等 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 7000 |  | 7000
91 | 030414001002 | 电力系统调试 | 1.型号:送配电装置系统调试 2.电压等级:1kV以下 3.包含高低压电气系统调整试验(含继保值的整定);母线、避雷器、电容器装置调试;瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、发电机调试等 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 32415.64 |  | 32415.64
|  | 地块三防雷接地系统 | [6 empty] | 49995.37
本页小计 | [8 empty] | 65563.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030409003011 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:建筑结构柱或剪力墙内两根Φ12以上(钢筋小于Φ12大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通,作为引下线,要求其上与接闪带焊通,无结构柱或板筋处,用热镀锌圆钢(φ≥16mm)在板或墙内暗敷 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 232.217 | 17.87 |  | 4149.72
93 | 030409003012 | 避雷引上线 | 1.名称:避雷引上线 2.规格:-40X4渡锌扁钢作接地引上线 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.9 | 11.07 |  | 43.17
94 | 030409003013 | 避雷引上线 | 1.名称:避雷引上线 2.规格:WDZR-BYJ-1X25穿保护管PC25作接地引上线 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.9 | 27.19 |  | 24.47
95 | 030409008013 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.预留接地连接板、电气接地端子、预留充电桩接地端子 3.规格:预埋镀锌钢板-60x6x120(通过柱内主筋与接地装置可靠连接)。 做法见“防雷基础接地示意图”及“预埋室内接地端子板大样图” 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 56.23 |  | 674.76
本页小计 | [8 empty] | 4892.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030409008014 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.含LEB线：LEB线均采用BVR-1*4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷; 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 | 203.01 |  | 2233.11
97 | 030409008015 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.总等电位联结线采用BV-1*25mm2穿PC32墙内或地板内暗敷; 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 442.08 |  | 442.08
98 | 030409002017 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格:利用圈梁/楼板对角两主筋(φ≥12mm) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1517.813 | 7.86 |  | 11930.01
99 | 030409005008 | 天面明装接闪带 | 1.名称:天面明装接闪带 2.规格:Φ10热镀锌圆钢 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 428.406 | 47.83 |  | 20490.66
100 | 030409006005 | 接闪短杆 | 1.名称:接闪短杆 2.规格:Φ20热镀锌圆钢 L=400mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 18 | 46.23 |  | 832.14
101 | 粤030409012002 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.连桩综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 16 | 462.8 |  | 7404.8
102 | 030414011006 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1770.45 |  | 1770.45
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7029.15
本页小计 | [8 empty] | 45103.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 031302007049 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
104 | 031301017050 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 7029.15 |  | 7029.15
本页小计 | [8 empty] | 7029.15
合 计 | [8 empty] | 939280.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00077 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 67809.57 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010050 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011050 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF050 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008050 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002050 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF050 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009050 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF050 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000073 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 67809.57
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块三-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 93225.17 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 18957.11
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 112182.28 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块三-电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 93225.17
合 计 |  |  |  | 93225.17 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块三-电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1119272.74 | 9 |  | 100734.55
合 计 | [6 empty] | 100734.55
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0064 | 1 | 0.01
2 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 0.0316 | 0.62 | 0.02
3 | 03139321@1 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0094 | 2.46 | 0.02
4 | 17250170@2 | 塑料软管D5 | m | 0.171 | 0.16 | 0.03
5 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0496 | 1 | 0.05
6 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.033 | 2.06 | 0.07
7 | 13010120@2 | 酚醛磁漆 | kg | 0.0095 | 7.75 | 0.07
8 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0001 | 1348.1 | 0.13
9 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.0215 | 7.53 | 0.16
10 | 34090030 | 白纱布带20mm×20m | 卷 | 0.133 | 1.23 | 0.16
11 | 27170001@3 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.0713 | 2.4 | 0.17
12 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.0931 | 1.88 | 0.18
13 | 03019011@1 | 圆钉30~45 | kg | 0.0513 | 3.65 | 0.19
14 | 03139021@1 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 | 0.21
15 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0285 | 12.06 | 0.34
16 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 0.1425 | 3.11 | 0.44
17 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1704 | 3.42 | 0.58
18 | 03136021@2 | 焊锡丝综合 | kg | 0.076 | 7.69 | 0.58
19 | 02270001@5 | 棉纱 | kg | 0.0911 | 7.04 | 0.64
20 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 0.2907 | 2.4 | 0.7
21 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 0.287 | 2.46 | 0.71
22 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 0.1817 | 3.94 | 0.72
23 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 4.8268 | 0.18 | 0.87
24 | 01290003@2 | 钢板3.5-4.0 | kg | 0.266 | 3.92 | 1.04
25 | 13010020@1 | 白油漆 | kg | 0.095 | 11.23 | 1.07
26 | 27250050 | 青壳纸0.1~1.0 | kg | 0.057 | 20.84 | 1.19
27 | 14090030@1 | 黄甘油 | kg | 0.1919 | 6.39 | 1.23
28 | 18250830 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 0.2372 | 5.37 | 1.27
29 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.5436 | 2.46 | 1.34
30 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 0.342 | 3.92 | 1.34
31 | 13010320 | 绝缘清漆 | kg | 0.095 | 14.59 | 1.39
32 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 0.5257 | 2.69 | 1.41
33 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 9.0725 | 0.16 | 1.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 2.3897 | 0.62 | 1.48
35 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 2.575 | 0.61 | 1.57
36 | 02270020@3 | 白布 | kg | 0.6462 | 2.75 | 1.78
37 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 0.4779 | 4.08 | 1.95
38 | 15510130 | 防火泥 | kg | 0.5647 | 3.54 | 2
39 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.6137 | 3.61 | 2.22
40 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 0.3192 | 7.17 | 2.29
41 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 | 2.37
42 | 03139281@3 | 钢锯条 | 条 | 5.7396 | 0.43 | 2.47
43 | 14030040@9 | 汽油综合 | kg | 0.3038 | 9.13 | 2.77
44 | 29060090 | 镀锌电线管卡子40 | 个 | 8.1468 | 0.38 | 3.1
45 | 02330010@1 | 草袋 | 个 | 2.5 | 1.28 | 3.2
46 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 0.903 | 3.7 | 3.34
47 | 02090020@1 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 2.6505 | 1.29 | 3.42
48 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.5874 | 6.33 | 3.72
49 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.4845 | 7.75 | 3.75
50 | 15130060@1 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.1463 | 25.85 | 3.78
51 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.618 | 6.52 | 4.03
52 | 13010130@4 | 酚醛调和漆 | kg | 0.3635 | 12.06 | 4.38
53 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.456 | 9.96 | 4.54
54 | 29090220@1 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 | 4.57
55 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 12 | 0.4 | 4.8
56 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 7.8327 | 0.62 | 4.86
57 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 8.075 | 0.62 | 5.01
58 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1 | 5.09 | 5.09
59 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0448 | 116.35 | 5.21
60 | 14010010 | 清油 | kg | 0.5452 | 9.96 | 5.43
61 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 21.2714 | 0.26 | 5.53
62 | 14090010@3 | 电力复合脂 | kg | 0.3895 | 14.45 | 5.63
63 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 1.8364 | 3.09 | 5.67
64 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 4.8461 | 1.17 | 5.67
65 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 1.3141 | 4.43 | 5.82
66 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.72 | 8.55 | 6.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
67 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.5623 | 11.97 | 6.73
68 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.1659 | 6.2 | 7.23
69 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 8.0941 | 0.91 | 7.37
70 | 13050080@3 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.5452 | 13.57 | 7.4
71 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.1722 | 45.5 | 7.84
72 | 29060085 | 镀锌电线管卡子32 | 个 | 30.4838 | 0.26 | 7.93
73 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 15.5077 | 0.53 | 8.22
74 | 02070240 | 橡胶片3 | kg | 2.2192 | 3.81 | 8.46
75 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.9467 | 4.57 | 8.9
76 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 2.4987 | 4.08 | 10.19
77 | 03011600 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 2.472 | 4.28 | 10.58
78 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 1.116 | 9.73 | 10.86
79 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 1.0825 | 10.04 | 10.87
80 | 28010090@1 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2185 | 53.88 | 11.77
81 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 0.057 | 221.51 | 12.63
82 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 28.325 | 0.48 | 13.6
83 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 3.5424 | 3.9 | 13.82
84 | 03213251@2 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.826 | 3 | 14.48
85 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 33.99 | 0.44 | 14.96
86 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 2.1812 | 7.17 | 15.64
87 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 3.0382 | 5.38 | 16.35
88 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 39.3531 | 0.43 | 16.92
89 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 5.51 | 3.11 | 17.14
90 | 03213071@2 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 4.959 | 3.62 | 17.95
91 | 01210045@3 | 角钢 | kg | 4.4798 | 4.02 | 18.01
92 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 2.7187 | 6.84 | 18.6
93 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 6.8911 | 2.8 | 19.3
94 | 29060095 | 镀锌电线管卡子50 | 个 | 36.6606 | 0.53 | 19.43
95 | 28030300@3 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 6.8357 | 2.88 | 19.69
96 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.6672 | 7.53 | 20.08
97 | 34110010@1 | 水 | m3 | 4.6075 | 4.46 | 20.55
98 | 27050101@3 | WDZR-BYJ-1X25穿保护管PC25 | m | 0.8978 | 23.63 | 21.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
99 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.5808 | 13.57 | 21.45
100 | 05030200@2 | 木板 | m3 | 0.0238 | 1009.03 | 24.01
101 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.8162 | 4.2 | 24.43
102 | 99450680@7 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.2476 | 7.53 | 24.45
103 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 11.4 | 2.19 | 24.97
104 | 03014131 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十套 | 2.781 | 9.27 | 25.78
105 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 10.3 | 2.78 | 28.63
106 | 27050101@2 | -40X4镀锌扁钢 | m | 3.8903 | 7.47 | 29.06
107 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.1216 | 251.16 | 30.54
108 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 72.592 | 0.43 | 31.21
109 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 2.8207 | 12.06 | 34.02
110 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 32.96 | 1.05 | 34.61
111 | 03011390@3 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 3.3579 | 10.38 | 34.86
112 | 29060140@14 | 配管 PC32 | m | 10.45 | 3.41 | 35.63
113 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.1488 | 251.16 | 37.37
114 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.1037 | 370 | 38.37
115 | 34110040@1 | 电 | kW·h | 62.7 | 0.62 | 38.87
116 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.7769 | 14.6 | 40.54
117 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 3.0097 | 13.57 | 40.84
118 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 227.76 | 0.18 | 41
119 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 4.028 | 10.3 | 41.49
120 | 28030540 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-35mm2 | m | 1.9 | 23.66 | 44.95
121 | 55490180@4 | 总等电位端子箱 | 台 | 1 | 45.13 | 45.13
122 | 05030265@1 | 枕木 | m3 | 0.038 | 1208.61 | 45.93
123 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 6.479 | 7.69 | 49.82
124 | 14030030@2 | 煤油 | kg | 3.515 | 14.63 | 51.42
125 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 63.86 | 0.85 | 54.28
126 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 30.6062 | 1.84 | 56.32
127 | 02270020 | 白布 | kg | 20.4884 | 2.75 | 56.34
128 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 64.9081 | 0.91 | 59.07
129 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 7.43 | 8.57 | 63.68
130 | 28030310 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 2.6634 | 24.79 | 66.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
131 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 15.8544 | 4.2 | 66.59
132 | 29110390@6 | 防水接线盒 | 个 | 45.9 | 1.5 | 68.85
133 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 15.4199 | 4.5 | 69.39
134 | 03011605@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 13.7689 | 5.04 | 69.4
135 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 12.24 | 5.82 | 71.24
136 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 18.8087 | 3.94 | 74.11
137 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 97.9398 | 0.79 | 77.37
138 | 14030040@7 | 汽油综合 | kg | 8.911 | 9.13 | 81.36
139 | 13030795@5 | 醇酸防锈漆 | kg | 6.1712 | 13.58 | 83.8
140 | 27050060@1 | 避雷针 Φ20热镀锌圆钢 L=400mm | 根 | 18.9 | 4.63 | 87.51
141 | 29060030@30 | 配管JDG40 | m | 11.742 | 7.61 | 89.36
142 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 20.5601 | 4.42 | 90.88
143 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 6.09 | 15.57 | 94.82
144 | 28110210@126 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5x2.5 | m | 6.1696 | 15.74 | 97.11
145 | 04050035@2 | 碎石20 | m3 | 0.4826 | 202.98 | 97.96
146 | 13050395 | 防火涂料 | kg | 8.3531 | 11.95 | 99.82
147 | 04010020@3 | 复合普通硅酸盐水泥42.5 | kg | 260.3 | 0.41 | 106.72
148 | 13010135@4 | 醇酸调和漆 | kg | 7.9801 | 13.58 | 108.37
149 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 20.3493 | 5.37 | 109.28
150 | 01190043@2 | 槽钢 10# | m | 2.793 | 39.16 | 109.37
151 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 261.5406 | 0.43 | 112.46
152 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 0.4408 | 259.45 | 114.37
153 | 18030590 | 固定卡子φ40 | 个 | 86.8241 | 1.32 | 114.61
154 | 29060030@31 | 配管JDG25 | m | 18.4154 | 6.3 | 116.02
155 | 28110210@124 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3x2.5 | m | 11.9938 | 9.72 | 116.58
156 | 28030170@34 | 配线WDUZC-BYJ-4B1级 | m | 31.1904 | 3.77 | 117.59
157 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 39.0577 | 3.15 | 123.03
158 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 45.9123 | 2.76 | 126.72
159 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 82.7096 | 1.58 | 130.68
160 | 21310001 | 吊盒 | 个 | 146.88 | 0.89 | 130.72
161 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 306.8 | 0.43 | 131.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
162 | 28110210@116 | WDUZB-YJY-4X2.5B1级 | m | 10.3338 | 13.06 | 134.96
163 | 28110210@125 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4x2.5 | m | 10.3338 | 13.06 | 134.96
164 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 827.0958 | 0.17 | 140.61
165 | 01190043@1 | 10#槽钢 | m | 3.591 | 39.16 | 140.62
166 | 29060065 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 46.35 | 3.24 | 150.17
167 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 28.0671 | 5.38 | 151
168 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 51.912 | 2.94 | 152.62
169 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 134.0416 | 1.14 | 152.81
170 | 28110210@127 | WDUZB-YJY-5*6 | m | 4.7975 | 32.16 | 154.29
171 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 11.9932 | 12.87 | 154.35
172 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 18.4697 | 8.57 | 158.29
173 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 2720.4646 | 0.06 | 163.23
174 | 29060140@13 | 配管 PC20 | m | 114.95 | 1.44 | 165.53
175 | 13030240 | 厚漆 | kg | 16.6008 | 10.26 | 170.32
176 | 01010011@2 | 圆钢 | kg | 42.0825 | 4.08 | 171.7
177 | 28030170@18 | BV-1*25mm2 | m | 9.975 | 17.27 | 172.27
178 | 28030480@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 154.0302 | 1.14 | 175.59
179 | 99450640 | 检修费 | 元 | 179.0485 | 1 | 179.05
180 | 26050001@8 | 三联单控开关 10A 250V | 个 | 15.3 | 11.91 | 182.22
181 | 26050001@21 | 单联单控开关+密闭罩 | 个 | 25.5 | 7.83 | 199.67
182 | 55490180@3 | 局部等电位端子箱 | 台 | 11 | 18.58 | 204.38
183 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 91.35 | 2.25 | 205.54
184 | 29060030@4 | 配管JDG40 | m | 27.398 | 7.61 | 208.5
185 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 104.4469 | 2.04 | 213.07
186 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 148.32 | 1.52 | 225.45
187 | 22570040@1 | 减振器 | 个 | 8 | 28.76 | 230.08
188 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 2315.8683 | 0.1 | 231.59
189 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 98.6042 | 2.4 | 236.65
190 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 78.28 | 3.03 | 237.19
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
191 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 57.0634 | 4.2 | 239.67
192 | 02270001 | 棉纱 | kg | 37.2032 | 7.04 | 261.91
193 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 62.3961 | 4.2 | 262.06
194 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 4.142 | 63.75 | 264.05
195 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 54.2895 | 5.04 | 273.62
196 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 19.0862 | 14.45 | 275.8
197 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 60.9274 | 4.55 | 277.22
198 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 489.3 | 0.58 | 283.79
199 | 29110390@4 | 金属接线盒 | 个 | 194.1757 | 1.5 | 291.26
200 | 26050001@17 | 双联单控开关+密闭罩 | 个 | 34.68 | 8.95 | 310.39
201 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 11.909 | 26.42 | 314.64
202 | 28030170@17 | BVR-1*4mm2 | m | 112.86 | 2.83 | 319.39
203 | 14030010@1 | 柴油 | kg | 43.32 | 7.52 | 325.77
204 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 479.3315 | 0.68 | 325.95
205 | 26410060@3 | 单相二三极防溅插座 250V 10A+防溅罩 | 个 | 28.56 | 12.48 | 356.43
206 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 128.1596 | 2.88 | 369.1
207 | 28110210@119 | WDUZBN-YJY-B1-5x4 | m | 12.3325 | 30.27 | 373.3
208 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 645.3651 | 0.6 | 387.22
209 | 25000001@99 | 吸顶灯 LED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5) | 套 | 12.12 | 33.5 | 406.02
210 | 25610100 | 瓜子灯链大号 | m | 207.252 | 2.04 | 422.79
211 | 25000001@102 | 壁灯 LED光源,(<=1*7W,>=500lm,SDCM<=5)带密闭罩 7500 | 套 | 7.07 | 60.5 | 427.74
212 | 29060030@21 | 电气配管 SC32 | m | 39.14 | 11.25 | 440.33
213 | 25000001@86 | 单管荧光灯支架 LED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5) | 套 | 24.24 | 18.4 | 446.02
214 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 142.1 | 3.17 | 450.46
215 | 29060030@23 | 配管JDG32 | m | 77.1636 | 5.84 | 450.64
216 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 63.4356 | 7.53 | 477.67
217 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 9.405 | 53.88 | 506.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
218 | 01130003@2 | 扁钢 | kg | 115.727 | 4.43 | 512.67
219 | 55090080@143 | 配电箱 3-1AP1-2 | 台 | 1 | 531.35 | 531.35
220 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 39.9 | 13.72 | 547.43
221 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 56.655 | 10.38 | 588.08
222 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 113.956 | 5.93 | 675.76
223 | 25000001@89 | 楼层标志灯 A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 9.09 | 75.01 | 681.84
224 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 666.855 | 1.06 | 706.87
225 | 25610030 | 灯具吊杆 | 根 | 164.22 | 4.4 | 722.57
226 | 26050001@7 | 双联单控开关 10A 250V | 个 | 81.6 | 8.95 | 730.32
227 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 179.0104 | 4.1 | 733.94
228 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1251.7336 | 0.62 | 776.07
229 | 01130060@4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 181.9296 | 4.42 | 804.13
230 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 220.1345 | 3.81 | 838.71
231 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 867.6571 | 1 | 867.66
232 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 877.0815 | 1 | 877.08
233 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 96.2225 | 9.13 | 878.51
234 | 28410001@30 | 矿物电缆NW-BTLY-3x2.5 | m | 73.3182 | 12.27 | 899.61 |  | 双菱
235 | 25000001@107 | 安全出口指示灯 A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 12.12 | 75.01 | 909.12
236 | 29030030@51 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100**1.2mm | m | 23.6797 | 38.65 | 915.22
237 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 4.1181 | 251.16 | 1034.3
238 | 26410060@7 | 空调插座 16A 250V | 个 | 97.92 | 10.72 | 1049.7
239 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 926.6548 | 1.14 | 1056.39
240 | 25000001@61 | 单管LED支架灯 LLED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5),带密闭罩 | 套 | 61.61 | 19.13 | 1178.6
241 | 55090080@135 | 配电箱 3-4DT1、3-4DT2 | 台 | 1 | 1202.78 | 1202.78
242 | 55090080@147 | 配电箱 3-DFAL-AP1 | 台 | 1 | 1210.55 | 1210.55
243 | 27050080@2 | Φ10热镀锌圆钢 | m | 427.335 | 3.02 | 1290.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
244 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1309.1947 | 1 | 1309.19
245 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 25.9429 | 52.47 | 1361.22
246 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 1378.4931 | 0.99 | 1364.71
247 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1431.5971 | 1 | 1431.6
248 | 55090080@23 | 配电箱 3-1YSAP | 台 | 1 | 1474.12 | 1474.12
249 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 1377.4745 | 1.09 | 1504.2
250 | 55090080@140 | 配电箱 3-2AP1 | 台 | 1 | 1530.1 | 1530.1
251 | 55090080@141 | 配电箱 3-3AP1 | 台 | 1 | 1530.1 | 1530.1
252 | 55090080@142 | 配电箱 3-4AP1 | 台 | 1 | 1530.1 | 1530.1
253 | 01210045@4 | 角钢 | kg | 394.5238 | 4.02 | 1585.99
254 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 4411.1777 | 0.36 | 1588.02
255 | 55090080@139 | 配电箱 3-1AP1 | 台 | 1 | 1633.97 | 1633.97
256 | 25000001@105 | 明装灯盘 LED光源,(<=50W,>=80lm/W,SDCM<=5) | 套 | 25.25 | 73.8 | 1863.45
257 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 3006.0216 | 0.62 | 1863.73
258 | 26410060@2 | 单相二、三极安全型插座 10A 250V | 个 | 230.52 | 8.09 | 1864.91
259 | 28110210@118 | WDUZB-YJY-B1-5*6 | m | 55.651 | 33.77 | 1879.33
260 | 29110390@2 | 接线盒 | 个 | 1283.16 | 1.5 | 1924.74
261 | 55090080@149 | 配电箱 3-1AL1 | 台 | 1 | 2021.12 | 2021.12
262 | 25000001@88 | 消防应急照明灯具 A型消防灯具 LED 7W/>=750LM,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 24.24 | 85.2 | 2065.25 |  |  | 九佛厂商价下浮20%
263 | 25000001@106 | 双面多功能信息灯 A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 29.29 | 75.01 | 2197.04
264 | 29030030@53 | 梯架式热镀锌金属电缆桥架 TJ200x100*1.2mm | m | 58.0544 | 40.08 | 2326.82
265 | 55090080@136 | 配电箱 3-tDT1 | 台 | 1 | 2341.45 | 2341.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
266 | 25000001@104 | 洁净灯盘 LED光源,(<=40W,>=80lm/W,SDCM<=5),满足医疗洁净功能 | 套 | 47.47 | 49.65 | 2356.89
267 | 55090080@138 | 配电箱 3-tAP1 | 台 | 1 | 2372.82 | 2372.82
268 | 25000001@91 | LED光源,(<=1*15W,>=1200lm,SDCM<=5),带密闭罩 | 套 | 36.36 | 65.49 | 2381.22 |  |  | 九佛
269 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1262.0044 | 1.94 | 2448.29
270 | 55090080@144 | 配电箱 3-2AP1-1、3-(1/3~4)AP1-1 | 台 | 5 | 531.35 | 2656.75
271 | 55090080@156 | 配电箱 3-1ALE1 | 台 | 1 | 2974.42 | 2974.42
272 | 55090080@159 | 配电箱 3-2AL1-1~2、3-(3~4)AL1-1~2 | 台 | 6 | 498.92 | 2993.52
273 | 25000001@87 | 单面单向疏散指示灯 A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 41.41 | 73.48 | 3042.81
274 | 29060030@25 | 电气配管SC50 | m | 176.13 | 17.41 | 3066.42
275 | 29110107 | 电缆T接箱 | 个 | 6 | 530.97 | 3185.82
276 | 29050040@2 | 耐火始、终端箱 630A/4P | 台 | 2 | 1677 | 3354
277 | 55090080@134 | 配电箱 3-1RDJF | 台 | 1 | 3397.7 | 3397.7
278 | 55090080@154 | 配电箱 3-(2~4)PD1、3-DFAL-PD1 | 台 | 1 | 3539.82 | 3539.82
279 | 55090080@155 | 配电箱 3-1PD1 | 台 | 1 | 3539.82 | 3539.82
280 | 55090080@157 | 配电箱 3-1XF | 台 | 1 | 3674.05 | 3674.05
281 | 55090080@146 | 配电箱 3-DFAL | 台 | 1 | 3724.89 | 3724.89
282 | 55090080@152 | 配电箱 3-2ALB1、3-(3~4)ALB1 | 台 | 3 | 1298.9 | 3896.7
283 | 55090080@145 | 配电箱 3-SHSB | 台 | 1 | 3981.13 | 3981.13
284 | 25000001@96 | LED嵌入式筒灯 LED光源,(<=15W,>=80lm/W,SDCM<=5) | 套 | 173.72 | 24.8 | 4308.26
285 | 29010001@47 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x150*2mm | m | 31.9001 | 138.66 | 4423.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
286 | 55090080@137 | 配电箱 3-1AF | 台 | 1 | 4712.3 | 4712.3
287 | 25000001@109 | LED明装筒灯 LED光源,(<=24W,>=80lm/W,SDCM<=5) | 套 | 45.45 | 108.96 | 4952.23
288 | 55090080@153 | 配电箱 3-1ZALB1 | 台 | 1 | 5188.49 | 5188.49
289 | 25000001@95 | 双管LED支架灯 LED光源,(<=2*22W,>=2*2000lm,SDCM<=5) | 套 | 138.37 | 37.51 | 5190.26
290 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 5387.5492 | 1 | 5387.55
291 | 25000001@90 | 消防应急照明灯具(样式可吸顶/可吊装) A型消防灯具 LED 7W/>=750LM,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 73.73 | 85.2 | 6281.8
292 | 55090080@160 | 配电箱 3-1AL1-1~9 | 台 | 9 | 746.65 | 6719.85
293 | 补充材料002 | 安健环设施 | 项 | 1 | 7000 | 7000
294 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 7029.23 | 1 | 7029.23
295 | 28030170@32 | 配线WDUZCN-BYJ-2.5B1级 | m | 2409.1848 | 2.98 | 7179.37
296 | 29060030@14 | 电气配管 SC20 | m | 1073.9243 | 6.7 | 7195.29
297 | 55090080@150 | 配电箱 3-4AL1、3-(2~3)AL1 | 台 | 3 | 2854.91 | 8564.73
298 | 55090080@54 | 消防水泵配电柜 3-XFSB(a)地块三 | 台 | 1 | 8866.78 | 8866.78
299 | 29010001@52 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x150*2mm | m | 81.7651 | 110.96 | 9072.66
300 | 28110210@8 | 电力电缆WDUZB-YJY-4x35+1x16B1级 | m | 64.7403 | 148.24 | 9597.1
301 | 29050030@3 | CCXM(耐火母线)-630A/4P | m | 6.1655 | 1647.1 | 10155.2
302 | 29030030@48 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x100**1.2mm | m | 366.0275 | 31.56 | 11551.83
303 | 28110210@111 | ZR-YJV-5x16B1级 | m | 198.6165 | 61.54 | 12222.86
304 | 29060030@15 | 配管JDG20 | m | 4164.3493 | 3.49 | 14533.58
305 | 55090080@158 | 消防水泵配电柜 3-XFSB(b)地块三 | 台 | 2 | 8866.78 | 17733.56
306 | 28030170@31 | 配线WDUZC-BYJ-10B1级 | m | 2075.2522 | 9.44 | 19590.38
307 | 55010001@52 | 馈电柜 FD2B | 台 | 1 | 25227.87 | 25227.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-电气 | [6 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
308 | 55010001@51 | 切换柜 FD2A | 台 | 1 | 25227.87 | 25227.87
309 | 28110210@10 | 电力电缆WDUZB-YJY-4x95+1x50B1级 | m | 64.8363 | 399.86 | 25925.44
310 | 28030170@28 | 配线WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 13721.3735 | 2.34 | 32108.01
311 | 28110210@110 | WDUZB-YJY-5x16B1级 | m | 507.7319 | 79.82 | 40527.16
312 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 41749.1399 | 1.09 | 45590.06
313 | 补充材料001@1 | 消声及环保设施（300KW) | 台 | 1 | 61651.1 | 61651.1 |  |  | 玉柴报价下浮30%
314 | 55470001@1 | 应急柴油发电机1*300kW(常载) | 台 | 1 | 127345.13 | 127345.13
315 | 00010010 | 人工费 | 元 | 118097.4468 | 1.09 | 128962.41
|  | 合计 |  |  |  | 846701.58

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块三-电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 932251.74
1.1 | 地块三电气 | 932251.74
2 | 措施合计 | 74838.72
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 67809.57
2.2 | 其他措施费 | 7029.15
3 | 其他项目 | 112182.28 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 93225.17
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 18957.11
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1119272.74
5 | 增值税销项税额 | 100734.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 1220007.29
7 | 人工费 | 183085.00
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,220,007.29 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04