## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 583661.08
|  | 地块三-消防水泵房 | [6 empty] | 269046.78
1 | 030109001005 | 室内外消火栓加压泵组 | 1.室内外消火栓加压泵组 2.规格：主泵：Q=40L/s,H=60m,N=37kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.0L/s,H=55m,N=7.5kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2450 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 69113.65 |  | 69113.65
2 | 030109001006 | 自动喷淋加压泵组 | 1.自动喷淋加压泵组 2.规格：主泵：Q=21L/s,H=60m,N=18.5kW,2台（一用一备） 稳压泵：Q=1.0L/s,H=55m,N=7.5kW,2台（一用一备） 气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2450 3.配套控制柜、开关柜等 4.本体及电动机安装、二次灌浆 5.减振装置形式:按设计要求 6.调试 7.接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 67118.59 |  | 67118.59
本页小计 | [8 empty] | 136232.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030817006003 | 水位计 | 1.水位计 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 61.92 |  | 61.92
4 | 030404031007 | 液位信号装置 | 1.液位信号装置 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 653.95 |  | 653.95
5 | 030901001025 | 水池吸水管喇叭口 DN200 | 1.名称:水池吸水管喇叭口 DN200 2.制作安装，面封18目防虫网 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 144.1 |  | 288.2
6 | 030807003038 | 旋流防止器 DN200 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1478.04 |  | 1478.04
7 | 030807003039 | 旋流防止器 DN150 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1053.66 |  | 1053.66
8 | 030807003040 | 明杆闸阀 DN200 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1905.12 |  | 7620.48
本页小计 | [8 empty] | 11156.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030807003041 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 1213.36 |  | 15773.68
10 | 030807003042 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 739.94 |  | 2959.76
11 | 030807003043 | 明杆闸阀 DN80 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN80 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 575.51 |  | 1151.02
12 | 030807003044 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 474.79 |  | 6647.06
本页小计 | [8 empty] | 26531.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030807003045 | 防水锤多功能控制阀 DN150 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 3134.04 |  | 12536.16
14 | 030807003046 | 防水锤多功能控制阀 DN65 | 1.类型:防水锤多功能控制阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1519.58 |  | 6078.32
15 | 031003006002 | 减压阀组 DN100 | 1.类型:减压阀组 2.规格、压力等级:DN100 3.材质:综合考虑 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:1个减压阀、1个Y型过滤器、2个压力表、2个控制阀 6.含减压孔板、流量检测测试接口，本体及附件制作、安装 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 4595.01 |  | 9190.02
16 | 031003010018 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 299.51 |  | 2396.08
本页小计 | [8 empty] | 30200.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031003010019 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN150 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 684.85 |  | 4109.1
18 | 031003010020 | 可曲挠橡胶接头 DN200 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.材质:橡胶 3.规格等级:DN200 4.连接形式:法兰连接或卡箍 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1092.92 |  | 2185.84
19 | 030601002014 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 180.02 |  | 1800.2
20 | 030901004002 | 湿式报警阀 DN150 | 1.类型:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器） 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 2927.17 |  | 2927.17
21 | 031003008015 | Y型过滤器 DN65 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 451.15 |  | 1804.6
22 | 031003008016 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 677.42 |  | 1354.84
本页小计 | [8 empty] | 14181.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031003008017 | Y型过滤器 DN150 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 1299.65 |  | 2599.3
24 | 031003008018 | Y型过滤器 DN200 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN200 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 1969.43 |  | 3938.86
25 | 031003003060 | 安全泄压阀 DN150 | 1.类型:安全泄压阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 2940.07 |  | 5880.14
26 | 031003003061 | 流量压力测试装置 | 1.类型:流量压力测试装置 2.参数:计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175% 3.附件配置:1个流量测试装置、1个Y型过滤器、1个压力表、2个闸阀 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 4601.33 |  | 9202.66
27 | 030601002015 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 349.54 |  | 699.08
本页小计 | [8 empty] | 22320.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030901002020 | 镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:水池 2.介质:放空管、溢流管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN150 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.3 | 303.76 |  | 1306.17
29 | 030901002021 | 镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:水池 2.介质:通气管、试水管、呼吸管 3.材质、规格:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:法兰连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 218.58 |  | 218.58
本页小计 | [8 empty] | 1524.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030901001026 | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4 | 59.51 |  | 238.04
31 | 030901001027 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.92 | 88.07 |  | 3075.4
本页小计 | [8 empty] | 3313.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030901001028 | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8.12 | 107.25 |  | 870.87
33 | 030901001029 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.41 | 131.92 |  | 2164.81
本页小计 | [8 empty] | 3035.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030901001030 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 67.29 | 191.53 |  | 12888.05
35 | 030901001031 | 热浸镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.13 | 317.55 |  | 7662.48
|  | 地块三-消火栓系统 | [6 empty] | 72520.58
本页小计 | [8 empty] | 20550.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030901001032 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.61 | 88.07 |  | 1903.19
37 | 030901001033 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 231.95 | 131.92 |  | 30598.84
本页小计 | [8 empty] | 32502.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030901010009 | 带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:内置DN65mm全铜消火栓一个，φ19直流水枪一支，DN65mm衬胶消防水带（长25m）一卷； 消防卷盘（胶带内径19mm,长25m,喷嘴口径6~9mm）一台； 箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4，箱面有指示灯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 18 | 1346.84 |  | 24243.12
39 | 030901010010 | 天面试验消火栓 | 1.名称:天面试验消火栓 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 4.附件:自带压力表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 449.9 |  | 449.9
40 | 031003003062 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 702.39 |  | 8428.68
41 | 031003003063 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 665.93 |  | 665.93
本页小计 | [8 empty] | 33787.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031003003064 | 流量开关 DN100 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.材质:详见图纸设计说明 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 597.35 |  | 597.35
43 | 031003003065 | 旋流防止器 DN100 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 805.8 |  | 805.8
44 | 031003001032 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 150.87 |  | 150.87
45 | 030901012007 | 水泵接合器 SQS100-1.6 | 1.名称:水泵接合器 2.型号、规格:SQS100-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 813.92 |  | 813.92
46 | 030905002008 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 3862.98 |  | 3862.98
|  | 地块三-喷淋系统 | [6 empty] | 174854.61
本页小计 | [8 empty] | 6230.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030901001034 | 热浸镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 644.32 | 53.22 |  | 34290.71
48 | 030901001035 | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 277.09 | 59.51 |  | 16489.63
本页小计 | [8 empty] | 50780.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030901001036 | 热浸镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 55.43 | 71.95 |  | 3988.19
50 | 030901001037 | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 43.55 | 87.91 |  | 3828.48
本页小计 | [8 empty] | 7816.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030901001038 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 43.98 | 88.07 |  | 3873.32
52 | 030901001039 | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 161.76 | 107.25 |  | 17348.76
本页小计 | [8 empty] | 21222.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030901001040 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 152.33 | 131.92 |  | 20095.37
54 | 030901001041 | 热浸镀锌钢管 DN125 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.73 | 162.8 |  | 2072.44
本页小计 | [8 empty] | 22167.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030901001042 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 150.59 | 191.53 |  | 28842.5
56 | 031001007002 | 内外涂塑钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋专用排水管 3.材质、规格:内外涂塑钢管 DN100 4.连接形式:卡压连接 5.刨沟槽及沟槽修补 6.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.含防火堵洞制作安装 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8 | 198.18 |  | 1585.44
57 | 031004014031 | 排水漏斗 DN100 | 1.类型：排水漏斗 2.材质:综合考虑 3.型号、规格:DN100 4.其他:配套存水弯等安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 160.73 |  | 642.92
本页小计 | [8 empty] | 31070.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030901003002 | 直立型喷头 | 1.名称:喷头 2.规格、型号:68℃,K＝80 3.连接形式:丝扣连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 684 | 38.41 |  | 26272.44
59 | 030901006002 | 水流指示器 DN150 | 1.类型:水流指示器 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 728.66 |  | 2914.64
60 | 030901008002 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称:末端试水装置 2.安装 3.调试 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 434.73 |  | 434.73
61 | 031003001033 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型:末端试水阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 60.74 |  | 182.22
62 | 031003001034 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 150.87 |  | 150.87
本页小计 | [8 empty] | 29954.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 031003003066 | 电信号闸阀 DN150 | 1.类型:电信号闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.电源及阀体检查接线 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1451.69 |  | 5806.76
64 | 031003003067 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1173.26 |  | 1173.26
65 | 031003003068 | 止回阀 DN150 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1083.32 |  | 1083.32
66 | 031003003069 | 止回阀 DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 665.93 |  | 665.93
本页小计 | [8 empty] | 8729.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030901012008 | 水泵接合器 SQS100-1.6 | 1.名称:水泵接合器 2.型号、规格:SQS100-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 813.92 |  | 1627.84
68 | 030905002009 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.自动喷水灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1484.84 |  | 1484.84
|  | 地块三-气体灭火系统 | [6 empty] | 56060.52
69 | 030902009012 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:单瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ90/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 5368.84 |  | 5368.84
70 | 030902009013 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.类型:双瓶柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ60*2/2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 8792.93 |  | 17585.86
71 | 030902009014 | 七氟丙烷气剂 | 1.类型:七氟丙烷气剂 2.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 301 | 86.73 |  | 26105.73
72 | 030703001080 | 泄压口 300*300 | 1.类型:泄压口 300*300 2.型号、规格:详见设计图纸要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 521.31 |  | 1563.93
本页小计 | [8 empty] | 53737.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030905004009 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 90 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 1 | 1444.52 |  | 1444.52
74 | 030905004010 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 155 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 2 | 1995.82 |  | 3991.64
|  | 地块三-套管 | [6 empty] | 11178.59
75 | 031002003016 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 11178.59 |  | 11178.59
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5219.99
76 | 031302007057 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
77 | 031301017058 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5219.99 |  | 5219.99
本页小计 | [8 empty] | 21834.74
合 计 | [8 empty] | 588881.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00085 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 39213.9 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010058 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011058 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF058 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008058 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002058 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF058 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009058 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF058 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000081 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 39213.9
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 58366.11 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 10962.79
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 69328.90 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 58366.11
合 计 |  |  |  | 58366.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 697423.87 | 9 |  | 62768.15
合 计 | [6 empty] | 62768.15
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 90292.4306 | 1.09 | 98599.33
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5219.9833 | 1 | 5219.98
3 | 01010031@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.399 | 3.56 | 1.42
4 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.038 | 5.38 | 0.2
5 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 10.1509 | 5.38 | 54.61
6 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 3.7525 | 3.87 | 14.52
7 | 01090035@1 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 0.7505 | 3.87 | 2.9
8 | 01130040@1 | 扁钢60以内 | kg | 1.2057 | 4.43 | 5.34
9 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 13.4045 | 4.42 | 59.25
10 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 3.515 | 3.92 | 13.78
11 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 0.0373 | 4.02 | 0.15
12 | 01290173@2 | 钢板12~20 | kg | 118.4323 | 4.11 | 486.76
13 | 01350020 | 紫铜板综合 | kg | 0.57 | 30 | 17.1
14 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0091 | 3.6 | 0.03
15 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.019 | 3.66 | 0.07
16 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 48.5692 | 3.9 | 189.42
17 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 2.7608 | 7.19 | 19.85
18 | 02030020@1 | 橡胶条φ20 | 个 | 19.6 | 0.32 | 6.27
19 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 654.1003 | 0.13 | 85.03
20 | 02130075@1 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 22.2224 | 0.27 | 6
21 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 25.1159 | 7.04 | 176.82
22 | 02270020@1 | 白布 | kg | 21.7341 | 2.75 | 59.77
23 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 0.665 | 2.63 | 1.75
24 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.3754 | 7.18 | 2.7
25 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 55.6729 | 8.6 | 478.79
26 | 02290110@1 | 油麻丝 | kg | 7.2819 | 8.6 | 62.62
27 | 02330010 | 草袋 | 个 | 3.12 | 1.28 | 3.99
28 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 33.7168 | 5.37 | 181.06
29 | 03010580@1 | 六角螺栓M16~20×65~110 | 十套 | 3.232 | 1.38 | 4.46
30 | 03010680@1 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 41.2 | 5.94 | 244.73
31 | 03010890@1 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 19.776 | 8.66 | 171.26
32 | 03010905@2 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 18.128 | 12.45 | 225.69
33 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 14.832 | 36.5 | 541.37
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03011135 | 地脚螺栓M10×100 | 十套 | 0.204 | 5.25 | 1.07
35 | 03011190 | 铜六角螺栓M6×30 | 十套 | 0.82 | 7.23 | 5.93
36 | 03011375@1 | 双头螺栓 | kg | 9.3632 | 5.39 | 50.47
37 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2.8 | 0.43 | 1.2
38 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.04 | 5.04 | 10.28
39 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.618 | 14.12 | 8.73
40 | 03011655@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 1.648 | 27.92 | 46.01
41 | 03013001@1 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 7.416 | 2.63 | 19.5
42 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.236 | 8.41 | 10.39
43 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 27.693 | 12.1 | 335.09
44 | 03014421@1 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.412 | 2.11 | 0.87
45 | 03014563 | 精制六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 1.872 | 0.5 | 0.94
46 | 03016071@1 | 垫圈M8 | 十个 | 0.3914 | 0.09 | 0.04
47 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 2.834 | 4.27 | 12.1
48 | 03131071@1 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 13.2293 | 3.04 | 40.22
49 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 44.6908 | 11.97 | 534.95
50 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 0.128 | 0.17 | 0.02
51 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 25.5525 | 0.91 | 23.25
52 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.0266 | 4.2 | 0.11
53 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 14.5236 | 4.2 | 61
54 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 132.2359 | 4.2 | 555.39
55 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.3668 | 8.98 | 3.29
56 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.3724 | 7.69 | 2.86
57 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0912 | 14.6 | 1.33
58 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 9.6436 | 9.4 | 90.65
59 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 1.108 | 0.43 | 0.48
60 | 03139321@1 | 钢丝刷子 | 把 | 1.3694 | 2.46 | 3.37
61 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 7.8508 | 3 | 23.55
62 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 4.1002 | 3 | 12.3
63 | 03213071@1 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 9.12 | 3.62 | 33.01
64 | 03213251@1 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 13.68 | 3 | 41.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 393.414 | 0.41 | 161.3
66 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 11.762 | 0.41 | 4.82
67 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 1.8925 | 0.41 | 0.78
68 | 04030001 | 砂子 | kg | 35.2633 | 0.17 | 5.99
69 | 04030001@1 | 砂子 | kg | 5.6783 | 0.17 | 0.97
70 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 0.5758 | 259.45 | 149.39
71 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 0.6444 | 202.98 | 130.8
72 | 05030200@1 | 木板 | m3 | 0.0232 | 1009.03 | 23.41
73 | 05030285 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.122 | 119.81 | 14.62
74 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.684 | 8.57 | 5.86
75 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.019 | 7.75 | 0.15
76 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.152 | 12.06 | 1.83
77 | 13030240@2 | 厚漆 | kg | 9.7375 | 10.26 | 99.91
78 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.095 | 13.57 | 1.29
79 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.9313 | 10.04 | 9.35
80 | 13050430@1 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.1521 | 10.04 | 1.53
81 | 13350200 | 密封膏 | kg | 7.4689 | 6.19 | 46.23
82 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 1.2095 | 6.19 | 7.49
83 | 13350360@1 | 橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃) | kg | 1.8691 | 19.13 | 35.76
84 | 13350380@1 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 1.9 | 14.04 | 26.68
85 | 14010010@2 | 清油 | kg | 0.798 | 9.96 | 7.95
86 | 14030030@1 | 煤油 | kg | 7.0206 | 14.63 | 102.71
87 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.7638 | 9.13 | 6.97
88 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 1.6378 | 9.13 | 14.95
89 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.2302 | 8.57 | 1.97
90 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 0.0391 | 8.57 | 0.34
91 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 41.0187 | 7.17 | 294.1
92 | 14070050@2 | 机油综合 | kg | 14.9484 | 3.61 | 53.96
93 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.0608 | 14.45 | 0.88
94 | 14090030@1 | 黄甘油 | kg | 2.4092 | 6.39 | 15.39
95 | 14350360@2 | 酒精 | kg | 8.531 | 6.96 | 59.38
96 | 14350540@2 | 润滑剂 | kg | 3.3474 | 4.53 | 15.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
97 | 14390020@1 | 氮气 | m3 | 304 | 4.57 | 1389.28
98 | 14390070 | 氧气 | m3 | 81.7951 | 5.16 | 422.06
99 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 27.5257 | 7.92 | 218
100 | 14390105@1 | 乙炔气 | m3 | 0.3423 | 9 | 3.08
101 | 14410590 | 厌氧胶325# 200g | 瓶 | 0.684 | 61 | 41.72
102 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.076 | 1.88 | 0.14
103 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 2.5536 | 17.87 | 45.63
104 | 17010054@1 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.016 | 3.93 | 0.06
105 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 5.757 | 46.33 | 266.72
106 | 17030010@2 | 镀锌钢管 DN152.75 | m | 0.285 | 8.2 | 2.34
107 | 17030020@1 | 镀锌钢管 DN202.75 | m | 1.9 | 10.44 | 19.84
108 | 17030030@1 | 镀锌钢管 DN253.25 | m | 0.57 | 15.43 | 8.8
109 | 17030050@2 | 镀锌钢管 DN503.5 | m | 1.9 | 30.76 | 58.44
110 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.0856 | 5.39 | 0.46
111 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 9.5 | 2.19 | 20.81
112 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.95 | 0.16 | 0.15
113 | 17250180@1 | 塑料软管D6 | m | 1.9 | 0.19 | 0.36
114 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.1674 | 3.09 | 0.52
115 | 17270175@1 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0069 | 4.42 | 0.03
116 | 18010515@1 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 4.04 | 2.49 | 10.06
117 | 18010585@1 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 2.02 | 3.52 | 7.11
118 | 18010765@1 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 5.05 | 1.42 | 7.17
119 | 18010810@1 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 2.02 | 1.88 | 3.8
120 | 18030780@1 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 1.01 | 5.93 | 5.99
121 | 18030815@1 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 2.02 | 1.7 | 3.43
122 | 18030855@1 | 镀锌弯头DN50 | 个 | 2.02 | 14.74 | 29.77
123 | 18030885@1 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 690.84 | 2.4 | 1658.02
124 | 18030935@1 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 68.4 | 1.26 | 86.18
125 | 18031045@1 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 1.01 | 0.95 | 0.96
126 | 18250140 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 14 | 0.73 | 10.22
127 | 18250985 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 4.04 | 0.37 | 1.49
128 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0048 | 26 | 0.12
129 | 19010220 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 4.178 | 20 | 83.56
130 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 4.1701 | 80 | 333.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
131 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 4.1404 | 20 | 82.81
132 | 24170010 | 水位计 | 套 | 1 | 29.91 | 29.91
133 | 24590010@1 | 压力表弯管DN15 | 个 | 4.1404 | 5.56 | 23.02
134 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 14 | 12.82 | 179.48
135 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.304 | 2.4 | 0.73
136 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 10.184 | 2.4 | 24.44
137 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.57 | 8.15 | 4.65
138 | 27170020@1 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 2.052 | 8.15 | 16.72
139 | 27190001 | 酚醛布板 | kg | 1.1495 | 11.59 | 13.32
140 | 28030440@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 37.0404 | 0.78 | 28.89
141 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.8 | 1.14 | 4.33
142 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 16 | 0.4 | 6.4
143 | 34110010@2 | 水 | m3 | 184.3322 | 4.46 | 822.12
144 | 34110040 | 电 | kW·h | 2.28 | 0.62 | 1.41
145 | 34110040@1 | 电 | kW·h | 19.608 | 0.62 | 12.16
146 | 34130080@2 | 铝牌 | 个 | 7 | 0.86 | 6.02
147 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 17 | 2.08 | 35.36
148 | 35330020 | 试验容器90L | 个 | 0.05 | 7991.45 | 399.57
149 | 35330030 | 试验容器155L | 个 | 0.1 | 10564.1 | 1056.41
150 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 0.19 | 3.11 | 0.59
151 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 948.4296 | 1 | 948.43
152 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0789 | 1 | -0.08
153 | 01000003@2 | 型钢 | kg | 798.5938 | 3.88 | 3098.54
154 | 01290008 | 钢板 | kg | 396.682 | 4.03 | 1598.63
155 | 02190155 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 3 | 3.43 | 10.29
156 | 03072021@1 | 排水漏斗 DN100 | 个 | 4.04 | 101.98 | 412
157 | 03139351 | 小膜片 | 片 | 3 | 1.7 | 5.1
158 | 03139361 | 大膜片 | 片 | 3 | 1.21 | 3.63
159 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 87.7467 | 13.58 | 1191.6
160 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 122.8429 | 13.58 | 1668.21
161 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 307.6575 | 5.58 | 1716.73
162 | 17010100@17 | 热浸镀锌钢管 DN653.75 | m | 102.0177 | 41.23 | 4206.19
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
163 | 17010100@19 | 热浸镀锌钢管 DN1004 | m | 406.7005 | 67.19 | 27326.21
164 | 17010100@20 | 热浸镀锌钢管 DN1504.5 | m | 220.0588 | 111.84 | 24611.38
165 | 17010100@21 | 热浸镀锌钢管 DN2006 | m | 24.3713 | 203.66 | 4963.46
166 | 17010100@27 | 镀锌钢管 DN1004 | m | 1 | 67.19 | 67.19
167 | 17010100@28 | 镀锌钢管 DN1504.5 | m | 4.3 | 111.84 | 480.91
168 | 17010100@29 | 热浸镀锌钢管 DN804 | m | 172.4282 | 52.16 | 8993.85
169 | 17010100@30 | 热浸镀锌钢管 DN1254.5 | m | 12.8573 | 94.09 | 1209.74
170 | 17030001@4 | 热浸镀锌钢管 DN503.5 | m | 43.7678 | 30.76 | 1346.3
171 | 17030001@5 | 热浸镀锌钢管 DN253.25 | m | 647.5416 | 15.43 | 9991.57
172 | 17030001@6 | 热浸镀锌钢管 DN403.5 | m | 55.7072 | 24.58 | 1369.28
173 | 17030001@7 | 热浸镀锌钢管 DN323.25 | m | 282.4955 | 19.67 | 5556.69
174 | 17190001 | 金属软管 | m | 9.5 | 8.63 | 81.99
175 | 17230001@1 | 内外涂塑钢管 DN100 | m | 8.016 | 81.41 | 652.58
176 | 17250680@1 | 液位信号装置 | 根 | 1 | 2.28 | 2.28
177 | 18030001 | 锥形堵块 | 只 | 3 | 2.52 | 7.56
178 | 18031283@2 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 35.1884 | 9.72 | 342.03
179 | 18031283@3 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 47.7252 | 6.03 | 287.78
180 | 18031283@4 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 193.1088 | 2.98 | 575.46
181 | 18031283@5 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 380.1488 | 2.33 | 885.75
182 | 18031463@10 | 沟槽管件 DN100 | 套 | 144.9696 | 18.86 | 2734.13
183 | 18031463@11 | 沟槽管件 DN150 | 套 | 41.1663 | 60.01 | 2470.39
184 | 18031463@12 | 沟槽管件 DN200 | 套 | 4.0499 | 90.02 | 364.57
185 | 18031463@15 | 水池吸水管喇叭口 DN200 | 套 | 2.01 | 80 | 160.8
186 | 18031463@17 | 沟槽管件 DN125 | 套 | 3.0705 | 26.04 | 79.96
187 | 18031463@8 | 沟槽管件 DN65 | 套 | 43.0314 | 9.87 | 424.72
188 | 18031463@9 | 沟槽管件 DN80 | 套 | 70.682 | 12.63 | 892.71
189 | 18110001@1 | 室内钢塑给水管接头零件 DN100 | 个 | 3.32 | 102.23 | 339.4
190 | 18150260@1 | 金属软管活接头 | 套 | 16.32 | 8.65 | 141.17
191 | 18190001@10 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 2 | 918.09 | 1836.18
192 | 18190001@11 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 2 | 1357.31 | 2714.62
193 | 18190001@14 | Y型过滤器 DN65 | 个 | 4 | 272.65 | 1090.6
194 | 18190001@9 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 4 | 418.4 | 1673.6
195 | 18210180@10 | 可曲挠橡胶接头 DN200 | 个 | 2 | 469.91 | 939.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
196 | 18210180@8 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 个 | 8 | 135.4 | 1083.2
197 | 18210180@9 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 个 | 6 | 294.69 | 1768.14
198 | 18310440@3 | 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | 套 | 4 | 24.65 | 98.6
199 | 19000001@7 | 截止阀 DN25 | 个 | 2.02 | 42.35 | 85.55
200 | 19000001@9 | 末端试水阀 DN25 | 个 | 3.03 | 42.35 | 128.32
201 | 19000020@34 | 旋流防止器 DN200 | 个 | 1 | 973.45 | 973.45
202 | 19000020@37 | 明杆闸阀 DN200 | 个 | 4 | 1251.03 | 5004.12
203 | 19000020@38 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 14 | 819.14 | 11467.96
204 | 19000020@39 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 16 | 463.01 | 7408.16
205 | 19000020@40 | 明杆闸阀 DN80 | 个 | 2 | 363.87 | 727.74
206 | 19000020@41 | 明杆闸阀 DN65 | 个 | 14 | 291.49 | 4080.86
207 | 19000020@51 | 电信号闸阀 DN150 | 个 | 4 | 1061.85 | 4247.4
208 | 19000020@52 | 旋流防止器 DN100 | 个 | 1 | 606.19 | 606.19
209 | 19000020@53 | 控制阀门 DN100 | 个 | 4 | 404.51 | 1618.04
210 | 19000020@56 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | 426.55 | 853.1
211 | 19000020@60 | 止回阀 DN150 | 个 | 1 | 729.2 | 729.2
212 | 19000020@61 | 旋流防止器 DN150 | 个 | 1 | 752.21 | 752.21
213 | 19000020@64 | 防水锤多功能控制阀 DN150 | 个 | 4 | 2739.82 | 10959.28
214 | 19000020@65 | 防水锤多功能控制阀 DN65 | 个 | 4 | 1336.28 | 5345.12
215 | 19000040@2 | 末端试水装置 DN25 | 个 | 2.02 | 158.4 | 319.97
216 | 19000220@1 | 安全泄压阀 DN150 | 个 | 2 | 2692.04 | 5384.08
217 | 19270020@1 | 减压阀 DN100 | 个 | 2 | 1621.24 | 3242.48
218 | 20000130@3 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | 2 | 45.14 | 90.28
219 | 20010030@10 | 碳钢平焊法兰 DN65 | 副 | 18 | 40.96 | 737.28
220 | 20010030@14 | 碳钢平焊法兰 DN200 | 片 | 1 | 86.6 | 86.6
221 | 20010030@15 | 碳钢平焊法兰 DN100 | 副 | 14 | 69.76 | 976.64
222 | 20010030@17 | 碳钢平焊法兰 DN200 | 副 | 4 | 173.2 | 692.8
223 | 20010030@18 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 片 | 1 | 57.3 | 57.3
224 | 20010030@8 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 副 | 17 | 114.6 | 1948.2
225 | 20010030@9 | 碳钢平焊法兰 DN80 | 副 | 2 | 46.08 | 92.16
226 | 20010360@23 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 12 | 40.96 | 491.52
227 | 20010360@24 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 18 | 114.6 | 2062.8
228 | 20010360@25 | 钢板平焊法兰 DN200 | 副 | 4 | 173.2 | 692.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
229 | 20010360@26 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 20 | 69.76 | 1395.2
230 | 20310140@1 | 金属密封垫 | 个 | 3 | 4.73 | 14.19
231 | 22110010@3 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 2 | 42.22 | 84.44
232 | 22410030@2 | 自动泄压口 300*300 | 个 | 3 | 464.6 | 1393.8
233 | 22570040@2 | 减振器 | 个 | 32 | 5.25 | 168
234 | 23010001@3 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | 36 | 57.6 | 2073.6
235 | 23030040@3 | 减压稳压消火栓箱 | 套 | 18 | 1026.55 | 18477.9
236 | 23030050 | 试验用消火栓（含压力表） | 个 | 1 | 413.27 | 413.27
237 | 23050001@2 | 水泵接合器 SQS100-1.6 | 套 | 3 | 461.95 | 1385.85
238 | 23070010@3 | GQQ90/2.5 | 套 | 1 | 4198.23 | 4198.23
239 | 23070010@4 | GQQ60*2/2.5 | 套 | 2 | 7504.42 | 15008.84
240 | 23130001@2 | 水流指示器 DN150 | 个 | 4 | 326.4 | 1305.6
241 | 23210001@1 | 直立型喷头 | 个 | 690.84 | 10.9 | 7530.16
242 | 23390010@2 | 湿式报警装置 DN150 | 套 | 1 | 1936 | 1936
243 | 24110180@3 | 压力仪表 | 台 | 10 | 75 | 750
244 | 24110180@4 | 压力开关 | 台 | 2 | 209.67 | 419.34
245 | 24690001 | 取源部件 | 套 | 10 | 21.56 | 215.6
246 | 26490060@1 | 流量开关 DN100 | 个 | 1 | 463 | 463
247 | 26490060@2 | 流量压力测试装置（1个流量测试装置、1个Y型过滤器、1个压力表、2个闸阀） | 套 | 2 | 3570.64 | 7141.28
248 | 51050001@4 | 室内外消火栓加压泵组（主泵：Q=40L/s,H=60m,N=37kW,2台,一用一备；稳压泵：Q=1.0L/s,H=55m,N=7.5kW,2台,一用一备；气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2450；配套控制柜、开关柜） | 台 | 1 | 62479 | 62479
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
249 | 51050001@6 | 自动喷淋加压泵组（主泵：Q=21L/s,H=60m,N=18.5kW,2台,一用一备；稳压泵：Q=1.0L/s,H=55m,N=7.5kW,2台,一用一备；气压罐：立式隔膜式,Φ1000×2450；配套控制柜） | 台 | 1 | 60622 | 60622
250 | 补充主材001@1 | 七氟丙烷气剂 | kg | 301 | 86.73 | 26105.73
251 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.8119 | 251.16 | 957.4
252 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 3.8406 | 251.16 | 964.61
253 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1613.79 | 1 | 1613.79
254 | 99450640 | 检修费 | 元 | 433.735 | 1 | 433.74
255 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1193.5596 | 1 | 1193.56
256 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 996.4191 | 1 | 996.42
257 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.4206 | 8.57 | 20.74
258 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 33.7653 | 7.53 | 254.25
259 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.7784 | 7.53 | 156.46
260 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 68.8428 | 7.53 | 518.39
261 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 790.573 | 0.62 | 490.16
262 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 4.3879 | 0.62 | 2.72
263 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 5394.6528 | 0.62 | 3344.68
264 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 0.0228 | 0.62 | 0.01
265 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 0.0266 | 0.62 | 0.02
266 | 99451300 | 校验费 | 元 | 79.7612 | 1 | 79.76
267 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 1.011 | 1 | 1.01
|  | 合计 |  |  |  | 536550.9

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块三-社区服务中心消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 583661.08
1.1 | 地块三-社区服务中心消防水 | 583661.08
2 | 措施合计 | 44433.89
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 39213.90
2.2 | 其他措施费 | 5219.99
3 | 其他项目 | 69328.90 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 58366.11
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 10962.79
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 697423.87
5 | 增值税销项税额 | 62768.15 |  |  | －
6 | 总造价 | 760192.02
7 | 人工费 | 103819.71
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 760,192.02 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04