## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 231527.92
1.1 | 地块二-住宅消防水（5#、6#） | 231527.92
2 | 措施合计 | 21290.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 17110.15
2.2 | 其他措施费 | 4179.89
3 | 其他项目 | 27936.17 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 23152.79
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4783.38
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 280754.13
5 | 增值税销项税额 | 25267.87 |  |  | －
6 | 总造价 | 306022.00
7 | 人工费 | 49589.46
合计=1+2+3+5 |  | 306,022.00 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 地块二-住宅消防水（5#、6#） | [6 empty] | 231527.92
|  | 地块二-住宅消火栓系统（5#、6#） | [6 empty] | 216134.08
1 | 030901002001 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 173.88 |  | 97.19 | 16899.4
2 | 030901002002 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 287.11 |  | 157.01 | 45079.14
本页小计 | [8 empty] | 61978.54
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
3 | 030901010001 | 带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:内置DN65mm全铜消火栓一个，φ19直流水枪一支，DN65mm衬胶消防水带（长25m）一卷； 消防卷盘（胶带内径19mm,长25m,喷嘴口径6~9mm）一台； 箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1，箱面有指示灯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 94 |  | 1314.38 | 123551.72
4 | 030901010002 | 天面试验消火栓 | 1.名称:天面试验消火栓 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 4.附件:自带压力表 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 |  | 449.9 | 1799.6
5 | 031003003018 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 1173.26 | 2346.52
6 | 031003003019 | 明杆闸阀 DN65 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN65 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 454.25 | 908.5
7 | 031003001017 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.含截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 150.87 | 301.74
本页小计 | [8 empty] | 128908.08
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
8 | 030601002005 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格、压力等级:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 180.02 | 360.04
9 | 030901012001 | 多用式水泵接合器 SQD150-1.6 | 1.名称:多用式水泵接合器 2.型号、规格:SQD150-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 |  | 1178.52 | 4714.08
10 | 030905002001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 |  | 20173.34 | 20173.34
|  | 地块二-住宅套管（5#、6#） | [6 empty] | 15393.84
11 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格、材质:按图纸要求综合考虑刚性防水套管、柔性防水套管、钢套管等 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、防火堵洞、修复、防护挡板、填料等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 |  | 15393.84 | 15393.84
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4179.89
12 | 031302007028 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  | 1812.85 | 1812.85
13 | 031301017029 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 2367.04 | 2367.04
本页小计 | [8 empty] | 44821.19
合 计 | [8 empty] | 235707.81
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00053 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 17110.15 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010029 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011029 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF029 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008029 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002029 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF029 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009029 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF029 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000051 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 17110.15
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 23152.79 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 4783.38
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 27936.17 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 23152.79
合 计 |  |  |  | 23152.79 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 280754.13 | 9 |  | 25267.87
合 计 | [6 empty] | 25267.87
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 41583.3957 | 1.09 |  | 45409.07
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 4179.8886 | 1 |  | 4179.89
3 | 01010031@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.399 | 3.56 |  | 1.42
4 | 01090035@1 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 12.6084 | 3.87 |  | 48.79
5 | 01290173@2 | 钢板12~20 | kg | 21.4591 | 4.11 |  | 88.2
6 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.0076 | 3.66 |  | 0.03
7 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 6.672 | 3.9 |  | 26.02
8 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 160.968 | 0.13 |  | 20.93
9 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 3.729 | 7.04 |  | 26.25
10 | 02270020@4 | 白布 | kg | 0.114 | 2.75 |  | 0.31
11 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 0.095 | 2.63 |  | 0.25
12 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 0.6384 | 7.18 |  | 4.58
13 | 02290110@1 | 油麻丝 | kg | 251.5296 | 8.6 |  | 2163.15
14 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 8.268 | 5.37 |  | 44.4
15 | 03010680@1 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 1.648 | 5.94 |  | 9.79
16 | 03010905@1 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 3.296 | 12.45 |  | 41.04
17 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.4 | 0.43 |  | 0.17
18 | 03011570 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100 | 十套 | 9.888 | 19.98 |  | 197.56
19 | 03013001@1 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 38.728 | 2.63 |  | 101.85
20 | 03013181@1 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 7.9642 | 12.1 |  | 96.37
21 | 03014421@1 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.412 | 2.11 |  | 0.87
22 | 03016071@1 | 垫圈M8 | 十个 | 0.3914 | 0.09 |  | 0.04
23 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.388 | 4.27 |  | 1.66
24 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 11.1252 | 11.97 |  | 133.17
25 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 5.1852 | 0.91 |  | 4.72
26 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.47 | 4.2 |  | 10.37
27 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 18.7348 | 4.2 |  | 78.69
28 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 2.7733 | 9.4 |  | 26.07
29 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 0.36 | 0.43 |  | 0.15
30 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 1.014 | 2.46 |  | 2.49
31 | 04010020@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 0.95 | 0.41 |  | 0.39
32 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 63.84 | 0.41 |  | 26.17
33 | 04030001@1 | 砂子 | kg | 191.4444 | 0.17 |  | 32.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 13010050@3 | 醇酸清漆 | kg | 0.456 | 8.57 |  | 3.91
35 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 2.831 | 10.26 |  | 29.05
36 | 13050430@2 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 4.074 | 10.04 |  | 40.9
37 | 13350200 | 密封膏 | kg | 48.8376 | 6.19 |  | 302.3
38 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.0856 | 9.96 |  | 0.85
39 | 14030047@3 | 汽油70~90# | kg | 1.0416 | 8.57 |  | 8.93
40 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 12.5626 | 7.17 |  | 90.07
41 | 14070050@2 | 机油综合 | kg | 1.73 | 3.61 |  | 6.25
42 | 14350360@3 | 酒精 | kg | 12.8592 | 6.96 |  | 89.5
43 | 14350540@1 | 润滑剂 | kg | 1.6627 | 4.53 |  | 7.53
44 | 14390070@3 | 氧气 | m3 | 33.2339 | 5.16 |  | 171.49
45 | 14390100@3 | 乙炔气 | kg | 11.2461 | 7.92 |  | 89.07
46 | 17030030@1 | 镀锌钢管 DN253.25 | m | 0.76 | 15.43 |  | 11.73
47 | 18010515@1 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 4.04 | 2.49 |  | 10.06
48 | 18010585@1 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 2.02 | 3.52 |  | 7.11
49 | 18010765@1 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 2.02 | 1.42 |  | 2.87
50 | 18010810@1 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 2.02 | 1.88 |  | 3.8
51 | 18250140 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 2 | 0.73 |  | 1.46
52 | 24110073@1 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.922 | 80 |  | 73.76
53 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 2 | 12.82 |  | 25.64
54 | 27170001@4 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 33.7554 | 2.4 |  | 81.01
55 | 28030440@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 122.7264 | 0.78 |  | 95.73
56 | 34110010@2 | 水 | m3 | 38.6697 | 4.46 |  | 172.47
57 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 2 | 2.08 |  | 4.16
58 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 274.4769 | 1 |  | 274.48
59 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0228 | 1 |  | -0.02
60 | 01000003@1 | 型钢 | kg | 229.6655 | 3.88 |  | 891.1
61 | 13010135@3 | 醇酸调和漆 | kg | 26.8832 | 13.58 |  | 365.07
62 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 37.6342 | 13.58 |  | 511.07
63 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 754.908 | 5.58 |  | 4212.39
64 | 17010100@11 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN654.5 | m | 176.4882 | 50.21 |  | 8861.47
65 | 17010100@12 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN1005 | m | 291.4167 | 91.91 |  | 26784.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-住宅消防水（5#、6#） | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 18031463@3 | 沟槽管件 DN65 | 套 | 74.4432 | 9.87 |  | 734.75
67 | 18031463@4 | 沟槽管件 DN100 | 套 | 103.8764 | 18.86 |  | 1959.11
68 | 19000001@9 | 截止阀 DN25 | 个 | 2.02 | 42.35 |  | 85.55
69 | 19000020@12 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 2 | 819.14 |  | 1638.28
70 | 19000020@8 | 明杆闸阀 DN65 | 个 | 2 | 291.49 |  | 582.98
71 | 20010360@8 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 2 | 40.96 |  | 81.92
72 | 20010360@9 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 4 | 114.6 |  | 458.4
73 | 22110010@3 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 2 | 42.22 |  | 84.44
74 | 23010001@3 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC1 | 个 | 188 | 41.37 |  | 7777.56
75 | 23030040@3 | 减压稳压消火栓箱 | 套 | 94 | 1026.55 |  | 96495.7
76 | 23030050 | 试验用消火栓（含压力表） | 个 | 4 | 413.27 |  | 1653.08
77 | 23050001@2 | 多用式水泵接合器 SQD150-1.6 | 套 | 4 | 713.27 |  | 2853.08
78 | 24110180@2 | 压力仪表 | 台 | 2 | 75 |  | 150
79 | 24690001 | 取源部件 | 套 | 2 | 21.56 |  | 43.12
80 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 1.1716 | 251.16 |  | 294.26
81 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 511.6024 | 1 |  | 511.6
82 | 99450640 | 检修费 | 元 | 103.6807 | 1 |  | 103.68
83 | 99450650 | 维护费 | 元 | 331.4637 | 1 |  | 331.46
84 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 148.3204 | 1 |  | 148.32
85 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 21.001 | 7.53 |  | 158.14
86 | 99450700@8 | 电(机械用) | kw·h | 1218.0564 | 0.62 |  | 755.19
87 | 99451300 | 校验费 | 元 | 120.8913 | 1 |  | 120.89
88 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.297 | 1 |  | 0.3
|  | 合计 |  |  |  |  | 213028.54