## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二充电桩配电 | [6 empty] | 2360982.3
1 | 030404017084 | 配电箱12CDAW | 1.名称:配电箱 12CDAW 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 | 7774.92 |  | 124398.72
2 | 030404017085 | 配电箱2-DDJ1 | 1.名称:配电箱 2-DDJ1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1869.6 |  | 1869.6
3 | 030404017086 | 配电箱2-DDJ2 | 1.名称:配电箱2-DDJ2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1869.6 |  | 1869.6
4 | 030404017087 | 配电箱2-DDJ3 | 1.名称:配电箱2-DDJ3 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1869.6 |  | 1869.6
本页小计 | [8 empty] | 130007.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017088 | 空电表箱 3CDAW | 1.名称:空电表箱 3CDAW 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 72 | 669.6 |  | 48211.2
6 | 030408011001 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.箱体接地、单体调试、接线等 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 666.7 |  | 666.7
7 | 030408001051 | 电力电缆WDZB-YJY-3x16 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-3x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11803.802 | 57.38 |  | 677302.16
8 | 030408001052 | 电力电缆WDZB-YJY-4×95+1x50 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4×95+1x50 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1595.166 | 412.9 |  | 658644.04
本页小计 | [8 empty] | 1384824.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408001053 | 电力电缆WDZB-YJY-4×240+1x120 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4×240+1x120 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 971.75 |  | 971.75
10 | 030408006017 | 电力电缆头 多芯(240截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(240截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 384.94 |  | 384.94
11 | 030408006018 | 电力电缆头 多芯(120截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(120截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 38 | 263.61 |  | 10017.18
12 | 030408006019 | 电力电缆头 多芯(16截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(16截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 406 | 100.65 |  | 40863.9
本页小计 | [8 empty] | 52237.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411001028 | 配管JDG40 | 1.名称:配管 2.材质:JDG40 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10364.314 | 27.37 |  | 283671.27
14 | 030411003033 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT100x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1864.62 | 97.34 |  | 181502.11
本页小计 | [8 empty] | 465173.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030411003034 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT150x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1568.62 | 104.68 |  | 164203.14
16 | 030411003035 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT200x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT200x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 473.712 | 113.08 |  | 53567.35
17 | 030411003036 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT300x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 351.62 | 182.1 |  | 64030
本页小计 | [8 empty] | 281800.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411003037 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT400x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 131.411 | 229.92 |  | 30214.02
19 | 030411003038 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT500x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT500x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于3.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 54.623 | 306.19 |  | 16725.02
|  | 措施项目 | [6 empty] | 17465.01
20 | 031302007021 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
21 | 031301017022 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 17465.01 |  | 17465.01
本页小计 | [8 empty] | 64404.05
合 计 | [8 empty] | 2378447.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-充电桩电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00046 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 157700.34 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010022 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF022 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 128801.86 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002022 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF022 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF022 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-充电桩电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000044 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 286502.2
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 236098.23 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 44087.32
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 280185.55 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 236098.23
合 计 |  |  |  | 236098.23 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2945135.06 | 9 |  | 265062.16
合 计 | [6 empty] | 265062.16
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-充电桩电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 29030030@26 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x100**1.2mm | m | 1920.5586 | 31.74 | 60958.53
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 376295.1432 | 1.09 | 410914.3
3 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 16875.629 | 1.09 | 18428.19
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 17465.0067 | 1 | 17465.01
5 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 49.1061 | 5.38 | 264.19
6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.0252 | 5.38 | 0.14
7 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 144.94 | 26.42 | 3829.31
8 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 51.623 | 10.3 | 531.72
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.1983 | 7.04 | 8.44
10 | 02270020 | 白布 | kg | 189.0109 | 2.75 | 519.78
11 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 213.422 | 0.68 | 145.13
12 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 466.6837 | 10.38 | 4844.18
13 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2344.1712 | 0.43 | 1007.99
14 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 493.3583 | 5.04 | 2486.53
15 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 19.7 | 5.09 | 100.27
16 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 209.7257 | 2.8 | 587.23
17 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 37.128 | 5.82 | 216.08
18 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 225.7348 | 0.6 | 135.44
19 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 160.1287 | 6.52 | 1044.04
20 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 76.8687 | 3.81 | 292.87
21 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 21.7651 | 12.87 | 280.12
22 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 245.5831 | 0.91 | 223.48
23 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 130.9002 | 4.2 | 549.78
24 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 26.904 | 7.69 | 206.89
25 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 3.9976 | 14.6 | 58.36
26 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0284 | 3.42 | 0.1
27 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 2.184 | 8.55 | 18.67
28 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 29.1341 | 2.76 | 80.41
29 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 336.5532 | 0.43 | 144.72
30 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 6.459 | 2.46 | 15.89
31 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 21.7907 | 4.57 | 99.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-充电桩电气 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0007 | 1348.1 | 0.94
33 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 56.1227 | 8.57 | 480.97
34 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.8645 | 7.75 | 6.7
35 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 10.7871 | 12.06 | 130.09
36 | 13030240 | 厚漆 | kg | 50.3135 | 10.26 | 516.22
37 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 12.272 | 13.57 | 166.53
38 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 14.1719 | 6.2 | 87.87
39 | 13050430@1 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.4375 | 10.04 | 34.51
40 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 107.7361 | 9.13 | 983.63
41 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 103.873 | 9.13 | 948.36
42 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 19.2261 | 7.17 | 137.85
43 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 60.2133 | 3.94 | 237.24
44 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 47.4282 | 14.45 | 685.34
45 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 7.184 | 6.33 | 45.47
46 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 15.561 | 0.16 | 2.49
47 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 916.7 | 3.03 | 2777.6
48 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 117.8283 | 2.4 | 282.79
49 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 49.0105 | 63.75 | 3124.42
50 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 19.8835 | 53.88 | 1071.32
51 | 28030290@2 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 3699.4797 | 1.94 | 7176.99
52 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 1059.5464 | 2.88 | 3051.49
53 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 2668.8109 | 2.78 | 7419.29
54 | 29060090 | 镀锌电线管卡子40 | 个 | 2110.8998 | 0.38 | 802.14
55 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 1601.2866 | 0.44 | 704.57
56 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 768.6866 | 0.06 | 46.12
57 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 2.4485 | 370 | 905.95
58 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 184.73 | 2.25 | 415.64
59 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 1.015 | 3.17 | 3.22
60 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 1686.93 | 3.17 | 5347.57
61 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 115.71 | 15.57 | 1801.6
62 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 3.045 | 31.18 | 94.94
63 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 8540.1947 | 1.05 | 8967.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-充电桩电气 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 467.25 | 13.72 | 6410.67
65 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 4.067 | 45.5 | 185.05
66 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.0583 | 116.35 | 123.13
67 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 12.9675 | 3.11 | 40.33
68 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2227.2751 | 1 | 2227.28
69 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.1595 | 1 | -0.16
70 | 01010011@2 | 圆钢 | kg | 327.2509 | 4.08 | 1335.18
71 | 01130003@2 | 扁钢 | kg | 899.9402 | 4.43 | 3986.74
72 | 01210045@5 | 角钢 | kg | 3067.9784 | 4.02 | 12333.27
73 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 61.3596 | 13.58 | 833.26
74 | 13030795@3 | 醇酸防锈漆 | kg | 47.4515 | 13.58 | 644.39
75 | 15510130@1 | 防火泥 | kg | 4.3911 | 3.54 | 15.54
76 | 28110210@46 | 电力电缆WDZB-YJY-4×95+1x50B1级 | m | 1611.1177 | 381.21 | 614174.18
77 | 28110210@47 | 电力电缆WDZB-YJY-3x16B1级 | m | 11921.84 | 46.77 | 557584.46
78 | 29010001@23 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT500x100*3.0 | m | 57.3542 | 192.47 | 11038.96
79 | 29010001@25 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x100*2.0mm | m | 137.9816 | 119.83 | 16534.34
80 | 29010001@27 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x100*2mm | m | 369.201 | 100.88 | 37245
81 | 29030030@13 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT200x100*1.2mm | m | 487.9234 | 47.02 | 22942.16
82 | 29030030@18 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100**1.2mm | m | 1615.6786 | 38.86 | 62785.27
83 | 29060030@8 | 配管JDG40 | m | 3202.573 | 7.64 | 24467.66
84 | 29060030@9 | 配管JDG40 | m | 7472.6704 | 7.64 | 57091.2
85 | 29110107 | 电缆T接箱 | 个 | 1 | 530.97 | 530.97
86 | 29110390@3 | 金属接线盒 | 个 | 352.3867 | 1.5 | 528.58
87 | 55090080@13 | 配电箱12CDAW | 台 | 16 | 7405.32 | 118485.12
88 | 55090080@14 | 空电表箱 3CDAW | 台 | 72 | 300 | 21600
89 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 12.1617 | 251.16 | 3054.53
90 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1686.5103 | 1 | 1686.51
91 | 99450640 | 检修费 | 元 | 494.756 | 1 | 494.76
92 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1140.4003 | 1 | 1140.4
93 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 818.4646 | 1 | 818.46
94 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 234.2107 | 7.53 | 1763.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-充电桩电气 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
95 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 18.8804 | 7.53 | 142.17
96 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 3925.4391 | 0.62 | 2433.77
97 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 0.1838 | 0.62 | 0.11
98 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.2711 | 1 | 0.27
99 | 28110210@48 | 电力电缆WDZB-YJY-4×240+1x120 | m | 1.01 | 917.86 | 927.04
100 | 55090080@17 | 配电箱2-DDJ1 | 台 | 1 | 1500 | 1500
101 | 55090080@18 | 配电箱2-DDJ2 | 台 | 1 | 1500 | 1500
102 | 55090080@19 | 配电箱2-DDJ3 | 台 | 1 | 1500 | 1500
|  | 合计 |  |  |  | 2164018.64

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块二-充电桩电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2360982.30
1.1 | 地块二充电桩配电 | 2360982.30
2 | 措施合计 | 303967.21
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 157700.34
2.2 | 其他措施费 | 146266.87
3 | 其他项目 | 280185.55 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 236098.23
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 44087.32
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2945135.06
5 | 增值税销项税额 | 265062.16 |  |  | －
6 | 总造价 | 3210197.22
7 | 人工费 | 446804.54
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,210,197.22 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04