## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二公建配套电气（5#、6#） | [6 empty] | 795644.63
|  | 地块二公建配套配电箱（5#、6#） | [6 empty] | 146305.8
1 | 030404017033 | D2户型电表箱n-2AW~n-9AW | 1.名称:D2户型电表箱n-2AW~n-9AW 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 | 2946.1 |  | 47137.6
2 | 030404017034 | D2户型电表箱n-10AW~n-17AW | 1.名称:D2户型电表箱n-10AW~n-17AW 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 2946.1 |  | 41245.4
3 | 030403007001 | D2户型插接箱 n-2AL~n-9AL | 1.名称:D2户型插接箱 n-2AL~n-9AL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 | 1661.42 |  | 26582.72
本页小计 | [8 empty] | 114965.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030403007002 | D2户型插接箱 n-10AL~n-17AL | 1.名称:D2户型插接箱 n-10AL~n-17AL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 | 1661.42 |  | 23259.88
5 | 030404017035 | 配电箱2~3#-1DFAL | 1.名称:配电箱2~3#-1DFAL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 4040.1 |  | 8080.2
|  | 地块二公建配套母线（5#、6#） | [6 empty] | 617935.19
6 | 030403006001 | 密集型母线槽MX-800A/5P | 1.名称:密集型母线槽MX-800A/5P 2.防护等级按图纸要求综合考虑 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.母线槽防护 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 304.02 | 1960.48 |  | 596025.13
本页小计 | [8 empty] | 627365.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030403007003 | 始端箱/终端箱 800A/5P | 1.名称:始端箱/终端箱 2.规格:800A/5P 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8 | 1948.22 |  | 15585.76
8 | 030414008001 | 母线调试(含地上地下） | 1.名称:母线调试(含地上地下） 2.电压等级(kV):1KV 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 2 | 3162.15 |  | 6324.3
|  | 地块二公建配套电力电缆（5#、6#） | [6 empty] | 31403.64
9 | 030408001019 | 电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 84 | 219.04 |  | 18399.36
10 | 030408001020 | 电力电缆WDZB-YJY-4X35+1X16 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X35+1X16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6 | 155.92 |  | 935.52
11 | 030408006005 | 电力电缆头 多芯(70截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(70截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 56 | 204.26 |  | 11438.56
本页小计 | [8 empty] | 52683.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030408006006 | 电力电缆头 多芯(35截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(35截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 157.55 |  | 630.2
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3146.39
13 | 031301017018 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1583.16 |  | 1583.16
14 | 031302007018 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 1563.23 |  | 1563.23
本页小计 | [8 empty] | 3776.59
合 计 | [8 empty] | 798791.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00042 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 16055.36 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010018 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011018 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF018 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008018 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002018 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF018 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009018 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF018 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000040 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 16055.36
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 79564.46 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4488.50
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 84052.96 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 79564.46
合 计 |  |  |  | 79564.46 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 898899.34 | 9 |  | 80900.94
合 计 | [6 empty] | 80900.94
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 28110210@54 | 电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25B1级 | m | 84.84 | 197.63 | 16766.93
2 | 29050050@26 | D2户型插接箱 n-10AL~n-17AL | 台 | 14 | 1444.59 | 20224.26 |  |  | 南电
3 | 55090080@73 | D2户型电表箱n-2AW~n-9AW | 台 | 16 | 2576.5 | 41224
4 | 55090080@77 | D2户型电表箱n-10AW~n-17AW | 台 | 14 | 2576.5 | 36071
5 | 55090080@81 | 配电箱2~3#-1DFAL | 台 | 2 | 3670.5 | 7341
6 | 00010010 | 人工费 | 元 | 35788.0047 | 1.09 | 39080.5
7 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 3146.3956 | 1 | 3146.4
8 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 8.6646 | 5.38 | 46.62
9 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 132.8567 | 4.42 | 587.23
10 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.4512 | 26.42 | 38.34
11 | 02070240 | 橡胶片3 | kg | 8.8768 | 3.81 | 33.82
12 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 17.556 | 10.3 | 180.83
13 | 02270001 | 棉纱 | kg | 12.3128 | 7.04 | 86.68
14 | 02270020 | 白布 | kg | 35.2457 | 2.75 | 96.93
15 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 24.6256 | 2.69 | 66.24
16 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 57.464 | 5.04 | 289.62
17 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 13.056 | 5.82 | 75.99
18 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 9.2005 | 11.97 | 110.13
19 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 126.3778 | 0.91 | 115
20 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 66.7176 | 4.2 | 280.21
21 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 7.448 | 7.69 | 57.28
22 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.1096 | 14.6 | 16.2
23 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.768 | 8.55 | 6.57
24 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 48.736 | 0.43 | 20.96
25 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 0.4418 | 2.46 | 1.09
26 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1763 | 4.57 | 0.81
27 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.304 | 7.75 | 2.36
28 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 6.4727 | 12.06 | 78.06
29 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.8394 | 13.57 | 11.39
30 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1423 | 6.2 | 0.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 43.4526 | 9.13 | 396.72
32 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 1.3151 | 7.17 | 9.43
33 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 0.2798 | 3.94 | 1.1
34 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 19.194 | 14.45 | 277.35
35 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0764 | 6.33 | 0.48
36 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 5.472 | 0.16 | 0.88
37 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 123.6 | 3.03 | 374.51
38 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 22.0416 | 2.4 | 52.9
39 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 13.528 | 63.75 | 862.41
40 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 6.992 | 53.88 | 376.73
41 | 28030310 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 92.7778 | 24.79 | 2299.96
42 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.1289 | 370 | 47.69
43 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 64.96 | 2.25 | 146.16
44 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 60.9 | 3.17 | 193.05
45 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 336.1842 | 4.5 | 1512.83
46 | 29090245@2 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 170.52 | 8.63 | 1471.59
47 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 63 | 13.72 | 864.36
48 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.214 | 45.5 | 9.74
49 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0557 | 116.35 | 6.48
50 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 4.56 | 3.11 | 14.18
51 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 301.9017 | 1 | 301.9
52 | 01010011@2 | 圆钢 | kg | 22.3846 | 4.08 | 91.33
53 | 01130003@2 | 扁钢 | kg | 61.5577 | 4.43 | 272.7
54 | 01210045@3 | 角钢 | kg | 209.8559 | 4.02 | 843.62
55 | 13010135@3 | 醇酸调和漆 | kg | 4.1971 | 13.58 | 57
56 | 13030795@4 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.2458 | 13.58 | 44.08
57 | 29050030@4 | 密集型母线槽MX-800A/5P | m | 304.02 | 1837.7 | 558697.55
58 | 29050040@7 | 始端箱/终端箱 800A/5P | 台 | 8 | 1485.8 | 11886.4
59 | 29050050@15 | D2户型插接箱 n-2AL~n-9AL | 台 | 16 | 1444.59 | 23113.44 |  |  | 南电
60 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 11.6305 | 251.16 | 2921.12
61 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 613.4491 | 1 | 613.45
62 | 99450640 | 检修费 | 元 | 55.127 | 1 | 55.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
63 | 99450650 | 维护费 | 元 | 260.4303 | 1 | 260.43
64 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 465.6732 | 1 | 465.67
65 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 7.2038 | 7.53 | 54.24
66 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2049.2408 | 0.62 | 1270.53
67 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 11.5056 | 0.62 | 7.13
68 | 99451300 | 校验费 | 元 | 156.5241 | 1 | 156.52
69 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0295 | 1 | 0.03
70 | 28110210@55 | 电力电缆WDZB-YJY-4X35+1X16B1 | m | 6.06 | 141.32 | 856.4
|  | 合计 |  |  |  | 776944.55

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块二-公变电气（5#、6#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 795644.63
1.1 | 地块二公建配套电气（5#、6#） | 795644.63
2 | 措施合计 | 19201.75
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16055.36
2.2 | 其他措施费 | 3146.39
3 | 其他项目 | 84052.96 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 79564.46
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4488.50
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 898899.34
5 | 增值税销项税额 | 80900.94 |  |  | －
6 | 总造价 | 979800.28
7 | 人工费 | 42227.06
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 979,800.28 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04