## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 680675.99
1.1 | 智能化 | 680675.99
2 | 措施合计 | 104831.64
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 85685.34
2.2 | 其他措施费 | 19146.30
3 | 其他项目 | 112442.41 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 68067.60
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 23954.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 20420.28
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 897950.04
5 | 增值税销项税额 | 80815.50 |  |  | －
6 | 总造价 | 978765.54
7 | 人工费 | 257648.76
合计=1+2+3+5 |  | 978,765.54 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 智能化 | [6 empty] | 680675.99
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 388290
1 | 030411005001 | 住宅室内家居弱电箱 | 1.名称:多媒体箱 2.规格、要求:400mm*300mm入户弱电箱,带4位电源插板 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 168 |  | 199.1 | 33448.8
2 | 030502010001 | 48芯分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 |  | 996.31 | 15940.96
3 | 030502012001 | 数据信息接口 | 1.名称:数据信息接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 112 |  | 47.98 | 5373.76
4 | 030502012002 | (语音、网络)双插座 | 1.名称:(语音、网络)双插座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 336 |  | 68.47 | 23005.92
5 | 030502012003 | 电视插座 | 1.名称:tv接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 336 |  | 40.31 | 13544.16
本页小计 | [8 empty] | 91313.6
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
6 | 030411001042 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12962.88 |  | 12.54 | 162554.52
7 | 030411001043 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1659 |  | 15.62 | 25913.58
8 | 030502005001 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10052 |  | 3.76 | 37795.52
9 | 030502005002 | 配线 HYA4x0.5 | 1.名称:配线 2.规格:HYA4x0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4030.88 |  | 2.65 | 10681.83
本页小计 | [8 empty] | 236945.45
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
10 | 030502007001 | G657单模光纤2芯 | 1.名称:G657单模光纤2芯 2.线缆对数:2芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4974 |  | 4.54 | 22581.96
11 | 030502007002 | 48芯G652单模光纤 | 1.名称:48芯G652单模光纤 2.线缆对数:48芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 500 |  | 27.58 | 13790
12 | 030411002001 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 378.06 |  | 62.58 | 23658.99
|  | 视频监控 | [6 empty] | 13151.27
13 | 030507008001 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 765.63 | 1531.26
本页小计 | [8 empty] | 61562.21
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 030507008002 | 网络高清半球摄像机 | 1.名称:网络高清半球摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 816.77 | 1633.54
15 | 030507008003 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 1.名称:电梯专用高清半球彩色摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 816.77 | 3267.08
16 | 030501009001 | 无线网桥发射及接收端 | 1.名称:无线网桥发射及接收端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 1165.34 | 4661.36
17 | 030411001044 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.28 |  | 17.07 | 346.18
本页小计 | [8 empty] | 9908.16
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
18 | 030502005003 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 455.28 |  | 3.76 | 1711.85
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 162424.15
19 | 030507007001 | 户内可视对讲分机 | 1.名称:户内可视对讲分机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 168 |  | 245.41 | 41228.88
20 | 030507007002 | 门口对讲主机 | 1.名称:门口对讲主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒、支架等附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 1726.81 | 3453.62
21 | 030904003002 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 170 |  | 112.14 | 19063.8
22 | 030507006001 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 341.93 | 683.86
本页小计 | [8 empty] | 66142.01
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
23 | 030507006002 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 878.12 | 1756.24
24 | 030411001045 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1003.94 |  | 12.54 | 12589.41
25 | 030411001046 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2106.44 |  | 15.62 | 32902.59
26 | 030411001047 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 29.26 |  | 17.07 | 499.47
本页小计 | [8 empty] | 47747.71
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
27 | 030502005004 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12158.64 |  | 3.76 | 45716.49
28 | 030411004029 | 配线 WDZ-RYY-2*0.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1001.15 |  | 4.24 | 4244.88
29 | 030411004030 | 配线 WDZB-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.76 |  | 3.8 | 147.29
30 | 030411004031 | 配线 WDZB-RYY-4X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.03 |  | 11.44 | 137.62
|  | 电梯五方对讲 | [6 empty] | 76998.27
31 | 030411001048 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.36 |  | 17.07 | 159.78
本页小计 | [8 empty] | 50406.06
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
32 | 030411004032 | 配线 WDZ-RYYP6*1.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-6*1.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 986.5 |  | 77.89 | 76838.49
|  | 远程抄表系统 | [6 empty] | 39812.3
33 | 粤030503013001 | 数字远传采集终端 | 1.数字远传采集终端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 18681.7 | 37363.4
34 | 030411001049 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 136.18 |  | 12.54 | 1707.7
35 | 030411004033 | 配线 WDZ-RYSP-2*1.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYSP-2*1.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 136 |  | 5.45 | 741.2
|  | 措施项目 | [6 empty] | 19146.3
36 | 031302007035 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  | 9540.11 | 9540.11
37 | 031301017036 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 9606.19 | 9606.19
本页小计 | [8 empty] | 135797.09
合 计 | [8 empty] | 699822.29
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00060 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 85685.34 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010036 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011036 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF036 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008036 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002036 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF036 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009036 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF036 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000058 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 85685.34
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 68067.60 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 23954.53
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 |  | 20420.28
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 112442.41 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 68067.6
合 计 |  |  |  | 68067.6 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 897950.04 | 9 |  | 80815.5
合 计 | [6 empty] | 80815.5
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 57450020@1 | 住宅室内家居弱电箱 | 台 | 168 | 106.19 |  | 17839.92
2 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 16.9236 | 5.38 |  | 91.05
3 | 03010240@2 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 1408.0435 | 0.68 |  | 957.47
4 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 1375.0426 | 0.6 |  | 825.03
5 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 95.1952 | 2.76 |  | 262.74
6 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 42.3089 | 0.43 |  | 18.19
7 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 4.654 | 1.88 |  | 8.75
8 | 29060280@1 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 888.4889 | 0.48 |  | 426.47
9 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 7107.912 | 0.27 |  | 1919.14
10 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 133.2733 | 0.65 |  | 86.63
11 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 88.8488 | 0.94 |  | 83.52
12 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 88.8488 | 0.47 |  | 41.76
13 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 25.4801 | 0.1 |  | 2.55
14 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 272.5577 | 0.68 |  | 185.34
15 | 03014291@3 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 132.9595 | 3.81 |  | 506.58
16 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 78.8802 | 12.87 |  | 1015.19
17 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1329.5934 | 0.06 |  | 79.78
18 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 1375.8918 | 0.54 |  | 742.98
19 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 35.5835 | 1.01 |  | 35.94
20 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 23.7223 | 1.09 |  | 25.86
21 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 23.7223 | 0.78 |  | 18.5
22 | 29110390@2 | 接线盒86*86 | 个 | 609.5214 | 1.5 |  | 914.28
23 | 28030410@32 | 开门按钮控制线 WDZB-RYY2*1.0BV | m | 39.7678 | 2.4 |  | 95.44
24 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 372.248 | 1.09 |  | 406.49
25 | 57030010@1 | 双门门禁控制器 | 套 | 2 | 563.72 |  | 1127.44
26 | 28030410@31 | 门磁控制线WDZB-RYY-4X1.0 | m | 12.3428 | 9.58 |  | 118.24
27 | 28030270@4 | 网络线CAT6 | m | 21963.2765 | 1.71 |  | 37557.2
28 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 8012.4027 | 0.19 |  | 1522.36
29 | 37330870@8 | 48芯分纤箱 | 个 | 16 | 278.76 |  | 4460.16
30 | 00010010 | 人工费 | 元 | 211298.5228 | 1.09 |  | 230737.99
31 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 6736.075 | 1.09 |  | 7355.79
32 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 19148.5424 | 1 |  | 19148.54
33 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 97.8573 | 5.38 |  | 526.47
34 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 14.25 | 4.45 |  | 63.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 02270001 | 棉纱 | kg | 10.9795 | 7.04 |  | 77.3
36 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 14.1526 | 7.04 |  | 99.63
37 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 8.075 | 2.63 |  | 21.24
38 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 54.4 | 3.4 |  | 184.96
39 | 03010130@1 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 0.816 | 0.78 |  | 0.64
40 | 03010136@1 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 0.816 | 1.74 |  | 1.42
41 | 03010137@1 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 0.408 | 2.52 |  | 1.03
42 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 5.1456 | 0.68 |  | 3.5
43 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 6.8 | 1.25 |  | 8.5
44 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 6.528 | 0.57 |  | 3.72
45 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 39.6963 | 10.38 |  | 412.05
46 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 226.836 | 0.43 |  | 97.54
47 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 4.08 | 3.9 |  | 15.91
48 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 0.816 | 2.8 |  | 2.28
49 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 71.04 | 3.15 |  | 223.78
50 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 6.12 | 5.82 |  | 35.62
51 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 5.4424 | 0.6 |  | 3.27
52 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 317.182 | 0.6 |  | 190.31
53 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 0.9099 | 1.58 |  | 1.44
54 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 80.752 | 2.94 |  | 237.41
55 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.006 | 14.6 |  | 0.09
56 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 3.338 | 14.6 |  | 48.73
57 | 03137041@3 | 焊锡膏 | kg | 2.1773 | 14.6 |  | 31.79
58 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.0554 | 52.47 |  | 2.91
59 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 9.1682 | 52.47 |  | 481.06
60 | 03138001@2 | 锡基钎料 | kg | 8.7093 | 52.47 |  | 456.98
61 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.3512 | 2.76 |  | 0.97
62 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 28.613 | 2.76 |  | 78.97
63 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 3.4 | 0.55 |  | 1.87
64 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 137.9069 | 0.43 |  | 59.3
65 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 1.615 | 7.43 |  | 12
66 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.0566 | 8.57 |  | 0.49
67 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.1319 | 8.57 |  | 1.13
68 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.1467 | 10.26 |  | 1.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 8.075 | 10.66 |  | 86.08
70 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 5.5537 | 6.38 |  | 35.43
71 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 4.845 | 6.38 |  | 30.91
72 | 14030040@6 | 汽油综合 | kg | 39.736 | 6.38 |  | 253.52
73 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.1885 | 3.94 |  | 0.74
74 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.4 | 8.2 |  | 3.28
75 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.076 | 6.96 |  | 0.53
76 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 0.171 | 6.96 |  | 1.19
77 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 11.889 | 1.88 |  | 22.35
78 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 20.995 | 1.07 |  | 22.46
79 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.4857 | 2.4 |  | 1.17
80 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.4252 | 2.4 |  | 20.22
81 | 27170001@3 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 122.4741 | 2.4 |  | 293.94
82 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 13.0893 | 1.94 |  | 25.39
83 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 91.4073 | 2.88 |  | 263.25
84 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 24.718 | 2.09 |  | 51.66
85 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 15.1667 | 0.99 |  | 15.02
86 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 9.1001 | 0.17 |  | 1.55
87 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 970.3676 | 0.06 |  | 58.22
88 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 2542.0657 | 0.48 |  | 1220.19
89 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 915.9433 | 0.53 |  | 485.45
90 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 48.5336 | 0.36 |  | 17.47
91 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.285 | 12.85 |  | 3.66
92 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2079.0647 | 1 |  | 2079.06
93 | 23410060@8 | 开门按钮 | 个 | 170 | 48.67 |  | 8273.9
94 | 26410050@1 | 电视插座 | 个 | 339.36 | 20.98 |  | 7119.77
95 | 28030270@1 | 语音线HYA4*0.5 | m | 3905.9227 | 1.65 |  | 6444.77
96 | 28030410@27 | 开门按钮信号线WDZ-RYY2*0.5 | m | 1027.1799 | 2.88 |  | 2958.28
97 | 28030410@28 | 控制线WDZ-RYYP6*1.5 | m | 5878.7563 | 11.01 |  | 64725.11
98 | 28030410@4 | 远程抄表信号线WDZ-RYSP-2*1.5 | m | 139.536 | 3.99 |  | 556.75
99 | 28250010@2 | 48芯G652单模光纤 | m | 484.5 | 22.57 |  | 10935.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（40m~50m5#、6#） | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
100 | 28250010@7 | G657单模光纤2芯 | m | 4819.806 | 1.64 |  | 7904.48
101 | 29030030@9 | 金属线槽MR-100*100*1.2 | m | 369.9317 | 26.84 |  | 9928.97
102 | 29060030@3 | 热镀锌电线管 MT20 | m | 60.667 | 3.93 |  | 238.42
103 | 29060140@6 | 电线套管 PC25 | m | 4141.984 | 2.12 |  | 8781.01
104 | 29060140@7 | 电线套管 PC20 | m | 15513.3 | 1.45 |  | 22494.29
105 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 799.68 | 2 |  | 1599.36
106 | 30030040@8 | 人脸识别专用摄像机 | 台 | 2 | 563 |  | 1126
107 | 30050020@4 | 门禁落地支架 | 套 | 2 | 168 |  | 336
108 | 30130020-0001@1 | 信息插座 | 个 | 113.12 | 27.72 |  | 3135.69
109 | 30130030@2 | (语音、网络)双插座双口 | 个 | 339.36 | 41.46 |  | 14069.87
110 | 57030040@2 | 电磁锁 | 套 | 2 | 149 |  | 298
111 | 24310001@1 | 数字远传采集终端 | 台 | 10 | 3628.32 |  | 36283.2
112 | 30030040@3 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 台 | 4 | 652.27 |  | 2609.08
113 | 30030040@5 | 网络高清半球摄像机 | 台 | 2 | 652.27 |  | 1304.54
114 | 30050020@2 | 户内可视对讲分机 | 套 | 168 | 168 |  | 28224
115 | 30050020@3 | 门口对讲主机 | 套 | 2 | 168 |  | 336
116 | 30150120@1 | 无线网桥发射及接收端 | 台 | 4 | 928.04 |  | 3712.16
117 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 524.931 | 1 |  | 524.93
118 | 99450650 | 维护费 | 元 | 173.5114 | 1 |  | 173.51
119 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 6.888 | 0.62 |  | 4.27
120 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 44.9652 | 0.62 |  | 27.88
121 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 20.5431 | 0.62 |  | 12.74
122 | 99451300 | 校验费 | 元 | 299.1209 | 1 |  | 299.12
|  | 合计 |  |  |  |  | 581436.56