## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2341229.56
1.1 | 智能化 | 2341229.56
2 | 措施合计 | 386603.42
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 302367.58
2.2 | 其他措施费 | 84235.84
3 | 其他项目 | 388890.90 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 234122.96
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 84531.05
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 70236.89
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3116723.88
5 | 增值税销项税额 | 280505.15 |  |  | －
6 | 总造价 | 3397229.03
7 | 人工费 | 924319.88
合计=1+2+3+5 |  | 3,397,229.03 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 智能化 | [6 empty] | 2341229.56
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 1333745.14
1 | 030411005002 | 住宅室内家居弱电箱 | 1.名称:多媒体箱 2.规格、要求:400mm*300mm入户弱电箱,带4位电源插板 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 576 |  | 199.1 | 114681.6
2 | 030502010002 | 48芯分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 48 |  | 1038.79 | 49861.92
3 | 030502012004 | 数据信息接口 | 1.名称:数据信息接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 384 |  | 47.98 | 18424.32
4 | 030502012005 | (语音、网络)双插座 | 1.名称:(语音、网络)双插座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1152 |  | 68.47 | 78877.44
5 | 030502012006 | 电视插座 | 1.名称:tv接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1152 |  | 40.31 | 46437.12
本页小计 | [8 empty] | 308282.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
6 | 030411001050 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 45345.6 |  | 12.54 | 568633.82
7 | 030411001051 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5747.25 |  | 15.62 | 89772.05
8 | 030502005005 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34930.56 |  | 3.76 | 131338.91
9 | 030502005006 | 配线 HYA4x0.5 | 1.名称:配线 2.规格:HYA4x0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14255.04 |  | 2.65 | 37775.86
本页小计 | [8 empty] | 827520.64
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
10 | 030502007003 | G657单模光纤2芯 | 1.名称:G657单模光纤2芯 2.线缆对数:2芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17387.25 |  | 4.54 | 78938.12
11 | 030502007004 | 48芯单模光纤 | 1.名称:48芯单模光纤 2.规格及型号:48芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1536 |  | 27.58 | 42362.88
12 | 030411002002 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1224.69 |  | 62.58 | 76641.1
|  | 视频监控 | [6 empty] | 165150.65
13 | 030501013001 | 视频智能分析服务器 | 1.名称:视频智能分析服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5682.38 | 5682.38
14 | 030501013002 | 人脸智能分析服务器 | 1.名称:人脸智能分析服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5682.38 | 5682.38
本页小计 | [8 empty] | 209306.86
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
15 | 030507007003 | 视频监控工作站 | 1.名称：视频监控工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
16 | 030507007004 | 人脸识别系统工作站 | 1.名称：人脸识别系统工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
17 | 030501017001 | 视频监控管理软件 | 1.名称:视频监控管理软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.软件及配套调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 2588.72 | 2588.72
18 | 030705008001 | 液晶电视墙 9*46 | 1.名称:液晶电视墙 9*46 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.设备主材及其随机配套配件安装,机架安装 4.校接线，接地，单体调试、试运行，联合调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 48976.31 | 48976.31
19 | 030507013001 | 视频拼接解码服务器 | 1.名称：视频拼接解码服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5380.99 | 5380.99
本页小计 | [8 empty] | 67850.94
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
20 | 030501013003 | 36盘位网络存储阵列 | 1.名称:36盘位网络存储阵列 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 30739.75 | 30739.75
21 | 030507014001 | 数字键盘 | 1.名称:数字键盘 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5401.5 | 5401.5
22 | 030507008004 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 765.63 | 4593.78
23 | 030507008005 | 网络高清半球摄像机 | 1.名称:网络高清半球摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 816.77 | 4900.62
24 | 030507008006 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 1.名称:电梯专用高清半球彩色摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 |  | 816.77 | 9801.24
本页小计 | [8 empty] | 55436.89
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
25 | 030501009002 | 无线网桥发射及接收端 | 1.名称:无线网桥发射及接收端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 |  | 1165.34 | 13984.08
26 | 030411001052 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60.84 |  | 17.07 | 1038.54
27 | 030502005007 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1437.84 |  | 3.76 | 5406.28
28 | 030507019001 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 10069.16 | 10069.16
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 588678.83
29 | 030507007005 | 可视对讲管理中心机 | 1.名称:可视对讲管理中心机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
本页小计 | [8 empty] | 35950.52
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
30 | 030501013004 | 可视对讲管理管理工作站 | 1.名称:可视对讲管理管理工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5682.38 | 5682.38
31 | 030501002001 | 发卡机 | 1.名称:发卡机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 7299.16 | 7299.16
32 | 030507007006 | 户内可视对讲分机 | 1.名称:户内可视对讲分机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 576 |  | 245.41 | 141356.16
33 | 030507007007 | 门口对讲主机 | 1.名称:门口对讲主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒、支架等附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 1726.81 | 10360.86
34 | 030904003003 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 582 |  | 112.14 | 65265.48
本页小计 | [8 empty] | 229964.04
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
35 | 030507006003 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 341.93 | 2051.58
36 | 030507006004 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 878.12 | 5268.72
37 | 030411001053 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3443.85 |  | 12.54 | 43185.88
38 | 030411001054 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7222.08 |  | 15.62 | 112808.89
本页小计 | [8 empty] | 163315.07
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
39 | 030411001055 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 88.05 |  | 17.07 | 1503.01
40 | 030502005008 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 42672.99 |  | 3.76 | 160450.44
41 | 030411004034 | 配线 WDZ-RYY2*0.5 | 1.名称:配线 2.规格WDZ-RYY-2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3445.27 |  | 4.24 | 14607.94
42 | 030411004035 | 配线 WDZB-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120.77 |  | 3.8 | 458.93
43 | 030411004036 | 配线 WDZB-RYY-4X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.43 |  | 11.44 | 439.64
44 | 030507019002 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 |  | 系统 | 1 |  | 12487.3 | 12487.3
|  | 电梯五方对讲 | [6 empty] | 58934.55
本页小计 | [8 empty] | 189947.26
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
45 | 030411001056 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.08 |  | 17.07 | 479.33
46 | 030411004037 | 配线 WDZ-RYYP-6*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-6*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2749.54 |  | 21.26 | 58455.22
|  | 远程抄表系统 | [6 empty] | 38358.13
47 | 粤030503013002 | 数字远传采集终端 | 1.数字远传采集终端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 4359.06 | 26154.36
48 | 030501012001 | 远传采集管理服务器 | 1.名称:远传采集管理服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 4759.42 | 4759.42
本页小计 | [8 empty] | 89848.33
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
49 | 030411001057 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 413.72 |  | 12.54 | 5188.05
50 | 030411004038 | 配线 WDZ-RYSP-2*1.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYSP-2*1.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 414 |  | 5.45 | 2256.3
|  | 机房系统 | [6 empty] | 134311.97
51 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极、钢板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 |  | 124.93 | 499.72
52 | 030409008011 | LEB端子箱 | 1.名称:LEB端子箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 174.97 | 174.97
53 | 030409002013 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37.6 |  | 106.42 | 4001.39
54 | 030409002014 | 等电位均压带3X30mm铜带 | 1.名称:等电位均压带3X30mm铜带 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75.2 |  | 106.42 | 8002.78
本页小计 | [8 empty] | 20123.21
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
55 | 030502001001 | 安防机柜800*600*2000 | 1.名称:安防机柜800*600*2000 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 3467.18 | 13868.72
56 | 031101007001 | UPS不间断电源 | 1.名称:20KVA UPS 0.5h 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 34464.68 | 34464.68
57 | 030414007001 | 不间断电源调试 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:20KVA 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 |  | 4422.1 | 4422.1
58 | 030408001075 | 电力电缆 WDZB-YJY-5X10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X10 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 |  | 67.49 | 13498
59 | 030411004039 | 配线 WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1500 |  | 3.53 | 5295
60 | 030411004040 | 配线 WDZ-BYJ-6 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 900 |  | 5.76 | 5184
本页小计 | [8 empty] | 76732.5
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
61 | 030404017118 | UPS总配电箱 | 1.名称:UPS总配电箱 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 3715.96 | 3715.96
62 | 030404017119 | B1层UPS配电箱 | 1.名称:B1层UPS配电箱 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 26 |  | 633.84 | 16479.84
63 | 030404017120 | 安防市电配电箱（双电源切换箱） | 1.名称:安防市电配电箱（双电源切换箱） 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 8369.6 | 8369.6
64 | 030505004001 | 控制台 | 1.名称:控制台 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 |  | 6149.22 | 12298.44
65 | 030411002003 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-50*50 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.6 |  | 35.04 | 721.82
66 | 030411002004 | 金属线槽 MR-200*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-200*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.6 |  | 84.18 | 1734.11
本页小计 | [8 empty] | 43319.77
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
67 | 030411002005 | 金属线槽 MR-150*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-150*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.6 |  | 76.74 | 1580.84
|  | 紧急报警系统 | [6 empty] | 10804.96
68 | 030501002002 | 紧急求助主机 | 1.名称：紧急求助主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 4137.48 | 4137.48
69 | 030904008001 | 二防区模块 | 1.名称:二防区模块 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 296.64 | 296.64
70 | 030904003004 | 紧急报警按钮 | 1.名称：紧急报警按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 94.44 | 94.44
本页小计 | [8 empty] | 6109.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
71 | 030411001058 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120 |  | 17.07 | 2048.4
72 | 030411004041 | 配线 WDZB-RYY-4*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 150 |  | 11.44 | 1716
73 | 030507018001 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 |  | 2512 | 2512
|  | 二维码电子巡更系统 | [6 empty] | 11245.33
74 | 030507007008 | 通讯座 | 1.名称:通讯座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 493.61 | 493.61
75 | 030507007009 | 手持寻更机 | 1.名称:手持寻更机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 |  | 200 | 2000
本页小计 | [8 empty] | 8770.01
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
76 | 030507007010 | 二维码电子巡检点 | 1.名称:二维码电子巡检点 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 150 |  | 24.34 | 3651
77 | 030501017002 | 电子巡更软件 | 1.名称:电子巡更软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.软件及配套调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 2588.72 | 2588.72
78 | 030507018002 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 |  | 2512 | 2512
|  | 措施项目 | [6 empty] | 84235.84
79 | 031302007036 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  | 50405.04 | 50405.04
80 | 031301017037 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 33830.8 | 33830.8
本页小计 | [8 empty] | 92987.56
合 计 | [8 empty] | 2425465.4
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00061 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 302367.58 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010037 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011037 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF037 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008037 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002037 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF037 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009037 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF037 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000059 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 302367.58
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 234122.96 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 84531.05
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 |  | 70236.89
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 388890.90 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 234122.96
合 计 |  |  |  | 234122.96 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3116723.88 | 9 |  | 280505.15
合 计 | [6 empty] | 280505.15
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 57450020@1 | 住宅室内家居弱电箱 | 台 | 576 | 106.19 |  | 61165.44
2 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 4.08 | 1.04 |  | 4.24
3 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 59.0438 | 5.38 |  | 317.66
4 | 03010240@2 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 4912.4445 | 0.68 |  | 3340.46
5 | 03013431@3 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 4797.3091 | 0.6 |  | 2878.39
6 | 03139071@3 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 332.1214 | 2.76 |  | 916.66
7 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 147.6096 | 0.43 |  | 63.47
8 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 16.237 | 1.88 |  | 30.53
9 | 29060280@1 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 3099.7998 | 0.48 |  | 1487.9
10 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 24798.3977 | 0.27 |  | 6695.57
11 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 464.97 | 0.65 |  | 302.23
12 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 309.98 | 0.94 |  | 291.38
13 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 309.98 | 0.47 |  | 145.69
14 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 25.9433 | 0.68 |  | 17.64
15 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 27.44 | 0.6 |  | 16.46
16 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.7711 | 2.76 |  | 4.89
17 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 128.4692 | 0.1 |  | 12.85
18 | 03014291@3 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 463.312 | 3.81 |  | 1765.22
19 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 274.8657 | 12.87 |  | 3537.52
20 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 4633.1177 | 0.06 |  | 277.99
21 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 4738.9932 | 0.54 |  | 2559.06
22 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 122.5602 | 1.01 |  | 123.79
23 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 81.7068 | 1.09 |  | 89.06
24 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 81.7068 | 0.78 |  | 63.73
25 | 29110390@2 | 接线盒86*86 | 个 | 2123.946 | 1.5 |  | 3185.92
26 | 30130180@4 | 光纤跳线 | 条 | 48 | 4.42 |  | 212.16
27 | 28030410@30 | 门磁控制线WDZB-RYY-4X1.0 | m | 39.4292 | 9.58 |  | 377.73
28 | 28030410@31 | 开门按钮控制线 WDZB-RYY2*1.0BV | m | 123.91 | 2.4 |  | 297.38
29 | 28250010@8 | 48芯G652单模光纤 | m | 1488.384 | 22.57 |  | 33592.83
30 | 57030010@1 | 双门门禁控制器 | 套 | 6 | 563.72 |  | 3382.32
31 | 57030001@8 | 电子巡更软件 | 套 | 1 | 2477.88 |  | 2477.88
32 | 57030040@4 | 二维码电子巡检点 | 套 | 150 | 5 |  | 750
33 | 28030270@4 | 网络线CAT6 | m | 76591.1069 | 1.71 |  | 130970.79
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 27941.1314 | 0.19 |  | 5308.81
35 | 03013031@1 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 2.448 | 2.8 |  | 6.85
36 | 37330870@7 | 48芯分纤箱 | 个 | 48 | 278.76 |  | 13380.48
37 | 00010010 | 人工费 | 元 | 768183.5646 | 1.09 |  | 838856.45
38 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1116.744 | 1.09 |  | 1219.48
39 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 84243.7445 | 1 |  | 84243.74
40 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.512 | 4.1 |  | 2.1
41 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 340.8731 | 5.38 |  | 1833.9
42 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 7.6083 | 4.42 |  | 33.63
43 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 9.975 | 4.45 |  | 44.39
44 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1.96 | 3.92 |  | 7.68
45 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.5116 | 26.42 |  | 39.94
46 | 02270001 | 棉纱 | kg | 49.5739 | 7.04 |  | 349
47 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.095 | 7.04 |  | 0.67
48 | 02270020 | 白布 | kg | 0.741 | 2.75 |  | 2.04
49 | 02270020@1 | 白布 | kg | 2.66 | 2.75 |  | 7.32
50 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.095 | 2.63 |  | 0.25
51 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 27.645 | 2.63 |  | 72.71
52 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.32 | 3.4 |  | 1.09
53 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 186.24 | 3.4 |  | 633.22
54 | 03010130@1 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 2.448 | 0.78 |  | 1.91
55 | 03010136@1 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 2.448 | 1.74 |  | 4.26
56 | 03010137@1 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 1.224 | 2.52 |  | 3.08
57 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 938.9719 | 0.68 |  | 638.5
58 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.04 | 1.25 |  | 0.05
59 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 23.28 | 1.25 |  | 29.1
60 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 19.584 | 0.57 |  | 11.16
61 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206 | 9.73 |  | 2
62 | 03011120@1 | 地脚螺栓M14×120~230 | 十套 | 0.612 | 13 |  | 7.96
63 | 03011130@1 | 地脚螺栓M10×25 | 十套 | 1.02 | 1.97 |  | 2.01
64 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 128.5925 | 10.38 |  | 1334.79
65 | 03011390@1 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 6.489 | 10.38 |  | 67.36
66 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 772.094 | 0.43 |  | 332
67 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 2.856 | 3.9 |  | 11.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.88 | 5.04 |  | 29.64
69 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 1.128 | 14.12 |  | 15.93
70 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.08 | 2.8 |  | 11.42
71 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 243.216 | 3.15 |  | 766.13
72 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 11.836 | 5.82 |  | 68.89
73 | 03013051@2 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 4.284 | 5.82 |  | 24.93
74 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.632 | 8.41 |  | 13.73
75 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 993.1819 | 0.6 |  | 595.91
76 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 98.94 | 0.6 |  | 59.36
77 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 4.5883 | 1.58 |  | 7.25
78 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 276.864 | 2.94 |  | 813.98
79 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 23.1 | 0.91 |  | 21.02
80 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.08 | 4.2 |  | 0.34
81 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.2503 | 4.2 |  | 9.45
82 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 1.8715 | 7.69 |  | 14.39
83 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.2726 | 14.6 |  | 18.58
84 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 11.5101 | 14.6 |  | 168.05
85 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 6.9228 | 52.47 |  | 363.24
86 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 32.3766 | 52.47 |  | 1698.8
87 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.672 | 8.55 |  | 5.75
88 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 63.7941 | 2.76 |  | 176.07
89 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 34.92 | 2.76 |  | 96.38
90 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.02 | 0.55 |  | 0.01
91 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 11.64 | 0.55 |  | 6.4
92 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 493.9169 | 0.43 |  | 212.38
93 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.468 | 4.57 |  | 2.14
94 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.19 | 4.87 |  | 0.93
95 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.019 | 7.43 |  | 0.14
96 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 5.529 | 7.43 |  | 41.08
97 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.2851 | 8.57 |  | 2.44
98 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.6652 | 8.57 |  | 5.7
99 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.266 | 7.75 |  | 2.06
100 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.004 | 12.06 |  | 0.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 1.3623 | 12.06 |  | 16.43
102 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.7395 | 10.26 |  | 7.59
103 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.036 | 13.57 |  | 0.49
104 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1482 | 6.2 |  | 0.92
105 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.076 | 10.66 |  | 0.81
106 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 27.645 | 10.66 |  | 294.7
107 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 15.2836 | 6.38 |  | 97.51
108 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 17.8736 | 6.38 |  | 114.03
109 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 16.587 | 6.38 |  | 105.83
110 | 14030040@6 | 汽油综合 | kg | 19.0681 | 6.38 |  | 121.65
111 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.9503 | 3.94 |  | 3.74
112 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 10.906 | 14.45 |  | 157.59
113 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0742 | 6.33 |  | 0.47
114 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 2.1 | 8.2 |  | 17.22
115 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.228 | 6.96 |  | 1.59
116 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 0.608 | 6.96 |  | 4.23
117 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 41.3013 | 1.88 |  | 77.65
118 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.266 | 1.07 |  | 0.28
119 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 71.877 | 1.07 |  | 76.91
120 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 4.0185 | 0.16 |  | 0.64
121 | 24330001 | 光盘5″ | 片 | 8 | 4.44 |  | 35.52
122 | 24330001@1 | 光盘5″ | 片 | 6 | 4.44 |  | 26.64
123 | 24330001@2 | 光盘5″ | 片 | 3 | 4.44 |  | 13.32
124 | 27060060@1 | 接地线1×16mm2 | m | 5.814 | 5.18 |  | 30.12
125 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 62.8156 | 2.4 |  | 150.76
126 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 34.9643 | 2.4 |  | 83.91
127 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 5.3485 | 53.88 |  | 288.18
128 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 65.9956 | 1.94 |  | 128.03
129 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 296.1055 | 2.88 |  | 852.78
130 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 14.9421 | 2.88 |  | 43.03
131 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 1.938 | 3.87 |  | 7.5
132 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 15.504 | 3.87 |  | 60
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
133 | 28030510@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 7.752 | 3.87 |  | 30
134 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.304 | 10.38 |  | 3.16
135 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.2499 | 2.09 |  | 0.52
136 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 84.6228 | 2.09 |  | 176.86
137 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 76.4698 | 0.99 |  | 75.71
138 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 45.8818 | 0.17 |  | 7.8
139 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 3344.5436 | 0.06 |  | 200.67
140 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 11.28 | 7.5 |  | 84.6
141 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 8868.8714 | 0.48 |  | 4257.06
142 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 3154.7895 | 0.53 |  | 1672.04
143 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 10.2 | 1.74 |  | 17.75
144 | 29090185@1 | 铜端子6mm2 | 个 | 14.53 | 1.74 |  | 25.28
145 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 56.84 | 2.25 |  | 127.89
146 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 |  | 6.44
147 | 29090225@2 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 6.12 | 3.17 |  | 19.4
148 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 244.7032 | 0.36 |  | 88.09
149 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.09 | 133.33 |  | 12
150 | 34090001@1 | 白绸 | m2 | 0.95 | 16.3 |  | 15.49
151 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 5.605 | 12.85 |  | 72.02
152 | 34090250@3 | 脱脂棉 | kg | 0.019 | 12.85 |  | 0.24
153 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 4.085 | 3.11 |  | 12.7
154 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 7212.6111 | 1 |  | 7212.61
155 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.03 | 1 |  | 0.03
156 | 23400001@11 | 二防区模块 | 个 | 1 | 168 |  | 168
157 | 23410060@11 | 紧急报警按钮 | 个 | 1 | 30.97 |  | 30.97
158 | 23410060@8 | 开门按钮 | 个 | 582 | 48.67 |  | 28325.94
159 | 26410050@1 | 电视插座 | 个 | 1163.52 | 20.98 |  | 24410.65
160 | 27060170@2 | 接地母线 | m | 37.506 | 84.07 |  | 3153.13
161 | 27060170@3 | 等电位均压带3X30mm铜带 | m | 75.012 | 84.07 |  | 6306.26
162 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZC-BYJ-2.5 | m | 1567.5 | 2.09 |  | 3276.08
163 | 28030170@10 | 绝缘电线WDZ-BYJ-6 | m | 923.4 | 4.45 |  | 4109.13
164 | 28030270@1 | 语音线HYA4x0.5 | m | 13813.1338 | 1.65 |  | 22791.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
165 | 28030410@27 | 电梯五方通话对讲线WDZ-RYYP6*1.0 | m | 2821.028 | 18.7 |  | 52753.22
166 | 28030410@28 | 开门按钮控制线WDZ-RYY2*0.5 | m | 3534.847 | 2.88 |  | 10180.36
167 | 28030410@29 | 紧急按钮控制线WDZB-RYY4*1.0 | m | 153.9 | 9.58 |  | 1474.36
168 | 28030410@4 | 远程抄表信号线WDZ-RYSP-2*1.5 | m | 424.764 | 3.99 |  | 1694.81
169 | 28110210@6 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10 | m | 191.9 | 63.14 |  | 12116.57
170 | 28250010@7 | G657单模光纤2芯 | m | 16848.2453 | 1.64 |  | 27631.12
171 | 29030030@6 | 金属线槽MR-50*50*1.2 | m | 20.1571 | 14.41 |  | 290.46
172 | 29030030@7 | 金属线槽MR-200*100*1.5 | m | 20.1571 | 48.92 |  | 986.09
173 | 29030030@8 | 金属线槽MR-150*100*1.5 | m | 20.1571 | 41.31 |  | 832.69
174 | 29030030@9 | 金属线槽MR-100*100*1.2 | m | 1198.3592 | 26.84 |  | 32163.96
175 | 29060030@3 | 热镀锌电线管 MT20 | m | 305.8792 | 3.93 |  | 1202.11
176 | 29060140@6 | 电线套管 PC25 | m | 14266.263 | 2.12 |  | 30244.48
177 | 29060140@7 | 电线套管 PC20 | m | 54123.487 | 1.45 |  | 78479.06
178 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 2741.76 | 2 |  | 5483.52
179 | 30030040@8 | 人脸识别专用摄像机 | 台 | 6 | 563 |  | 3378
180 | 30050020@4 | 门禁落地支架 | 套 | 6 | 168 |  | 1008
181 | 30130020-0001@1 | 信息插座 | 个 | 387.84 | 27.72 |  | 10750.92
182 | 30130030@2 | (语音、网络)双插座双口 | 个 | 1163.52 | 41.46 |  | 48239.54
183 | 55490180@4 | LEB端子箱 | 台 | 1 | 20.22 |  | 20.22
184 | 57030040@2 | 电磁锁 | 套 | 6 | 149 |  | 894
185 | 57030040@3 | 通讯座 | 套 | 1 | 209 |  | 209
186 | 57450001@1 | 发卡机 | 台 | 1 | 1592.92 |  | 1592.92
187 | 57450001@2 | IC卡 | 台 | 2832 | 2 |  | 5664
188 | 24310001@1 | 数字远传采集终端 | 台 | 7 | 3628.32 |  | 25398.24
189 | 30030010@1 | 控制台 | 台 | 2 | 5900 |  | 11800
190 | 30030040@3 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 台 | 12 | 652.27 |  | 7827.24
191 | 30030040@5 | 网络高清半球摄像机 | 台 | 6 | 652.27 |  | 3913.62
192 | 30030080@1 | 数字键盘 | 台 | 1 | 5221.24 |  | 5221.24
193 | 30050020@2 | 户内可视对讲分机 | 套 | 576 | 168 |  | 96768
194 | 30050020@3 | 门口对讲主机 | 套 | 6 | 168 |  | 1008
195 | 30110080@1 | 液晶电视墙 9*46 | 台 | 1 | 47691 |  | 47691
196 | 30150120@1 | 无线网桥发射及接收端 | 台 | 12 | 928.04 |  | 11136.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
197 | 30150140@1 | 紧急求助主机 | 台 | 1 | 3982.3 |  | 3982.3
198 | 30210030@1 | 磁盘阵列存储设备 36盘位 | 台 | 1 | 27477.88 |  | 27477.88
199 | 30210160@10 | 远传采集管理服务器 | 台 | 1 | 4500.88 |  | 4500.88
200 | 55050010@2 | UPS不间断电源20KVA UPS 0.5h | 台 | 1 | 29386.43 |  | 29386.43
201 | 55090080@16 | UPS总配电箱 | 台 | 1 | 3422.12 |  | 3422.12
202 | 55090080@19 | 安防市电配电箱（双电源切换箱） | 台 | 1 | 8000 |  | 8000
203 | 55090080@20 | B1层UPS配电箱 | 台 | 26 | 340 |  | 8840
204 | 57030001@7 | 视频监控管理软件 | 套 | 1 | 2477.88 |  | 2477.88
205 | 57310010@10 | 视频监控平台服务器 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
206 | 57310010@11 | 人脸智能分析服务器 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
207 | 57310010@12 | 视频监控工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
208 | 57310010@13 | 人脸识别系统工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
209 | 57310010@14 | 可视对讲管理管理工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
210 | 57310010@16 | 视频拼接解码服务器 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
211 | 57310010@3 | 可视对讲管理中心机 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
212 | 57330001@2 | 安防机柜 | 个 | 4 | 2920.35 |  | 11681.4
213 | 补充主材002@1 | 企业级3.5英寸 8T硬盘 | 台 | 28 | 87.61 |  | 2453.08
214 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.1512 | 251.16 |  | 37.98
215 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.38 | 251.16 |  | 95.44
216 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2618.5545 | 1 |  | 2618.55
217 | 99450640 | 检修费 | 元 | 12.6249 | 1 |  | 12.62
218 | 99450650 | 维护费 | 元 | 799.6044 | 1 |  | 799.6
219 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 15.4364 | 1 |  | 15.44
220 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.9682 | 8.57 |  | 8.3
221 | 99450670@3 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 10.0548 | 8.57 |  | 86.17
222 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.114 | 7.53 |  | 15.92
223 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 101.8217 | 0.62 |  | 63.13
224 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 178.3556 | 0.62 |  | 110.58
225 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 78.4736 | 0.62 |  | 48.65
226 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 0.0646 | 0.62 |  | 0.04
227 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 2.584 | 0.62 |  | 1.6
228 | 99450700@8 | 电(机械用) | kw·h | 0.2698 | 0.62 |  | 0.17
229 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1311.1114 | 1 |  | 1311.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#、4#、7#、8#） | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
|  | 合计 |  |  |  |  | 2005416.92