## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块二-地下商铺消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 53146.61
1.1 | 地块二-地下商铺消防水 | 53146.61
2 | 措施合计 | 4430.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3887.91
2.2 | 其他措施费 | 542.45
3 | 其他项目 | 6401.58 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 5314.66
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1086.92
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 63978.55
5 | 增值税销项税额 | 5758.07 |  |  | －
6 | 总造价 | 69736.62
7 | 人工费 | 10339.32
合计=1+2+3+5 |  | 69,736.62 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下商铺消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 地块二-地下商铺消防水 | [6 empty] | 53146.61
1 | 030901002016 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN65 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25 |  | 97.19 | 2429.75
2 | 030901002017 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管(加厚) DN100 3.连接形式:沟槽式(卡箍)连接,管道及附件安装 4.管道配件:消能装置及相应配件、管卡、管件等制作安装 5.含防火堵洞制作安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗 7.管道标识设计要求:按设计要求 8.支架制作与安装，管道及支架除锈刷油 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 201.2 |  | 157.01 | 31590.41
本页小计 | [8 empty] | 34020.16
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下商铺消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
3 | 030901010006 | 带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 | 1.名称:带灭火器组合式减压稳压消火栓箱 2.规格:内置DN65mm全铜消火栓一个，φ19直流水枪一支，DN65mm衬胶消防水带（长25m）一卷； 消防卷盘（胶带内径19mm,长25m,喷嘴口径6~9mm）一台； 箱内配置2具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4，箱面有指示灯 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 10 |  | 1346.84 | 13468.4
4 | 031003003040 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.本体及附件、管件制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 |  | 702.39 | 3511.95
5 | 030905002006 | 消火栓灭火系统调试 | 1.消火栓灭火系统装置调试及试运行 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 |  | 2146.1 | 2146.1
|  | 措施项目 | [6 empty] | 542.45
6 | 031302007031 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
7 | 031301017032 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 542.45 | 542.45
本页小计 | [8 empty] | 19668.9
合 计 | [8 empty] | 53689.06
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下商铺消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00056 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 3887.91 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010032 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011032 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF032 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008032 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002032 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF032 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009032 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF032 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000054 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 3887.91
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-地下商铺消防水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 5314.66 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 1086.92
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 6401.58 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-地下商铺消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 5314.66
合 计 |  |  |  | 5314.66 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下商铺消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 63978.55 | 9 |  | 5758.07
合 计 | [6 empty] | 5758.07
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下商铺消防水 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 7013.4982 | 1.09 |  | 7658.74
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1957.8768 | 1.09 |  | 2138
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 542.4499 | 1 |  | 542.45
4 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 10.5297 | 4.11 |  | 43.28
5 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 2.2398 | 3.9 |  | 8.74
6 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 15.96 | 0.13 |  | 2.07
7 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.0721 | 7.04 |  | 14.59
8 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 4.3193 | 5.37 |  | 23.19
9 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 8.24 | 5.94 |  | 48.95
10 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 4.12 | 2.63 |  | 10.84
11 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 4.1607 | 12.1 |  | 50.34
12 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 5.6168 | 11.97 |  | 67.23
13 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.7982 | 0.91 |  | 3.46
14 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.8025 | 4.2 |  | 11.77
15 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 7.7942 | 4.2 |  | 32.74
16 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 1.4489 | 9.4 |  | 13.62
17 | 03139321@1 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1787 | 2.46 |  | 0.44
18 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 0.7125 | 10.26 |  | 7.31
19 | 14010010 | 清油 | kg | 0.095 | 9.96 |  | 0.95
20 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 6.794 | 7.17 |  | 48.71
21 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.8845 | 3.61 |  | 3.19
22 | 14350360@2 | 酒精 | kg | 1.368 | 6.96 |  | 9.52
23 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 0.8516 | 4.53 |  | 3.86
24 | 14390070 | 氧气 | m3 | 4.0384 | 5.16 |  | 20.84
25 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.436 | 7.92 |  | 11.37
26 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.4524 | 80 |  | 36.19
27 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.591 | 2.4 |  | 8.62
28 | 28030440@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 13.056 | 0.78 |  | 10.18
29 | 34110010 | 水 | m3 | 18.9759 | 4.46 |  | 84.63
30 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 53.4017 | 1 |  | 53.4
31 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.012 | 1 |  | -0.01
32 | 01000003@2 | 型钢 | kg | 119.982 | 3.88 |  | 465.53
33 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 14.5412 | 13.58 |  | 197.47
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下商铺消防水 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 20.356 | 13.58 |  | 276.43
35 | 17010100@15 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN654.5 | m | 25.375 | 50.21 |  | 1274.08
36 | 17010100@16 | 内外热浸镀锌钢管(加厚) DN1005 | m | 204.218 | 91.91 |  | 18769.68
37 | 18031463@3 | 沟槽管件 DN65 | 套 | 10.7033 | 9.87 |  | 105.64
38 | 18031463@4 | 沟槽管件 DN100 | 套 | 72.7942 | 18.86 |  | 1372.9
39 | 19000020@2 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 5 | 463.01 |  | 2315.05
40 | 20010360@3 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 5 | 69.76 |  | 348.8
41 | 23010001@3 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | 20 | 57.6 |  | 1152
42 | 23030040@2 | 减压稳压消火栓箱 | 套 | 10 | 1026.55 |  | 10265.5
43 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.6318 | 251.16 |  | 158.68
44 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 179.579 | 1 |  | 179.58
45 | 99450640 | 检修费 | 元 | 54.5432 | 1 |  | 54.54
46 | 99450650 | 维护费 | 元 | 146.3946 | 1 |  | 146.39
47 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 74.1314 | 1 |  | 74.13
48 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 11.325 | 7.53 |  | 85.28
49 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 536.7696 | 0.62 |  | 332.8
50 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 2.394 | 0.62 |  | 1.48
51 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 42.1837 | 0.62 |  | 26.15
52 | 99451300 | 校验费 | 元 | 12.8251 | 1 |  | 12.83
53 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1606 | 1 |  | 0.16
|  | 合计 |  |  |  |  | 48584.31