## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1217837.34
1.1 | 智能化 | 1217837.34
2 | 措施合计 | 175830.88
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 90993.85
2.2 | 其他措施费 | 84837.03
3 | 其他项目 | 183757.45 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 121783.73
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 25438.60
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 36535.12
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1577425.67
5 | 增值税销项税额 | 141968.31 |  |  | －
6 | 总造价 | 1719393.98
7 | 人工费 | 259457.87
合计=1+2+3+5 |  | 1,719,393.98 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 智能化 | [6 empty] | 1217837.34
|  | 计算机网络系统（智能网） | [6 empty] | 264045.85
1 | 030501012002 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 51728.82 | 51728.82
2 | 030501012003 | 24口POE千兆接入交换机 | 1.名称:24口POE千兆接入交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 45 |  | 3223.14 | 145041.3
3 | 030502012007 | 光模块 | 1.名称:光模块 2.规格:千兆光纤模块 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 90 |  | 208.94 | 18804.6
4 | 030502013001 | 6芯光纤盒 | 1.名称:6芯光纤盒 2.规格:符合设计文件要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 |  | 211.55 | 2115.5
5 | 030502010003 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 |  | 707.55 | 2122.65
本页小计 | [8 empty] | 219812.87
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
6 | 030502010004 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 1180.38 | 4721.52
7 | 030502001002 | 600mm*600mm*1200mm机柜 | 1.名称:600mm*600mm*1200mm机柜 2.规格、要求:600mm*600mm*1200mm 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 |  | 1714.97 | 17149.7
8 | 030502001003 | 600mm*2000mm*800mm机柜 | 1.名称:600mm*2000mm*800mm机柜 2.规格、要求:600mm*2000mm*800mm 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 |  | 3467.18 | 10401.54
9 | 030502007005 | 室内12芯单模光缆 | 1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格及型号:12芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2583.2 |  | 4.63 | 11960.22
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 472170.06
本页小计 | [8 empty] | 44232.98
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
10 | 030502001004 | 600mm*600mm*2000mm机柜 | 1.名称:600mm*600mm*2000mm机柜 2.本体安装、附件安装 3.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 4.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 1714.97 | 6859.88
11 | 030502010005 | 144芯光纤配线架 | 1.名称:144芯光纤配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 |  | 2138.15 | 51315.6
12 | 030502007006 | 48芯单模光纤 | 1.名称:48芯单模光纤 2.规格及型号:48芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6860.88 |  | 27.58 | 189223.07
13 | 030502007007 | 24芯单模光纤 | 1.名称:24芯单模光纤 2.规格及型号:24芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 536.18 |  | 7.13 | 3822.96
14 | 030411002006 | 金属线槽 MR-200*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-200*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2317 |  | 84.18 | 195045.06
本页小计 | [8 empty] | 446266.57
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
15 | 030411002007 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 371.32 |  | 62.58 | 23237.21
16 | 031002003012 | 预埋套管 | 1.名称、类型:预埋穿墙密闭套管 2.规格、要求:φ100，详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26 |  | 47.33 | 1230.58
17 | 031002003013 | 预埋套管 | 1.名称、类型:预埋穿墙密闭套管 2.规格、要求:φ50，详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 49 |  | 29.3 | 1435.7
|  | 楼宇自控系统 | [6 empty] | 164672.69
18 | 030507007011 | 空气监测主机含监控管理软件 | 1.名称:空气监测主机/工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 11152.46 | 11152.46
本页小计 | [8 empty] | 37055.95
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
19 | 030503003002 | 控制箱（含控制器）ddc | 1.名称:控制箱（含控制器）ddc 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 |  | 1409.48 | 19732.72
20 | 030503006002 | 室内型一氧化碳变送器 | 1.名称:室内型一氧化碳变送器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 54 |  | 536.17 | 28953.18
21 | 030411004042 | 配线 WDZB-KVV-8X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-KVV-8X1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3260.68 |  | 13.94 | 45453.88
22 | 030411004043 | 配线 WDZB-KVV-4X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-KVV-4X1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4979.62 |  | 6.82 | 33961.01
23 | 030411004044 | 配线 WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 420.9 |  | 3.53 | 1485.78
24 | 030502005009 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140.3 |  | 3.76 | 527.53
本页小计 | [8 empty] | 130114.1
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
25 | 030411001059 | 配管 JDG25 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 749.29 |  | 22.58 | 16918.97
26 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:建筑设备自控化系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 6487.16 | 6487.16
|  | 视频监控 | [6 empty] | 172791.28
27 | 030507008007 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 103 |  | 1103.43 | 113653.29
28 | 030507008008 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 26 |  | 765.63 | 19906.38
29 | 030502005010 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5497.27 |  | 3.76 | 20669.74
本页小计 | [8 empty] | 177635.54
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
30 | 030411001060 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 506.01 |  | 17.07 | 8637.59
31 | 030507019003 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 9924.28 | 9924.28
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 104201.88
32 | 030507007012 | 门口对讲主机 | 1.名称:门口对讲主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒、支架等附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 28 |  | 1558.81 | 43646.68
33 | 030904003005 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 |  | 112.14 | 3139.92
34 | 030507006005 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 28 |  | 341.93 | 9574.04
本页小计 | [8 empty] | 74922.51
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
35 | 030507006006 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 28 |  | 878.12 | 24587.36
36 | 030411004045 | 配线 WDZ-RYY2*0.5 | 1.名称:配线 2.规格WDZ-RYY-2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 222.15 |  | 4.24 | 941.92
37 | 030411004046 | 配线 WDZB-RYY-4X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 215.5 |  | 11.44 | 2465.32
38 | 030411004047 | 配线 WDZB-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 880.73 |  | 6.49 | 5715.94
39 | 030502005011 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 882.23 |  | 3.76 | 3317.18
本页小计 | [8 empty] | 37027.72
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
40 | 030411001061 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 194.99 |  | 17.07 | 3328.48
41 | 030507019004 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 |  | 系统 | 1 |  | 7485.04 | 7485.04
|  | 生活水泵房安防系统 | [6 empty] | 39955.58
42 | 030507008009 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8 |  | 1329.7 | 10637.6
43 | 030507001001 | 红外三鉴探测器 | 1.名称:红外三鉴探测器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 |  | 401.04 | 1604.16
44 | 030507005001 | 人脸指纹一体机 | 1.名称:人脸指纹一体机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 1647.3 | 6589.2
本页小计 | [8 empty] | 29644.48
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
45 | 030404031004 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 71.24 | 284.96
46 | 030507007013 | 双门电磁锁 | 1.名称:双门电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 508.12 | 2032.48
47 | 030501012004 | 8口POE交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 1287.54 | 2575.08
48 | 030501004001 | 双盘位硬盘录像机 | 1.名称:32路硬盘录像机 2.规格:2个内置SATA接口，每个接口最高支持10TB硬盘； 2个USB 2.0接口，1个USB 3.0接口； 两个千兆自适应网口； 支持1个音频输入接口，1个音频输出接口；4路报警输入，4路报警输出 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 1686.02 | 3372.04
本页小计 | [8 empty] | 8264.56
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
49 | 030501004002 | 硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:6T 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 610.62 | 1221.24
50 | 030502001005 | 12U挂墙机柜 | 1.名称:12U挂墙机柜 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 1210.55 | 2421.1
51 | 030502005012 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 190.16 |  | 3.76 | 715
52 | 030411004048 | 配线 WDZ-RYY2*0.5 | 1.名称:配线 2.规格WDZ-RYY-2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.72 |  | 4.24 | 308.33
53 | 030411004049 | 配线 WDZB-RYY-4X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 94.69 |  | 11.44 | 1083.25
本页小计 | [8 empty] | 5748.92
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
54 | 030411001062 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 113.86 |  | 17.07 | 1943.59
55 | 030507018003 | 安全防范全系统调试 | 1.安全防范全系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 5167.55 | 5167.55
|  | 措施项目 | [6 empty] | 9999.52
56 | 031302007037 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
57 | 031301017038 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 9999.52 | 9999.52
本页小计 | [8 empty] | 17110.66
合 计 | [8 empty] | 1227836.86
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00062 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 90993.85 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010038 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011038 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF038 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 74837.51 |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008038 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002038 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF038 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009038 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF038 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000060 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 165831.36
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 121783.73 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 25438.60
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 |  | 36535.12
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 183757.45 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 121783.73
合 计 |  |  |  | 121783.73 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1577425.67 | 9 |  | 141968.31
合 计 | [6 empty] | 141968.31
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 17030001@13 | 电线管 JDG25 | m | 771.7687 | 5.07 |  | 3912.87
2 | 18250020 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 192.1704 | 0.55 |  | 105.69
3 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 75.2931 | 0.6 |  | 45.18
4 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 4.8598 | 2.76 |  | 13.41
5 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 0.7823 | 8.57 |  | 6.7
6 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 38.8072 | 0.68 |  | 26.39
7 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 6.8823 | 12.87 |  | 88.58
8 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 116.0338 | 0.06 |  | 6.96
9 | 29110390@3 | 接线盒86*86 | 个 | 53.193 | 1.5 |  | 79.79
10 | 28030410@36 | 开门按钮控制线WDZ-RYY2*0.5 | m | 302.5366 | 2.88 |  | 871.31
11 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 5211.472 | 1.09 |  | 5690.93
12 | 57030010@1 | 双门门禁控制器 | 套 | 28 | 563.72 |  | 15784.16
13 | 28030410@32 | 门磁控制线WDZB-RYY-4X1.0 | m | 318.2549 | 9.58 |  | 3048.88
14 | 14030040@8 | 汽油综合 | kg | 1.9993 | 6.38 |  | 12.76
15 | 28030170@8 | 绝缘电线WDZC-BYJ-2.5 | m | 439.8405 | 2.09 |  | 919.27
16 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.832 | 0.43 |  | 0.36
17 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 3.264 | 3.15 |  | 10.28
18 | 03014291@2 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 13.3835 | 3.81 |  | 50.99
19 | 03135231 | 焊片φ3.5 | 个 | 20 | 0.2 |  | 4
20 | 03136171 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.038 | 33.11 |  | 1.26
21 | 14350190@2 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.2 | 8.2 |  | 1.64
22 | 14350360@3 | 酒精 | kg | 0.304 | 6.96 |  | 2.12
23 | 23410060@10 | 开门按钮 | 个 | 4.08 | 48.67 |  | 198.57
24 | 28030480@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1.159 | 1.14 |  | 1.32
25 | 29060030@13 | 热镀锌电线管 MT20 | m | 839.3058 | 3.93 |  | 3298.47
26 | 30030040@5 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 台 | 8 | 900.8 |  | 7206.4
27 | 30030140@1 | 摄像机支架 | 个 | 8 | 20 |  | 160
28 | 30030170@2 | 双盘位硬盘录像机 | 台 | 2 | 669.03 |  | 1338.06
29 | 30210160@7 | 8口POE交换机 | 台 | 2 | 1029 |  | 2058
30 | 34050060@1 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.1 | 133.33 |  | 13.33
31 | 57010010@1 | 红外三鉴探测器 | 套 | 4 | 122.76 |  | 491.04
32 | 57030030@1 | 人脸指纹一体机 | 套 | 4 | 1415.93 |  | 5663.72
33 | 57030040@3 | 双门电磁锁 | 套 | 4 | 353 |  | 1412
34 | 补充材料002 | 监控级硬盘6T | 块 | 1 | 1221.24 |  | 1221.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.57 | 7.04 |  | 4.01
36 | 28030510@3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 7.752 | 3.87 |  | 30
37 | 29110240@2 | 6口光纤盒 | 个 | 10.2 | 109 |  | 1111.8
38 | 37330870@6 | 48口光纤配线架 | 个 | 4 | 420.35 |  | 1681.4
39 | 57330001@3 | 12U挂墙机柜 | 个 | 2 | 663.72 |  | 1327.44
40 | 57330001@6 | 600mm*2000mm*800mm机柜 | 个 | 3 | 2920.35 |  | 8761.05
41 | 57330001@7 | 600mm*600mm*1200mm机柜 | 个 | 10 | 1168.14 |  | 11681.4
42 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 12.5193 | 0.62 |  | 7.76
43 | 99450670@3 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 5.0274 | 8.57 |  | 43.08
44 | 28030270@1 | 网络线CAT6 | m | 6501.9512 | 1.71 |  | 11118.34
45 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 2371.9709 | 0.19 |  | 450.67
46 | 30030040@4 | 人脸识别专用摄像机 | 台 | 26 | 563 |  | 14638
47 | 14350360@2 | 酒精 | kg | 4.902 | 6.96 |  | 34.12
48 | 30030040@3 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 台 | 103 | 900.8 |  | 92782.4
49 | 00010010 | 人工费 | 元 | 223229.6381 | 1.09 |  | 243766.76
50 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 10000.1933 | 1 |  | 10000.19
51 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 10.8691 | 5.38 |  | 58.48
52 | 02270001 | 棉纱 | kg | 30.6412 | 7.04 |  | 215.71
53 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 1.33 | 2.63 |  | 3.5
54 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 83.1949 | 8.6 |  | 715.48
55 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 8.96 | 3.4 |  | 30.46
56 | 03010130@1 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 11.424 | 0.78 |  | 8.91
57 | 03010132 | 自攻螺钉M6×30 | 十套 | 11.016 | 1.14 |  | 12.56
58 | 03010135 | 自攻螺钉M6×45 | 十套 | 8.568 | 1.68 |  | 14.39
59 | 03010136@1 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 11.424 | 1.74 |  | 19.88
60 | 03010137@1 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 5.712 | 2.52 |  | 14.39
61 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 71.1861 | 0.68 |  | 48.41
62 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 1.12 | 1.25 |  | 1.4
63 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 12.648 | 0.57 |  | 7.21
64 | 03011390@1 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 282.2736 | 10.38 |  | 2930
65 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1612.992 | 0.43 |  | 693.59
66 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 11.424 | 2.8 |  | 31.99
67 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 11.424 | 3.15 |  | 35.99
68 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.264 | 5.82 |  | 19
69 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 7.752 | 8.41 |  | 65.19
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
70 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 41.0461 | 0.6 |  | 24.63
71 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 4.76 | 0.6 |  | 2.86
72 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 11.5766 | 5.66 |  | 65.52
73 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 12.5896 | 1.58 |  | 19.89
74 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.3121 | 14.6 |  | 33.76
75 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.6157 | 14.6 |  | 8.99
76 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 12.4089 | 52.47 |  | 651.09
77 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 2.2504 | 52.47 |  | 118.08
78 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.6502 | 2.76 |  | 7.31
79 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.68 | 2.76 |  | 4.64
80 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.56 | 0.55 |  | 0.31
81 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 54.9242 | 0.43 |  | 23.62
82 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 22.2752 | 0.56 |  | 12.47
83 | 04030001 | 砂子 | kg | 66.7483 | 0.17 |  | 11.35
84 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.266 | 7.43 |  | 1.98
85 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 4.9723 | 8.57 |  | 42.61
86 | 13030240 | 厚漆 | kg | 9.6716 | 10.26 |  | 99.23
87 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.33 | 10.66 |  | 14.18
88 | 13350200 | 密封膏 | kg | 13.9627 | 6.19 |  | 86.43
89 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 61.7263 | 6.38 |  | 393.81
90 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.798 | 6.38 |  | 5.09
91 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 5.9494 | 3.94 |  | 23.44
92 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 4.7 | 8.2 |  | 38.54
93 | 14390070 | 氧气 | m3 | 17.442 | 5.16 |  | 90
94 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 5.643 | 7.92 |  | 44.69
95 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 3.458 | 1.07 |  | 3.7
96 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 115.7653 | 0.16 |  | 18.52
97 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 123.483 | 2.5 |  | 308.71
98 | 24330001@1 | 光盘5″ | 片 | 1 | 4.44 |  | 4.44
99 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 133.8949 | 2.4 |  | 321.35
100 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.5302 | 2.4 |  | 18.07
101 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 333.7092 | 1.94 |  | 647.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 649.982 | 2.88 |  | 1871.95
103 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 27.132 | 3.87 |  | 105
104 | 28030510@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 7.752 | 3.87 |  | 30
105 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 4.0712 | 2.09 |  | 8.51
106 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 209.8265 | 0.99 |  | 207.73
107 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 352.5084 | 0.1 |  | 35.25
108 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 125.896 | 0.17 |  | 21.4
109 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 17.8 | 0.06 |  | 1.07
110 | 29090185@1 | 铜端子6mm2 | 个 | 36.72 | 1.74 |  | 63.89
111 | 29090185@2 | 铜端子6mm2 | 个 | 8.16 | 1.74 |  | 14.2
112 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 671.4446 | 0.36 |  | 241.72
113 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 478.4966 | 0.53 |  | 253.6
114 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.15 | 133.33 |  | 20
115 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 6.935 | 12.85 |  | 89.11
116 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2121.1224 | 1 |  | 2121.12
117 | 17250810@1 | 预埋套管φ100 | m | 7.8546 | 17.74 |  | 139.34
118 | 23410060@8 | 开门按钮 | 个 | 28 | 48.67 |  | 1362.76
119 | 28030410@15 | 对讲主机信号线WDZB-RYY2*1.0 | m | 903.629 | 5.02 |  | 4536.22
120 | 28250010@10 | 室内12芯单模光缆 | m | 2503.1208 | 1.73 |  | 4330.4
121 | 28250010@4 | 48芯G652单模光纤 | m | 6648.1927 | 22.57 |  | 150049.71
122 | 29030030@10 | 金属线槽MR-100*100*1.2 | m | 363.3366 | 26.84 |  | 9751.95
123 | 29030030@5 | 金属线槽MR-200*100*1.5 | m | 2267.1845 | 48.92 |  | 110910.67
124 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 8.16 | 2 |  | 16.32
125 | 30130180@1 | 光纤跳线 | 条 | 7 | 4.42 |  | 30.94
126 | 37330870@2 | 144芯光纤配线架 | 个 | 24 | 740.31 |  | 17767.44
127 | 37330870@4 | 24口光纤配线架 | 个 | 3 | 287.61 |  | 862.83
128 | 57030040@2 | 电磁锁 | 套 | 28 | 149 |  | 4172
129 | 30030001@2 | 控制箱（含控制器）ddc | 台 | 14 | 1129.2 |  | 15808.8
130 | 30050020@1 | 门口对讲主机 | 套 | 28 | 168 |  | 4704
131 | 30170010@2 | 室内型一氧化碳变送器 | 支 | 54 | 436.28 |  | 23559.12
132 | 30210160@3 | 24口POE千兆接入交换机 | 台 | 45 | 2964.6 |  | 133407
133 | 30210160@4 | 核心交换机 | 台 | 1 | 50799 |  | 50799
134 | 57310010@4 | 空气监测主机含监控管理软件 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
135 | 57330001@2 | 600mm*600mm*2000mm机柜 | 个 | 4 | 1168.14 |  | 4672.56
136 | 补充主材001@1 | 空气监测主机含监控主机 | 台(套) | 0.95 | 6000 |  | 5700
137 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.9025 | 251.16 |  | 226.67
138 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.615 | 251.16 |  | 405.62
139 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2052.7041 | 1 |  | 2052.7
140 | 99450640 | 检修费 | 元 | 39.4441 | 1 |  | 39.44
141 | 99450650 | 维护费 | 元 | 663.0734 | 1 |  | 663.07
142 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2.9179 | 1 |  | 2.92
143 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 59.669 | 8.57 |  | 511.36
144 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 51.9738 | 0.62 |  | 32.22
145 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 57.36 | 0.62 |  | 35.56
146 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 53.8715 | 0.62 |  | 33.4
147 | 99451300 | 校验费 | 元 | 872.6713 | 1 |  | 872.67
148 | 30130010@1 | 千兆光模块 | 个 | 90.9 | 192.92 |  | 17536.43
149 | 28250010@12 | 24芯单模光纤 | m | 519.5584 | 2.89 |  | 1501.52
150 | 17250790@1 | 预埋套管φ75 | m | 14.8029 | 8.92 |  | 132.04
151 | 28030410@33 | WDZB-KVV-8X1.0BV | m | 3345.4577 | 11.56 |  | 38673.49
152 | 28030410@34 | WDZB-KVV-4X1.0BV | m | 5109.0901 | 5.08 |  | 25954.18
|  | 合计 |  |  |  |  | 1100640.49