## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 128397.64
1 | 030502001006 | 19”42U机柜 | 1.名称:弱电间机柜（19寸标准机柜） 2.规格:600mm*600mm*2000mm 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 1576.87 |  | 7884.35
2 | 030502010006 | 24口六类UTP配线架 | 1.名称:24口六类UTP配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 679.49 |  | 2717.96
3 | 030502010007 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 707.55 |  | 7783.05
4 | 030502010008 | 288口光纤配线架 | 1.名称:288口光纤配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 4077.49 |  | 4077.49
本页小计 | [8 empty] | 22462.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030502015002 | 入户弱电箱 | 1.名称:入户弱电箱 2.规格、要求:400mm*300mm入户弱电箱,带4位电源插板 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 241.48 |  | 7727.36
6 | 030502012008 | 数据信息点 | 1.名称:数据信息接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 48 | 47.96 |  | 2302.08
7 | 030502012009 | 无线信息点 | 1.名称:无线信息点 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 33 | 47.96 |  | 1582.68
8 | 030502012010 | 数据+语音信息点 | 1.名称:数据+语音信息点 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 88 | 68.81 |  | 6055.28
9 | 030502017001 | 理线器 | 1.名称:理线器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 64.57 |  | 258.28
本页小计 | [8 empty] | 17925.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030411002008 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-50*50 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 31.97 | 35.04 |  | 1120.23
11 | 030411002009 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 413.2 | 62.58 |  | 25858.06
12 | 030411001064 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1654.82 | 12.54 |  | 20751.44
13 | 030411001065 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 148.5 | 15.62 |  | 2319.57
本页小计 | [8 empty] | 50049.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030502005013 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4326.58 | 3.76 |  | 16267.94
15 | 030502005014 | 配线 HYA4x0.5 | 1.名称:配线 2.规格:HYA4x0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2063.93 | 2.65 |  | 5469.41
16 | 030502007009 | G657单模光纤2芯 | 1.名称:G657单模光纤2芯 2.线缆对数:2芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2829.2 | 4.54 |  | 12844.57
17 | 030502007010 | 96芯单模光纤 | 1.名称:96芯单模光纤 2.线缆对数:96芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 116.68 | 28.95 |  | 3377.89
|  | 计算机网络系统（智能网） | [6 empty] | 14830.22
18 | 030501012005 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6008.82 |  | 6008.82
本页小计 | [8 empty] | 43968.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030501012006 | 24口POE千兆接入交换机 | 1.名称:24口POE千兆接入交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3223.14 |  | 6446.28
20 | 030502012011 | 光模块 | 1.名称:光模块 2.规格:万兆光纤模块 |  | 对 | 8 | 296.89 |  | 2375.12
|  | 视频监控 | [6 empty] | 86971.73
21 | 030507008010 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 22 | 1321.11 |  | 29064.42
22 | 030507008011 | 网络高清半球摄像机 | 1.名称:网络高清半球摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 1003.64 |  | 4014.56
23 | 030507008012 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 1.名称:电梯专用高清半球彩色摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 816.77 |  | 816.77
本页小计 | [8 empty] | 42717.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030501009003 | 无线网桥发射及接收端 | 1.名称:无线网桥发射及接收端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1165.34 |  | 1165.34
25 | 030501013005 | 视频管理工作站 | 1.名称:视频管理工作站 2.安装 |  | 台 | 1 | 5380.99 |  | 5380.99
26 | 030501017003 | 视频监控管理软件 | 1.名称:视频监控管理软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.软件及配套调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 2588.72 |  | 2588.72
27 | 030507014002 | 数字键盘 | 1.名称:数字键盘 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5401.5 |  | 5401.5
28 | 030507013002 | 2路解码器 | 1.名称:2路解码器 |  | 台 | 1 | 3471.25 |  | 3471.25
29 | 030507014003 | 55寸液晶监视器 | 1.名称:55寸液晶监视器 2.规格:55寸液晶监视器 |  | 台 | 2 | 5941.24 |  | 11882.48
30 | 030501004003 | 32路硬盘录像机 | 1.名称:32路硬盘录像机 2.规格:32路8盘位，支持H.265 |  | 台 | 1 | 1686.02 |  | 1686.02
31 | 030501004004 | 硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:8T |  | 台 | 5 | 1350 |  | 6750
本页小计 | [8 empty] | 38326.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030502005015 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 971.06 | 3.76 |  | 3651.19
33 | 030502007011 | 12芯单模光纤 | 1、名称:12芯单模光纤 2、线缆对数:12芯 3、敷设方式:综合考虑 |  | m | 50 | 4.63 |  | 231.5
34 | 030411001066 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 223.55 | 17.07 |  | 3816
35 | 030507019005 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 | 1883.44 |  | 1883.44
36 | 030507018004 | 安全防范全系统调试 | 1.安全防范全系统调试 |  | 系统 | 1 | 5167.55 |  | 5167.55
|  | 生活水泵房安防系统 | [6 empty] | 17914.97
37 | 030507008013 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1328.52 |  | 2657.04
本页小计 | [8 empty] | 17406.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030507001002 | 红外三鉴探测器 | 1.名称:红外三鉴探测器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 401.04 |  | 401.04
39 | 030507005002 | 人脸指纹一体机 | 1.名称:人脸指纹一体机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1647.3 |  | 1647.3
40 | 030404031005 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 71.24 |  | 71.24
41 | 030507007014 | 双门电磁锁 | 1.名称:双门电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 508.12 |  | 508.12
42 | 030501012007 | 8口POE交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1287.54 |  | 1287.54
本页小计 | [8 empty] | 3915.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030501004005 | 双盘位硬盘录像机 | 1.名称:32路硬盘录像机 2.规格:2个内置SATA接口，每个接口最高支持10TB硬盘； 2个USB 2.0接口，1个USB 3.0接口； 两个千兆自适应网口； 支持1个音频输入接口，1个音频输出接口；4路报警输入，4路报警输出 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1686.02 |  | 1686.02
44 | 030501004006 | 硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:6T |  | 台 | 1 | 1221.24 |  | 1221.24
45 | 030502001007 | 12U挂墙机柜 | 1.名称:12U挂墙机柜 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1210.55 |  | 1210.55
46 | 030502005016 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.99 | 3.76 |  | 274.44
47 | 030411004050 | 配线 WDZ-RYY2*0.5 | 1.名称:配线 2.规格WDZ-RYY-2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.97 | 4.24 |  | 29.55
本页小计 | [8 empty] | 4421.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411004051 | 配线 WDZB-RYY-4X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.73 | 11.11 |  | 396.96
49 | 030411001067 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 79.46 | 17.07 |  | 1356.38
50 | 030507018005 | 安全防范全系统调试 | 1.安全防范全系统调试 |  | 系统 | 1 | 5167.55 |  | 5167.55
|  | 出入口控制系统 | [6 empty] | 18425.56
51 | 030501013006 | 出入口控制工作站 | 1.名称:出入口控制工作站 2.安装 |  | 台 | 1 | 5682.38 |  | 5682.38
52 | 030501017004 | 出入口控制软件 | 1.名称:出入口控制软件 |  | 套 | 1 | 2588.72 |  | 2588.72
53 | 030507006007 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 878.06 |  | 1756.12
54 | 030501002003 | 发卡机 | 1.名称:发卡机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1735.16 |  | 1735.16
本页小计 | [8 empty] | 18683.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030507007015 | 无键盘读卡器 | 1.名称:无键盘读卡器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 189.46 |  | 568.38
56 | 030904003006 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 112.23 |  | 336.69
57 | 030507006008 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 341.93 |  | 683.86
58 | 030507006009 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 341.93 |  | 341.93
59 | 030411001068 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 130 | 17.07 |  | 2219.1
本页小计 | [8 empty] | 4149.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030502005017 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 80 | 3.76 |  | 300.8
61 | 030411004052 | WDZB-RYYP-8*0.3 | 1、名称:WDZB-RYYP-8*0.3 2、规格:WDZB-RYYP-8*0.3 3、敷设方式:管内、槽架内配线 |  | m | 93.19 | 13.12 |  | 1222.65
62 | 030411004053 | WDZB-RYY-4*1.0 | 1、名称:WDZB-RYY-4*1.0 2、规格:WDZB-RYY-4*1.0 3、敷设方式:管内、槽架内配线 |  | m | 93.92 | 6.01 |  | 564.46
63 | 030411004054 | 配线 WDZ-RYY2*0.5 | 1.名称:配线 2.规格WDZ-RYY-2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100.31 | 4.24 |  | 425.31
|  | 紧急报警系统 | [6 empty] | 11657.71
64 | 030501002004 | 紧急求助主机 | 1.名称：紧急求助主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4137.48 |  | 4137.48
65 | 030501017005 | 报警管理软件 | 1.名称:报警管理软件 |  | 套 | 1 | 2588.72 |  | 2588.72
66 | 030506001001 | 壁挂音箱 | 1、名称:壁挂音箱 2、规格:10W |  | 台 | 1 | 102.86 |  | 102.86
67 | 030507014004 | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 2.规格:控制键盘 |  | 台 | 1 | 980.26 |  | 980.26
本页小计 | [8 empty] | 10322.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030904008002 | 2防区模块 | 1.名称:2防区模块 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 296.89 |  | 296.89
69 | 030507003001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 102.34 |  | 102.34
70 | 030904003007 | 紧急呼叫按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 94.53 |  | 189.06
71 | 030411004055 | WDUZB-B1-RYY-4*1.0 | 1、名称:WDUZB-B1-RYY-4*1.0 2、规格:WDUZB-B1-RYY-4*1.0 3、敷设方式:管内、槽架内配线 |  | m | 58.46 | 6.84 |  | 399.87
72 | 030411001069 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.4 | 17.07 |  | 348.23
本页小计 | [8 empty] | 1336.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030507018006 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 2512 |  | 2512
|  | 电梯五方对讲 | [6 empty] | 2615.75
74 | 030411001070 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.19 | 17.06 |  | 88.54
75 | 030411004056 | 配线WDZBN-RYYP-6*1.5 | 1、名称:WDZBN-RYYP-6*1.5 2、规格:WDZBN-RYYP-6*1.5 3、敷设方式:管内、槽架内配线 |  | m | 70.83 | 35.68 |  | 2527.21
|  | 机房系统 | [6 empty] | 69693.83
76 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极、钢板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 | 124.93 |  | 499.72
77 | 030409002015 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.8 | 106.42 |  | 3809.84
78 | 030409008012 | LEB等电位端子箱 | 1.名称:LEB等电位端子箱 2.配套:BVR-1*4穿PC15管 |  | 台 | 1 | 194.22 |  | 194.22
本页小计 | [8 empty] | 9631.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030502001008 | 网络机柜800X1200X2000 | 1.名称:网络机柜800X1200X2000 2.本体安装、附件安装 3.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 4.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 3142.41 |  | 12569.64
80 | 030409002016 | 等电位均压带3X30mm铜带 | 1.名称:等电位均压带3X30mm铜带 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.5 | 106.42 |  | 3671.49
81 | 031101007002 | 20KVA UPS 30分钟 | 1.名称:30KVA UPS 30分钟 2.规格:20KVA（含电池、电池柜，不低于30分钟后备时间） 3.不间断电源调试 |  | 套 | 1 | 34464.56 |  | 34464.56
82 | 030411002010 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-50*50 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.9 | 35.04 |  | 627.22
83 | 030411002011 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.9 | 62.58 |  | 1120.18
本页小计 | [8 empty] | 52453.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030408001076 | 电力电缆WDZBR-YJV-5x10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBR-YJV-5x10 3.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 40 | 42.59 |  | 1703.6
85 | 030411004057 | 配线WDZBC-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBC-BYJ-2.5 |  | m | 146 | 3.54 |  | 516.84
86 | 030411004058 | 配线WDZBR-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBR-BYJ-4 |  | m | 162 | 4.62 |  | 748.44
87 | 030404017121 | 配电箱Y-2AF | 1.名称:配电箱Y-2AF |  | 台 | 1 | 5293.72 |  | 5293.72
88 | 030404017122 | UPS配电箱RD-AF-UPS | 1.名称:UPS配电箱RD-AF-UPS |  | 台 | 1 | 1498.72 |  | 1498.72
89 | 030404017123 | 配电箱RDBZ | 1.名称:配电箱RDBZ |  | 台 | 4 | 743.91 |  | 2975.64
|  | 室外工程 | [6 empty] | 3012.62
90 | 040205001001 | 小号弱电手井 | 1.名称:小号弱电手井 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 1961.97 |  | 1961.97
91 | 030411001071 | 配管UPVC100 | 1.名称:配管 2.规格:UPVC100 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 22.58 | 32.53 |  | 734.53
92 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.类别:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 11.29 | 8.22 |  | 92.8
93 | 010103001016 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.类别:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 11.29 | 19.78 |  | 223.32
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3347.14
94 | 031302007039 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
95 | 031301017040 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3347.14 |  | 3347.14
本页小计 | [8 empty] | 19096.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
合 计 | [8 empty] | 356867.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00064 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 30956.36 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010040 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011040 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF040 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008040 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002040 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF040 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009040 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF040 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000062 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 30956.36
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 35352.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 8654.28
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 10605.60
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 54611.88 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 35352
合 计 |  |  |  | 35352 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 442435.41 | 9 |  | 39819.19
合 计 | [6 empty] | 39819.19
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 169.4562 | 0.06 | 10.17
2 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 261.9028 | 0.06 | 15.71
3 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 198.3903 | 0.1 | 19.84
4 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.779 | 0.16 | 0.12
5 | 29060100@1 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 70.8537 | 0.17 | 12.05
6 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.08 | 0.18 | 0.37
7 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 1926.7977 | 0.19 | 366.09
8 | 03135231 | 焊片φ3.5 | 个 | 5 | 0.2 | 1
9 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 0.3979 | 0.26 | 0.1
10 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 834.0293 | 0.27 | 225.19
11 | 29170210@1 | 镀锌地线夹20 | 套 | 377.8864 | 0.36 | 136.04
12 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 2.575 | 0.38 | 0.98
13 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 4.9645 | 0.43 | 2.13
14 | 03011430@2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 258.66 | 0.43 | 111.22
15 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 25.7924 | 0.43 | 11.09
16 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 31.93 | 0.43 | 13.73
17 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 9.388 | 0.43 | 4.04
18 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 10.4254 | 0.47 | 4.9
19 | 29060280@2 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 104.2537 | 0.48 | 50.04
20 | 29060280@1 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 298.2813 | 0.48 | 143.18
21 | 29060285@1 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 36.1226 | 0.53 | 19.14
22 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 54.2619 | 0.54 | 29.3
23 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.1 | 0.55 | 0.06
24 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 6.528 | 0.57 | 3.72
25 | 03013431@4 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 161.345 | 0.6 | 96.81
26 | 03013431@3 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 42.3747 | 0.6 | 25.42
27 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 15.1292 | 0.6 | 9.08
28 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.51 | 0.6 | 0.31
29 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 0.0043 | 0.62
30 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 88.2765 | 0.62 | 54.73
31 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 58.9216 | 0.62 | 36.53
32 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 15.638 | 0.65 | 10.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 03010240@3 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 165.2172 | 0.68 | 112.35
34 | 03010240@2 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 40.0632 | 0.68 | 27.24
35 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 12.549 | 0.68 | 8.53
36 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 0.9356 | 0.78 | 0.73
37 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 1.224 | 0.78 | 0.95
38 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.9 | 0.91 | 3.55
39 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 10.4254 | 0.94 | 9.8
40 | 29060040@1 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 118.0895 | 0.99 | 116.91
41 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 15.4474 | 1 | 15.45
42 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.004 | 1
43 | 99450640 | 检修费 | 元 | 31.1774 | 1 | 31.18
44 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 810.7472 | 1 | 810.75
45 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 3347.6723 | 1 | 3347.67
46 | 99450650 | 维护费 | 元 | 340.4788 | 1 | 340.48
47 | 99451300 | 校验费 | 元 | 395.5428 | 1 | 395.54
48 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 963.1923 | 1 | 963.19
49 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 1.4033 | 1.01 | 1.42
50 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 4.08 | 1.04 | 4.24
51 | 29060140@7 | 电线套管 PC15 | m | 10.45 | 1.06 | 11.08
52 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 1.9 | 1.07 | 2.03
53 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 0.9356 | 1.09 | 1.02
54 | 00010010 | 人工费 | 元 | 57430.5428 | 1.09 | 62714.15
55 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 19351.4709 | 1.09 | 21131.81
56 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 0.2898 | 1.14 | 0.33
57 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.2 | 1.25 | 0.25
58 | 29060140@9 | 电线套管 PC20 | m | 1820.302 | 1.45 | 2639.44
59 | 29110390@3 | 接线盒86*86 | 个 | 77.6832 | 1.5 | 116.52
60 | 03014271@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 7.0856 | 1.58 | 11.2
61 | 28250010@18 | G657单模光纤2芯 | m | 2741.4948 | 1.64 | 4496.05
62 | 28030270@7 | 语音线HYA4x0.5 | m | 1999.9482 | 1.65 | 3299.91
63 | 28030270@5 | 网络线CAT6 | m | 5281.6604 | 1.71 | 9031.64
64 | 28250010@19 | 12芯单模光纤 | m | 48.45 | 1.73 | 83.82
65 | 29090185@2 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.74 | 3.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 0.6435 | 1.74 | 1.12
67 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 26.52 | 1.74 | 46.14
68 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 8.12 | 1.74 | 14.13
69 | 03010136 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 1.224 | 1.74 | 2.13
70 | 14410600@2 | 胶粘剂 | kg | 0.5461 | 1.88 | 1.03
71 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 1.0842 | 1.88 | 2.04
72 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.0076 | 1.88 | 0.01
73 | 28030290@2 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 101.9147 | 1.94 | 197.71
74 | 57450001@3 | IC卡 | 台 | 50 | 2 | 100
75 | 29110390@2 | 接线盒 | 个 | 174.42 | 2 | 348.84
76 | 28030170@4 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | m | 152.57 | 2.09 | 318.87
77 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.6675 | 2.09 | 3.49
78 | 29060140@8 | 电线套管 PC25 | m | 163.35 | 2.12 | 346.3
79 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06 | 2.25 | 9.14
80 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.019 | 2.4 | 2.45
81 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.6739 | 2.4 | 4.02
82 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.4282 | 2.4 | 15.43
83 | 03010137 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 0.612 | 2.52 | 1.54
84 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.665 | 2.63 | 1.75
85 | 02270020 | 白布 | kg | 0.6422 | 2.75 | 1.77
86 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.7262 | 2.76 | 2
87 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 3.5212 | 2.76 | 9.72
88 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 11.35 | 2.76 | 31.33
89 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 14.892 | 2.8 | 41.7
90 | 28030170@5 | 配线BVR-1*4 | m | 10.26 | 2.82 | 28.93
91 | 28030410@35 | 开门按钮控制线WDZ-RYY2*0.5 | m | 110.0693 | 2.88 | 317 |  | 哥斯盾 | 海南椰迪科技有限公司深圳办事处
92 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 16.3855 | 2.88 | 47.19
93 | 28030300@2 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 99.9035 | 2.88 | 287.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
94 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 17.407 | 2.94 | 51.18
95 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.855 | 3.11 | 2.66
96 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 1.5504 | 3.15 | 4.88
97 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 10.608 | 3.15 | 33.42
98 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 | 6.44
99 | 28030170@3 | 配线WDZC-BYJ-4 | m | 166.212 | 3.32 | 551.82
100 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 1.6 | 3.4 | 5.44
101 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.9088 | 3.42 | 3.11
102 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 17.3907 | 3.81 | 66.26
103 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 25.194 | 3.87 | 97.5
104 | 28030510@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 1.938 | 3.87 | 7.5
105 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1.96 | 3.92 | 7.68
106 | 29060030@4 | 热镀锌电线管 MT20 | m | 472.3581 | 3.93 | 1856.37
107 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.4676 | 3.94 | 5.78
108 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.512 | 4.1 | 2.1
109 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.08 | 4.2 | 0.34
110 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.4025 | 4.2 | 5.89
111 | 28030410@27 | WDZB-RYY-4*1.0BV | m | 96.3619 | 4.27 | 411.47 |  | 万瑞通 | 广东万瑞通电缆实业有限公司
112 | 30130180@5 | 千兆数据跳线 | 条 | 4 | 4.42 | 17.68
113 | 30130180@1 | 光纤跳线 | 条 | 12 | 4.42 | 53.04
114 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.7417 | 4.42 | 20.96
115 | 24330001@2 | 光盘5″ | 片 | 9 | 4.44 | 39.96
116 | 24330001 | 光盘5″ | 片 | 6 | 4.44 | 26.64
117 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.2341 | 4.46 | 1.04
118 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0936 | 4.57 | 0.43
119 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.19 | 4.87 | 0.93
120 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.26 | 5.04 | 6.35
121 | 28030410@26 | WDUZB-B1-RYY-4*1.0BV | m | 59.98 | 5.08 | 304.7 |  | 万瑞通 | 广东万瑞通电缆实业有限公司
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
122 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.9858 | 5.38 | 10.68
123 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 12.0076 | 5.38 | 64.6
124 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.0676 | 5.38 | 0.36
125 | 03013051@2 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 10.608 | 5.82 | 61.74
126 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.9418 | 5.82 | 11.3
127 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.1073 | 5.86 | 0.63
128 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0296 | 6.2 | 0.18
129 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0148 | 6.33 | 0.09
130 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 0.6521 | 6.38 | 4.16
131 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 0.19 | 6.96 | 1.32
132 | 14350360 | 酒精 | kg | 1.2445 | 6.96 | 8.66
133 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 1.1726 | 7.04 | 8.26
134 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.326 | 7.04 | 2.3
135 | 02270001 | 棉纱 | kg | 3.4861 | 7.04 | 24.54
136 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.133 | 7.43 | 0.99
137 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 7.03 | 7.5 | 52.73
138 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.0711 | 7.53 | 0.54
139 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.4341 | 7.53 | 10.8
140 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.7968 | 7.53 | 13.53
141 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.323 | 7.69 | 2.48
142 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.057 | 7.75 | 0.44
143 | 14350190@1 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.2 | 8.2 | 1.64
144 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.6 | 8.2 | 4.92
145 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.04 | 8.41 | 17.16
146 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.048 | 8.55 | 0.41
147 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 0.4403 | 8.57 | 3.77
148 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 43.0413 | 8.57 | 368.86
149 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 1.0273 | 8.57 | 8.8
150 | 28030410@38 | 配线 WDZB-RYY-4X1.0WDZ-RYY2*0.5 | m | 36.659 | 9.58 | 351.19 |  | 哥斯盾 | 海南椰迪科技有限公司深圳办事处
151 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 4.7301 | 9.6 | 45.41
152 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 0.0855 | 9.6 | 0.82
153 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206 | 9.73 | 2
154 | 13030240@2 | 厚漆 | kg | 1.1419 | 10.26 | 11.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
155 | 03011390@2 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 43.386 | 10.38 | 450.35
156 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 7.1159 | 10.38 | 73.86
157 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.304 | 10.38 | 3.16
158 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.494 | 10.66 | 5.27
159 | 28030410@36 | 读卡器线WDZB-RYYP-8*0.3BV | m | 95.6129 | 10.74 | 1026.88 |  | 哥斯盾 | 海南椰迪科技有限公司深圳办事处
160 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 | kg | 0.004 | 12.06 | 0.05
161 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.019 | 12.06 | 0.23
162 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.505 | 12.06 | 6.09
163 | 34090250@1 | 脱脂棉 | kg | 0.589 | 12.85 | 7.57
164 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 1.748 | 12.85 | 22.46
165 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 9.9524 | 12.87 | 128.09
166 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.036 | 13.57 | 0.49
167 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.703 | 14.12 | 9.93
168 | 29030030@11 | 金属线槽 MR-50*50*1.2 | m | 48.7978 | 14.41 | 703.18
169 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 2.337 | 14.45 | 33.77
170 | 03137041@2 | 焊锡膏 | kg | 0.0136 | 14.6 | 0.2
171 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.0303 | 14.6 | 0.44
172 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.3572 | 14.6 | 5.22
173 | 17250040@3 | 配管UPVC100 | m | 22.5236 | 17.35 | 390.78
174 | 30030140@3 | 摄像机支架 | 个 | 1.9 | 20 | 38
175 | 30030140@2 | 摄像机支架 | 个 | 26 | 20 | 520
176 | 55490180@3 | LEB等电位端子箱 | 台 | 1 | 20.22 | 20.22
177 | 28250010@16 | 96芯G652单模光纤 | m | 113.0629 | 22.57 | 2551.83 |  | 利讯通 | 利讯通（广东）通信科技有限公司
178 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.3023 | 26.42 | 7.99
179 | 29030030@9 | 金属线槽 MR-100*100*1.2 | m | 421.8314 | 26.84 | 11321.95
180 | 30130020-0001@1 | 数据信息点 | 个 | 48.48 | 27.7 | 1342.9
181 | 30130020-0001@2 | 无线信息点 | 个 | 33.33 | 27.7 | 923.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
182 | 23410060@4 | 紧急呼叫按钮 | 个 | 2 | 30.97 | 61.94
183 | 28030410@25 | 配线WDZBN-RYYP-6*1.5BV | m | 72.6716 | 32.73 | 2378.54 |  | 哥斯盾 | 海南椰迪科技有限公司深圳办事处
184 | 03136171 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.0095 | 33.11 | 0.31
185 | 28110210@3 | 电力电缆WDZBR-YJV-5x10 | m | 38.38 | 37.17 | 1426.58 |  | 东南 | 广东东南电缆实业有限公司
186 | 30130030@2 | 数据信息点+语音信息点双口 | 个 | 88.88 | 41.79 | 3714.3
187 | 30130190@2 | 理线器 1U | 台 | 4.04 | 42 | 169.68
188 | 23410060@5 | 开门按钮 | 个 | 1.02 | 48.67 | 49.64
189 | 23410060@1 | 开门按钮 | 个 | 3 | 48.67 | 146.01
190 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.4066 | 52.47 | 21.33
191 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.3352 | 52.47 | 70.06
192 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.646 | 53.88 | 34.81
193 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.38 | 53.88 | 20.47
194 | 57010040@1 | 声光报警器 | 套 | 1 | 55 | 55
195 | 30190050@7 | 壁挂音箱 10W | 台 | 1 | 68 | 68
196 | 27060170 | 接地母线 | m | 35.7105 | 84.07 | 3002.18
197 | 27060170@1 | 等电位均压带3X30mm铜带 | m | 34.4138 | 84.07 | 2893.17
198 | 57030030@5 | 无键盘读卡器 | 套 | 3 | 90 | 270
199 | 29110400@1 | 多媒体弱电箱 | 个 | 32 | 106.19 | 3398.08
200 | 57010010@1 | 红外三鉴探测器 | 套 | 1 | 122.76 | 122.76
201 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.2 | 133.33 | 26.67
202 | 57030040@1 | 电磁锁 | 套 | 3 | 149 | 447
203 | 23400001@3 | 光模块 | 个 | 8 | 168 | 1344
204 | 23400001@1 | 2防区模块 | 个 | 1 | 168 | 168
205 | 36010080@1 | 井环盖、井座（弱电） | 套 | 1.01 | 190.4 | 192.3
206 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.8504 | 251.16 | 464.75
207 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.0025 | 251.16 | 0.63
208 | 37330870@1 | 24口六类UTP配线架 | 个 | 4 | 287.61 | 1150.44
209 | 37330870@5 | 24口光纤配线架 | 个 | 11 | 287.61 | 3163.71 |  | 深环宇 | 深圳市深环宇电线电缆制造有限公司
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
210 | 57030040@4 | 双门电磁锁 | 套 | 1 | 353 | 353
211 | 80090395@1 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 0.0385 | 493 | 18.98
212 | 55090080@6 | 配电箱RDBZ | 台 | 4 | 500 | 2000
213 | 8021901@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.0474 | 517 | 24.51
214 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.0626 | 562 | 597.18
215 | 57030010@1 | 双门门禁控制器 | 套 | 2 | 563.72 | 1127.44 |  | 安居宝 | 广东安居宝数码科技股份有限公司中山办事处
216 | 30030040@2 | 彩色网络高清半球摄像机 | 台 | 4 | 652.27 | 2609.08
217 | 30030040@3 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 台 | 1 | 652.27 | 652.27
218 | 57330001@10 | 12U挂墙机柜 | 个 | 1 | 663.72 | 663.72
219 | 30030170@3 | 双盘位硬盘录像机 | 台 | 1 | 669.03 | 669.03
220 | 30030170@2 | 32路硬盘录像机 12盘位 | 台 | 1 | 669.03 | 669.03
221 | 30030080@10 | 控制键盘 | 台 | 1 | 800 | 800 |  | 东华盛业 | 深圳市东华盛业科技有限公司
222 | 30030040@1 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 台 | 22 | 900.8 | 19817.6
223 | 30030040@7 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 台 | 2 | 900.8 | 1801.6
224 | 30150120@1 | 无线网桥发射及接收端 | 台 | 1 | 928.04 | 928.04
225 | 30210160@17 | 8口POE交换机 | 台 | 1 | 1029 | 1029
226 | 57330001@8 | 19”42U机柜宽600mm*深600mm*高2000mm | 个 | 5 | 1168.14 | 5840.7
227 | 55090080@7 | UPS配电箱RD-AF-UPS | 台 | 1 | 1205 | 1205
228 | 补充材料002 | 监控级硬盘6T | 块 | 1 | 1221.24 | 1221.24
229 | 57030030@6 | 人脸指纹一体机 | 套 | 1 | 1415.93 | 1415.93
230 | 57450001@2 | 发卡机 | 台 | 1 | 1592.92 | 1592.92 |  | 披克 | 深圳市立脉电子有限公司
231 | 30030080@4 | 2路解码器 | 台 | 1 | 2212.39 | 2212.39 |  | Hunter | 广州柏胜环保科技有限公司
232 | 57030001@14 | 报警管理软件 | 套 | 1 | 2477.88 | 2477.88
233 | 57030001@9 | 视频监控管理软件 | 套 | 1 | 2477.88 | 2477.88
234 | 57030001@12 | 出入口控制软件 | 套 | 1 | 2477.88 | 2477.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
235 | 57330001@5 | 安防机柜800*600*2000 | 个 | 4 | 2595.58 | 10382.32 |  | 宇洪 | 广州宇洪科技股份有限公司东莞办事处
236 | 37330870@10 | 288口光纤配线架 | 个 | 1 | 2637.17 | 2637.17
237 | 30210160@13 | 24口POE千兆接入交换机 | 台 | 2 | 2964.6 | 5929.2
238 | 30150140@1 | 紧急求助主机 | 台 | 1 | 3982.3 | 3982.3
239 | 55090080@3 | 配电箱Y-2AF | 台 | 1 | 5000 | 5000
240 | 30210160@4 | 核心交换机-村委会 | 台 | 1 | 5079 | 5079
241 | 30030080@7 | 数字键盘 | 台 | 1 | 5221.24 | 5221.24 |  | 东华盛业 | 深圳市东华盛业科技有限公司
242 | 57310010@14 | 出入口控制工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 | 5044.24
243 | 57310010@12 | 视频管理工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 | 5044.24
244 | 30030080@6 | 55寸液晶监视器 | 台 | 2 | 5699 | 11398 |  | 美晶 | 深圳美晶专显科技有限公司
245 | 55050010@1 | 20KVA UPS 30分钟 | 台 | 1 | 29386.43 | 29386.43
|  | 合计 |  |  |  | 306259.08

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块二-村委会-弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 353520.03
1.1 | 综合布线系统 | 128397.64
1.2 | 计算机网络系统（智能网） | 14830.22
1.3 | 视频监控 | 86971.73
1.4 | 生活水泵房安防系统 | 17914.97
1.5 | 出入口控制系统 | 18425.56
1.6 | 紧急报警系统 | 11657.71
1.7 | 电梯五方对讲 | 2615.75
1.8 | 机房系统 | 69693.83
1.9 | 室外工程 | 3012.62
2 | 措施合计 | 34303.50
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 30956.36
2.2 | 其他措施费 | 3347.14
3 | 其他项目 | 54611.88 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 35352.00
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8654.28
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 10605.60
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 442435.41
5 | 增值税销项税额 | 39819.19 |  |  | －
6 | 总造价 | 482254.60
7 | 人工费 | 87193.48
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 482,254.60 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04