## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二村委电气 | [6 empty] | 550274.29
|  | 地块二村委配电箱 | [6 empty] | 103338.92
1 | 030404017089 | 配电箱 2-1ZXJF | 1.名称:配电箱 2-1ZXJF 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2795.63 |  | 2795.63
2 | 030404017090 | 配电箱 2-1ZBAL | 1.名称:配电箱 2-1ZBAL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5265.27 |  | 5265.27
3 | 030404017091 | 配电箱 2-1ALE1 | 1.名称:配电箱 2-1ALE1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1781.01 |  | 1781.01
本页小计 | [8 empty] | 9841.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404017092 | 配电箱 2-tDT1 | 1.名称:配电箱 2-tDT1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2863.71 |  | 2863.71
5 | 030404017093 | 配电箱 2-CDFAL | 1.名称:配电箱 2-CDFAL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2168.03 |  | 2168.03
6 | 030404017094 | 配电箱 2-1JGAL | 1.名称:配电箱 2-1JGAL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1594.42 |  | 1594.42
7 | 030404017095 | 配电箱 2-4XY1 | 1.名称:配电箱 2-4XY1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1594.42 |  | 1594.42
本页小计 | [8 empty] | 8220.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017096 | 4路智能应急照明配电箱 2-1PD1 | 1.名称:4路智能应急照明配电箱 2-1PD1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.AC/DC,DC36V输出，下进下出,IP33蓄电池容量为0.6kVA，蓄电时间满足:消防状态≥30min+，非消防状态≥15min 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3909.42 |  | 3909.42
9 | 030404017097 | 4路智能应急照明配电箱 2-(2~4)PD1、2-CDFAL-PD1 | 1.名称:4路智能应急照明配电箱 2-(2~4)PD1、2-CDFAL-PD1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.AC/DC,DC36V输出，下进下出,IP33蓄电池容量为0.6kVA，蓄电时间满足:消防状态≥30min+，非消防状态≥15min 4.箱体接地、单体调试、接线等 5.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 3909.42 |  | 15637.68
10 | 030404017098 | 配电箱 2-XSHSB | 1.名称:配电箱 2-XSHSB 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4120.88 |  | 4120.88
本页小计 | [8 empty] | 23667.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030404017099 | 配电箱 2-4AL1-1~5、2-3AL1-1~8,10~14、2-2AL1-4,6、2-1AL1-2,4~7 | 1.名称:配电箱 2-4AL1-1~5、2-3AL1-1~8,10~14、2-2AL1-4,6、2-1AL1-2,4~7 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 | 844.55 |  | 21113.75
12 | 030404017100 | 配电箱 2-(1~4)AL1-AP1 | 1.名称:配电箱 2-(1~4)AL1-AP1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 988.33 |  | 3953.32
13 | 030404017101 | 配电箱 2-3AL1-9 | 1.名称:配电箱 2-3AL1-9 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1380.44 |  | 1380.44
本页小计 | [8 empty] | 26447.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030404017102 | 配电箱 2-1AL1-1、2-2AL1-1 | 1.名称:配电箱 2-1AL1-1、2-2AL1-1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1248.92 |  | 2497.84
15 | 030404017103 | 配电箱 AP1~AP6 | 1.名称:配电箱 AP1~AP6 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 596.79 |  | 3580.74
16 | 030404017104 | 配电箱 2-(2~4)AL1-RS1、2-4AL1-RS2 | 1.名称:配电箱 2-(2~4)AL1-RS1、2-4AL1-RS2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 596.79 |  | 2387.16
本页小计 | [8 empty] | 8465.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017105 | 配电箱 2-2AL1-2,5,7、2-1AL1-3 | 1.名称:配电箱 2-2AL1-2,5,7、2-1AL1-3 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 1477.28 |  | 5909.12
18 | 030404017106 | 配电箱 2-2AL1-3 | 1.名称:配电箱 2-2AL1-3 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1080.25 |  | 1080.25
19 | 030404017107 | 配电箱 2-1AL1 | 1.名称:配电箱 2-1AL1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3190.55 |  | 3190.55
20 | 030404017108 | 配电箱 2-2AL1 | 1.名称:配电箱 2-2AL1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1998.82 |  | 1998.82
本页小计 | [8 empty] | 12178.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404017109 | 配电箱 2-3AL1 | 1.名称:配电箱 2-3AL1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3233.87 |  | 3233.87
22 | 030404017110 | 配电箱 2-4AL1 | 1.名称:配电箱 2-4AL1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3659.62 |  | 3659.62
23 | 030404017111 | 配电箱 2-4AL1-6 | 1.名称:配电箱 2-4AL1-6 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3395.89 |  | 3395.89
24 | 030404017112 | 配电箱 2-SHSB | 1.名称:配电箱 2-SHSB 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4227.08 |  | 4227.08
|  | 地块二村委矿物质电缆 | [6 empty] | 6946.47
本页小计 | [8 empty] | 14516.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030408001054 | 矿物电缆NW-BTLY-3x2.5 | 1.名称规格:矿物电缆NW-BTLY-3x2.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 119.766 | 18.36 |  | 2198.9
26 | 030408001055 | 矿物电缆NW-BTLY-4×25+1x16 | 1.名称规格:矿物电缆NW-BTLY-4×25+1x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 42.008 | 106.87 |  | 4489.39
27 | 030408006020 | 矿物绝缘电缆终端头 多芯(35截面mm2以下) | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号规格:多芯(35截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 129.09 |  | 258.18
|  | 地块二村委电力电缆 | [6 empty] | 135245.03
28 | 030408001056 | 电力电缆WDZB-YJY-5x16 | 1.名称规格:WDZB-YJY-5x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 368.8 | 90.04 |  | 33206.75
本页小计 | [8 empty] | 40153.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030408001057 | 电力电缆WDZB-YJY-5*4 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-5*4 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 43.92 | 27.02 |  | 1186.72
30 | 030408001058 | 电力电缆WDZB-YJY-4x35 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4x35 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 85 | 140.79 |  | 11967.15
31 | 030408001059 | 电力电缆WDZB-YJY-1x50 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-1x50 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 85 | 54.75 |  | 4653.75
32 | 030408001060 | 电力电缆WDZBN-YJY-B1-4x10 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-B1-4x10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.34 | 58.47 |  | 1247.75
本页小计 | [8 empty] | 19055.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030408001061 | 电力电缆WDZBN-YJY-B1-4x4 | 1.名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-B1-4x4 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 26.11 | 27.37 |  | 714.63
34 | 030408001062 | 电力电缆WDZC-YJY-5*10 | 1.名称规格:电力电缆WDZC-YJY-5*10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32.15 | 55.87 |  | 1796.22
35 | 030408001063 | 电力电缆WDZC-YJY-5*6 | 1.名称规格:电力电缆WDZC-YJY-5*6 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 68.91 | 35.75 |  | 2463.53
36 | 030408001064 | 电力电缆WDZC-YJY-3*10 | 1.名称规格:电力电缆WDZC-YJY-3*10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1298.605 | 35.28 |  | 45814.78
本页小计 | [8 empty] | 50789.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030408001065 | 电力电缆WDUZB-YJY-4X4 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-4X4 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 33.15 | 22.72 |  | 753.17
38 | 030408001066 | 电力电缆WDUZB-YJY-4X2.5 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-4X2.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.16 | 16.41 |  | 248.78
39 | 030408001067 | 电力电缆WDZB-YJY-5x16 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-5x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 327.377 | 90.04 |  | 29477.03
40 | 030408001068 | 电力电缆WDUZB-YJY-5X6 | 1.名称规格:电力电缆WDUZB-YJY-5X6 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.燃烧性能为B1级 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.55 | 38.3 |  | 480.67
本页小计 | [8 empty] | 30959.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030408006021 | 电力电缆头 多芯(35截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(35截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 157.55 |  | 630.2
42 | 030408006022 | 电力电缆头 多芯(16截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(16截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 100.65 |  | 603.9
|  | 地块二村委配管、配线 | [6 empty] | 167106.09
43 | 030411004017 | 配线WDUZC-BYJ-1.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:配线WDUZC-BYJ-1.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 3.01 |  | 3.01
44 | 030411004018 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZC-BYJ-2.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10364.377 | 3.81 |  | 39488.28
本页小计 | [8 empty] | 40725.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030411004019 | 配线WDUZC-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDUZC-BYJ-2.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 33.16 | 3.92 |  | 129.99
46 | 030411004020 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZC-BYJ-2.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 105.21 | 3.81 |  | 400.85
47 | 030411004021 | 配线WDZC-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65.12 | 3.81 |  | 248.11
48 | 030411004022 | 配线WDZC-BYJ-4 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZC-BYJ-4 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1039.3207 | 5.08 |  | 5279.75
49 | 030411004023 | 配线WDZB-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZB-BYJ-2.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.31 | 3.87 |  | 63.12
本页小计 | [8 empty] | 6121.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030411004024 | 配线WDZCN-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 385.12 | 4.53 |  | 1744.59
51 | 030411004025 | 配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 4.接地 5.燃烧性能为B1级 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 150.32 | 4.53 |  | 680.95
52 | 030411001029 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3152.33 | 15.64 |  | 49302.44
本页小计 | [8 empty] | 51727.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030411001030 | 配管JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 125.63 | 19.38 |  | 2434.71
54 | 030411001031 | 配管JDG32 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 156.58 | 22.17 |  | 3471.38
本页小计 | [8 empty] | 5906.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030411001032 | 配管JDG40 | 1.名称:配管 2.材质:JDG40 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30 | 27.37 |  | 821.1
56 | 030411001033 | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65.16 | 18.96 |  | 1235.43
本页小计 | [8 empty] | 2056.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030411001034 | 配管SC32 | 1.名称:配管 2.材质:SC32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.075 | 27.75 |  | 168.58
58 | 030411001035 | 配管SC40 | 1.名称:配管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.075 | 34.09 |  | 70.74
本页小计 | [8 empty] | 239.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030411003039 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x50 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT100x50 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.8 | 90.12 |  | 1153.54
60 | 030411003040 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT100x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 97.34 | 97.34 |  | 9475.08
61 | 030411003041 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT150x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 124.13 | 104.68 |  | 12993.93
本页小计 | [8 empty] | 23622.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030411003042 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT300x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.95 | 182.1 |  | 1265.6
63 | 030411003043 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x150 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT300x150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.33 | 221.25 |  | 2064.26
64 | 030411003044 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x150 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT400x150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.06 | 250.49 |  | 6026.79
本页小计 | [8 empty] | 9356.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030411003045 | 消防托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100 | 1.名称:消防托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT150x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.涂刷防火涂料 8.厚度不小于1.2mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.28 | 111.26 |  | 2033.83
66 | 030411003046 | 梯架式热镀锌金属电缆桥架 TJ100x100 | 1.名称:消防梯架式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:TJ100x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.涂刷防火涂料 7.支架制作安装，除锈刷油 8.厚度不小于1.2mm 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.72 | 97.94 |  | 2812.84
67 | 030411003047 | 金属线槽 MR150x100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:150x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 121.294 | 98.44 |  | 11940.18
本页小计 | [8 empty] | 16786.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030411003048 | 金属线槽 MR100x100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 126.053 | 92.1 |  | 11609.48
69 | 030411006003 | 防水接线盒 | 1.防水接线盒 IP65 2.暗装 3.用于冲水器、自动水龙头等预留 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21 | 8.93 |  | 187.53
|  | 地块二村委照明灯具 | [6 empty] | 61374.05
70 | 030412004027 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:A型消防灯具 LED 7W/>=750LM,消防应急持续供电时间不小于30min 3.安装形式:壁装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 17 | 137.39 |  | 2335.63
本页小计 | [8 empty] | 14132.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030412004028 | 消防应急照明灯具(样式可吸顶/可吊装) | 1.名称:消防应急照明灯具(样式可吸顶/可吊装) 2.规格:A型消防灯具 LED 7W/>=750LM,消防应急持续供电时间不小于30min 3.安装形式:吸顶或吊装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 66 | 137.39 |  | 9067.74
72 | 030412004029 | 单面单向疏散指示灯 | 1.名称:单面单向疏散指示灯 2.规格:A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于30min 3.安装形式:暗装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 21 | 118.28 |  | 2483.88
73 | 030412004030 | 双面单向疏散指示灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 2.规格:A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于30min 3.安装形式:吊装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 125.4 |  | 1504.8
本页小计 | [8 empty] | 13056.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030412004031 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于30min 3.安装形式:明装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 119.82 |  | 1078.38
75 | 030412005015 | 单管LED支架灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:LED光源,(<=1*16W,>=1400lm,SDCM<=5) 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑吊杆 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 74.38 |  | 892.56
76 | 030412005016 | 双管LED支架灯 | 1.名称:双管LED支架灯 2.规格:LED光源,(<=2*22W,>=2*2000lm,SDCM<=5) 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑安装方式 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 93.03 |  | 186.06
本页小计 | [8 empty] | 2157
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030412005017 | 单管LED密闭支架灯 | 1.名称:单管LED密闭支架灯 2.规格:LLED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5),带密闭罩 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑吊杆 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 37 | 87.25 |  | 3228.25
78 | 030412001010 | 防潮型吸顶灯 | 1.名称:防潮型吸顶灯 2.规格:LED光源,(<=1*15W,>=1200lm,SDCM<=5),带密闭罩 3.安装方式:吸顶 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 104.43 |  | 1253.16
79 | 030412004032 | LED嵌入式筒灯 15W | 1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:LED光源,(<=15W,>=80lm/W,SDCM<=5) 3.安装形式:暗装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 154 | 68.67 |  | 10575.18
本页小计 | [8 empty] | 15056.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030412004033 | LED嵌入式筒灯 35W | 1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:LED光源,(<=35W,>=80lm/W,SDCM<=5) 3.安装形式:暗装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 73 | 88.78 |  | 6480.94
81 | 030412004034 | LED明装筒灯 35W | 1.名称:LED明装筒灯 2.规格:LED光源,(<=35W,>=80lm/W,SDCM<=5) 3.安装形式:吸顶 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 10 | 147.46 |  | 1474.6
82 | 030412001011 | 单波段雷达感应吸顶灯 | 1.名称:单波段雷达感应吸顶灯 2.规格:LED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5) 3.安装方式:吸顶 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 127.73 |  | 1149.57
本页小计 | [8 empty] | 9105.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030412001012 | 壁灯 | 1.名称:壁灯 2.规格:LED光源,(<=1*7W,>=500lm,SDCM<=5)带密闭罩 3.安装方式:壁装 4.接线盒安装 5.支架制作安装、除锈刷油 6.接地 7.综合考虑金属软管 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 97.65 |  | 292.95
84 | 030412005018 | 明装灯盘 40W | 1.名称:明装灯盘 2.规格:LED光源,(<=40W,>=80lm/W,SDCM<=5) 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑吊杆 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 89 | 124.97 |  | 11122.33
85 | 030412005019 | 明装灯盘 50W | 1.名称:明装灯盘 2.规格:LED光源,(<=50W,>=80lm/W,SDCM<=5) 3.安装方式:综合考虑安装方式 4.接线盒安装 5.综合考虑吊杆 6.综合考虑金属软管 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 66 | 124.97 |  | 8248.02
|  | 地块二村委开关插座 | [6 empty] | 22540.26
本页小计 | [8 empty] | 19663.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030404035017 | 单相二三极防溅插座 | 1.名称:单相二三极防溅插座 2.规格:250V 10A+防溅罩 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 34 | 40.24 |  | 1368.16
87 | 030404035018 | 单相二、三极安全型插座 | 1.名称:单相二、三极安全型插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 359 | 35.75 |  | 12834.25
88 | 030404035019 | 嵌地单相二三极安全型插座 | 1.名称:嵌地单相二三极安全型插座 2.规格:250V 10A+耐压/防水 3.安装方式:嵌地安装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 31 | 105.26 |  | 3263.06
89 | 030404035020 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 48 | 38.45 |  | 1845.6
90 | 030404034015 | 单联单控开关 | 1.名称:单控单联开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 29.19 |  | 204.33
本页小计 | [8 empty] | 19515.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030404034016 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 49 | 30.94 |  | 1516.06
92 | 030404034017 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 34.24 |  | 582.08
93 | 030404034018 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 39.72 |  | 39.72
94 | 030404034019 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 30.88 |  | 123.52
95 | 030404034020 | 单联单控开关+密闭罩 | 1.名称:单联单控开关+密闭罩 2.规格:10A ~250V,+密闭罩 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 29.2 |  | 204.4
本页小计 | [8 empty] | 2465.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030404034021 | 双联单控开关+密闭罩 | 1.名称:双联单控开关+密闭罩 2.规格:10A ~250V,+密闭罩 3.安装方式:暗装 4.接线盒安装 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 31.06 |  | 559.08
|  | 地块二村委防雷接地系统 | [6 empty] | 53723.47
97 | 030409003007 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:建筑结构柱或剪力墙内两根Φ12以上(钢筋小于Φ12大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通,作为引下线,要求其上与接闪带焊通,无结构柱或板筋处,用热镀锌圆钢(φ≥16mm)在板或墙内暗敷 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 266.504 | 17.87 |  | 4762.43
98 | 030409003008 | 避雷引上线 | 1.名称:避雷引上线 2.规格:-40X4渡锌扁钢作接地引上线 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3 | 11.15 |  | 33.45
99 | 030409003009 | 避雷引上线 | 1.名称:避雷引上线 2.规格:WDZR-BYJ-1X25穿保护管PC25作接地引上线 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.9 | 26.29 |  | 23.66
本页小计 | [8 empty] | 5378.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030409008007 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.预留接地连接板、电气接地端子、预留充电桩接地端子 3.规格:预埋镀锌钢板-60x6x120(通过柱内主筋与接地装置可靠连接)。 做法见“防雷基础接地示意图”及“预埋室内接地端子板大样图” 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 56.23 |  | 224.92
101 | 030409008008 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.含LEB线：LEB线均采用BVR-1*4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷; 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 | 205.44 |  | 3287.04
102 | 030409008009 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.总等电位联结线采用BV-1*25mm2穿PC32墙内或地板内暗敷; 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 453.34 |  | 1360.02
103 | 030409002010 | 25*4热浸镀锌扁钢 | 1.名称:25*4热浸镀锌扁钢 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 66.4 | 27.22 |  | 1807.41
104 | 030409002011 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格:利用圈梁/楼板对角两主筋(φ≥12mm) 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 980.767 | 7.86 |  | 7708.83
本页小计 | [8 empty] | 14388.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030409005004 | 接闪网格线 | 1.名称:接闪网格线 2.规格:Φ10热镀锌圆钢 沿屋面明敷 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140.866 | 47.83 |  | 6737.62
106 | 030409005005 | 天面明装接闪带 | 1.名称:天面明装接闪带 2.规格:Φ10热镀锌圆钢 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 210.914 | 47.83 |  | 10088.02
107 | 030409006003 | 接闪短杆 | 1.名称:接闪短杆 2.规格:Φ20热镀锌圆钢 L=400mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 14 | 46.23 |  | 647.22
108 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.连桩综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 33 | 462.8 |  | 15272.4
109 | 030414011005 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1770.45 |  | 1770.45
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5486.12
110 | 031302007022 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
111 | 031301017023 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5486.12 |  | 5486.12
本页小计 | [8 empty] | 40001.83
合 计 | [8 empty] | 555760.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00047 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 50394.3 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010023 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011023 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF023 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008023 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002023 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF023 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009023 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF023 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000045 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 50394.3
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 55027.43 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 14088.43
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 69115.86 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 55027.43
合 计 |  |  |  | 55027.43 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 675270.57 | 9 |  | 60774.35
合 计 | [6 empty] | 60774.35
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0059 | 1 | 0.01
2 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 0.0238 | 0.62 | 0.01
3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.0033 | 5.38 | 0.02
4 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 0.0302 | 0.62 | 0.02
5 | 17250170@2 | 塑料软管D5 | m | 0.171 | 0.16 | 0.03
6 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0479 | 1 | 0.05
7 | 13010120@2 | 酚醛磁漆 | kg | 0.0095 | 7.75 | 0.07
8 | 27170001@3 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.0713 | 2.4 | 0.17
9 | 03139021@1 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 | 0.21
10 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.1501 | 1.88 | 0.28
11 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0285 | 12.06 | 0.34
12 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.193 | 2.06 | 0.4
13 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 0.1425 | 3.11 | 0.44
14 | 02270001@5 | 棉纱 | kg | 0.0686 | 7.04 | 0.48
15 | 03136021@2 | 焊锡丝综合 | kg | 0.076 | 7.69 | 0.58
16 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 0.2577 | 2.46 | 0.63
17 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 0.1631 | 3.94 | 0.64
18 | 03011485 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 0.404 | 1.69 | 0.68
19 | 03139071-1 | 冲击钻头φ6~8 | 十套 | 0.2556 | 2.85 | 0.73
20 | 18250830 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 0.1927 | 5.37 | 1.03
21 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 2 | 0.68 | 1.36
22 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.5693 | 2.46 | 1.4
23 | 02270020@3 | 白布 | kg | 0.5845 | 2.75 | 1.61
24 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 10.146 | 0.16 | 1.62
25 | 28030170@22 | 配线WDUZC-BYJ-1.5B1级 | m | 1.1 | 1.5 | 1.65
26 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 0.6478 | 2.8 | 1.81
27 | 15510130 | 防火泥 | kg | 0.5621 | 3.54 | 1.99
28 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 0.2773 | 7.17 | 1.99
29 | 14030040@9 | 汽油综合 | kg | 0.2286 | 9.13 | 2.09
30 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 4.9556 | 0.44 | 2.18
31 | 03139281@3 | 钢锯条 | 条 | 5.1522 | 0.43 | 2.22
32 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 | 2.37
33 | 29060090 | 镀锌电线管卡子40 | 个 | 6.5327 | 0.38 | 2.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.4956 | 6.52 | 3.23
35 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 5.3395 | 0.62 | 3.31
36 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0291 | 116.35 | 3.39
37 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.3502 | 10.04 | 3.52
38 | 03011600 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.824 | 4.28 | 3.53
39 | 18030595 | 固定卡子φ50 | 个 | 2.06 | 1.89 | 3.89
40 | 13010130@4 | 酚醛调和漆 | kg | 0.3264 | 12.06 | 3.94
41 | 14010010 | 清油 | kg | 0.4454 | 9.96 | 4.44
42 | 29090220@1 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 | 4.57
43 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 1.941 | 2.4 | 4.66
44 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 7.725 | 0.61 | 4.71
45 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.6175 | 7.75 | 4.79
46 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.1116 | 45.5 | 5.08
47 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.6192 | 8.57 | 5.31
48 | 14090010@3 | 电力复合脂 | kg | 0.3895 | 14.45 | 5.63
49 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 32.2203 | 0.18 | 5.8
50 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.9373 | 6.33 | 5.93
51 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 0.6466 | 9.73 | 6.29
52 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.744 | 8.55 | 6.36
53 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 7.1654 | 0.91 | 6.52
54 | 13050080@3 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.4894 | 13.57 | 6.64
55 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 2.0402 | 3.7 | 7.55
56 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 2.513 | 3.09 | 7.77
57 | 25610030 | 灯具吊杆 | 根 | 2.04 | 4.4 | 8.98
58 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.9405 | 9.96 | 9.37
59 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.664 | 14.12 | 9.38
60 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 1.045 | 10.3 | 10.76
61 | 29060085 | 镀锌电线管卡子32 | 个 | 41.7162 | 0.26 | 10.85
62 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.8683 | 6.2 | 11.58
63 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 44.5401 | 0.26 | 11.58
64 | 28010090@1 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2185 | 53.88 | 11.77
65 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 4.4175 | 3.11 | 13.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
66 | 28030300@3 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 5.1428 | 2.88 | 14.81
67 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 2.1837 | 7.17 | 15.66
68 | 26050001@18 | 四联单控开关 10A 250V | 个 | 1.02 | 17.12 | 17.46
69 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.3374 | 7.53 | 17.6
70 | 99450680@7 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.4429 | 7.53 | 18.4
71 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 41.2 | 0.48 | 19.78
72 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 4.3769 | 4.57 | 20
73 | 27050101@3 | 配线WDZR-BYJ-1X25 | m | 0.945 | 21.59 | 20.4
74 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 5.4973 | 3.9 | 21.44
75 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.2209 | 4.2 | 21.93
76 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 3.2793 | 6.84 | 22.43
77 | 27050101@2 | -40X4镀锌扁钢 | m | 2.9925 | 7.55 | 22.59
78 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 8.2593 | 2.78 | 22.96
79 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.0915 | 251.16 | 22.98
80 | 28010120 | 裸铜线25mm2 | m | 1.52 | 16 | 24.32
81 | 14030040@7 | 汽油综合 | kg | 2.679 | 9.13 | 24.46
82 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.0672 | 370 | 24.86
83 | 03011390@3 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 2.5263 | 10.38 | 26.22
84 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 30.9 | 0.85 | 26.27
85 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.8022 | 14.6 | 26.31
86 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 148.928 | 0.18 | 26.81
87 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 6.2647 | 4.42 | 27.69
88 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 26.4298 | 1.05 | 27.75
89 | 29060030@26 | 电气配管 SC40 | m | 2.1373 | 14.16 | 30.26
90 | 29090230 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 8.08 | 3.75 | 30.3
91 | 29110390@6 | 防水接线盒 | 个 | 21.42 | 1.5 | 32.13
92 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.1304 | 251.16 | 32.75
93 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 77.7196 | 0.43 | 33.42
94 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 2.9269 | 12.06 | 35.3
95 | 26050001@19 | 单联双控开关 10A 250V | 个 | 4.08 | 8.83 | 36.03
96 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.6855 | 13.57 | 36.44
97 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 32.3497 | 1.17 | 37.85
98 | 28030170@24 | 配线WDZB-BYJ-2.5B1级 | m | 17.941 | 2.29 | 41.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
99 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 96.928 | 0.43 | 41.68
100 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 5.605 | 7.69 | 43.1
101 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 3.2604 | 13.57 | 44.24
102 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 11.6046 | 3.94 | 45.72
103 | 29070040@2 | 矿物绝缘电缆终端头35mm2以下 | 套 | 2 | 24 | 48
104 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 6.64 | 7.5 | 49.8
105 | 02270020 | 白布 | kg | 18.2712 | 2.75 | 50.25
106 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 12.18 | 4.5 | 54.81
107 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 103.5191 | 0.53 | 54.87
108 | 26050001@9 | 单联单控开关 10A 250V | 个 | 7.14 | 7.82 | 55.83
109 | 26050001@21 | 单联单控开关+密闭罩 | 个 | 7.14 | 7.83 | 55.91
110 | 99451300 | 校验费 | 元 | 55.9798 | 1 | 55.98
111 | 13050395 | 防火涂料 | kg | 4.8403 | 11.95 | 57.84
112 | 03011605@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 12.0257 | 5.04 | 60.61
113 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 20.6 | 3.03 | 62.42
114 | 27050060@1 | 避雷针 Φ20热镀锌圆钢 L=400mm | 根 | 14.7 | 4.63 | 68.06
115 | 29060030@21 | 电气配管 SC32 | m | 6.2573 | 11.28 | 70.58
116 | 29060030@30 | 配管JDG40 | m | 9.27 | 7.64 | 70.82
117 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 78.5228 | 0.91 | 71.46
118 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 12.648 | 5.82 | 73.61
119 | 25000001@95 | 双管LED支架灯 LED光源,(<=2*22W,>=2*2000lm,SDCM<=5) | 套 | 2.02 | 37.51 | 75.77
120 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 41.8836 | 1.84 | 77.07
121 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 49.7101 | 1.58 | 78.54
122 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 191.6071 | 0.43 | 82.39
123 | 13030795@5 | 醇酸防锈漆 | kg | 6.0744 | 13.58 | 82.49
124 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 497.1023 | 0.17 | 84.51
125 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.33 | 63.75 | 84.79
126 | 28030170@19 | 配线WDUZC-BYJ-2.5B1级 | m | 36.476 | 2.33 | 84.99
127 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 31.0341 | 2.76 | 85.65
128 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 16.7095 | 5.37 | 89.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
129 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 28.42 | 3.17 | 90.09
130 | 99450640 | 检修费 | 元 | 94.4387 | 1 | 94.44
131 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 7.4295 | 12.87 | 95.62
132 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 11.2598 | 8.57 | 96.5
133 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 18.2015 | 5.38 | 97.92
134 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 134.0277 | 0.79 | 105.88
135 | 13010135@4 | 醇酸调和漆 | kg | 7.8547 | 13.58 | 106.67
136 | 29060140@14 | 配管PC32 | m | 33 | 3.42 | 112.86
137 | 13030240 | 厚漆 | kg | 11.5057 | 10.26 | 118.05
138 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 2218.5656 | 0.06 | 133.11
139 | 55490180@4 | 总等电位端子箱 | 台 | 3 | 45.13 | 135.39
140 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 32.6997 | 4.2 | 137.34
141 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 121.4208 | 1.14 | 138.42
142 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 1391.8862 | 0.1 | 139.19
143 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 10.5 | 13.72 | 144.06
144 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 339.8422 | 0.43 | 146.13
145 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 47.1115 | 3.15 | 148.4
146 | 18030600 | 固定卡子φ63 | 个 | 61.4367 | 2.43 | 149.29
147 | 28030170@28 | 配线WDZC-BYJ-B1-2.5 | m | 71.632 | 2.23 | 159.74
148 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 66.6902 | 2.4 | 160.06
149 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 21.7674 | 7.53 | 163.91
150 | 26050001@17 | 双联单控开关+密闭罩 | 个 | 18.36 | 8.95 | 164.32
151 | 29060030@4 | 配管JDG40 | m | 21.63 | 7.64 | 165.25
152 | 01010011@2 | 圆钢 | kg | 41.8914 | 4.08 | 170.92
153 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 59.225 | 2.94 | 174.12
154 | 02270001 | 棉纱 | kg | 25.0236 | 7.04 | 176.17
155 | 18030590 | 固定卡子φ40 | 个 | 134.7368 | 1.32 | 177.85
156 | 29110390@4 | 金属接线盒 | 个 | 120.2869 | 1.5 | 180.43
157 | 25000001@102 | 壁灯 LED光源,(<=1*7W,>=500lm,SDCM<=5)带密闭罩 7500 | 套 | 3.03 | 60.5 | 183.32
158 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 329.7 | 0.58 | 191.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
159 | 28110210@116 | 电力电缆WDUZB-YJY-4X2.5B1级 | m | 15.3116 | 13.08 | 200.28
160 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 48.0086 | 4.2 | 201.64
161 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 296.6712 | 0.68 | 201.74
162 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 48.1706 | 4.2 | 202.32
163 | 26050001@8 | 三联单控开关 10A 250V | 个 | 17.34 | 11.9 | 206.35
164 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 45.9373 | 4.55 | 209.01
165 | 28030480@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 204.2102 | 1.14 | 232.8
166 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 46.264 | 5.04 | 233.17
167 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 402.227 | 0.6 | 241.34
168 | 29060140@13 | 配管 PC20 | m | 176 | 1.45 | 255.2
169 | 21310001 | 吊盒 | 个 | 316.2 | 0.89 | 281.42
170 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 251.7695 | 1.14 | 287.02
171 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 131.95 | 2.25 | 296.89
172 | 55490180@3 | 局部等电位端子箱 | 台 | 16 | 18.58 | 297.28
173 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.1847 | 251.16 | 297.55
174 | 99450650 | 维护费 | 元 | 299.3818 | 1 | 299.38
175 | 27060170@4 | 25*4热浸镀锌扁钢 | m | 66.234 | 4.67 | 309.31 |  |  | 信息价
176 | 29030030@52 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x50*1.2mm | m | 13.184 | 24.73 | 326.04
177 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 25.5857 | 14.45 | 369.71
178 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 131.289 | 2.88 | 378.11
179 | 25000001@93 | 单管LED支架灯 LED光源,(<=1*16W,>=1400lm,SDCM<=5) | 套 | 12.12 | 35.17 | 426.26
180 | 28110210@135 | 电力电缆WDUZB-YJY-5X6B1级 | m | 12.6755 | 33.81 | 428.56
181 | 26410060@3 | 单相二三极防溅插座 250V 10A+防溅罩 | 个 | 34.68 | 12.48 | 432.81
182 | 26050001@7 | 双联单控开关 10A 250V | 个 | 49.98 | 8.83 | 441.32
183 | 29060030@14 | 电气配管 SC20 | m | 67.1148 | 6.72 | 451.01
184 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 224.8508 | 2.04 | 458.7
185 | 28030170@26 | 配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 | m | 165.352 | 2.89 | 477.87
186 | 28030170@17 | 配线BVR-1*4mm2 | m | 172.8 | 2.83 | 489.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
187 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 19.0563 | 26.42 | 503.47
188 | 01130003@2 | 扁钢 | kg | 115.2017 | 4.43 | 510.34
189 | 26410060@7 | 空调插座 16A 250V | 个 | 48.96 | 10.72 | 524.85
190 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 525.3396 | 1 | 525.34
191 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 128.678 | 4.1 | 527.58
192 | 28030170@18 | 配线BV-1*25mm2 | m | 31.5 | 17.29 | 544.64
193 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 516.635 | 1.06 | 547.63
194 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 883.9417 | 0.62 | 548.04
195 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 93.5735 | 5.93 | 554.89
196 | 29060030@31 | 配管JDG25 | m | 129.3989 | 4.36 | 564.18
197 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 57.2144 | 10.38 | 593.89
198 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 162.6317 | 3.81 | 619.63
199 | 28110210@128 | 电力电缆WDZBN-YJY-B1-4X4 | m | 26.3711 | 23.93 | 631.06
200 | 28110210@115 | 电力电缆WDUZB-YJY-4X4B1级 | m | 33.4815 | 19.33 | 647.2
201 | 25000001@107 | 安全出口指示灯 A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于30min | 套 | 9.09 | 75.01 | 681.84
202 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 74.698 | 9.13 | 681.99
203 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 699.5305 | 1 | 699.53
204 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 13.2335 | 53.88 | 713.02
205 | 25000001@61 | 单管LED支架灯 LLED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5),带密闭罩 | 套 | 37.37 | 19.13 | 714.89
206 | 29030030@53 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100*1.2mm | m | 18.8284 | 38.86 | 731.67
207 | 29010001@50 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x100*2mm | m | 7.2975 | 100.88 | 736.17
208 | 25000001@91 | LED光源,(<=1*15W,>=1200lm,SDCM<=5),带密闭罩 | 套 | 12.12 | 65.49 | 793.74 |  |  | 九佛
209 | 29030030@47 | 梯架式热镀锌金属电缆桥架 TJ100x100*1.2mm | m | 29.5816 | 27.21 | 804.92
210 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 828.5037 | 0.99 | 820.22
211 | 55090080@185 | 配电箱 2-2AL1-3地块二 | 台 | 1 | 843.22 | 843.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
212 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 843.5412 | 1 | 843.54
213 | 25000001@83 | 双面单向疏散指示灯 A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 12.12 | 73.48 | 890.58
214 | 25000001@113 | 单波段雷达感应吸顶灯 LED光源,(<=1*22W,>=2000lm,SDCM<=5) | 套 | 9.09 | 99.8 | 907.18
215 | 55090080@173 | 配电箱 2-(2~4)AL1-RS1、2-4AL1-RS2地块二 | 台 | 4 | 227.19 | 908.76
216 | 25610100 | 瓜子灯链大号 | m | 446.1675 | 2.04 | 910.18
217 | 29060030@23 | 配管JDG32 | m | 161.2774 | 5.86 | 945.09
218 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 2651.2118 | 0.36 | 954.44
219 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 18.3134 | 52.47 | 960.9
220 | 28110210@132 | 电力电缆WDZB-YJY-5*4B1级 | m | 44.3592 | 22.64 | 1004.29
221 | 27050080@2 | Φ10热镀锌圆钢 | m | 350.9005 | 3.02 | 1059.72
222 | 29010001@52 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x150*2mm | m | 9.7965 | 111.57 | 1093
223 | 25000001@109 | LED明装筒灯 LED光源,(<=35W,>=80lm/W,SDCM<=5) | 套 | 10.1 | 108.96 | 1100.5
224 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 1036.3364 | 1.09 | 1131.68
225 | 28110210@127 | 电力电缆WDZBN-YJY-B1-4x10 | m | 21.5534 | 52.62 | 1134.14
226 | 55090080@182 | 配电箱 2-3AL1-9地块二 | 台 | 1 | 1143.41 | 1143.41
227 | 28030170@38 | 配线WDZCN-BYJ-2.5B1级 | m | 423.632 | 2.89 | 1224.3
228 | 55090080@163 | 配电箱 2-1JGAL地块二 | 台 | 1 | 1224.82 | 1224.82
229 | 55090080@164 | 配电箱 2-4XY1地块二 | 台 | 1 | 1224.82 | 1224.82
230 | 55090080@172 | 配电箱 AP1~AP6地块二 | 台 | 6 | 227.19 | 1363.14
231 | 55090080@160 | 配电箱 2-1ALE1地块二 | 台 | 1 | 1411.41 | 1411.41
232 | 25000001@88 | 消防应急照明灯具 A型消防灯具 LED 7W/>=750LM,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 17.17 | 85.2 | 1462.88 |  |  | 九佛厂商价下浮20%
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
233 | 28410001@30 | 矿物电缆NW-BTLY-3x2.5 | m | 119.766 | 12.27 | 1469.53 |  | 双菱
234 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 770.3968 | 1.94 | 1494.57
235 | 25000001@87 | 单面单向疏散指示灯 A型消防灯具 LED 1W,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 21.21 | 73.48 | 1558.51
236 | 28110210@130 | 电力电缆WDZC-YJY-5*10B1级 | m | 32.4715 | 48.46 | 1573.57
237 | 01210045@4 | 角钢 | kg | 392.7339 | 4.02 | 1578.79
238 | 55090080@177 | 配电箱 2-2AL1地块二 | 台 | 1 | 1629.22 | 1629.22
239 | 01130060@4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 375.2298 | 4.42 | 1658.52
240 | 29110390@2 | 接线盒 | 个 | 1190.34 | 1.5 | 1785.51
241 | 55090080@162 | 配电箱 2-CDFAL地块二 | 台 | 1 | 1798.43 | 1798.43
242 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 3114.0735 | 0.62 | 1930.73
243 | 55090080@183 | 配电箱 2-1AL1-1、2-2AL1-1地块二 | 台 | 2 | 1011.89 | 2023.78
244 | 28110210@131 | 电力电缆WDZC-YJY-5*6B1级 | m | 69.5991 | 31.28 | 2177.06
245 | 26410060@12 | 嵌地单相二三极安全型插座 250V 10A+耐压/防水 | 个 | 31.62 | 76.22 | 2410.08
246 | 55090080@23 | 配电箱 2-1ZXJF地块二 | 台 | 1 | 2426.03 | 2426.03
247 | 55090080@168 | 配电箱 2-(1~4)AL1-AP1地块二 | 台 | 4 | 618.73 | 2474.92
248 | 55090080@161 | 配电箱 2-tDT1地块二 | 台 | 1 | 2494.11 | 2494.11
249 | 55090080@176 | 配电箱 2-1AL1地块二 | 台 | 1 | 2820.95 | 2820.95
250 | 55090080@178 | 配电箱 2-3AL1地块二 | 台 | 1 | 2864.27 | 2864.27
251 | 26410060@2 | 单相二、三极安全型插座 10A 250V | 个 | 366.18 | 8.08 | 2958.73
252 | 55090080@186 | 配电箱 2-4AL1-6地块二 | 台 | 1 | 3158.86 | 3158.86
253 | 29030030@49 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x100**1.2mm | m | 100.2602 | 31.74 | 3182.26
254 | 55090080@179 | 配电箱 2-4AL1地块二 | 台 | 1 | 3290.02 | 3290.02
255 | 25000001@97 | LED嵌入式筒灯 LED光源,(<=35W,>=80lm/W,SDCM<=5) | 套 | 73.73 | 44.72 | 3297.21
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
256 | 29030030@43 | 金属线槽 MR100x100*1.2mm | m | 129.8346 | 26.65 | 3460.09
257 | 29010001@47 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x150*2mm | m | 25.263 | 139.42 | 3522.17
258 | 55090080@165 | 4路智能应急照明配电箱 2-1PD1地块二 | 台 | 1 | 3539.82 | 3539.82
259 | 28410001@13 | 矿物电缆NW-BTLY-4×25+1x16 | m | 42.008 | 86.32 | 3626.13 |  | 双菱
260 | 55090080@167 | 配电箱 2-XSHSB地块二 | 台 | 1 | 3751.28 | 3751.28
261 | 28110210@126 | 电力电缆WDZB-YJY-1x50B1级 | m | 85.85 | 44.3 | 3803.16
262 | 25000001@96 | LED嵌入式筒灯 LED光源,(<=15W,>=80lm/W,SDCM<=5) | 套 | 155.54 | 24.8 | 3857.39
263 | 55090080@187 | 配电箱 2-SHSB地块二 | 台 | 1 | 3857.48 | 3857.48
264 | 28030170@36 | 配线WDZC-BYJ-4B1级 | m | 1122.4664 | 3.59 | 4029.65
265 | 29030030@44 | 金属线槽 MR150x100*1.2mm | m | 124.9328 | 32.81 | 4099.05
266 | 55090080@159 | 配电箱 2-1ZBAL地块二 | 台 | 1 | 4895.67 | 4895.67
267 | 25000001@105 | 明装灯盘 LED光源,(<=50W,>=80lm/W,SDCM<=5) | 套 | 66.66 | 73.8 | 4919.51
268 | 55090080@184 | 配电箱 2-2AL1-2,5,7、2-1AL1-3地块二 | 台 | 4 | 1240.25 | 4961
269 | 29030030@51 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100**1.2mm | m | 127.8539 | 38.86 | 4968.4
270 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5486.1904 | 1 | 5486.19
271 | 25000001@90 | 消防应急照明灯具(样式可吸顶/可吊装) A型消防灯具 LED 7W/>=750LM,消防应急持续供电时间不小于60min | 套 | 66.66 | 85.2 | 5679.43
272 | 25000001@110 | 明装灯盘 LED光源,(<=40W,>=80lm/W,SDCM<=5) | 套 | 89.89 | 73.8 | 6633.88
273 | 28110210@125 | 电力电缆WDZB-YJY-4x35B1级 | m | 85.85 | 129.36 | 11105.56
274 | 29060030@15 | 配管JDG20 | m | 3246.8999 | 3.5 | 11364.15
275 | 55090080@166 | 4路智能应急照明配电箱 2-(2~4)PD1、2-CDFAL-PD1地块二 | 台 | 4 | 3539.82 | 14159.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-村委电气 | [6 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
276 | 55090080@181 | 配电箱 2-4AL1-1~5、2-3AL1-1~8,10~14、2-2AL1-4,6、2-1AL1-2,4~7地块二 | 台 | 25 | 607.52 | 15188
277 | 28110210@12 | 电力电缆WDZB-YJY-5x16B1级 | m | 330.6508 | 76.1 | 25162.53
278 | 28030170@1 | 配线WDZC-BYJ-2.5B1级 | m | 11516.5457 | 2.23 | 25681.9
279 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 25164.0666 | 1.09 | 27479.16
280 | 28110210@110 | 电力电缆WDZB-YJY-5x16B1级 | m | 372.488 | 76.1 | 28346.34
281 | 28110210@129 | 电力电缆WDZC-YJY-3*10B1级 | m | 1311.5911 | 29.65 | 38888.68
282 | 00010010 | 人工费 | 元 | 98364.6343 | 1.09 | 107414.18
|  | 合计 |  |  |  | 487153.93

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块二-村委电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 550274.29
1.1 | 地块二村委电气 | 550274.29
2 | 措施合计 | 55880.42
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 50394.30
2.2 | 其他措施费 | 5486.12
3 | 其他项目 | 69115.86 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 55027.43
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 14088.43
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 675270.57
5 | 增值税销项税额 | 60774.35 |  |  | －
6 | 总造价 | 736044.92
7 | 人工费 | 141510.66
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 736,044.92 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04