## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外弱电 | [6 empty] | 561405.2
|  | 视频监控 | [6 empty] | 415184.5
1 | 030507008014 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 31 | 1103.43 |  | 34206.33
2 | 030507008015 | 高空抛物专用高清枪式摄像机 | 1.名称:高空抛物专用高清枪式摄像机 2.类别:4MP高清定焦红外筒机(宽动态款,PoE,50m红外,6mm定焦,H.265)，含电源、支架、护罩等 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 48 | 1103.43 |  | 52964.64
3 | 040205003001 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆 2.规格:H=3.5m,配备横杆、(50*400*200(W*L*H))设备安装箱和0.5m避雷针,安装箱IP65级防护内置、电源插座、2P空气开关 |  | 根 | 20 | 1033.62 |  | 20672.4
4 | 030502013002 | 8口光纤盒 | 1.名称:8口光纤盒 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 211.55 |  | 4231
本页小计 | [8 empty] | 112074.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 20 | 245.36 |  | 4907.2
6 | 030402010001 | 网络电源二合一防雷器 | 1.名称:网络电源二合一防雷器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 79 | 299.29 |  | 23643.91
7 | 030502007012 | 室外铠装4芯单模光缆 | 1.名称:室外铠装4芯单模光缆 2.线缆对数:4芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4185.297 | 8.01 |  | 33524.23
8 | 030408001077 | 电力电缆WDZB-YJY-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*4 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4185.3 | 15.09 |  | 63156.18
本页小计 | [8 empty] | 125231.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030502005018 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 347.16 | 2.71 |  | 940.8
10 | 030411004059 | 配线 WDZ-RVV2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYY-2*1.0 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 347.159 | 3.84 |  | 1333.09
11 | 040205001002 | 小号弱电手井 | 1.名称:小号弱电手井 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 28 | 1961.96 |  | 54934.88
12 | 030411001072 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 308.69 | 15.62 |  | 4821.74
13 | 030411001073 | 配管UPVC100 | 1.名称:配管 2.规格:UPVC100 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2683.7 | 32.53 |  | 87300.76
本页小计 | [8 empty] | 149331.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030411001074 | 配管SC100 | 1.名称:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地 4.接线盒制作安装 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 31.82 | 91.1 |  | 2898.8
15 | 030411001075 | 金属软管DN20 | 1.名称:配管 2.规格:金属软管DN20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 293.246 | 28.29 |  | 8295.93
16 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.类别:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 585.574 | 8.22 |  | 4813.42
17 | 010103001017 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.类别:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 583.47 | 19.78 |  | 11541.04
18 | 010103002022 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:28km 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2.1062 | 473.91 |  | 998.15
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 34434.75
本页小计 | [8 empty] | 28547.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030501010002 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 572.56 |  | 572.56
20 | 030904003008 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 112.23 |  | 336.69
21 | 030507006010 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 341.93 |  | 1025.79
22 | 030411001076 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1450.88 | 17.07 |  | 24766.52
本页小计 | [8 empty] | 26701.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411004060 | 配线 WDZ-RYY4*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZ-RYY-4*1.0 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 725.44 | 6.84 |  | 4962.01
24 | 030411004061 | WDZ-RYY2*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZ-RVV-2*1.0 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 725.44 | 3.82 |  | 2771.18
|  | 停车场管理系统 | [6 empty] | 111785.95
25 | 030507007016 | 停车场系统管理工作站（含电脑、打印机） | 1、名称：停车场系统管理工作站（含电脑、打印机） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 5452.46 |  | 10904.92
26 | 030501017006 | 停车场管理软件 | 1.停车场管理软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 2588.72 |  | 5177.44
本页小计 | [8 empty] | 23815.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030507016001 | 出入口主控制器 | 1、名称：出入口主控制器(含控制系统、对讲分机、中文电子显示屏、语音提示、IC卡读写器、发卡机、地感、起落手动按钮) 2.规格、参数：详见图纸及技术需求书 3.控制机本体安装、对讲分机、中文电子显示屏、语音提示设备、读卡器、发卡机及地感线圈等的安装 4.系统软件安装 5.接地、调试 6.设备基础制作安装 7.其他 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 13085.3 |  | 26170.6
28 | 030507016002 | 闸机 | 1、名称：闸机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 5374.26 |  | 21497.04
29 | 030507016003 | 车牌识别一体机(含补光灯) | 1.名称：车牌识别一体机(含补光灯) 2.规格、参数：详见图纸及技术需求书 3.摄像机安装、镜头、护罩支架、立杆及车牌照射灯等安装 4.立杆基础制作安装 5.接地、调试 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 2706.85 |  | 10827.4
本页小计 | [8 empty] | 58495.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030507016004 | 收费岗亭 | 1.名称:收费岗亭 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 4706.7 |  | 9413.4
31 | 031101007003 | UPS电源 3KVA | 1.名称:UPS电源 3KVA 1小时 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 7175.99 |  | 14351.98
32 | 030501010003 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 245.36 |  | 490.72
33 | 030501012008 | 8口网络交换机 | 1.名称:8口网络交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1287.54 |  | 2575.08
本页小计 | [8 empty] | 26831.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030402010002 | 网络电源二合一防雷器 | 1.名称:网络电源二合一防雷器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 4 | 299.29 |  | 1197.16
35 | 031101055001 | 485协议转换器 | 1.名称:485协议转换器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 323.74 |  | 647.48
36 | 030411004062 | 配线WDZR-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZR-BYJ-2.5 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 3.56 |  | 213.6
37 | 030502005019 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 2.71 |  | 162.6
本页小计 | [8 empty] | 2220.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411004063 | 配线 WDZ-RYYP-2*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZ-RYYP-2*1.0 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120 | 4.34 |  | 520.8
39 | 030411004064 | 配线 WDZN-RYY2X1.5 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120 | 5.22 |  | 626.4
40 | 030411004065 | 配线 WDZ-RYY4*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZ-RYY-4*1.0 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 10.54 |  | 632.4
41 | 030411004066 | 配线 WDZ-RYY-6*0.5 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZ-RYY-6*0.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 4.96 |  | 297.6
本页小计 | [8 empty] | 2077.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030411001077 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 93.58 | 15.62 |  | 1461.72
43 | 030502007013 | 室外铠装4芯单模光缆 | 1.名称:室外铠装4芯单模光缆 2.线缆对数:4芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 195.073 | 11.86 |  | 2313.57
44 | 030507016005 | 停车场管理系统调试 | 停车场管理系统调试 |  | 台 | 2 | 1152.02 |  | 2304.04
措施项目
45 | 031301017041 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
46 | 031302007040 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 6079.33
合 计 | [8 empty] | 561405.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00065 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 40863.28 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010041 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011041 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002041 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008041 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009041 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF041 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF041 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000063 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF041 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 40863.28
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 56140.52 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11423.90
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 16842.16
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 84406.58 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 56140.52
合 计 |  |  |  | 56140.52 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 686675.06 | 9 |  | 61800.76
合 计 | [6 empty] | 61800.76
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二室外弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 57450060@1 | 485协议转换器 | 台 | 2 | 266.37 | 532.74
2 | 29110240@1 | 8口光纤盒 | 个 | 20.4 | 109 | 2223.6 |  | 哥斯盾 | 海南椰迪科技有限公司深圳办事处
3 | 30210160@2 | 8口网络交换机 | 台 | 2 | 1029 | 2058
4 | 55050010@1 | UPS电源 3KVA | 台 | 2 | 6764.09 | 13528.18
5 | 28030410@20 | WDZ-RYY2*1.0BV | m | 744.3014 | 2.4 | 1786.32 |  | 玖开 | 上海玖开电线电缆有限公司深圳办事处
6 | 28030410@19 | WDZ-RYY4*1.0BV | m | 744.3014 | 5.08 | 3781.05 |  | 万瑞通 | 广东万瑞通电缆实业有限公司
7 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 348.8966 | 1 | 348.9
8 | 02270020@2 | 白布 | kg | 7.5369 | 2.75 | 20.73
9 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.1425 | 2.63 | 0.37
10 | 03010290@1 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 167.5021 | 3.09 | 517.58
11 | 01130020@1 | 扁钢30×4 | kg | 4.532 | 4.72 | 21.39
12 | 17310010 | 玻璃钢管D33~40 | m | 0.9637 | 8 | 7.71
13 | 30030040@3 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 台 | 31 | 900.8 | 27924.8
14 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 129.0969 | 7.53 | 972.1
15 | 25000001@40 | 车牌照射灯 | 套 | 4.04 | 475 | 1919
16 | 03139071@4 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 8.653 | 2.76 | 23.88
17 | 03139071@3 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.0239 | 2.76 | 5.59
18 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.18 | 2.76 | 0.5
19 | 30050010@6 | 出入口对讲分机 | 套 | 2 | 213.68 | 427.36
20 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 0.341 | 9.37 | 3.2
21 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 3.25 | 8.57 | 27.85
22 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 1.3928 | 8.57 | 11.94
23 | 03016141@1 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 13.908 | 1.75 | 24.34
24 | 30050010@4 | 地感线圈 | 套 | 8 | 800 | 6400
25 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 940.2125 | 0.62 | 582.93
26 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 0.076 | 0.62 | 0.05
27 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 6.276 | 0.62 | 3.89
28 | 57030040@1 | 电磁锁 | 套 | 3 | 149 | 447
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二室外弱电工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
29 | 29020040 | 电缆托板 | 块 | 9.461 | 19.27 | 182.31
30 | 28110210@77 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*4 | m | 4015.7954 | 12.39 | 49755.71 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业有限公司
31 | 27170001@4 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 127.4758 | 2.4 | 305.94
32 | 27170001@3 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.7017 | 2.4 | 16.08
33 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.2025 | 2.4 | 14.89
34 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 9.3038 | 2.4 | 22.33
35 | 29060140@16 | 电线套管 PC25 | m | 442.497 | 2.12 | 938.09
36 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.285 | 4.87 | 1.39
37 | 29170210@1 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1966.1756 | 0.36 | 707.82
38 | 29170280 | 镀锌地线夹100 | 套 | 19.6648 | 2.93 | 57.62
39 | 01030055@6 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 12.7476 | 5.86 | 74.7
40 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.6769 | 5.38 | 3.64
41 | 01030055@5 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 7.7565 | 5.86 | 45.45
42 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 9.6624 | 5.38 | 51.98
43 | 29060040@1 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 373.6016 | 0.99 | 369.87
44 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 627.6507 | 0.1 | 62.77
45 | 29060100@1 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 224.161 | 0.17 | 38.11
46 | 18031165 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 4.9162 | 8.76 | 43.07
47 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 360.6281 | 0.06 | 21.64
48 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 16.4493 | 0.06 | 0.99
49 | 18031110 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 2.622 | 0.75 | 1.97
50 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.04 | 5.04 | 10.28
51 | 03014271@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 22.4161 | 1.58 | 35.42
52 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 36.0629 | 3.81 | 137.4
53 | 03014201 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十套 | 0.2622 | 105.13 | 27.57
54 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.96 | 3.4 | 3.26
55 | 14350190@1 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.4 | 8.2 | 3.28
56 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.1 | 8.2 | 0.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二室外弱电工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
57 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 4.56 | 13.57 | 61.88
58 | 30050010@8 | 非接触式IC卡发卡机 | 套 | 2 | 555.56 | 1111.12
59 | 30050010@7 | 非接触式IC卡阅读机 | 套 | 2 | 384.62 | 769.24
60 | 13010120@2 | 酚醛磁漆 | kg | 9.12 | 7.75 | 70.68
61 | 01530060@1 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 14.5983 | 26.42 | 385.69
62 | 34050050 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 9.5 | 19.36 | 183.92
63 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 1.0764 | 493 | 530.67
64 | 37091120@1 | 钢垫板2.5~5 | kg | 11.4 | 4.23 | 48.22
65 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.1425 | 10.66 | 1.52
66 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 268.37 | 0.43 | 115.4
67 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 43.1775 | 0.43 | 18.57
68 | 30030040@4 | 高空抛物专用高清枪式摄像机 | 台 | 48 | 900.8 | 43238.4
69 | 30050010@3 | 固定彩色摄像机 | 套 | 4 | 1025.64 | 4102.56
70 | 24330001 | 光盘5″ | 片 | 14 | 4.44 | 62.16
71 | 30150101@1 | 光纤收发器 | 台(套) | 21.109 | 219.47 | 4632.79
72 | 30090200@1 | 光纤收发器 | 对 | 1 | 219.47 | 219.47
73 | 03137041@3 | 焊锡膏 | kg | 0.0786 | 14.6 | 1.15
74 | 03137041@2 | 焊锡膏 | kg | 0.1259 | 14.6 | 1.84
75 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.1378 | 14.6 | 2.01
76 | 03139521@1 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 4.5201 | 4.57 | 20.66
77 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.06 | 0.55 | 0.03
78 | 13030240 | 厚漆 | kg | 4.3527 | 10.26 | 44.66
79 | 30050010@10 | 环形线圈车辆检测器 单车道 | 套 | 4 | 837.61 | 3350.44
80 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 5.8032 | 251.16 | 1457.53
81 | 29190100@2 | 监控立杆含设备箱3.5m | 根 | 20 | 980 | 19600
82 | 99450640 | 检修费 | 元 | 229.0085 | 1 | 229.01
83 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.0285 | 7.43 | 0.21
84 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.4264 | 1.88 | 0.8
85 | 29110390@1 | 接线盒86*86 | 个 | 165.3216 | 1.5 | 247.98
86 | 29190100@3 | 金属杆 停车场 | 根 | 4 | 299.15 | 1196.6
87 | 17190001@1 | 金属软管 DN20 | m | 286.9412 | 2.34 | 671.44
88 | 18150330 | 金属软管接头DN20 | 个 | 770.6505 | 0.33 | 254.31
89 | 18250220 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 863.3162 | 1.66 | 1433.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二室外弱电工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
90 | 36010080@2 | 井环盖、井座（弱电） | 套 | 28.28 | 190.4 | 5384.51
91 | 14350360@2 | 酒精 | kg | 3.002 | 6.96 | 20.89
92 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 76.4855 | 1.74 | 133.08
93 | 28030170@24 | 绝缘电线WDZR-BYJ-2.5 | m | 62.7 | 2.09 | 131.04 |  | 新兴 | 广州市新兴电缆实业有限公司
94 | 23410060@9 | 开门按钮 | 个 | 3 | 48.67 | 146.01
95 | 13050210@1 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.4314 | 6.2 | 8.87
96 | 03010500@1 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.412 | 9.73 | 4.01
97 | 03010680@2 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 14.688 | 5.94 | 87.25
98 | 28010080@1 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.076 | 53.88 | 4.09
99 | 02270001@4 | 棉纱 | kg | 127.4758 | 7.04 | 897.43
100 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 2.2304 | 7.04 | 15.7
101 | 02270001 | 棉纱 | kg | 3.1702 | 7.04 | 22.32
102 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 29.1179 | 0.68 | 19.8
103 | 03010225@2 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.832 | 0.18 | 0.15
104 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 126.7489 | 0.68 | 86.19
105 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.12 | 1.25 | 0.15
106 | 29060285@1 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 97.8522 | 0.53 | 51.86
107 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 146.9894 | 0.54 | 79.37
108 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 3.8014 | 1.01 | 3.84
109 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 2.5343 | 1.09 | 2.76
110 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 2.5343 | 0.78 | 1.98
111 | 17030001@37 | 配管SC100 | m | 31.1359 | 45.29 | 1410.14
112 | 17250040@1 | 配管UPVC100 | m | 2676.9908 | 17.35 | 46445.79
113 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.272 | 5.82 | 19.04
114 | 03013061@1 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 3.264 | 8.41 | 27.45
115 | 8021901 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 1.3272 | 517 | 686.16
116 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 29.7529 | 562 | 16721.13
117 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 901.9337 | 1 | 901.93
118 | 23410060@10 | 起落手动按钮 | 个 | 4 | 50 | 200
119 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 19.2174 | 8.57 | 164.69
120 | 14030040@5 | 汽油综合 | kg | 14.7779 | 12.6 | 186.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二室外弱电工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
121 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 8.3389 | 9.6 | 80.05
122 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.0855 | 9.6 | 0.82
123 | 29060030@18 | 热镀锌电线管 MT20 | m | 1494.4064 | 3.93 | 5873.02
124 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 60088.8791 | 1.09 | 65617.06
125 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 1194.9245 | 1.09 | 1304.86
126 | 00010010 | 人工费 | 元 | 38196.3077 | 1.09 | 41710.37
127 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.4185 | 1 | -0.42
128 | 14050050@2 | 溶剂油 | kg | 4.9499 | 3.94 | 19.5
129 | 30050010@2 | 入口显示屏 | 套 | 2 | 749.13 | 1498.26
130 | 30050010@1 | 入口主控制器入口主控制器(含控制系统、对讲分机、语音提示) | 套 | 2 | 5128.21 | 10256.42
131 | 24330020 | 色带 | 根 | 4 | 3.42 | 13.68
132 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 9.4442 | 12.87 | 121.55
133 | 28030410@21 | 视频信号线WDZ-RVV2*1.0 | m | 356.1851 | 2.4 | 854.84 |  | 万瑞通 | 广东万瑞通电缆实业有限公司
134 | 28250010@5 | 室外铠装4芯单模光缆 | m | 189.0257 | 4.02 | 759.88 |  | 兰贝 | 广州华斯康网络科技有限公司
135 | 28250010@4 | 室外铠装4芯单模光缆 | m | 4055.5528 | 4.02 | 16303.32
136 | 30050010@5 | 收费岗亭 | 套 | 2 | 4500 | 9000
137 | 28030410@23 | 手动开闸控制线WDZ-RYY6*0.5 | m | 61.56 | 3.5 | 215.46
138 | 28030290@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 591.031 | 1.94 | 1146.6
139 | 34110010@3 | 水 | m3 | 6.5546 | 4.46 | 29.23
140 | 02090090@2 | 塑料薄膜 | m2 | 11.1401 | 0.26 | 2.9
141 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 0.19 | 0.16 | 0.03
142 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 0.3705 | 1.07 | 0.4
143 | 03013431@3 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 31.6778 | 0.6 | 19.01
144 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.51 | 0.6 | 0.31
145 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 134.0613 | 0.6 | 80.44
146 | 57030001@2 | 停车场管理软件 | 套 | 2 | 2477.88 | 4955.76
147 | 57310010@1 | 停车场系统管理工作站（含电脑、打印机） | 台(套) | 1.9 | 5309.73 | 10088.49
148 | 29090185@1 | 铜端子6mm2 | 个 | 4.08 | 1.74 | 7.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二室外弱电工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
149 | 29090210@1 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 4.06 | 1.06 | 4.3
150 | 29090215@1 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 8.12 | 1.74 | 14.13
151 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06 | 3.17 | 12.87
152 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 1.7408 | 1.14 | 1.98
153 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 3.876 | 3.87 | 15
154 | 28030520@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.456 | 10.38 | 4.73
155 | 28030590 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线RVS-0.5mm2 | m | 581.4 | 0.91 | 529.07
156 | 34090250@2 | 脱脂棉 | kg | 2.033 | 12.85 | 26.12
157 | 34090250@1 | 脱脂棉 | kg | 0.019 | 12.85 | 0.24
158 | 补充主材002 | 网络电源二合一防雷器 | 台 | 83 | 265.49 | 22035.67 |  | 奥天 | 广州市奥天科技发展有限公司
159 | 28030270-0001@1 | 网络线CAT6 | m | 394.538 | 1.71 | 674.66
160 | 99450650 | 维护费 | 元 | 681.5965 | 1 | 681.6
161 | 03138001@2 | 锡基钎料 | kg | 0.8416 | 52.47 | 44.16
162 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.9006 | 52.47 | 47.25
163 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.8959 | 52.47 | 47.01
164 | 28030410@22 | 显示屏控制线WDZ-RYY4*1.0 | m | 61.56 | 8.67 | 533.73
165 | 02050090 | 橡胶护套圈φ6~32 | 个 | 4 | 0.5 | 2
166 | 28030410@24 | 消防控制线WDZN-RYY2X1.5 | m | 123.12 | 3.73 | 459.24
167 | 99451300 | 校验费 | 元 | 116.1518 | 1 | 116.15
168 | 14330320@1 | 硬脂酸 | kg | 0.7157 | 6.33 | 4.53
169 | 28030410@25 | 匝道自动控制线WDZ-RYYP2*1.0 | m | 123.12 | 2.89 | 355.82
170 | 30050010@9 | 闸机 | 套 | 4 | 3547.01 | 14188.04
171 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1048.951 | 1 | 1048.95
172 | 24330030 | 诊断盘片3.5″ | 片 | 2 | 4.44 | 8.88
173 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 1.224 | 0.78 | 0.95
174 | 03010136 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 1.224 | 1.74 | 2.13
175 | 03010137 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 0.612 | 2.52 | 1.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二室外弱电工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
176 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.4362 | 2.09 | 0.91
|  | 合计 |  |  |  | 485283.89

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块二室外弱电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 561405.20
1.1 | 室外弱电 | 561405.20
2 | 措施合计 | 40863.28
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 40863.28
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 84406.58 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 56140.52
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11423.90
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 16842.16
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 686675.06
5 | 增值税销项税额 | 61800.76 |  |  | －
6 | 总造价 | 748475.82
7 | 人工费 | 108632.56
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 748,475.82 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04