## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块六-室外消防水 | [6 empty] | 106532.8
1 | 030901011004 | 室外消火栓 SS150/65-1.0 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS150/65-1.0 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 1303.49 |  | 3910.47
2 | 030901012016 | 水泵接合器 SQS100-1.6 | 1.名称:水泵接合器 2.型号、规格:SQS100-1.6 3.连接方式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 813.92 |  | 1627.84
3 | 031001007006 | 钢丝网骨架PE给水管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓给水 3.材质、规格:钢丝网骨架PE给水管 DN100 4.连接形式:电熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.管道冲洗、压力试验 7.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 8.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 9.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 10.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.46 | 201.51 |  | 1503.26
本页小计 | [8 empty] | 7041.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001007007 | 钢丝网骨架PE给水管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:消火栓给水 3.材质、规格:钢丝网骨架PE给水管 DN150 4.连接形式:电熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.管道冲洗、压力试验 7.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 8.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 9.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 10.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 339.88 | 279.69 |  | 95061.04
5 | 031003003124 | 明杆闸阀 DN150 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 1173.26 |  | 2346.52
本页小计 | [8 empty] | 97407.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040504001029 | 消防水池取水口 | 1.名称:消防水池取水口（井盖应带锁闭功能，并设置防坠落装置、做明显标识） 2.垫层、基础材质及厚度:按设计要求 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计要求 4.勾缝、抹面要求:按设计要求 5.砂浆强度等级、配合比:按设计要求 6.混凝土强度等级:按设计要求 7.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 2083.67 |  | 2083.67
措施项目
7 | 031301017109 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
8 | 031302007107 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 2083.67
合 计 | [8 empty] | 106532.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00146 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5805.66 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010109 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011109 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002109 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008109 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009109 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF109 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF109 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000138 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF109 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 5805.66
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块六-室外消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10653.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1623.05
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 12276.33 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块六-室外消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 10653.28
合 计 |  |  |  | 10653.28 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 124614.79 | 9 |  | 11215.33
合 计 | [6 empty] | 11215.33
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-室外消防水 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 221.3935 | 1 | 221.39
2 | 02270020@2 | 白布 | kg | 0.1995 | 2.75 | 0.55
3 | 36010080@3 | 玻璃钢子盖、球墨铸铁子盖支座 | 套 | 0.5 | 348.95 | 174.48 |  |  | 综合考虑
4 | 99450680@7 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.3103 | 7.53 | 9.87
5 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 63.5417 | 7.53 | 478.47
6 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 53.4059 | 7.53 | 402.15
7 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 0.152 | 8.57 | 1.3
8 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.1042 | 20 | 2.08
9 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.672 | 4.2 | 7.02
10 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.5208 | 4.2 | 2.19
11 | 34110040@2 | 电 | kW·h | 0.5976 | 0.62 | 0.37
12 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 226.2796 | 0.62 | 140.29
13 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 57.4331 | 0.62 | 35.61
14 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 248.177 | 0.62 | 153.87
15 | 17030030@1 | 镀锌钢管 DN253.25 | m | 0.38 | 15.43 | 5.86
16 | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 1.938 | 0.41 | 0.79
17 | 01290043@2 | 钢板8~15 | kg | 3.5865 | 4.02 | 14.42
18 | 20010360@56 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 1 | 69.76 | 69.76
19 | 20010360@55 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 3.5 | 114.6 | 401.1
20 | 17290080@1 | 钢筋混凝土管D300 | m | 0.4874 | 68.61 | 33.44
21 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.5222 | 0.43 | 0.22
22 | 17280030@3 | 钢丝网骨架PE给水管 DN100 | m | 7.5719 | 79.05 | 598.56
23 | 17280030@4 | 钢丝网骨架PE给水管 DN150 | m | 344.9782 | 132.05 | 45554.37
24 | 18110210@3 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 | 个 | 2.0366 | 18.05 | 36.76
25 | 18110210@4 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 | 个 | 59.1391 | 32.24 | 1906.64
26 | 17010054@2 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.7592 | 3.93 | 2.98
27 | 18010805@1 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 3.03 | 1.03 | 3.12
28 | 13030240@3 | 厚漆 | kg | 1.292 | 10.26 | 13.26
29 | 04130001@2 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.788 | 310.92 | 245
30 | 04030085 | 回填砂 | m3 | 138.0721 | 202.2 | 27918.18
31 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 5.7314 | 251.16 | 1439.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-室外消防水 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 99450640 | 检修费 | 元 | 198.3662 | 1 | 198.37
33 | 03010430@2 | 六角螺栓综合 | kg | 0.3918 | 5.37 | 2.1
34 | 03010680@2 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 4.944 | 5.94 | 29.37
35 | 03010905@1 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 3.296 | 12.45 | 41.04
36 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.2084 | 26 | 5.42
37 | 13030410@1 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 0.4931 | 10.81 | 5.33
38 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.1578 | 7.04 | 1.11
39 | 19000020@103 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 2 | 819.14 | 1638.28
40 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 2.337 | 3.9 | 9.11
41 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.132 | 4.27 | 0.56
42 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.1394 | 11.97 | 1.67
43 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 83.9947 | 1 | 83.99
44 | 14010010@2 | 清油 | kg | 0.057 | 9.96 | 0.57
45 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 525.739 | 1.09 | 574.11
46 | 00010010 | 人工费 | 元 | 10335.5331 | 1.09 | 11286.4
47 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0016 | 1
48 | 02010100@2 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.798 | 8.35 | 6.66
49 | 23030001@4 | 室外消火栓 SS150/65-1.0 | 套 | 3 | 1077.88 | 3233.64
50 | 34110010@4 | 水 | m3 | 0.5615 | 4.46 | 2.5
51 | 34110010 | 水 | m3 | 40.7595 | 4.46 | 181.79
52 | 23050001@5 | 水泵接合器 SQS100-1.6 | 套 | 2 | 461.95 | 923.9
53 | 33010285@1 | 塑钢踏步 | kg | 5.1044 | 6.29 | 32.11
54 | 02090090@2 | 塑料薄膜 | m2 | 4.4384 | 0.26 | 1.15
55 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.2097 | 0.91 | 3.83
56 | 99450650 | 维护费 | 元 | 522.9691 | 1 | 522.97
57 | 02010013@2 | 橡胶板1~3 | kg | 0.5251 | 3.6 | 1.89
58 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.3293 | 4.42 | 1.46
59 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.1042 | 5.56 | 0.58
60 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.8972 | 5.16 | 4.63
61 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.299 | 7.92 | 2.37
62 | 02290110@1 | 油麻丝 | kg | 0.4845 | 8.6 | 4.17
63 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 767.5669 | 1 | 767.57
64 | 36010205@1 | 铸铁井盖、井座 | 套 | 1 | 274.14 | 274.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块六-室外消防水 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
|  | 合计 |  |  |  | 99716.39

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块六-室外消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 106532.80
1.1 | 地块六-室外消防水 | 106532.80
2 | 措施合计 | 5805.66
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5805.66
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 12276.33 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 10653.28
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1623.05
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 124614.79
5 | 增值税销项税额 | 11215.33 |  |  | －
6 | 总造价 | 135830.12
7 | 人工费 | 11860.55
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 135,830.12 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04