## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块四充电桩配电 | [6 empty] | 2303511.19
1 | 030404017265 | 配电箱12CDAW | 1.名称:配电箱12CDAW 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 21 | 7774.92 |  | 163273.32
2 | 030404017266 | 空电表箱 | 1.名称:空电表箱 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 84 | 969.6 |  | 81446.4
3 | 030408001147 | 电力电缆WDZB-YJY-4×95+1x50 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4×95+1x50 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2254.374 | 394.57 |  | 889508.35
4 | 030408001148 | 电力电缆WDZB-YJY-3x16 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-3x16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7257.6 | 55.14 |  | 400184.06
本页小计 | [8 empty] | 1534412.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408006046 | 电力电缆头 多芯(120截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(120截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 42 | 263.61 |  | 11071.62
6 | 030408006047 | 电力电缆头 多芯(16截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(16截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 201.6 | 100.65 |  | 20291.04
7 | 030411001152 | 配管JDG40 | 1.名称:配管 2.材质:JDG40 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6372.5268 | 27.37 |  | 174416.06
本页小计 | [8 empty] | 205778.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411003079 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x50 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT100x50 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1262.642 | 90.12 |  | 113789.3
9 | 030411003080 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT100x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 445.922 | 97.34 |  | 43406.05
10 | 030411003081 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT150x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 458.157 | 104.68 |  | 47959.87
本页小计 | [8 empty] | 205155.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411003082 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT200x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT200x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1056.509 | 113.08 |  | 119470.04
12 | 030411003083 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT200x150 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT200x150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于1.2mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.929 | 128.28 |  | 4993.81
13 | 030411003084 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT300x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 105.796 | 182.1 |  | 19265.45
本页小计 | [8 empty] | 143729.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030411003085 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT400x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 91.426 | 229.92 |  | 21020.67
15 | 030411003086 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x150 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT400x150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于2.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 164.492 | 250.49 |  | 41203.6
16 | 030411003087 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT500x100 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT500x100 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于3.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 91.476 | 306.19 |  | 28009.04
本页小计 | [8 empty] | 90233.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411003088 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT600x150 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT600x150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于3.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.344 | 385.31 |  | 15544.95
18 | 030411003089 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT800x150 | 1.名称:托盘式热镀锌金属电缆桥架 2.规格:CT800x150 3.接地 4.防火堵洞 5.综合考虑配件安装，盖板、隔板 6.支架制作安装，除锈刷油 7.厚度不小于3.0mm 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 236.053 | 460.31 |  | 108657.56
|  | 措施项目 | [6 empty] | 14778.18
19 | 031302007077 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
20 | 031301017079 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 14778.18 |  | 14778.18
本页小计 | [8 empty] | 138980.69
合 计 | [8 empty] | 2318289.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-充电桩电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00113 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 134360.07 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010079 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011079 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF079 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 108873.35 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008079 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002079 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF079 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009079 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF079 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-充电桩电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000107 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 243233.42
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 230351.12 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 37562.22
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 267913.34 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 230351.12
合 计 |  |  |  | 230351.12 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2829436.13 | 9 |  | 254649.25
合 计 | [6 empty] | 254649.25
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-充电桩电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 29010001@25 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x100*2.0mm | m | 95.9973 | 119.83 | 11503.36
2 | 29010001@26 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT600x150*3.0 | m | 42.3612 | 241.62 | 10235.31
3 | 29010001@27 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT300x100*2mm | m | 111.0858 | 100.88 | 11206.34
4 | 29030030@17 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT200x150*1.2mm | m | 40.0969 | 53.88 | 2160.42
5 | 29030030@18 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT150x100**1.2mm | m | 471.9017 | 38.86 | 18338.1
6 | 29030030@19 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x100**1.2mm | m | 459.2997 | 31.74 | 14578.17
7 | 29030030@20 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT100x50*1.2mm | m | 1300.5213 | 24.73 | 32161.89
8 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 30.1931 | 5.38 | 162.44
9 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 17.9132 | 2.76 | 49.44
10 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 34.5073 | 8.57 | 295.73
11 | 28030290@2 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 2274.6352 | 1.94 | 4412.79
12 | 29060030@8 | 配管JDG40 | m | 1969.1107 | 7.64 | 15044.01
13 | 29060030@9 | 配管JDG40 | m | 4594.5919 | 7.64 | 35102.68
14 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 472.6291 | 0.06 | 28.36
15 | 00010010 | 人工费 | 元 | 321745.6685 | 1.09 | 351346.27
16 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 10592.0136 | 1.09 | 11566.48
17 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 14778.178 | 1 | 14778.18
18 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.0225 | 5.38 | 0.12
19 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 113.4816 | 26.42 | 2998.18
20 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 35.1918 | 10.3 | 362.48
21 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.7282 | 7.04 | 19.21
22 | 02270020 | 白布 | kg | 133.3837 | 2.75 | 366.81
23 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 131.2231 | 0.68 | 89.23
24 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 419.1333 | 10.38 | 4350.6
25 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1957.2954 | 0.43 | 841.64
26 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 385.5537 | 5.04 | 1943.19
27 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 21 | 5.09 | 106.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-充电桩电气 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
28 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 128.6995 | 2.8 | 360.36
29 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 42.84 | 5.82 | 249.33
30 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 138.7936 | 0.6 | 83.28
31 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 98.4556 | 6.52 | 641.93
32 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 47.2629 | 3.81 | 180.07
33 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 13.3823 | 12.87 | 172.23
34 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.4721 | 12.87 | 6.08
35 | 03131011@1 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.0403 | 12.87 | 0.52
36 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 7.8885 | 26.64 | 210.15
37 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 243.8326 | 0.91 | 221.89
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.485 | 4.2 | 18.84
39 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 118.0613 | 4.2 | 495.86
40 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 20.4288 | 7.69 | 157.1
41 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.4898 | 14.6 | 36.35
42 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 2.52 | 8.55 | 21.55
43 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 243.5467 | 0.43 | 104.73
44 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 5.8007 | 2.46 | 14.27
45 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 15.7152 | 4.57 | 71.82
46 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0006 | 1348.1 | 0.81
47 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.9975 | 7.75 | 7.73
48 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 10.3402 | 12.06 | 124.7
49 | 13030240 | 厚漆 | kg | 30.9354 | 10.26 | 317.4
50 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 11.0216 | 13.57 | 149.56
51 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 11.0721 | 6.2 | 68.65
52 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 4.485 | 10.04 | 45.03
53 | 13050430@1 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 4.3776 | 10.04 | 43.95
54 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 92.0017 | 9.13 | 839.98
55 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 60.8076 | 9.13 | 555.17
56 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 17.2669 | 7.17 | 123.8
57 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 38.1812 | 3.94 | 150.43
58 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 47.7065 | 14.45 | 689.36
59 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 5.6747 | 6.33 | 35.92
60 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 17.955 | 0.16 | 2.87
61 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 501.816 | 3.03 | 1520.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-充电桩电气 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 71.3265 | 2.4 | 171.18
63 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 30.324 | 63.75 | 1933.16
64 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 22.9425 | 53.88 | 1236.14
65 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 936.1852 | 2.88 | 2696.21
66 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 1640.9257 | 2.78 | 4561.77
67 | 29060090 | 镀锌电线管卡子40 | 个 | 1297.8925 | 0.38 | 493.2
68 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 984.5554 | 0.44 | 433.2
69 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 3.4582 | 370 | 1279.53
70 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 213.15 | 2.25 | 479.59
71 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 861.126 | 3.17 | 2729.77
72 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 127.89 | 15.57 | 1991.25
73 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 5250.9621 | 1.05 | 5513.51
74 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 255.78 | 13.72 | 3509.3
75 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 5.7441 | 45.5 | 261.36
76 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.4946 | 116.35 | 173.9
77 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 14.9625 | 3.11 | 46.53
78 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1575.8207 | 1 | 1575.82
79 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.2254 | 1 | -0.23
80 | 01010011@2 | 圆钢 | kg | 293.9075 | 4.08 | 1199.14
81 | 01130003@2 | 扁钢 | kg | 808.2455 | 4.43 | 3580.53
82 | 01210045@4 | 角钢 | kg | 2755.3825 | 4.02 | 11076.64
83 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 55.1077 | 13.58 | 748.36
84 | 13030795@3 | 醇酸防锈漆 | kg | 42.6165 | 13.58 | 578.73
85 | 15510130@1 | 防火泥 | kg | 3.9436 | 3.54 | 13.96
86 | 28110210@13 | 电力电缆WDZB-YJY-4×95+1x50 | m | 2276.9177 | 363.06 | 826657.74
87 | 28110210@35 | 电力电缆WDZB-YJY-3x16 | m | 7330.176 | 44.55 | 326559.34
88 | 29010001@22 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT400x150*2mm | m | 172.7166 | 139.42 | 24080.15
89 | 29010001@23 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT500x100*3.0 | m | 96.0498 | 192.47 | 18486.71
90 | 29030030@13 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT200x100*1.2mm | m | 1088.2043 | 47.02 | 51167.37
91 | 29110390@3 | 金属接线盒 | 个 | 216.6659 | 1.5 | 325
92 | 55090080@13 | 成套配电箱 12CDAW | 台 | 21 | 7405.32 | 155511.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-充电桩电气 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | 55090080@14 | 空电表箱 | 台 | 84 | 600 | 50400
94 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 14.6649 | 251.16 | 3683.24
95 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1788.9646 | 1 | 1788.96
96 | 99450640 | 检修费 | 元 | 570.3525 | 1 | 570.35
97 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1359.454 | 1 | 1359.45
98 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 741.6011 | 1 | 741.6
99 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 284.5024 | 7.53 | 2142.3
100 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 25.3945 | 7.53 | 191.22
101 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 3594.7064 | 0.62 | 2228.72
102 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 8.5737 | 0.62 | 5.32
103 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1614 | 1 | 0.16
104 | 29010001@30 | 托盘式热镀锌金属电缆桥架 CT800x150*3.0mm | m | 247.8557 | 289.11 | 71657.56
|  | 合计 |  |  |  | 2135610

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块四-充电桩电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2303511.19
1.1 | 地块四充电桩配电 | 2303511.19
2 | 措施合计 | 258011.60
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 134360.07
2.2 | 其他措施费 | 123651.53
3 | 其他项目 | 267913.34 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 230351.12
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 37562.22
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2829436.13
5 | 增值税销项税额 | 254649.25 |  |  | －
6 | 总造价 | 3084085.38
7 | 人工费 | 377689.35
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,084,085.38 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04