## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块四公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） | [6 empty] | 1835363.55
|  | 地块四公变电气配电箱（4#、5#、6#、7#、8#） | [6 empty] | 621947.4
1 | 030404017189 | B2户型电表箱n-2AW~n-9AW | 1.名称:B2户型电表箱n-2AW~n-9AW 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 64 | 2975.54 |  | 190434.56
2 | 030404017190 | B2户型电表箱n-10AW~n-17AW | 1.名称:B2户型电表箱n-10AW~n-17AW 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 56 | 2975.54 |  | 166630.24
3 | 030403007013 | B2户型插接箱 n-2AL~n9AL | 1.名称:B2户型插接箱 n-2AL~n9AL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 64 | 1661.42 |  | 106330.88
本页小计 | [8 empty] | 463395.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030403007014 | B2户型插接箱 n-10AL~n17AL | 1.名称:B2户型插接箱 n-10AL~n17AL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 56 | 1661.42 |  | 93039.52
5 | 030404017191 | A2户型电表箱n-2AW~n-17AW | 1.名称:A2户型电表箱n-2AW~n-17AW 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15 | 2706.06 |  | 40590.9
6 | 030403007015 | A2户型插接箱 n-2AL~n-17AL | 1.名称:A2户型插接箱 n-2AL~n-17AL 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15 | 1661.42 |  | 24921.3
|  | 地块四公变电气母线（4#、5#、6#、7#、8#） | [6 empty] | 1131820.6
本页小计 | [8 empty] | 158551.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030403006007 | 密集型母线槽MX-800A/5P | 1.名称:密集型母线槽MX-800A/5P 2.防护等级按图纸要求综合考虑 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.母线槽防护 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 448.952 | 1960.48 |  | 880161.42
8 | 030403006008 | 低压封闭式插接母线槽MX-1000A/5P | 1.名称:低压封闭式插接母线槽MX-1000A/5P 2.防护等级按图纸要求综合考虑 3.包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头、软连接等附件安装 4.支吊架制作、安装，除锈、刷油 5.母线槽防护 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 51 | 2446.37 |  | 124764.87
9 | 030403007016 | 始端箱/终端箱 800A/5P | 1.名称:始端箱/终端箱 2.规格:800A/5P 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 | 1948.22 |  | 31171.52
10 | 030403007017 | 始端箱/终端箱 1000A/5P | 1.名称:始端箱/终端箱 2.规格:1000A/5P 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2010.22 |  | 4020.44
本页小计 | [8 empty] | 1040118.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030414008003 | 母线调试(含地上地下） | 1.名称:母线调试(含地上地下） 2.电压等级(kV):1KV 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 5 | 18340.47 |  | 91702.35
|  | 地块四公变电气电力电缆（4#、5#、6#、7#、8#） | [6 empty] | 81595.55
12 | 030408001109 | 电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 225 | 209.53 |  | 47144.25
13 | 030408001110 | 电力电缆WDZB-YJY-4X35+1X16 | 1.名称规格:电力电缆WDZB-YJY-4X35+1X16 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15 | 149.12 |  | 2236.8
14 | 030408006035 | 电力电缆头 多芯(70截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(70截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 150 | 204.26 |  | 30639
本页小计 | [8 empty] | 171722.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030408006036 | 电力电缆头 多芯(35截面mm2以下) | 1.名称:电力电缆头 2.型号规格:多芯(35截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 157.55 |  | 1575.5
|  | 措施项目 | [6 empty] | 11837.02
16 | 031301017075 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5934.9 |  | 5934.9
17 | 031302007074 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 5902.12 |  | 5902.12
本页小计 | [8 empty] | 13412.52
合 计 | [8 empty] | 1847200.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00109 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 59556.17 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010075 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011075 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF075 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008075 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002075 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF075 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009075 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF075 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000103 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 59556.17
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 183536.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 16649.76
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 200186.12 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 183536.36
合 计 |  |  |  | 183536.36 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2106942.86 | 9 |  | 189624.86
合 计 | [6 empty] | 189624.86
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 28110210@52 | 电力电缆WDZB-YJY-4X35+1X16 | m | 15.15 | 134.59 | 2039.04
2 | 01010011@4 | 圆钢 | kg | 3.7551 | 4.08 | 15.32
3 | 01130003@4 | 扁钢 | kg | 10.3264 | 4.43 | 45.75
4 | 01210045@6 | 角钢 | kg | 35.2038 | 4.02 | 141.52
5 | 29050030@13 | 低压封闭式插接母线槽MX-1000A/5P | m | 51 | 2301.15 | 117358.65
6 | 29050040@8 | 始端箱/终端箱 1000A/5P | 台 | 2 | 1505.35 | 3010.7
7 | 29050050@24 | B2户型插接箱 n-2AL~n9AL | 台 | 64 | 1444.59 | 92453.76 |  |  | 南电
8 | 29050050@26 | A2户型插接箱 n-2AL~n-17AL | 台 | 15 | 1444.59 | 21668.85 |  |  | 南电
9 | 55090080@84 | B2户型电表箱n-2AW~n-9AW | 台 | 64 | 2605.94 | 166780.16
10 | 55090080@85 | B2户型电表箱n-10AW~n-17AW | 台 | 56 | 2605.94 | 145932.64
11 | 55090080@88 | A2户型电表箱n-2AW~n-17AW | 台 | 15 | 2336.46 | 35046.9
12 | 28110210@50 | 电力电缆WDZB-YJY-4x50+1x25 | m | 227.25 | 188.22 | 42773
13 | 29050050@19 | B2户型插接箱 n-9AL~n15AL（住宅用电14层）、n-10AL~n16AL（住宅用电15层） | 台 | 56 | 1444.59 | 80897.04 |  |  | 南电
14 | 00010010 | 人工费 | 元 | 135121.3057 | 1.09 | 147552.47
15 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 11837.0385 | 1 | 11837.04
16 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 14.2486 | 5.38 | 76.66
17 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 254.332 | 4.42 | 1124.15
18 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 3.8736 | 26.42 | 102.34
19 | 02070240 | 橡胶片3 | kg | 19.9728 | 3.81 | 76.1
20 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 46.93 | 10.3 | 483.38
21 | 02270001 | 棉纱 | kg | 20.8032 | 7.04 | 146.45
22 | 02270020 | 白布 | kg | 103.1639 | 2.75 | 283.7
23 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 40.4961 | 2.69 | 108.93
24 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 140.2536 | 5.04 | 706.88
25 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 55.08 | 5.82 | 320.57
26 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 16.7088 | 11.97 | 200
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
27 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 341.4287 | 0.91 | 310.7
28 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 109.7153 | 4.2 | 460.8
29 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 23.655 | 7.69 | 181.91
30 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.964 | 14.6 | 43.27
31 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 3.24 | 8.55 | 27.7
32 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 177.2806 | 0.43 | 76.23
33 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 0.7265 | 2.46 | 1.79
34 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.47 | 4.57 | 2.15
35 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 1.2825 | 7.75 | 9.94
36 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 13.5109 | 12.06 | 162.94
37 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.3804 | 13.57 | 18.73
38 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.3799 | 6.2 | 2.36
39 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 113.2301 | 9.13 | 1033.79
40 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 2.1626 | 7.17 | 15.51
41 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 0.4601 | 3.94 | 1.81
42 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 68.1288 | 14.45 | 984.46
43 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.2039 | 6.33 | 1.29
44 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 23.085 | 0.16 | 3.69
45 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 329.6 | 3.03 | 998.69
46 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 62.3505 | 2.4 | 149.64
47 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 36.1 | 63.75 | 2301.38
48 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 29.4975 | 53.88 | 1589.33
49 | 28030310 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 205.8349 | 24.79 | 5102.65
50 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.3452 | 370 | 127.72
51 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 274.05 | 2.25 | 616.61
52 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 162.4 | 3.17 | 514.81
53 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 747.001 | 4.5 | 3361.5
54 | 29090245@2 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 456.75 | 8.63 | 3941.75
55 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 168 | 13.72 | 2304.96
56 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.5733 | 45.5 | 26.09
57 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.1492 | 116.35 | 17.36
58 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 19.2375 | 3.11 | 59.83
59 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 761.1862 | 1 | 761.19
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
60 | 01010011@2 | 圆钢 | kg | 33.0558 | 4.08 | 134.87
61 | 01130003@2 | 扁钢 | kg | 90.9034 | 4.43 | 402.7
62 | 01210045@3 | 角钢 | kg | 309.8981 | 4.02 | 1245.79
63 | 13010135@3 | 醇酸调和漆 | kg | 6.9021 | 13.58 | 93.73
64 | 13030795@4 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.3376 | 13.58 | 72.48
65 | 29050030@4 | 密集型母线槽MX-800A/5P | m | 448.952 | 1837.7 | 825039.09
66 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 20.559 | 251.16 | 5163.6
67 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 6400.0662 | 1 | 6400.07
68 | 99450640 | 检修费 | 元 | 96.4144 | 1 | 96.41
69 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1896.8823 | 1 | 1896.88
70 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 777.3424 | 1 | 777.34
71 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 14.9753 | 7.53 | 112.76
72 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.1685 | 7.53 | 1.27
73 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 3400.9034 | 0.62 | 2108.56
74 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 188.8035 | 0.62 | 117.06
75 | 99451300 | 校验费 | 元 | 2269.5996 | 1 | 2269.6
76 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0484 | 1 | 0.05
77 | 29050040@7 | 始端箱/终端箱 800A/5P | 台 | 16 | 1485.8 | 23772.8
|  | 合计 |  |  |  | 1766099.64

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块四-公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1835363.55
1.1 | 地块四公变电气（4#、5#、6#、7#、8#） | 1835363.55
2 | 措施合计 | 71393.19
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 59556.17
2.2 | 其他措施费 | 11837.02
3 | 其他项目 | 200186.12 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 183536.36
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 16649.76
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2106942.86
5 | 增值税销项税额 | 189624.86 |  |  | －
6 | 总造价 | 2296567.72
7 | 人工费 | 159389.96
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,296,567.72 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04