## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-商铺电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块四商铺电气 | [6 empty] | 44926.33
1 | 030404017260 | 配电箱 SYAL1 | 1.名称:配电箱 SYAL1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 761.88 |  | 1523.76
2 | 030404017261 | 配电箱 SYAL2 | 1.名称:配电箱 SYAL2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 21 | 894.45 |  | 18783.45
3 | 030404017262 | 配电箱 4-SYAW1 | 1.名称:配电箱 4-SYAW1 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 8823.25 |  | 8823.25
4 | 030404017263 | 配电箱 4-SYAW2 | 1.名称:配电箱 4-SYAW2 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 7756.34 |  | 7756.34
本页小计 | [8 empty] | 36886.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-商铺电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017264 | 配电箱 4-SYAW3 | 1.名称:配电箱 4-SYAW3 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 8039.53 |  | 8039.53
|  | 措施项目 | [6 empty] | 227.14
6 | 031301017078 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 227.14 |  | 227.14
本页小计 | [8 empty] | 8266.67
合 计 | [8 empty] | 45153.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-商铺电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00112 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2031.16 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010078 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011078 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF078 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008078 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002078 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF078 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009078 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF078 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-商铺电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000106 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2031.16
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四-商铺电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4492.63 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 567.84
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5060.47 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四-商铺电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 4492.63
合 计 |  |  |  | 4492.63 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四-商铺电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 52245.1 | 9 |  | 4702.06
合 计 | [6 empty] | 4702.06
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-商铺电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 55090080@82 | 配电箱 SYAL1 | 台 | 2 | 524.85 | 1049.7
2 | 55090080@78 | 配电箱 4-SYAW1 | 台 | 1 | 8453.65 | 8453.65
3 | 55090080@79 | 配电箱 4-SYAW2 | 台 | 1 | 7462.5 | 7462.5
4 | 55090080@80 | 配电箱 SYAL2地块四 | 台 | 21 | 524.85 | 11021.85
5 | 55090080@81 | 配电箱 4-SYAW3 | 台 | 1 | 7745.69 | 7745.69
6 | 00010010 | 人工费 | 元 | 5199.977 | 1.09 | 5678.37
7 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 227.136 | 1 | 227.14
8 | 02270020 | 白布 | kg | 2.47 | 2.75 | 6.79
9 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.46 | 5.04 | 27.52
10 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 9.792 | 5.82 | 56.99
11 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 25.2 | 0.91 | 22.93
12 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.938 | 7.69 | 14.9
13 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.576 | 8.55 | 4.92
14 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.247 | 7.75 | 1.91
15 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.722 | 12.06 | 8.71
16 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 10.127 | 14.45 | 146.34
17 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 4.332 | 0.16 | 0.69
18 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.7586 | 2.4 | 4.22
19 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 5.567 | 53.88 | 299.95
20 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 52.78 | 2.25 | 118.76
21 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 3.42 | 3.11 | 10.64
22 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 21.565 | 1 | 21.57
|  | 合计 |  |  |  | 42385.74

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块四-商铺电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 44926.33
1.1 | 地块四商铺电气 | 44926.33
2 | 措施合计 | 2258.30
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2031.16
2.2 | 其他措施费 | 227.14
3 | 其他项目 | 5060.47 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 4492.63
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 567.84
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 52245.10
5 | 增值税销项税额 | 4702.06 |  |  | －
6 | 总造价 | 56947.16
7 | 人工费 | 5905.54
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 56,947.16 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04