## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1445257.73
1.1 | 智能化 | 1445257.73
2 | 措施合计 | 244697.86
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 199962.03
2.2 | 其他措施费 | 44735.83
3 | 其他项目 | 243785.66 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 144525.77
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 55902.16
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 43357.73
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1933741.25
5 | 增值税销项税额 | 174036.71 |  |  | －
6 | 总造价 | 2107777.96
7 | 人工费 | 602150.66
合计=1+2+3+5 |  | 2,107,777.96 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 智能化 | [6 empty] | 1445257.73
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 994225.21
1 | 030411005003 | 住宅室内家居弱电箱 | 1.名称:多媒体箱 2.规格、要求:400mm*300mm入户弱电箱,带4位电源插板 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 360 |  | 199.1 | 71676
2 | 030502010015 | 48芯分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30 |  | 1038.79 | 31163.7
3 | 030502010016 | 36芯分纤箱 | 1.名称:36芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 |  | 983.04 | 9830.4
4 | 030502012016 | 数据信息接口 | 1.名称:数据信息接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 210 |  | 47.98 | 10075.8
本页小计 | [8 empty] | 122745.9
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
5 | 030502012017 | (语音、网络)双插座 | 1.名称:(语音、网络)双插座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 720 |  | 68.47 | 49298.4
6 | 030502012018 | 电视插座 | 1.名称:tv接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 720 |  | 40.31 | 29023.2
7 | 030411001155 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28328.78 |  | 12.54 | 355242.9
8 | 030411001156 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6224.7 |  | 15.62 | 97229.81
本页小计 | [8 empty] | 530794.31
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
9 | 030502005024 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21427.11 |  | 3.76 | 80565.93
10 | 030502005025 | 配线 HYA4x0.5 | 1.名称:配线 2.规格:HYA4x0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8980.66 |  | 2.65 | 23798.75
11 | 030502007015 | G657单模光纤2芯 | 1.名称:G657单模光纤2芯 2.线缆对数:2芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7970.7 |  | 4.54 | 36186.98
12 | 030411002025 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3168 |  | 62.58 | 198253.44
13 | 030411002026 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-50*50 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 53.65 |  | 35.04 | 1879.9
|  | 视频监控 | [6 empty] | 42903.07
本页小计 | [8 empty] | 340685
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 030507008022 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 |  | 1103.43 | 5517.15
15 | 030507008023 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 |  | 765.63 | 3828.15
16 | 030507008024 | 网络高清半球摄像机 | 1.名称:网络高清半球摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 |  | 816.77 | 4083.85
17 | 030507008025 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 1.名称:电梯专用高清半球彩色摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 |  | 816.77 | 8167.7
本页小计 | [8 empty] | 21596.85
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
18 | 030501009005 | 无线网桥发射及接收端 | 1.名称:无线网桥发射及接收端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 |  | 1165.34 | 11653.4
19 | 030411001157 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 194.91 |  | 17.07 | 3327.11
20 | 030502005026 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1682.37 |  | 3.76 | 6325.71
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 268986.77
21 | 030507007034 | 户内可视对讲分机 | 1.名称:户内可视对讲分机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 360 |  | 245.41 | 88347.6
本页小计 | [8 empty] | 109653.82
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
22 | 030507007035 | 门口对讲主机 | 1.名称:门口对讲主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒、支架等附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 |  | 1726.81 | 8634.05
23 | 030904003026 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 367 |  | 112.14 | 41155.38
24 | 030507006014 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 7 |  | 341.93 | 2393.51
25 | 030507006015 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 |  | 878.12 | 4390.6
26 | 030411001158 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 81.67 |  | 17.07 | 1394.11
本页小计 | [8 empty] | 57967.65
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
27 | 030411001159 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6251.58 |  | 12.54 | 78394.81
28 | 030502005027 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7276.74 |  | 3.76 | 27360.54
29 | 030411004162 | 配线 WDZB-RYY2*0.5 | 1.名称:配线 2.规格WDZB-RYY-2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2176.4 |  | 4.35 | 9467.34
30 | 030411004163 | 配线 WDZB-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1086.08 |  | 6.49 | 7048.66
31 | 030411004164 | 配线 WDZB-RYY-4X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.98 |  | 11.44 | 400.17
|  | 电梯五方对讲 | [6 empty] | 95081.7
本页小计 | [8 empty] | 122671.52
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
32 | 030411001160 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1067.8 |  | 17.07 | 18227.35
33 | 030411004165 | 配线 WDZ-RYYP6*1.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-6*1.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2954.8 |  | 26.01 | 76854.35
|  | 远程抄表系统 | [6 empty] | 44060.98
34 | 粤030503013003 | 数字远传采集终端 | 1.数字远传采集终端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 |  | 7472.68 | 37363.4
35 | 030411001161 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 342 |  | 12.54 | 4288.68
本页小计 | [8 empty] | 136733.78
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
36 | 030411004166 | 配线 WDZ-RYSP-2*1.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYSP-2*1.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 442 |  | 5.45 | 2408.9
|  | 措施项目 | [6 empty] | 44735.83
37 | 031302007086 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  | 22296.59 | 22296.59
38 | 031301017088 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 22439.24 | 22439.24
本页小计 | [8 empty] | 47144.73
合 计 | [8 empty] | 1489993.56
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00122 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 199962.03 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010088 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011088 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF088 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008088 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002088 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF088 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009088 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF088 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000116 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 199962.03
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 144525.77 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 55902.16
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 |  | 43357.73
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 243785.66 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 144525.77
合 计 |  |  |  | 144525.77 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1933741.25 | 9 |  | 174036.71
合 计 | [6 empty] | 174036.71
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 57450020@1 | 住宅室内家居弱电箱 | 台 | 360 | 106.19 |  | 38228.4
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 502784.8889 | 1.09 |  | 549041.1
3 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 6736.075 | 1.09 |  | 7355.79
4 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 930.62 | 1.09 |  | 1016.24
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 44738.8779 | 1 |  | 44738.88
6 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 229.9429 | 5.38 |  | 1237.09
7 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 41.9068 | 5.38 |  | 225.46
8 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 14.25 | 4.45 |  | 63.41
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 25.5009 | 7.04 |  | 179.53
10 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 14.1526 | 7.04 |  | 99.63
11 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 17.4325 | 2.63 |  | 45.85
12 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 117.44 | 3.4 |  | 399.3
13 | 03010130@1 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 2.856 | 0.78 |  | 2.23
14 | 03010136@1 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 2.856 | 1.74 |  | 4.97
15 | 03010137@1 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 1.428 | 2.52 |  | 3.6
16 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 117.445 | 0.68 |  | 79.86
17 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 450.5687 | 0.68 |  | 306.39
18 | 03010240@2 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 3486.6484 | 0.68 |  | 2370.92
19 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 14.68 | 1.25 |  | 18.35
20 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 16.32 | 0.57 |  | 9.3
21 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 338.2733 | 10.38 |  | 3511.28
22 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1932.99 | 0.43 |  | 831.19
23 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 4.08 | 3.9 |  | 15.91
24 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 2.04 | 2.8 |  | 5.71
25 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 152.52 | 3.15 |  | 480.44
26 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 6.12 | 5.82 |  | 35.62
27 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 124.2207 | 0.6 |  | 74.53
28 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 538.953 | 0.6 |  | 323.37
29 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 3404.9302 | 0.6 |  | 2042.96
30 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 20.7708 | 1.58 |  | 32.82
31 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 169.95 | 2.94 |  | 499.65
32 | 03014291@3 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 315.1446 | 3.81 |  | 1200.7
33 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 186.9623 | 12.87 |  | 2406.2
34 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.3166 | 14.6 |  | 4.62
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 7.015 | 14.6 |  | 102.42
36 | 03137041@3 | 焊锡膏 | kg | 2.1773 | 14.6 |  | 31.79
37 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 3.2458 | 52.47 |  | 170.31
38 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 17.8944 | 52.47 |  | 938.92
39 | 03138001@2 | 锡基钎料 | kg | 8.7093 | 52.47 |  | 456.98
40 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 8.0179 | 2.76 |  | 22.13
41 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 52.4588 | 2.76 |  | 144.79
42 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 235.726 | 2.76 |  | 650.6
43 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 7.34 | 0.55 |  | 4.04
44 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 341.6575 | 0.43 |  | 146.91
45 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 104.767 | 0.43 |  | 45.05
46 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 3.4865 | 7.43 |  | 25.9
47 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 1.2906 | 8.57 |  | 11.06
48 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 3.0114 | 8.57 |  | 25.81
49 | 13030240 | 厚漆 | kg | 3.3476 | 10.26 |  | 34.35
50 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 17.4325 | 10.66 |  | 185.83
51 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 18.128 | 6.38 |  | 115.66
52 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 10.4595 | 6.38 |  | 66.73
53 | 14030040@6 | 汽油综合 | kg | 39.736 | 6.38 |  | 253.52
54 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 4.302 | 3.94 |  | 16.95
55 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 1 | 8.2 |  | 8.2
56 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.38 | 6.96 |  | 2.64
57 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 0.4275 | 6.96 |  | 2.98
58 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 26.1547 | 1.88 |  | 49.17
59 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 11.5244 | 1.88 |  | 21.67
60 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 45.3245 | 1.07 |  | 48.5
61 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 25.2415 | 2.4 |  | 60.58
62 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.199 | 2.4 |  | 10.08
63 | 27170001@3 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 122.4741 | 2.4 |  | 293.94
64 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 298.7617 | 1.94 |  | 579.6
65 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 778.9305 | 2.88 |  | 2243.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 53.3618 | 2.09 |  | 111.53
67 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 346.1779 | 0.99 |  | 342.72
68 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 581.5788 | 0.1 |  | 58.16
69 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 207.7067 | 0.17 |  | 35.31
70 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 2062.3187 | 0.06 |  | 123.74
71 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 3151.4456 | 0.06 |  | 189.09
72 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 6294.7554 | 0.48 |  | 3021.48
73 | 29060280@1 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 2200.1086 | 0.48 |  | 1056.05
74 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 1514.1583 | 0.53 |  | 802.5
75 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 17600.8694 | 0.27 |  | 4752.23
76 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 2274.5054 | 0.54 |  | 1228.23
77 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 330.0163 | 0.65 |  | 214.51
78 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 58.8234 | 1.01 |  | 59.41
79 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 220.0109 | 0.94 |  | 206.81
80 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 39.2156 | 1.09 |  | 42.75
81 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 220.0109 | 0.47 |  | 103.41
82 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 39.2156 | 0.78 |  | 30.59
83 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1107.7692 | 0.36 |  | 398.8
84 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 10741.5288 | 0.19 |  | 2040.89
85 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.8075 | 12.85 |  | 10.38
86 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4251.7258 | 1 |  | 4251.73
87 | 23410060@8 | 开门按钮 | 个 | 367 | 48.67 |  | 17861.89
88 | 26410050@1 | 电视插座 | 个 | 727.2 | 20.98 |  | 15256.66
89 | 28030270@1 | 语音线HYA4*0.5 | m | 8702.2595 | 1.65 |  | 14358.73
90 | 28030270@4 | 网络线CAT6 | m | 29444.2472 | 1.71 |  | 50349.66
91 | 28250010@7 | G657单模光纤2芯 | m | 7723.6083 | 1.64 |  | 12666.72
92 | 29030030@11 | 金属线槽MR-50*50*1.2 | m | 52.4965 | 14.41 |  | 756.47
93 | 29030030@9 | 金属线槽MR-100*100*1.2 | m | 3099.888 | 26.84 |  | 83200.99
94 | 29060030@3 | 热镀锌电线管 MT20 | m | 1384.7114 | 3.93 |  | 5441.92
95 | 29060140@6 | 电线套管 PC25 | m | 6847.17 | 2.12 |  | 14516
96 | 29060140@7 | 电线套管 PC20 | m | 38414.596 | 1.45 |  | 55701.16
97 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 1683 | 2 |  | 3366
98 | 29110390@2 | 接线盒86*86 | 个 | 1444.7076 | 1.5 |  | 2167.06
99 | 30030040@7 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 台 | 5 | 900.8 |  | 4504
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（40m~50m 4#、5#、6#、7#、8#） | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
100 | 30030040@8 | 人脸识别专用摄像机 | 台 | 5 | 563 |  | 2815
101 | 30050020@4 | 门禁落地支架 | 套 | 5 | 168 |  | 840
102 | 30130020-0001@1 | 信息插座 | 个 | 212.1 | 27.72 |  | 5879.41
103 | 30130030@2 | (语音、网络)双插座双口 | 个 | 727.2 | 41.46 |  | 30149.71
104 | 30130180@3 | 光纤跳线 | 条 | 40 | 4.42 |  | 176.8
105 | 37330870@8 | 48芯分纤箱 | 个 | 30 | 278.76 |  | 8362.8
106 | 37330870@9 | 36芯分纤箱 | 个 | 10 | 223.01 |  | 2230.1
107 | 57030040@2 | 电磁锁 | 套 | 7 | 149 |  | 1043
108 | 24310001@1 | 数字远传采集终端 | 台 | 10 | 3628.32 |  | 36283.2
109 | 30030040@3 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 台 | 10 | 652.27 |  | 6522.7
110 | 30030040@5 | 网络高清半球摄像机 | 台 | 5 | 652.27 |  | 3261.35
111 | 30050020@2 | 户内可视对讲分机 | 套 | 360 | 168 |  | 60480
112 | 30050020@3 | 门口对讲主机 | 套 | 5 | 168 |  | 840
113 | 30150120@1 | 无线网桥发射及接收端 | 台 | 10 | 928.04 |  | 9280.4
114 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 809.6444 | 1 |  | 809.64
115 | 99450650 | 维护费 | 元 | 266.1878 | 1 |  | 266.19
116 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 14.0997 | 0.62 |  | 8.74
117 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 57.7338 | 0.62 |  | 35.79
118 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 40.0904 | 0.62 |  | 24.86
119 | 99451300 | 校验费 | 元 | 461.0782 | 1 |  | 461.08
120 | 57030010@1 | 双门门禁控制器 | 套 | 5 | 563.72 |  | 2818.6
121 | 28030410@31 | 门磁控制线WDZB-RYY-4X1.0 | m | 35.8895 | 9.58 |  | 343.82
122 | 28030410@33 | 开门按钮控制线WDZB-RYY2*0.5 | m | 2232.9864 | 2.99 |  | 6676.63
123 | 28030410@34 | 对讲主机控制线WDZB-RYY2*1.0 | m | 1114.3181 | 5.02 |  | 5593.88
124 | 28030410@28 | 控制线WDZ-RYYP6*1.5 | m | 5878.7563 | 11.01 |  | 64725.11
125 | 28030410@4 | 远程抄表信号线WDZ-RYSP-2*1.5 | m | 453.492 | 3.99 |  | 1809.43
|  | 合计 |  |  |  |  | 1214627.55