## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1475713.30
1.1 | 智能化 | 1475713.30
2 | 措施合计 | 230747.86
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 180814.33
2.2 | 其他措施费 | 49933.53
3 | 其他项目 | 242391.89 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 147571.33
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 50549.16
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 44271.40
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1948853.05
5 | 增值税销项税额 | 175396.77 |  |  | －
6 | 总造价 | 2124249.82
7 | 人工费 | 552293.24
合计=1+2+3+5 |  | 2,124,249.82 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 智能化 | [6 empty] | 1475713.3
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 753251.15
1 | 030411005004 | 住宅室内家居弱电箱 | 1.名称:多媒体箱 2.规格、要求:400mm*300mm入户弱电箱,带4位电源插板 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 324 |  | 199.1 | 64508.4
2 | 030502010017 | 72芯分纤箱 | 1.名称:72芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 |  | 1881.03 | 11286.18
3 | 030502010018 | 48芯分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 |  | 1038.79 | 18698.22
4 | 030502012019 | 数据信息接口 | 1.名称:数据信息接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 216 |  | 47.98 | 10363.68
本页小计 | [8 empty] | 104856.48
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
5 | 030502012020 | (语音、网络)双插座 | 1.名称:(语音、网络)双插座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 648 |  | 68.47 | 44368.56
6 | 030502012021 | 电视插座 | 1.名称:tv接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 648 |  | 40.31 | 26120.88
7 | 030411001162 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23039.94 |  | 12.54 | 288920.85
8 | 030411001163 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9070.92 |  | 15.62 | 141687.77
本页小计 | [8 empty] | 501098.06
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
9 | 030502005028 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17839.89 |  | 3.76 | 67077.99
10 | 030502005029 | 配线 HYA4x0.5 | 1.名称:配线 2.规格:HYA4x0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7095.45 |  | 2.65 | 18802.94
11 | 030502007016 | G657单模光纤2芯 | 1.名称:G657单模光纤2芯 2.线缆对数:2芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10651.32 |  | 4.54 | 48356.99
12 | 030411002027 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 184.5 |  | 62.58 | 11546.01
13 | 030411002028 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-50*50 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 43.17 |  | 35.04 | 1512.68
|  | 视频监控 | [6 empty] | 168458.84
本页小计 | [8 empty] | 147296.61
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 030501013011 | 视频智能分析服务器 | 1.名称:视频智能分析服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5682.38 | 5682.38
15 | 030501013012 | 人脸智能分析服务器 | 1.名称:人脸智能分析服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5682.38 | 5682.38
16 | 030507007036 | 视频监控工作站 | 1.名称：视频监控工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
17 | 030507007037 | 人脸识别系统工作站 | 1.名称：人脸识别系统工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
18 | 030501017009 | 视频监控管理软件 | 1.名称:视频监控管理软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.软件及配套调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 2588.72 | 2588.72
本页小计 | [8 empty] | 24858.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
19 | 030705008002 | 液晶电视墙 9*46 | 1.名称:液晶电视墙 9*46 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.设备主材及其随机配套配件安装,机架安装 4.校接线，接地，单体调试、试运行，联合调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 48976.31 | 48976.31
20 | 030507013004 | 视频拼接解码服务器 | 1.名称：视频拼接解码服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5380.99 | 5380.99
21 | 030501013013 | 36盘位网络存储阵列 | 1.名称:36盘位网络存储阵列 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 31440.63 | 31440.63
22 | 030507014007 | 数字键盘 | 1.名称:数字键盘 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5401.5 | 5401.5
23 | 030501010004 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 17 |  | 572.56 | 9733.52
本页小计 | [8 empty] | 100932.95
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
24 | 030402010004 | 网络电源二合一防雷器 | 1.名称:网络电源二合一防雷器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 17 |  | 52.82 | 897.94
25 | 030507008026 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 1103.43 | 6620.58
26 | 030507008027 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 765.63 | 4593.78
27 | 030507008028 | 网络高清半球摄像机 | 1.名称:网络高清半球摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 |  | 816.77 | 2450.31
本页小计 | [8 empty] | 14562.61
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
28 | 030507008029 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 1.名称:电梯专用高清半球彩色摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 816.77 | 4900.62
29 | 030501009006 | 无线网桥发射及接收端 | 1.名称:无线网桥发射及接收端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 1165.34 | 6992.04
30 | 030411001164 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 82.51 |  | 17.07 | 1408.45
31 | 030502005030 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 180.31 |  | 3.76 | 677.97
32 | 030507019011 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 14125.8 | 14125.8
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 287711.8
本页小计 | [8 empty] | 28104.88
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
33 | 030507007038 | 可视对讲管理中心机 | 1.名称:可视对讲管理中心机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
34 | 030501013014 | 可视对讲管理管理工作站 | 1.名称:可视对讲管理管理工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5682.38 | 5682.38
35 | 030501002005 | 发卡机 | 1.名称:发卡机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 7299.16 | 7299.16
36 | 030507007039 | 户内可视对讲分机 | 1.名称:户内可视对讲分机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 324 |  | 245.41 | 79512.84
37 | 030507007040 | 门口对讲主机 | 1.名称:门口对讲主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒、支架等附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 1726.81 | 10360.86
本页小计 | [8 empty] | 108307.7
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
38 | 030507007041 | 无键盘读卡器 | 1.名称:无键盘读卡器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 189.46 | 189.46
39 | 030904003027 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 330 |  | 112.14 | 37006.2
40 | 030507006016 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 341.93 | 2051.58
41 | 030507006017 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 878.12 | 5268.72
42 | 030411001165 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 81.19 |  | 17.07 | 1385.91
本页小计 | [8 empty] | 45901.87
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
43 | 030411001166 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7003.08 |  | 12.54 | 87818.62
44 | 030502005031 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7113.53 |  | 3.76 | 26746.87
45 | 030411004167 | 配线 WDZB-RYY2*0.5 | 1.名称:配线 2.规格WDZB-RYY-2*0.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1795.73 |  | 4.35 | 7811.43
46 | 030411004168 | 配线 WDZB-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 107.06 |  | 6.49 | 694.82
47 | 030411004169 | 配线 WDZB-RYY-4*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.84 |  | 11.44 | 444.33
48 | 030507019012 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 |  | 系统 | 1 |  | 9986.16 | 9986.16
本页小计 | [8 empty] | 133502.23
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 电梯五方对讲 | [6 empty] | 9140.91
49 | 030411001167 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 205.2 |  | 17.07 | 3502.76
50 | 030411004170 | 配线 WDZ-RYYP-6*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYYP-6*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 265.2 |  | 21.26 | 5638.15
|  | 远程抄表系统 | [6 empty] | 43606.87
51 | 粤030503013004 | 数字远传采集终端 | 1.数字远传采集终端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 |  | 8718.13 | 26154.39
52 | 030507007042 | 远传采集管理工作站 | 1.名称：远传采集管理工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
53 | 030501012012 | 远传采集管理服务器 | 1.名称:远传采集管理服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 4759.42 | 4759.42
本页小计 | [8 empty] | 45507.18
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
54 | 030501012013 | 24口POE千兆接入交换机 | 1.名称:24口POE千兆接入交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 3223.14 | 3223.14
55 | 030411001168 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 205.2 |  | 12.54 | 2573.21
56 | 030411004171 | 配线 WDZ-RYSP-2*1.5 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYSP-2*1.5 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 265 |  | 5.45 | 1444.25
|  | 机房系统 | [6 empty] | 195220.8
57 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:接地极、钢板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 |  | 124.93 | 499.72
58 | 030409008023 | LEB端子箱 | 1.名称:LEB端子箱 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 174.97 | 174.97
59 | 030409002028 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 204 |  | 106.42 | 21709.68
本页小计 | [8 empty] | 29624.97
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
60 | 030409002029 | 等电位均压带3X30mm铜带 | 1.名称:等电位均压带3X30mm铜带 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 85.2 |  | 106.42 | 9066.98
61 | 011302001016 | 600*600微孔铝扣板天花 | 1.名称:600*600微孔铝扣板天花 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 88.36 |  | 45.18 | 3992.1
62 | 011104004003 | 无边全钢防静电地板，600*600MM | 1.名称:无边全钢防静电地板，600*600MM 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 88.36 |  | 502.21 | 44375.28
63 | 030502001012 | 安防机柜800*600*2000 | 1.名称:安防机柜800*600*2000 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 3467.18 | 6934.36
64 | 031101007004 | UPS不间断电源 | 1.名称:20KVA UPS 0.5h 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 34464.68 | 34464.68
本页小计 | [8 empty] | 98833.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
65 | 030414007004 | 不间断电源调试 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:20KVA 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 |  | 4422.1 | 4422.1
66 | 030408001152 | 电力电缆 WDZB-YJY-5X10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X10 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19.24 |  | 701.6 | 13498.78
67 | 030411004172 | 配线 WDZB-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.01 |  | 151.08 | 5289.31
68 | 030411004173 | 配线 WDZB-BYJ-6 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-6 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 204.42 |  | 25.34 | 5180
69 | 030404017268 | UPS总配电箱 | 1.名称:UPS总配电箱 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 3715.96 | 3715.96
70 | 030404017269 | B1层UPS配电箱 | 1.名称:B1层UPS配电箱 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 27 |  | 633.84 | 17113.68
71 | 030404017270 | 安防市电配电箱（双电源切换箱） | 1.名称:安防市电配电箱（双电源切换箱） 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 8369.6 | 8369.6
本页小计 | [8 empty] | 57589.43
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
72 | 030505004002 | 控制台 | 1.名称:控制台 2.本体安装、附件安装 3.调试、试运行 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 |  | 6149.22 | 12298.44
73 | 030411002029 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-50*50 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21 |  | 35.04 | 735.84
74 | 030411002030 | 金属线槽 MR-200*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-200*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21 |  | 84.18 | 1767.78
75 | 030411002031 | 金属线槽 MR-150*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-150*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21 |  | 76.74 | 1611.54
|  | 紧急报警系统 | [6 empty] | 9077.6
76 | 030501002006 | 紧急求助主机 | 1.名称：紧急求助主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 4137.48 | 4137.48
本页小计 | [8 empty] | 20551.08
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
77 | 030904008033 | 二防区模块 | 1.名称:二防区模块 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 296.64 | 593.28
78 | 030904003028 | 紧急报警按钮 | 1.名称：紧急报警按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 94.44 | 377.76
79 | 030507003003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 |  | 102.34 | 204.68
80 | 030411001169 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120 |  | 17.07 | 2048.4
81 | 030411004174 | 配线 WDZB-RYY-4*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 150 |  | 11.44 | 1716
|  | 二维码电子巡更系统 | [6 empty] | 9245.33
本页小计 | [8 empty] | 4940.12
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
82 | 030507007043 | 通讯座 | 1.名称:通讯座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 493.61 | 493.61
83 | 030507007044 | 手持寻更机 | 1.名称:手持寻更机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10
84 | 030507007045 | 二维码电子巡检点 | 1.名称:二维码电子巡检点 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 150 |  | 24.34 | 3651
85 | 030501017010 | 电子巡更软件 | 1.名称:电子巡更软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.软件及配套调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 2588.72 | 2588.72
86 | 030507018008 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 |  | 2512 | 2512
|  | 措施项目 | [6 empty] | 49933.53
87 | 031302007087 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  | 29881.24 | 29881.24
88 | 031301017089 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 20052.29 | 20052.29
本页小计 | [8 empty] | 59178.86
合 计 | [8 empty] | 1525646.83
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00123 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 180814.33 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010089 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011089 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF089 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008089 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002089 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF089 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009089 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF089 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000117 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 180814.33
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 147571.33 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 50549.16
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 |  | 44271.40
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 242391.89 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 147571.33
合 计 |  |  |  | 147571.33 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1948853.05 | 9 |  | 175396.77
合 计 | [6 empty] | 175396.77
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 57450020@1 | 住宅室内家居弱电箱 | 台 | 324 | 106.19 |  | 34405.56
2 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 4.08 | 1.04 |  | 4.24
3 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 36.2978 | 5.38 |  | 195.28
4 | 03010240@2 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 3019.9823 | 0.68 |  | 2053.59
5 | 03013431@3 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2949.2015 | 0.6 |  | 1769.52
6 | 03139071@3 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 204.1755 | 2.76 |  | 563.52
7 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 90.7446 | 0.43 |  | 39.02
8 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 9.9819 | 1.88 |  | 18.77
9 | 29060280@1 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 1905.6378 | 0.48 |  | 914.71
10 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 15245.1029 | 0.27 |  | 4116.18
11 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 285.8456 | 0.65 |  | 185.8
12 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 190.5638 | 0.94 |  | 179.13
13 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 190.5638 | 0.47 |  | 89.56
14 | 00010010 | 人工费 | 元 | 458917.6533 | 1.09 |  | 501138.08
15 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1116.744 | 1.09 |  | 1219.48
16 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 49936.0316 | 1 |  | 49936.03
17 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0235 | 4079.52 |  | 95.87
18 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.512 | 4.1 |  | 2.1
19 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 217.6043 | 5.38 |  | 1170.71
20 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 19.5065 | 4.42 |  | 86.22
21 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 9.975 | 4.45 |  | 44.39
22 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1.96 | 3.92 |  | 7.68
23 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.5116 | 26.42 |  | 39.94
24 | 02270001 | 棉纱 | kg | 27.8121 | 7.04 |  | 195.8
25 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.095 | 7.04 |  | 0.67
26 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.095 | 7.04 |  | 0.67
27 | 02270020 | 白布 | kg | 0.741 | 2.75 |  | 2.04
28 | 02270020@1 | 白布 | kg | 2.755 | 2.75 |  | 7.58
29 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.285 | 2.63 |  | 0.75
30 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 15.675 | 2.63 |  | 41.23
31 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 1.28 | 3.4 |  | 4.35
32 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 105.6 | 3.4 |  | 359.04
33 | 03010130@1 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 2.448 | 0.78 |  | 1.91
34 | 03010136@1 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 2.448 | 1.74 |  | 4.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 03010137@1 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 1.224 | 2.52 |  | 3.08
36 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 656.9895 | 0.68 |  | 446.75
37 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 42.7104 | 0.68 |  | 29.04
38 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.16 | 1.25 |  | 0.2
39 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 13.2 | 1.25 |  | 16.5
40 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 29.5476 | 2.82 |  | 83.32
41 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 9.792 | 0.57 |  | 5.58
42 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206 | 9.73 |  | 2
43 | 03011120@1 | 地脚螺栓M14×120~230 | 十套 | 0.612 | 13 |  | 7.96
44 | 03011130@1 | 地脚螺栓M10×25 | 十套 | 1.02 | 1.97 |  | 2.01
45 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 1.0241 | 5.81 |  | 5.95
46 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 23.9054 | 10.38 |  | 248.14
47 | 03011390@1 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 6.615 | 10.38 |  | 68.66
48 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 174.802 | 0.43 |  | 75.16
49 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 2.856 | 3.9 |  | 11.14
50 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 6.09 | 5.04 |  | 30.69
51 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.892 | 14.12 |  | 40.84
52 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.08 | 2.8 |  | 11.42
53 | 03013031@1 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 2.448 | 2.8 |  | 6.85
54 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 137.88 | 3.15 |  | 434.32
55 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 12.244 | 5.82 |  | 71.26
56 | 03013051@2 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 4.284 | 5.82 |  | 24.93
57 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.816 | 8.41 |  | 6.86
58 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 696.3096 | 0.6 |  | 417.79
59 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 56.1 | 0.6 |  | 33.66
60 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 45.1744 | 0.6 |  | 27.1
61 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 7.5534 | 1.58 |  | 11.93
62 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 155.736 | 2.94 |  | 457.86
63 | 03014291@3 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 295.2398 | 3.81 |  | 1124.86
64 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 15.5514 | 0.99 |  | 15.4
65 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 12.8431 | 0.06 |  | 0.77
66 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 175.1553 | 12.87 |  | 2254.25
67 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 23.9 | 0.91 |  | 21.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.1545 | 4.2 |  | 4.85
69 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.7695 | 4.2 |  | 24.23
70 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 1.938 | 7.69 |  | 14.9
71 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.4034 | 14.6 |  | 5.89
72 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 6.5513 | 14.6 |  | 95.65
73 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 3.3323 | 52.47 |  | 174.85
74 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 18.6838 | 52.47 |  | 980.34
75 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.696 | 8.55 |  | 5.95
76 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 44.9408 | 2.76 |  | 124.04
77 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 19.8 | 2.76 |  | 54.65
78 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.9158 | 2.76 |  | 8.05
79 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.08 | 0.55 |  | 0.04
80 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 6.6 | 0.55 |  | 3.63
81 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 344.8783 | 0.43 |  | 148.3
82 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.468 | 4.57 |  | 2.14
83 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 33.5768 | 4.84 |  | 162.51
84 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.19 | 4.87 |  | 0.93
85 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.057 | 7.43 |  | 0.42
86 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 3.135 | 7.43 |  | 23.29
87 | 07250010 | 铝质活动地板500×500×30 | m2 | 88.1391 | 340.81 |  | 30038.69
88 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 209.301 | 3.58 |  | 749.3
89 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 114.8746 | 3.75 |  | 430.78
90 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 174.4651 | 3.58 |  | 624.59
91 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.4693 | 8.57 |  | 4.02
92 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 1.0951 | 8.57 |  | 9.39
93 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.2755 | 7.75 |  | 2.14
94 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.004 | 12.06 |  | 0.05
95 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 2.2287 | 12.06 |  | 26.88
96 | 13030240 | 厚漆 | kg | 1.2175 | 10.26 |  | 12.49
97 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.036 | 13.57 |  | 0.49
98 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1482 | 6.2 |  | 0.92
99 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.247 | 10.66 |  | 2.63
100 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 15.675 | 10.66 |  | 167.1
101 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 15.376 | 6.38 |  | 98.1
102 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 9.5731 | 6.38 |  | 61.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
103 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 9.405 | 6.38 |  | 60
104 | 14030040@6 | 汽油综合 | kg | 1.8392 | 6.38 |  | 11.73
105 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.5644 | 3.94 |  | 6.16
106 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 11.2955 | 14.45 |  | 163.22
107 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0742 | 6.33 |  | 0.47
108 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 1.7 | 8.2 |  | 13.94
109 | 14350190@1 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 1.7 | 8.2 |  | 13.94
110 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.456 | 6.96 |  | 3.17
111 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 0.3515 | 6.96 |  | 2.45
112 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 26.5541 | 1.88 |  | 49.92
113 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.779 | 1.07 |  | 0.83
114 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 40.755 | 1.07 |  | 43.61
115 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 4.161 | 0.16 |  | 0.67
116 | 24330001 | 光盘5″ | 片 | 8 | 4.44 |  | 35.52
117 | 24330001@1 | 光盘5″ | 片 | 6 | 4.44 |  | 26.64
118 | 24330001@2 | 光盘5″ | 片 | 3 | 4.44 |  | 13.32
119 | 24330001@3 | 光盘5″ | 片 | 1 | 4.44 |  | 4.44
120 | 27060060@1 | 接地线1×16mm2 | m | 5.814 | 5.18 |  | 30.12
121 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 15.5011 | 2.4 |  | 37.2
122 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 21.8434 | 2.4 |  | 52.42
123 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 5.5385 | 53.88 |  | 298.41
124 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 108.6483 | 1.94 |  | 210.78
125 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 55.046 | 2.88 |  | 158.53
126 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 15.2322 | 2.88 |  | 43.87
127 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 1.938 | 3.87 |  | 7.5
128 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 15.504 | 3.87 |  | 60
129 | 28030510@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 3.876 | 3.87 |  | 15
130 | 28030510@3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 1.938 | 3.87 |  | 7.5
131 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.304 | 10.38 |  | 3.16
132 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.7906 | 2.09 |  | 1.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
133 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 47.982 | 2.09 |  | 100.28
134 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 125.8917 | 0.99 |  | 124.63
135 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 211.4981 | 0.1 |  | 21.15
136 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 75.5351 | 0.17 |  | 12.84
137 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1844.0162 | 0.06 |  | 110.64
138 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 2952.3972 | 0.06 |  | 177.14
139 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 28.92 | 7.5 |  | 216.9
140 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 5452.2417 | 0.48 |  | 2617.08
141 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 2206.5013 | 0.53 |  | 1169.45
142 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 3314.5142 | 0.54 |  | 1789.84
143 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 85.7202 | 1.01 |  | 86.58
144 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 57.1468 | 1.09 |  | 62.29
145 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 57.1468 | 0.78 |  | 44.57
146 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 6.12 | 1.74 |  | 10.65
147 | 29090185@1 | 铜端子6mm2 | 个 | 14.53 | 1.74 |  | 25.28
148 | 29090185@3 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.74 |  | 3.55
149 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 58.87 | 2.25 |  | 132.46
150 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 |  | 6.44
151 | 29090225@2 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 6.12 | 3.17 |  | 19.4
152 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 402.8537 | 0.36 |  | 145.03
153 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 8884.7736 | 0.19 |  | 1688.11
154 | 33010030 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 713.9488 | 2.3 |  | 1642.08
155 | 33050030 | 支架铸铁 | 套 | 428.3693 | 19.97 |  | 8554.53
156 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.07 | 133.33 |  | 9.33
157 | 34090001@1 | 白绸 | m2 | 0.95 | 16.3 |  | 15.49
158 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.8394 | 11.47 |  | 9.63
159 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 5.548 | 12.85 |  | 71.29
160 | 34090250@2 | 脱脂棉 | kg | 0.323 | 12.85 |  | 4.15
161 | 34090250@3 | 脱脂棉 | kg | 0.057 | 12.85 |  | 0.73
162 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 4.2275 | 3.11 |  | 13.15
163 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3966.8511 | 1 |  | 3966.85
164 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.03 | 1 |  | 0.03
165 | 23400001@11 | 二防区模块 | 个 | 2 | 168 |  | 336
166 | 23410060@11 | 紧急报警按钮 | 个 | 4 | 30.97 |  | 123.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
167 | 23410060@8 | 开门按钮 | 个 | 330 | 48.67 |  | 16061.1
168 | 26410050@1 | 电视插座 | 个 | 654.48 | 20.98 |  | 13730.99
169 | 27060170@2 | 接地母线 | m | 203.49 | 84.07 |  | 17107.4
170 | 27060170@3 | 等电位均压带3X30mm铜带 | m | 84.987 | 84.07 |  | 7144.86
171 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZB-BYJ-2.5 | m | 1567.5 | 2.09 |  | 3276.08
172 | 28030270@1 | 语音线HYA4x0.5 | m | 6875.4911 | 1.65 |  | 11344.56
173 | 28030270@4 | 网络线CAT6 | m | 24354.5844 | 1.71 |  | 41646.34
174 | 28250010@7 | G657单模光纤2芯 | m | 10321.1291 | 1.64 |  | 16926.65
175 | 29030030@6 | 金属线槽MR-50*50*1.2 | m | 62.7903 | 14.41 |  | 904.81
176 | 29030030@7 | 金属线槽MR-200*100*1.5 | m | 20.5485 | 48.92 |  | 1005.23
177 | 29030030@8 | 金属线槽MR-150*100*1.5 | m | 20.5485 | 41.31 |  | 848.86
178 | 29030030@9 | 金属线槽MR-100*100*1.2 | m | 180.5333 | 26.84 |  | 4845.51
179 | 29060030@3 | 热镀锌电线管 MT20 | m | 503.567 | 3.93 |  | 1979.02
180 | 29060140@6 | 电线套管 PC25 | m | 9978.012 | 2.12 |  | 21153.39
181 | 29060140@7 | 电线套管 PC20 | m | 33273.042 | 1.45 |  | 48245.91
182 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 1542.24 | 2 |  | 3084.48
183 | 29110390@2 | 接线盒86*86 | 个 | 1353.4584 | 1.5 |  | 2030.19
184 | 30030040@7 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 台 | 6 | 900.8 |  | 5404.8
185 | 30030040@8 | 人脸识别专用摄像机 | 台 | 6 | 563 |  | 3378
186 | 30050020@4 | 门禁落地支架 | 套 | 6 | 168 |  | 1008
187 | 30090200@2 | 光纤收发器 | 对 | 17 | 219.47 |  | 3730.99
188 | 30130020-0001@1 | 信息插座 | 个 | 218.16 | 27.72 |  | 6047.4
189 | 30130030@2 | (语音、网络)双插座双口 | 个 | 654.48 | 41.46 |  | 27134.74
190 | 30130180@3 | 光纤跳线 | 条 | 24 | 4.42 |  | 106.08
191 | 37330870@10 | 48芯分纤箱 | 个 | 18 | 278.76 |  | 5017.68
192 | 37330870@9 | 72芯分纤箱 | 个 | 6 | 440.71 |  | 2644.26
193 | 55490180@4 | LEB端子箱 | 台 | 1 | 20.22 |  | 20.22
194 | 57010040@1 | 声光报警器 | 套 | 2 | 55 |  | 110
195 | 57030030@1 | 无键盘读卡器 | 套 | 1 | 90 |  | 90
196 | 57030040@2 | 电磁锁 | 套 | 6 | 149 |  | 894
197 | 57030040@3 | 通讯座 | 套 | 1 | 209 |  | 209
198 | 57030040@4 | 二维码电子巡检点 | 套 | 150 | 5 |  | 750
199 | 57450001@2 | IC卡 | 台 | 2832 | 2 |  | 5664
200 | 24310001@1 | 数字远传采集终端 | 台 | 7 | 3628.32 |  | 25398.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
201 | 30030010@1 | 控制台 | 台 | 2 | 5900 |  | 11800
202 | 30030040@3 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 台 | 6 | 652.27 |  | 3913.62
203 | 30030040@5 | 网络高清半球摄像机 | 台 | 3 | 652.27 |  | 1956.81
204 | 30050020@2 | 户内可视对讲分机 | 套 | 324 | 168 |  | 54432
205 | 30050020@3 | 门口对讲主机 | 套 | 6 | 168 |  | 1008
206 | 30110080@1 | 液晶电视墙 9*46 | 台 | 1 | 47691 |  | 47691
207 | 30150120@1 | 无线网桥发射及接收端 | 台 | 6 | 928.04 |  | 5568.24
208 | 30150140@1 | 紧急求助主机 | 台 | 1 | 3982.3 |  | 3982.3
209 | 30210030@1 | 磁盘阵列存储设备 36盘位 | 台 | 1 | 27477.88 |  | 27477.88
210 | 30210160@10 | 远传采集管理服务器 | 台 | 1 | 4500.88 |  | 4500.88
211 | 30210160@11 | 24口POE千兆接入交换机 | 台 | 1 | 2964.6 |  | 2964.6
212 | 55050010@2 | UPS不间断电源20KVA UPS 0.5h | 台 | 1 | 29386.43 |  | 29386.43
213 | 55090080@16 | UPS总配电箱 | 台 | 1 | 3422.12 |  | 3422.12
214 | 55090080@19 | 安防市电配电箱（双电源切换箱） | 台 | 1 | 8000 |  | 8000
215 | 55090080@20 | B1层UPS配电箱 | 台 | 27 | 340 |  | 9180
216 | 57030001@7 | 视频监控管理软件 | 套 | 1 | 2477.88 |  | 2477.88
217 | 57030001@8 | 电子巡更软件 | 套 | 1 | 2477.88 |  | 2477.88
218 | 57310010@10 | 视频监控平台服务器 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
219 | 57310010@11 | 人脸智能分析服务器 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
220 | 57310010@12 | 视频监控工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
221 | 57310010@13 | 人脸识别系统工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
222 | 57310010@14 | 可视对讲管理管理工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
223 | 57310010@15 | 远传采集管理工作站 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
224 | 57310010@16 | 视频拼接解码服务器 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
225 | 57310010@3 | 可视对讲管理中心机 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
226 | 57330001@2 | 安防机柜 | 个 | 2 | 2920.35 |  | 5840.7
227 | 补充主材002@1 | 企业级3.5英寸 6T硬盘 | 台 | 36 | 87.61 |  | 3153.96
228 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.1512 | 251.16 |  | 37.98
229 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.19 | 251.16 |  | 47.72
230 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1572.8112 | 1 |  | 1572.81
231 | 99450640 | 检修费 | 元 | 10.4698 | 1 |  | 10.47
232 | 99450650 | 维护费 | 元 | 442.0461 | 1 |  | 442.05
233 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 40.0095 | 1 |  | 40.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地上部分-智能化（50m~60m 1#、2#、3#） | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
234 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.9682 | 8.57 |  | 8.3
235 | 99450670@3 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 5.0274 | 8.57 |  | 43.08
236 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.114 | 7.53 |  | 15.92
237 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 200.8026 | 0.62 |  | 124.5
238 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 69.2583 | 0.62 |  | 42.94
239 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 56.221 | 0.62 |  | 34.86
240 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 0.0646 | 0.62 |  | 0.04
241 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 1.938 | 0.62 |  | 1.2
242 | 99450700@7 | 电(机械用) | kW·h | 1.292 | 0.62 |  | 0.8
243 | 99450700@8 | 电(机械用) | kw·h | 0.5472 | 0.62 |  | 0.34
244 | 99451300 | 校验费 | 元 | 708.6249 | 1 |  | 708.62
245 | 57030010@1 | 双门门禁控制器 | 套 | 6 | 563.72 |  | 3382.32
246 | 28030170@10 | 绝缘电线WDZB-BYJ-6 | m | 923.4 | 4.45 |  | 4109.13
247 | 28110210@6 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10 | m | 191.9 | 63.14 |  | 12116.57
248 | 补充主材002@2 | 网络电源二合一防雷器 | 台 | 3 | 265.49 |  | 796.47
249 | 28030410@27 | 电梯五方通话对讲线WDZ-RYYP6*1.0 | m | 272.0952 | 18.7 |  | 5088.18
250 | 28030410@28 | 开门按钮控制线WDZB-RYY2*0.5 | m | 1842.419 | 2.99 |  | 5508.83
251 | 28030410@29 | 紧急按钮控制线WDZB-RYY4*1.0 | m | 153.9 | 9.58 |  | 1474.36
252 | 28030410@30 | 门磁控制线WDZB-RYY-4X1.0 | m | 39.8498 | 9.58 |  | 381.76
253 | 28030410@31 | 对讲主机控制线WDZB-RYY2*1.0 | m | 109.8436 | 5.02 |  | 551.41
254 | 28030410@4 | 远程抄表信号线WDZ-RYSP-2*1.5 | m | 271.89 | 3.99 |  | 1084.84
255 | 30030080@1 | 数字键盘 | 台 | 1 | 5221.24 |  | 5221.24
256 | 57450001@1 | 发卡机 | 台 | 1 | 1592.92 |  | 1592.92
|  | 合计 |  |  |  |  | 1276613.32