## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1011442.72
1.1 | 智能化 | 1011442.72
2 | 措施合计 | 147839.40
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 76557.30
2.2 | 其他措施费 | 71282.10
3 | 其他项目 | 152890.21 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 101144.27
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 21402.66
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 30343.28
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1312172.33
5 | 增值税销项税额 | 118095.51 |  |  | －
6 | 总造价 | 1430267.84
7 | 人工费 | 217953.78
合计=1+2+3+5 |  | 1,430,267.84 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 智能化 | [6 empty] | 1011442.72
|  | 计算机网络系统（智能网） | [6 empty] | 215013.21
1 | 030501012014 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 51728.82 | 51728.82
2 | 030501012015 | 24口POE千兆接入交换机 | 1.名称:24口POE千兆接入交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 42 |  | 3223.14 | 135371.88
3 | 030502010019 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 |  | 707.55 | 9198.15
4 | 030501010005 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 |  | 245.36 | 736.08
5 | 030402010005 | 网络电源二合一防雷器 | 1.名称:网络电源二合一防雷器 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 |  | 299.29 | 897.87
本页小计 | [8 empty] | 197932.8
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
6 | 030502012022 | 光模块 | 1.名称:光模块 2.规格:千兆光纤模块 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 38 |  | 321.56 | 12219.28
7 | 030502007017 | 室内12芯单模光缆 | 1.名称:室内12芯单模光缆 2.规格及型号:12芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1049.92 |  | 4.63 | 4861.13
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 360571.28
8 | 030502001013 | 600mm*600mm*2000mm机柜 | 1.名称:600mm*600mm*2000mm机柜 2.本体安装、附件安装 3.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 4.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 |  | 1714.97 | 27439.52
9 | 030502010020 | 144芯光纤配线架 | 1.名称:144芯光纤配线架 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 |  | 2180.63 | 52335.12
10 | 030502010021 | 72芯光纤分纤箱 | 1.名称:72芯光纤分纤箱 2.规格:详见图纸及用户需求书 3.本体安装,机架安装,跳块卡接,放布尾纤,尾纤测试、熔接,跳线安装、测试,标签的制作等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 1881.03 | 3762.06
本页小计 | [8 empty] | 100617.11
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
11 | 030502010022 | 24芯分纤箱 | 1.名称:24芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 540.29 | 1080.58
12 | 030502007018 | 72芯单模光纤 | 1.名称:72芯单模光纤 2.规格及型号:72芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1113.32 |  | 9.57 | 10654.47
13 | 030502007019 | 48芯单模光纤 | 1.名称:48芯单模光纤 2.规格及型号:48芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6001.32 |  | 27.58 | 165516.41
14 | 030502007020 | 36芯单模光纤 | 1.名称:36芯单模光纤 2.规格及型号:36芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1506.38 |  | 7.39 | 11132.15
15 | 030502007021 | 24芯单模光纤 | 1.名称:24芯单模光纤 2.规格及型号:24芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 162.14 |  | 7.13 | 1156.06
本页小计 | [8 empty] | 189539.67
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
16 | 030411002032 | 金属线槽 MR-200*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-200*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 678.95 |  | 84.18 | 57154.01
17 | 030411002033 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 261.64 |  | 62.58 | 16373.43
18 | 030411002034 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR-50*50 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 395.39 |  | 35.04 | 13854.47
19 | 031002003025 | 预埋套管 | 1.名称、类型:预埋穿墙密闭套管 2.规格、要求:φ50，详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 |  | 28.25 | 113
|  | 楼宇自控系统 | [6 empty] | 150393.08
本页小计 | [8 empty] | 87494.91
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
20 | 030507007046 | 空气监测主机含监控管理软件 | 1.名称:空气监测主机/工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 11152.46 | 11152.46
21 | 030503003005 | 控制箱（含控制器）ddc | 1.名称:控制箱（含控制器）ddc 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 14 |  | 1409.48 | 19732.72
22 | 030503006022 | 室内型一氧化碳变送器 | 1.名称:室内型一氧化碳变送器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 56 |  | 536.17 | 30025.52
23 | 030411004175 | 配线 WDZB-RYY-4*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1617.14 |  | 5.99 | 9686.67
24 | 030411004176 | 配线 WDZB-RYY-8*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-8*1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2070.04 |  | 23.53 | 48708.04
本页小计 | [8 empty] | 119305.41
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
25 | 030411004177 | DDC信号线 WDZB-RYY-3*1.5 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-3*1.5 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 450.36 |  | 6.92 | 3116.49
26 | 030502005032 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 450.36 |  | 3.76 | 1693.35
27 | 030411001170 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1003.4 |  | 17.07 | 17128.04
28 | 030411001171 | 配管 MT25 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT25 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 152.15 |  | 17.5 | 2662.63
29 | 030503009002 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:建筑设备自控化系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 6487.16 | 6487.16
|  | 视频监控 | [6 empty] | 163402.64
本页小计 | [8 empty] | 31087.67
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
30 | 030507008030 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 88 |  | 1103.43 | 97101.84
31 | 030507008031 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 |  | 765.63 | 19140.75
32 | 030502005033 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4443.17 |  | 3.76 | 16706.32
33 | 030411001172 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1784.05 |  | 17.07 | 30453.73
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 99865.78
本页小计 | [8 empty] | 163402.64
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
34 | 030507007047 | 门口对讲主机 | 1.名称:门口对讲主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒、支架等附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 |  | 1558.81 | 38970.25
35 | 030904003029 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 25 |  | 112.14 | 2803.5
36 | 030507006018 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 |  | 341.93 | 8548.25
37 | 030507006019 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 |  | 878.12 | 21953
38 | 030411004178 | 配线 WDZB-RYY-2*0.5 | 1、名称:软电缆 2、规格:WDZB-RYY-2*0.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 208.43 |  | 4.35 | 906.67
本页小计 | [8 empty] | 73181.67
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
39 | 030411004179 | 配线 WDZB-RYY-4X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 174.79 |  | 11.44 | 1999.6
40 | 030411004180 | 配线 WDZB-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 566.46 |  | 6.49 | 3676.33
41 | 030502005034 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3439.12 |  | 3.76 | 12931.09
42 | 030411001173 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 383.22 |  | 17.07 | 6541.57
43 | 030411001174 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 122.45 |  | 12.54 | 1535.52
本页小计 | [8 empty] | 26684.11
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 生活水泵房安防系统 | [6 empty] | 22196.73
44 | 030507008032 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 1329.7 | 2659.4
45 | 030507001004 | 红外三鉴探测器 | 1.名称:红外三鉴探测器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 |  | 401.04 | 802.08
46 | 030507005004 | 人脸指纹一体机 | 1.名称:人脸指纹一体机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 1647.3 | 3294.6
47 | 030404031010 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 71.24 | 142.48
本页小计 | [8 empty] | 6898.56
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
48 | 030507007048 | 双门电磁锁 | 1.名称:双门电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 508.12 | 1016.24
49 | 030501012016 | 8口POE交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 1287.54 | 1287.54
50 | 030501004009 | 双盘位硬盘录像机 | 1.名称:32路硬盘录像机 2.规格:2个内置SATA接口，每个接口最高支持10TB硬盘； 2个USB 2.0接口，1个USB 3.0接口； 两个千兆自适应网口； 支持1个音频输入接口，1个音频输出接口；4路报警输入，4路报警输出 3.本体安装、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 1686.02 | 1686.02
51 | 030501004010 | 硬盘 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:6T |  | 台 | 1 |  | 1221.24 | 1221.24
52 | 030502001014 | 12U挂墙机柜 | 1.名称:12U挂墙机柜 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 1210.55 | 1210.55
本页小计 | [8 empty] | 6421.59
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
53 | 030502005035 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 109.53 |  | 3.76 | 411.83
54 | 030411004181 | 配线 WDZ-RYY-2*0.5 | 1、名称:软电缆 2、规格:WDZ-RYY-2*0.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.76 |  | 4.24 | 58.34
55 | 030411004182 | 配线 WDZB-RYY-4X1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 44.01 |  | 11.44 | 503.47
56 | 030411001175 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 153.22 |  | 17.07 | 2615.47
57 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70 |  | m | 8 |  | 14.99 | 119.92
58 | 030507018009 | 安全防范全系统调试 | 1.安全防范全系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 5167.55 | 5167.55
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8422.81
59 | 031302007088 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
60 | 031301017090 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 8422.81 | 8422.81
本页小计 | [8 empty] | 17299.39
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 13 页
合 计 | [8 empty] | 1019865.53
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00124 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 76557.3 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010090 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011090 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF090 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 62859.29 |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008090 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002090 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF090 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009090 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF090 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000118 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 139416.59
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 101144.27 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 21402.66
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 |  | 30343.28
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 152890.21 |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 101144.27
合 计 |  |  |  | 101144.27 |  | —
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1312172.33 | 9 |  | 118095.51
合 计 | [6 empty] | 118095.51
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.1469 | 5.38 |  | 0.79
2 | 03010240@2 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 12.2254 | 0.68 |  | 8.31
3 | 03013431@3 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 11.9389 | 0.6 |  | 7.16
4 | 03139071@3 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.8265 | 2.76 |  | 2.28
5 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 0.3674 | 0.43 |  | 0.16
6 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 0.0404 | 1.88 |  | 0.08
7 | 29060140@10 | 电线套管 PC20 | m | 134.695 | 1.45 |  | 195.31
8 | 29060280@1 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 7.7144 | 0.48 |  | 3.7
9 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 61.7148 | 0.27 |  | 16.66
10 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 1.1572 | 0.65 |  | 0.75
11 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 0.7714 | 0.94 |  | 0.73
12 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 0.7714 | 0.47 |  | 0.36
13 | 57330001@4 | 12U挂墙机柜 | 个 | 1 | 663.72 |  | 663.72
14 | 30210160@3 | 24口POE千兆接入交换机 | 台 | 42 | 2964.6 |  | 124513.2
15 | 28250010@13 | 24芯单模光纤 | m | 157.1137 | 2.89 |  | 454.06
16 | 37330870@6 | 24芯分纤箱 | 个 | 2 | 120.35 |  | 240.7
17 | 28250010@14 | 36芯单模光纤 | m | 1459.6822 | 3.16 |  | 4612.6
18 | 57330001@2 | 600mm*600mm*2000mm机柜 | 个 | 16 | 1168.14 |  | 18690.24
19 | 37330870@7 | 72芯分纤箱 | 个 | 2 | 440.71 |  | 881.42
20 | 30210160@8 | 8口POE交换机 | 台 | 1 | 1029 |  | 1029
21 | 28030410@28 | DDC信号线WDZB-RYY-3*1.5 | m | 462.0694 | 5.16 |  | 2384.28
22 | 30030040@3 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 台 | 88 | 900.8 |  | 79270.4
23 | 30030040@5 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 台 | 2 | 900.8 |  | 1801.6
24 | 57030040@2 | 电磁锁 | 套 | 25 | 149 |  | 3725
25 | 30210160@4 | 核心交换机 | 台 | 1 | 50799 |  | 50799
26 | 29030030@10 | 金属线槽MR-100*100*1.2 | m | 256.0147 | 26.84 |  | 6871.43
27 | 29030030@11 | 金属线槽MR-50*50*1.2 | m | 386.8891 | 14.41 |  | 5575.07
28 | 29030030@5 | 金属线槽MR-200*100*1.5 | m | 664.3526 | 48.92 |  | 32500.13
29 | 23410060@10 | 开门按钮 | 个 | 2.04 | 48.67 |  | 99.29
30 | 23410060@8 | 开门按钮 | 个 | 25 | 48.67 |  | 1216.75
31 | 57310010@4 | 空气监测主机含监控管理软件 | 台(套) | 0.95 | 5309.73 |  | 5044.24
32 | 补充主材001@1 | 空气监测主机含监控主机 | 台(套) | 0.95 | 6000 |  | 5700
33 | 30050020@1 | 门口对讲主机 | 套 | 25 | 168 |  | 4200
34 | 30030040@4 | 人脸识别专用摄像机 | 台 | 25 | 563 |  | 14075
35 | 57030030@1 | 人脸指纹一体机 | 套 | 2 | 1415.93 |  | 2831.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 28250010@10 | 室内12芯单模光缆 | m | 1017.3725 | 1.73 |  | 1760.05
37 | 57030040@3 | 双门电磁锁 | 套 | 2 | 353 |  | 706
38 | 28030410@17 | 一氧化碳检测器控制线WDZB-RYY-4*1.0 | m | 1659.1856 | 4.27 |  | 7084.72
39 | 28250010@12 | 48芯G652单模光纤 | m | 5815.2791 | 22.57 |  | 131250.85
40 | 28250010@15 | 72芯G652单模光纤 | m | 1078.8071 | 3.98 |  | 4293.65
41 | 57030010@1 | 双门门禁控制器 | 套 | 25 | 563.72 |  | 14093
42 | 补充主材002 | 网络电源二合一防雷器 | 台 | 3 | 265.49 |  | 796.47
43 | 28030410@15 | 对讲主机信号线WDZB-RYY2*1.0 | m | 581.188 | 5.02 |  | 2917.56
44 | 28030410@4 | 风机控制线WDZB-RYY-8*1.0 | m | 2123.861 | 20.91 |  | 44409.93
45 | 28030410@32 | 开门按钮控制线WDZ-RYY2*0.5 | m | 14.1178 | 2.88 |  | 40.66
46 | 28030410@33 | 开门按钮控制线WDZB-RYY2*0.5 | m | 213.8492 | 2.99 |  | 639.41
47 | 28030410@26 | 门磁控制线WDZB-RYY-4X1.0 | m | 224.4888 | 9.58 |  | 2150.6
48 | 37330870@5 | 144芯光纤配线架 | 个 | 24 | 740.31 |  | 17767.44
49 | 37330870@4 | 24口光纤配线架 | 个 | 13 | 287.61 |  | 3738.93
50 | 13030240 | 厚漆 | kg | 8.4067 | 10.26 |  | 86.25
51 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 776.3374 | 1.94 |  | 1506.09
52 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 95.5974 | 2.88 |  | 275.32
53 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 227.4158 | 2.88 |  | 654.96
54 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 18.0973 | 5.38 |  | 97.36
55 | 29060030@12 | 热镀锌电线管 MT20 | m | 3423.6068 | 3.93 |  | 13454.77
56 | 29060030@11 | 热镀锌电线管 MT25 | m | 148.8788 | 5.07 |  | 754.82
57 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.083 | 10.66 |  | 11.54
58 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.361 | 7.43 |  | 2.68
59 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 0.5627 | 1 |  | 0.56
60 | 02270030 | 白布宽900 | m | 1.805 | 2.63 |  | 4.75
61 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 1.1875 | 2.63 |  | 3.12
62 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 19.8237 | 2.76 |  | 54.71
63 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 8.0526 | 8.57 |  | 69.01
64 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 3.191 | 8.57 |  | 27.35
65 | 34050060@1 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.1 | 133.33 |  | 13.33
66 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 47.8959 | 2.4 |  | 114.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 27.8247 | 2.4 |  | 66.78
68 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 1437.9148 | 0.1 |  | 143.79
69 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 255.7193 | 0.06 |  | 15.34
70 | 03014291@2 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 26.4621 | 3.81 |  | 100.82
71 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 4.4 | 8.2 |  | 36.08
72 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.6237 | 14.6 |  | 23.71
73 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.8693 | 14.6 |  | 12.69
74 | 补充材料002 | 监控级硬盘6T | 块 | 1 | 1221.24 |  | 1221.24
75 | 99450640 | 检修费 | 元 | 35.1229 | 1 |  | 35.12
76 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 4.08 | 2 |  | 8.16
77 | 02270001 | 棉纱 | kg | 19.1359 | 7.04 |  | 134.72
78 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.19 | 7.04 |  | 1.34
79 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 290.375 | 0.68 |  | 197.46
80 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 10.2 | 2.8 |  | 28.56
81 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 10.2 | 3.15 |  | 32.13
82 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 35.5517 | 6.38 |  | 226.82
83 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.7125 | 6.38 |  | 4.55
84 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 1.68 | 12.87 |  | 21.62
85 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 15.164 | 12.87 |  | 195.16
86 | 04030001 | 砂子 | kg | 2.7892 | 0.17 |  | 0.47
87 | 30170010@2 | 室内型一氧化碳变送器 | 支 | 56 | 436.28 |  | 24431.68
88 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 5.415 | 1.07 |  | 5.79
89 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 3.0875 | 1.07 |  | 3.3
90 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 307.1274 | 0.6 |  | 184.28
91 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 3.7525 | 12.85 |  | 48.22
92 | 34090250@2 | 脱脂棉 | kg | 0.057 | 12.85 |  | 0.73
93 | 99450650 | 维护费 | 元 | 604.3183 | 1 |  | 604.32
94 | 14390070 | 氧气 | m3 | 18.088 | 5.16 |  | 93.33
95 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 5.852 | 7.92 |  | 46.35
96 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 3.971 | 2.09 |  | 8.3
97 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 3.635 | 2.09 |  | 7.6
98 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 35.3238 | 0.62 |  | 21.9
99 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 55.008 | 0.62 |  | 34.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
100 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 45.4515 | 0.62 |  | 28.18
101 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 10.3067 | 0.62 |  | 6.39
102 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 23.5072 | 0.26 |  | 6.11
103 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 8.9 | 0.06 |  | 0.53
104 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 0.9312 | 0.56 |  | 0.52
105 | 30130180@1 | 光纤跳线 | 条 | 41 | 4.42 |  | 181.22
106 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.8075 | 251.16 |  | 202.81
107 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.52 | 251.16 |  | 381.76
108 | 29110390@4 | 接线盒86*86 | 个 | 117.2286 | 1.5 |  | 175.84
109 | 14350360@2 | 酒精 | kg | 4.294 | 6.96 |  | 29.89
110 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 16.728 | 0.57 |  | 9.53
111 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 57.1553 | 8.57 |  | 489.82
112 | 99450670@3 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.5137 | 8.57 |  | 21.54
113 | 23400001@8 | 千兆光模块 | 个 | 38 | 192.92 |  | 7330.96
114 | 00010010 | 人工费 | 元 | 187224.5743 | 1.09 |  | 204449.24
115 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 4653.1 | 1.09 |  | 5081.19
116 | 30030170@3 | 双盘位硬盘录像机 | 台 | 1 | 669.03 |  | 669.03
117 | 28030480@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 0.5795 | 1.14 |  | 0.66
118 | 28030510@3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 3.876 | 3.87 |  | 15
119 | 28030270@1 | 网络线CAT6 | m | 8180.4724 | 1.71 |  | 13988.61
120 | 17250790@1 | 预埋套管φ50 | m | 1.2084 | 5.44 |  | 6.57
121 | 03010132 | 自攻螺钉M6×30 | 十套 | 11.424 | 1.14 |  | 13.02
122 | 57010010@1 | 红外三鉴探测器 | 套 | 2 | 122.76 |  | 245.52
123 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.1875 | 10.66 |  | 12.66
124 | 14350360@3 | 酒精 | kg | 0.076 | 6.96 |  | 0.53
125 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 1.938 | 3.87 |  | 7.5
126 | 28030510@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 31.008 | 3.87 |  | 120
127 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 809.188 | 0.43 |  | 347.95
128 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.416 | 0.43 |  | 0.18
129 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.14 | 2.76 |  | 3.15
130 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.5 | 2.76 |  | 4.14
131 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.1 | 133.33 |  | 13.33
132 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 2984.3107 | 0.19 |  | 567.02
133 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 2738.8854 | 0.36 |  | 986
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
134 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 125.3716 | 0.53 |  | 66.45
135 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 855.9017 | 0.99 |  | 847.34
136 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 39.1786 | 1.17 |  | 45.84
137 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 513.5408 | 0.17 |  | 87.3
138 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 2.3507 | 2.4 |  | 5.64
139 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 51.3542 | 1.58 |  | 81.14
140 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 8 | 3.4 |  | 27.2
141 | 14350190@2 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.1 | 8.2 |  | 0.82
142 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 90.425 | 0.43 |  | 38.88
143 | 24330001@1 | 光盘5″ | 片 | 1 | 4.44 |  | 4.44
144 | 03135231 | 焊片φ3.5 | 个 | 10 | 0.2 |  | 2
145 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.5 | 0.55 |  | 0.28
146 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.0686 | 1.88 |  | 0.13
147 | 30030001@2 | 控制箱（含控制器）ddc | 台 | 14 | 1129.2 |  | 15808.8
148 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.6196 | 6.19 |  | 3.84
149 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 7.6 | 0.68 |  | 5.17
150 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 1 | 1.25 |  | 1.25
151 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 22.0716 | 0.48 |  | 10.59
152 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 0.816 | 3.15 |  | 2.57
153 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816 | 5.82 |  | 4.75
154 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 6.936 | 8.41 |  | 58.33
155 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2044.0021 | 1 |  | 2044
156 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 8423.6561 | 1 |  | 8423.66
157 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 11.2436 | 3.94 |  | 44.3
158 | 03136171 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.019 | 33.11 |  | 0.63
159 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 3.04 | 0.6 |  | 1.82
160 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 4.25 | 0.6 |  | 2.55
161 | 29090185@1 | 铜端子6mm2 | 个 | 6.12 | 1.74 |  | 10.65
162 | 29090185@2 | 铜端子6mm2 | 个 | 32.64 | 1.74 |  | 56.79
163 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 41.516 | 10.38 |  | 430.94
164 | 03011390@1 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 98.762 | 10.38 |  | 1025.15
165 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 6.1342 | 52.47 |  | 321.86
166 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 3.9926 | 52.47 |  | 209.49
167 | 99451300 | 校验费 | 元 | 791.74 | 1 |  | 791.74
168 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 2.3676 | 8.6 |  | 20.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块四-地下部分-智能化 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
169 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1876.2216 | 1 |  | 1876.22
170 | 03010130@1 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 10.2 | 0.78 |  | 7.96
171 | 03010135 | 自攻螺钉M6×45 | 十套 | 8.568 | 1.68 |  | 14.39
172 | 03010136@1 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 10.2 | 1.74 |  | 17.75
173 | 03010137@1 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 5.1 | 2.52 |  | 12.85
174 | 30150101@1 | 光纤收发器 | 台(套) | 2.8785 | 219.47 |  | 631.74
175 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.2375 | 7.43 |  | 1.76
176 | 30030140@1 | 摄像机支架 | 个 | 2 | 20 |  | 40
|  | 合计 |  |  |  |  | 912678.35