## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00157 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 115102.44 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010116 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011116 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF116 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008116 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002116 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF116 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009116 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF116 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000149 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 115102.44
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 156789.84 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 156789.84 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 156789.84
合 计 |  |  |  | 156789.84 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1870779.01 | 9 |  | 168370.11
合 计 | [6 empty] | 168370.11
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1567898.36
2 | 措施合计 | 146090.81
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 115102.44
2.2 | 其他措施费 | 30988.37
3 | 其他项目 | 156789.84 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 156789.84
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1870779.01
5 | 增值税销项税额 | 168370.11 |  |  | －
6 | 总造价 | 2039149.12
7 | 人工费 | 341021.92
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 2,039,149.12 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1567898.36
1 | 031001001013 | Q235B 镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:DN50x3.8、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管卡、管道支架制作安装、除锈、刷油，管道刷黄色防腐识别漆等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 201.35 | 96.12 |  | 19353.76
2 | 031001001014 | Q235B 镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:DN40x3.5、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管卡、管道支架制作安装、除锈、刷油，管道刷黄色防腐识别漆等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1828.23 | 80.88 |  | 147867.24
本页小计 | [8 empty] | 167221
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 031001001015 | Q235B 镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:DN25x3.2、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管卡、管道支架制作安装、除锈、刷油，管道刷黄色防腐识别漆等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 390.6 | 63.65 |  | 24861.69
4 | 031001001016 | Q235B 镀锌钢管 DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:天然气 3.规格、压力等级:DN15x2.8、低压 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管卡、管道支架制作安装、除锈、刷油，管道刷黄色防腐识别漆等 6.压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。详见设计施工说明。 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5437.88 | 49.18 |  | 267434.94
5 | 031003001076 | 直嘴外螺纹铜球阀DN15 | 1.类型:直嘴外螺纹铜球阀(热水器、灶具前阀) 2.规格、压力等级:DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1368 | 80.83 |  | 110575.44
本页小计 | [8 empty] | 402872.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031003001077 | 管道燃气自闭阀DN15 | 1.类型:管道燃气自闭阀(灶具前) 2.规格、压力等级:Z0.9TZ-15 DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 684 | 101.88 |  | 69685.92
7 | 031003001078 | 丝扣内螺纹铜球阀DN15 | 1.类型:丝扣内螺纹铜球阀(表前阀) 2.规格、压力等级:DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 684 | 80.83 |  | 55287.72
8 | 031007005003 | 无线远传膜式燃气表DN15 G2.5 | 1.类型:无线远传膜式燃气表 2.型号、规格:DN15 G2.5 3.托架制作安装、接头、三通安装 4.连接方式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 684 | 371.04 |  | 253791.36
9 | 031007006003 | 燃气灶具 | 1.燃气灶（WM-01） 2.型号、规格:详询设计 3.燃气种类:天然气 4.点火方式:综合考虑 5.综合考虑:运输、安装方式、安装高度、固定配件 6.包括:成品购买、安装、运输等相关费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 684 | 305.51 |  | 208968.84
本页小计 | [8 empty] | 587733.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031007006004 | 抽油烟机 | 1.抽油烟机 2.型号、规格:详询设计 3.点火方式:综合考虑 4.综合考虑:运输、安装方式、安装高度、固定配件 5.包括:成品购买、安装、运输等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 684 | 512.51 |  | 350556.84
11 | 031003001079 | 球阀 Q11F-16C DN40 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:Q11F-16C DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 261.53 |  | 3661.42
12 | 031003001080 | 球阀 Q11F-16C DN50 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:Q11F-16C DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 335.64 |  | 5705.88
13 | 031003010039 | 挠性补偿器 DN40 | 1.类型:挠性补偿器(采用双层金属网套) 2.规格、压力等级:DN40-340 PN16 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 415.12 |  | 4151.2
14 | 031003010040 | 挠性补偿器 DN50 | 1.类型:挠性补偿器(采用双层金属网套) 2.规格、压力等级:DN50-340 PN16 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 444.49 |  | 8000.82
本页小计 | [8 empty] | 372076.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031002003033 | 出地面防护短管 DN50 | 1.名称:出地面防护短管 2.材料:镀锌钢管 3.规格:DN50，L=0.5m 4.热缩套:φ63-500 5.钢塑转换接头（加长弯管式/螺纹）:De63/DN40或（De50/DN40） 6.短管与燃气管道间做柔性防腐，防水材料密封 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 42 | 327.51 |  | 13755.42
16 | 031003001081 | 丝堵 DN25 | 1.类型:丝堵 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 42 | 20.55 |  | 863.1
17 | 031003001082 | 丝堵 DN40 | 1.类型:丝堵 2.规格、压力等级:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 54.87 |  | 877.92
18 | 031003001083 | 丝堵 DN50 | 1.类型:丝堵 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 25 | 63.19 |  | 1579.75
19 | 031003001084 | 活接头 DN40 | 1.类型:活接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 66.52 |  | 1197.36
20 | 031003001085 | 活接头 DN50 | 1.类型:活接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 87.07 |  | 870.7
本页小计 | [8 empty] | 19144.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031002003034 | 穿墙钢套管 DN32 | 1.名称:埋地套管 2.安装部位(室内、外):室内 3.规格:DN32 4.连接方式:暗敷 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 18851.04 |  | 18851.04
|  | 措施项目 | [6 empty] | 30988.37
22 | 031302007113 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 16733.59 |  | 16733.59
23 | 031301017116 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 14254.78 |  | 14254.78
本页小计 | [8 empty] | 49839.41
合 计 | [8 empty] | 1598886.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 4.8671 | 251.16 | 1222.42
2 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 276416.6516 | 1.09 | 301846.98
3 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 6887.88 | 1.09 | 7521.56
4 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 35.8741 | 5.86 | 210.22
5 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 3.7326 | 3.92 | 14.63
6 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 60.6128 | 4.02 | 243.66
7 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 5.3048 | 3.66 | 19.42
8 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 18.4698 | 3.9 | 72.03
9 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 29.8604 | 8.35 | 249.33
10 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 351.5 | 0.13 | 45.7
11 | 02130070@2 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 2734.556 | 0.13 | 355.49
12 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 30.233 | 7.04 | 212.84
13 | 02270020@1 | 白布 | kg | 1.197 | 2.75 | 3.29
14 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 23.072 | 5.94 | 137.05
15 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 277.3811 | 3.15 | 873.75
16 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 4.1478 | 5.82 | 24.14
17 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.6286 | 3.04 | 1.91
18 | 03131071@1 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.21 | 3.04 | 0.64
19 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 44.5025 | 11.97 | 532.69
20 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 318.22 | 0.91 | 289.58
21 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 10.966 | 4.2 | 46.06
22 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 4.1575 | 4.2 | 17.46
23 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 11.0808 | 4.2 | 46.54
24 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 40.3954 | 8.55 | 345.38
25 | 03139031 | 冲击钻头φ14 | 个 | 0.6041 | 9.4 | 5.68
26 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 972.4871 | 0.43 | 418.17
27 | 13030240 | 厚漆 | kg | 1.862 | 10.26 | 19.1
28 | 13090060 | 银粉漆 | kg | 86.1167 | 12.5 | 1076.46
29 | 14010010 | 清油 | kg | 1.064 | 9.96 | 10.6
30 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 2.5992 | 8.57 | 22.28
31 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 59.6193 | 7.17 | 427.47
32 | 14330250@1 | 三氯乙烯 | kg | 0.399 | 5.88 | 2.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 14350700@1 | 洗衣粉 | kg | 9.1145 | 2.12 | 19.32
34 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 16.731 | 5.16 | 86.33
35 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 3.5293 | 7.92 | 27.95
36 | 17010053@1 | 焊接钢管DN20 | m | 26.217 | 6.41 | 168.05
37 | 17010075@4 | 焊接钢管 DN32 | kg | 1005.48 | 4.06 | 4082.25
38 | 17030001@10 | 燃气用镀锌钢管 DN25DN25x3.2 | m | 390.6 | 15.43 | 6026.96
39 | 17030001@11 | 燃气用镀锌钢管 DN50DN50x3.8 | m | 201.4 | 34 | 6847.6
40 | 17030001@14 | 燃气用镀锌钢管 DN15DN15x2.8 | m | 5410.7105 | 7.72 | 41770.69
41 | 17030001@15 | 燃气用镀锌钢管 DN40DN40x3.5 | m | 1828.2 | 22.89 | 41847.5
42 | 17070090 | 热轧无缝钢管D22×2.5 | m | 74.651 | 6.58 | 491.2
43 | 17270175@1 | 橡胶软管DN20 | m | 12.0083 | 4.42 | 53.08
44 | 18010755@1 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 2763.36 | 1.14 | 3150.23
45 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 42.42 | 1.42 | 60.24
46 | 18010775@1 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 34.34 | 15.19 | 521.62
47 | 18010775@2 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 14.14 | 15.19 | 214.79
48 | 18010780@1 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 52.52 | 20.77 | 1090.84
49 | 18030527@1 | 燃气用镀锌钢管螺纹管件 DN40DN40 | 个 | 1641.7236 | 4.98 | 8175.78
50 | 18030527@2 | 燃气用镀锌钢管螺纹管件 DN25DN25 | 个 | 369.5076 | 3.48 | 1285.89
51 | 18030527@3 | 燃气用镀锌钢管螺纹管件 DN50DN50 | 个 | 168.5718 | 5.79 | 976.03
52 | 18030527@6 | 燃气用镀锌钢管螺纹管件 DN15DN15 | 个 | 7063.8321 | 2.5 | 17659.58
53 | 18030965 | 镀锌三通DN20 | 个 | 15.716 | 3.6 | 56.58
54 | 18110200@2 | 钢塑转换接头（加长弯管式/螺纹） DN50De63/DN40或（De50/DN40） | 个 | 42 | 146.88 | 6168.96
55 | 18210200@2 | 挠性补偿器 DN50DN50 | 个 | 18 | 355.75 | 6403.5
56 | 18210200@3 | 挠性补偿器 DN40DN40 | 个 | 10 | 331.86 | 3318.6
57 | 18250137@1 | 成品管卡 DN25DN25 | 套 | 117.18 | 4.3 | 503.87
58 | 18250137@2 | 成品管卡 DN50DN50 | 套 | 42.2835 | 8.99 | 380.13
59 | 18250137@4 | 成品管卡 DN40DN40 | 套 | 426.5835 | 6.88 | 2934.89
60 | 18250137@5 | 成品管卡 DN15DN15 | 套 | 2283.9075 | 2.58 | 5892.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
61 | 19000001@12 | 球阀 Q11F-16C DN50Q11F-16C DN50 | 个 | 17.17 | 275.31 | 4727.07
62 | 19000001@13 | 丝堵 DN25 | 个 | 42.42 | 2.55 | 108.17
63 | 19000001@14 | 丝堵 DN40 | 个 | 16.16 | 4.35 | 70.3
64 | 19000001@15 | 丝堵 DN50 | 个 | 25.25 | 5.55 | 140.14
65 | 19000001@16 | 活接头 DN40 | 个 | 18.18 | 15.88 | 288.7 |  | 雄塑 | 广东雄塑科技集团股份有限公司
66 | 19000001@20 | 活接头 DN50 | 个 | 10.1 | 29.2 | 294.92 |  | 雄塑 | 广东雄塑科技集团股份有限公司
67 | 19000001@21 | 丝扣内螺纹铜球阀DN15DN15 | 个 | 690.84 | 65.89 | 45519.45
68 | 19000001@22 | 直嘴外螺纹铜球阀DN15DN15 | 个 | 1381.68 | 65.89 | 91038.9
69 | 19000001@23 | 球阀 Q11F-16C DN40Q11F-16C DN40 | 个 | 14.14 | 208.96 | 2954.69
70 | 19000001@24 | 管道燃气自闭阀DN15DN15 | 个 | 690.84 | 86.73 | 59916.55
71 | 19000210@2 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 4.335 | 26 | 112.71
72 | 19230001 | 螺纹旋塞阀X13T-10 DN15 | 个 | 31.432 | 13.68 | 429.99
73 | 20010360@7 | 钢板平焊法兰 DN50DN50 | 副 | 18 | 27.38 | 492.84
74 | 20010360@8 | 钢板平焊法兰 DN40DN40 | 副 | 10 | 21.9 | 219
75 | 21550001@2 | 燃气表接头 DN15 | 套 | 1381.68 | 10.62 | 14673.44
76 | 24030020@3 | 无线远传膜式燃气表DN15 G2.5 | 块 | 684 | 283.19 | 193701.96
77 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 4.335 | 20 | 86.7
78 | 24590010@1 | 压力表弯管DN15 | 个 | 4.335 | 5.56 | 24.1
79 | 29060535@1 | 热缩套 DN50φ63-500 | 个 | 42 | 89.81 | 3772.02
80 | 54290030@3 | 民用燃气灶具 | 台 | 684 | 261 | 178524
81 | 54290030@4 | 抽油烟机 | 台 | 684 | 468 | 320112
82 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 49.3776 | 7.53 | 371.81
83 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 1665.2271 | 0.62 | 1032.44
84 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 4374.6587 | 0.62 | 2712.29
85 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 646.6249 | 0.62 | 400.91
86 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 176.6877 | 0.62 | 109.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
87 | 00010010 | 人工费 | 元 | 605.283 | 1.09 | 660.97
88 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 30987.6847 | 1 | 30987.68
89 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 102.6684 | 3.87 | 397.33
90 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.912 | 3.66 | 3.34
91 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 3236.156 | 0.27 | 873.76
92 | 02270180 | 破布一级 | kg | 69.8584 | 7.18 | 501.58
93 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 102.6684 | 8.6 | 882.95
94 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 8.0928 | 5.37 | 43.46
95 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 14.364 | 11.97 | 171.94
96 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.368 | 2.46 | 3.37
97 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 120.8628 | 0.5 | 60.43
98 | 04030001 | 砂子 | kg | 362.5884 | 0.17 | 61.64
99 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 11.0808 | 10.04 | 111.25
100 | 13350200 | 密封膏 | kg | 105.9594 | 6.19 | 655.89
101 | 14070050 | 机油综合 | kg | 156.6811 | 3.61 | 565.62
102 | 14390070 | 氧气 | m3 | 14.6376 | 5.16 | 75.53
103 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 6.498 | 7.92 | 51.46
104 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4456.6173 | 1 | 4456.62
105 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2436.2963 | 1 | 2436.3
106 | 99450640 | 检修费 | 元 | 601.8804 | 1 | 601.88
107 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1613.3437 | 1 | 1613.34
108 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1260.5755 | 1 | 1260.58
109 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.6973 | 1 | 0.7
110 | 01090035@2 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 6.3042 | 3.87 | 24.4
111 | 02270180@2 | 破布一级 | kg | 0.1218 | 7.18 | 0.87
112 | 02290110@2 | 油麻丝 | kg | 24.8598 | 8.6 | 213.79
113 | 03131101@3 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.092 | 11.97 | 13.07
114 | 03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.7602 | 4.2 | 3.19
115 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 0.126 | 2.46 | 0.31
116 | 04010035@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 9.7776 | 0.55 | 5.38
117 | 04030001@2 | 砂子 | kg | 29.2866 | 0.17 | 4.98
118 | 13050430@2 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.798 | 10.04 | 8.01
119 | 14030047@3 | 汽油70~90# | kg | 0.2016 | 8.57 | 1.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：保良北地块（第二批）地块四户内燃气管道工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
120 | 17010075@6 | 焊接钢管 | kg | 136.92 | 4.02 | 550.42
|  | 合计 |  |  |  | 1445668.24