## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：临时给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 670345.81
1.1 | 临时给排水土石方工程 | 325345.59
1.2 | 临时给排水临时施工用水工程 | 345000.22
2 | 措施合计 | 22816.74
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22816.74
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 74207.50 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 67034.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7172.92
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 767370.05
5 | 增值税销项税额 | 69063.30 |  |  | －
6 | 总造价 | 836433.35
7 | 人工费 | 83391.73
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 836,433.35 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 临时给排水土石方工程 | [6 empty] | 325345.59
1 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.名称：挡土板 2.支密板挡土板 双面 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1140.18 | 25.47 |  | 29040.38
2 | 040101001002 | 挖沟槽土方（支撑开挖） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度、方式:综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1257.29 | 9.6 |  | 12069.98
3 | 040103001002 | 回填中粗砂 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.部位：综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 242.37 | 272.47 |  | 66038.55
4 | 040103001003 | 回填石屑 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.部位：综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 873.39 | 225.83 |  | 197237.66
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑 2.装土机械、方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1257.29 | 16.67 |  | 20959.02
|  | 临时给排水临时施工用水工程 | [6 empty] | 345000.22
本页小计 | [8 empty] | 325345.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031001002011 | 直接焊缝钢管 D273x8 | 1.名称:直接焊缝钢管 2.规格:Q235B,D273x8 3.接口方式:直缝焊接 4.防腐、除锈、管道基础、垫层、加固、加固墩等符合设计和规范要求 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 8.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 680.1 | 399.36 |  | 271604.74
7 | 031001002012 | 直接焊缝钢管 D159x8 | 1.名称:直接焊缝钢管 2.规格:Q235B,D159x8 3.接口方式:直缝焊接 4.防腐、除锈、管道基础、垫层、加固、加固墩等符合设计和规范要求 5.管道配件:阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 8.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 102.1 | 229.17 |  | 23398.26
本页小计 | [8 empty] | 295003
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030901011002 | 室外地上式消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.规格、型号：SS150/80-1.0，支管深装 3.本体及附件制作、安装，详见图集13S201 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5 | 1657.7 |  | 8288.5
9 | 粤050101024002 | 砌筑井 | 1.地上式消火栓砌筑井 2.详见图集13S201 P19 2.深度:综合考虑 3.本体及附件（阀门等）制作、安装，综合考虑井盖材质 4.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 5.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 6.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 5 | 977.23 |  | 4886.15
10 | 粤050101024003 | 砖砌阀门井 | 1.井径:D1300 2.深度:综合考虑 3.本体及附件制作、安装，综合考虑井盖材质，详见图集07MS101-2/14 4.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 5.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 6.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 5 | 3630.26 |  | 18151.3
11 | 040502005001 | 弹性座封阀门 DN150 | 1.名称：弹性座封阀门 2.规格、压力等级：DN150 3.本体及附件制作、安装，综合考虑连接方式 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 2630.27 |  | 13151.35
本页小计 | [8 empty] | 44477.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031003008016 | Y型过滤器 DN250 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:Y型过滤器DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1805.28 |  | 1805.28
13 | 031003003072 | 伸缩节 DN250 | 1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1297.18 |  | 1297.18
14 | 040502002001 | 钢制弯管 DN273 | 1.名称：钢制弯管 2.规格、型号：DN273 3.本体及附件制作、安装，综合考虑连接方式,详见图集02S403 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 377.76 |  | 377.76
15 | 040502006001 | 钢制法兰盘 | 1.名称：钢制法兰盘 2.规格、型号：DN273 3.本体及附件制作、安装，综合考虑连接方式 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 2039.7 |  | 2039.7
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3091.2
16 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深;综合考虑 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 3091.2 |  | 3091.2
17 | 031302007048 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
18 | 031301017049 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 8611.12
合 计 | [8 empty] | 673437.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临时给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00065 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 19725.54 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010049 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011049 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF049 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008049 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002049 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF049 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009049 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF049 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临时给排水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000063 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 19725.54
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：临时给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 67034.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7172.92
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 74207.50 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：临时给排水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 767370.05 | 9 |  | 69063.3
合 计 | [6 empty] | 69063.3
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13