## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 6742995.77
1.1 | 智能化 | 6742995.77
2 | 措施合计 | 1114079.46
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 870957.87
2.2 | 其他措施费 | 243121.59
3 | 其他项目 | 1120077.81 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 674299.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 243488.36
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 202289.87
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 8977153.04
5 | 增值税销项税额 | 807943.77 |  |  | －
6 | 总造价 | 9785096.81
7 | 人工费 | 2668594.99
合计=1+2+3+5 |  | 9,785,096.81 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 智能化 | [6 empty] | 6742995.77
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 5103997.52
1 | 030411005001 | 住宅室内家居弱电箱 | 1.名称:弱电箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2331 |  | 199.1 | 464102.1
2 | 030502010001 | 48芯分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 198 |  | 1038.79 | 205680.42
3 | 030502010002 | 24芯分纤箱 | 1.名称:24芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接线、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 |  | 540.29 | 7564.06
4 | 030502012001 | 数据信息接口 | 1.名称:数据信息接口 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1536 |  | 47.98 | 73697.28
本页小计 | [8 empty] | 751043.86
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
5 | 030502012002 | (语音、网络)双插座 | 1.名称:(语音、网络)双插座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2892 |  | 68.47 | 198015.24
6 | 030502012003 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2892 |  | 40.31 | 116576.52
7 | 030502012004 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 964 |  | 40.31 | 38858.84
8 | 030411001028 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 103090.31 |  | 12.54 | 1292752.49
本页小计 | [8 empty] | 1646203.09
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
9 | 030411001029 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24779.25 |  | 15.62 | 387051.89
10 | 030502005001 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 96945.45 |  | 3.76 | 364514.89
11 | 030502005002 | 配线 HYA-4*0.5 | 1.名称:软电缆 2.规格:HYA-4*0.5 3.规格、要求:详见图纸及用户需求书 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 39836.26 |  | 2.65 | 105566.09
12 | 030502007001 | G657单模光纤2芯 | 1.名称:G657单模光纤2芯 2.线缆对数:2芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 76632.26 |  | 4.54 | 347910.46
13 | 030502007002 | 48芯单模光纤 | 1.名称:48芯单模光纤 2.线缆对数:48芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6190.5 |  | 27.58 | 170733.99
本页小计 | [8 empty] | 1375777.32
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 030502007003 | 24芯单模光纤 | 1.名称:24芯单模光纤 2.线缆对数:24芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 57.5 |  | 7.13 | 409.98
15 | 030502007004 | 16芯单模光纤 | 1.名称:16芯单模光纤 2.线缆对数:16芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13 |  | 7.13 | 92.69
16 | 030411002001 | 金属线槽 MR-200*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR200*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 193.61 |  | 84.18 | 16298.09
17 | 030411002002 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR100*100*1.2 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20999.88 |  | 62.58 | 1314172.49
|  | 视频监控 | [6 empty] | 327690.24
本页小计 | [8 empty] | 1330973.25
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
18 | 030501013001 | 人脸智能分析服务器 | 1.名称:人脸智能分析服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5682.38 | 5682.38
19 | 030501013002 | 人脸智能分析服务器 | 1.名称:人脸智能分析服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5682.38 | 5682.38
20 | 030507007001 | 视频监控工作站 | 1、名称：视频监控工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
21 | 030507007002 | 人脸识别系统工作站 | 1、名称：人脸识别系统工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
22 | 030501017001 | 视频监控管理软件 | 1.名称:视频监控管理软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.软件及配套调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 2588.72 | 2588.72
本页小计 | [8 empty] | 24858.4
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
23 | 030705008001 | 液晶电视墙 12*46 | 1.名称:电视墙 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.设备主材及其随机配套配件安装,机架安装 4.校接线，接地，单体调试、试运行，联合调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 48976.31 | 48976.31
24 | 030507013001 | 视频拼接解码服务器 | 1、名称：视频拼接解码服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5380.99 | 5380.99
25 | 030501013003 | 36盘位网络存储阵列 | 1.名称:36盘位网络存储阵列 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 61809.64 | 61809.64
26 | 030507014001 | 数字键盘 | 1.名称:数字键盘 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5401.5 | 5401.5
本页小计 | [8 empty] | 121568.44
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
27 | 030507008001 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 25 |  | 1103.43 | 27585.75
28 | 030507008002 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 |  | 765.63 | 8421.93
29 | 030507008003 | 网络高清半球摄像机 | 1.名称:网络高清半球摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 |  | 816.77 | 8984.47
30 | 030507008004 | 电梯专用高清半球彩色摄像机 | 1.名称:电梯专用高清半球彩色摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24 |  | 816.77 | 19602.48
本页小计 | [8 empty] | 64594.63
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
31 | 030501009001 | 无线网桥发射及接收端 | 1.名称:无线网桥发射及接收端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24 |  | 1165.34 | 27968.16
32 | 030411001030 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 243.3 |  | 17.07 | 4153.13
33 | 030502005003 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9288.85 |  | 3.76 | 34926.08
34 | 030507019001 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 49621.4 | 49621.4
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 712656.47
35 | 030507007003 | 可视对讲管理中心机 | 1.名称:可视对讲管理中心机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
本页小计 | [8 empty] | 122121.23
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
36 | 030501013004 | 可视对讲管理管理工作站 | 1.名称:可视对讲管理管理工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5682.38 | 5682.38
37 | 030501002001 | 发卡机 | 1.名称:发卡机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 20299.16 | 20299.16
38 | 030507007004 | 户内可视对讲分机 | 1.名称:户内可视对讲分机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1446 |  | 245.41 | 354862.86
39 | 030507007005 | 门口对讲主机 | 1.名称:门口对讲主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 |  | 1726.81 | 18994.91
本页小计 | [8 empty] | 399839.31
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
40 | 030507007006 | 无键盘读卡器 | 1.名称:无键盘读卡器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 189.46 | 189.46
41 | 030904003002 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1086 |  | 112.14 | 121784.04
42 | 030904003003 | 门铃按钮 | 1.名称:门铃按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 384 |  | 112.14 | 43061.76
43 | 030507006001 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24 |  | 341.93 | 8206.32
44 | 030507006002 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24 |  | 878.12 | 21074.88
本页小计 | [8 empty] | 194316.46
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
45 | 030411001031 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3416.42 |  | 12.54 | 42841.91
46 | 030411001032 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 162.7 |  | 17.07 | 2777.29
47 | 030502005004 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8647.84 |  | 3.76 | 32515.88
48 | 030411004022 | 配线 WDZB-RYY-2*0.5 | 1、名称:软电缆 2、规格:WDZB-RYY-2*0.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7517.23 |  | 4.35 | 32699.95
本页小计 | [8 empty] | 110835.03
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
49 | 030411004023 | 配线 WDZB-RYY-4*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.36 |  | 11.44 | 438.84
50 | 030411004024 | 配线 WDZB-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYY2*1.0 3.桥架或管内敷设 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 273.4 |  | 6.49 | 1774.37
|  | 电梯五方对讲 | [6 empty] | 350876.29
51 | 030411001033 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3035.72 |  | 17.07 | 51819.74
52 | 030411004025 | 配线 WDZ-RYYP-6*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZ-RYYP-6*1.0 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14066.63 |  | 21.26 | 299056.55
|  | 远程抄表系统 | [6 empty] | 69378.24
本页小计 | [8 empty] | 353089.5
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
53 | 粤030503013001 | 数字远传采集终端 | 数字远传采集终端 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24 |  | 1089.77 | 26154.48
54 | 030507007007 | 远传采集管理工作站 | 1、名称：远传采集管理工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 5452.46 | 5452.46
55 | 030501012001 | 远传采集管理服务器 | 1.名称:远传采集管理服务器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 4759.42 | 4759.42
56 | 030501012002 | 24口POE千兆接入交换机 | 1.名称:24口POE千兆接入交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 3223.14 | 3223.14
本页小计 | [8 empty] | 39589.5
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
57 | 030411001034 | 配管PC20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1655.85 |  | 12.54 | 20764.36
58 | 030411004026 | 配线 WDZ-RYSP-2*1.5 | 1、名称:软电缆 2、规格:WDZ-RYSP-2*1.5 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1655.85 |  | 5.45 | 9024.38
|  | 机房系统 | [6 empty] | 141648.2
59 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极、钢板 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 |  | 124.93 | 499.72
60 | 030409008009 | LEB端子箱 | 1.名称:LEB端子箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 174.97 | 174.97
本页小计 | [8 empty] | 30463.43
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
61 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38 |  | 106.42 | 4043.96
62 | 030409002008 | 等电位均压带3X30mm铜带 | 1.名称:等电位均压带3X30mm铜带 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75.2 |  | 106.42 | 8002.78
63 | 030502001001 | 安防机柜800*600*2000 | 1.名称:安防机柜800*600*2000 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 3467.18 | 13868.72
64 | 030502001002 | 网络机柜800*1200*2000 | 1.名称:网络机柜800*1200*2000 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、附件安装 4.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 5.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 |  | 3646.83 | 7293.66
本页小计 | [8 empty] | 33209.12
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
65 | 031101007001 | UPS不间断电源 20KVA | 1.名称:20KVA UPS 0.5h 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 34464.68 | 34464.68
66 | 030414007001 | 不间断电源调试 | 1.名称:不间断电源调试 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 |  | 4422.1 | 4422.1
67 | 030408001072 | 配线 WDZB-YJY-5*10 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 200 |  | 67.49 | 13498
68 | 030411004027 | 配线 WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1500 |  | 3.53 | 5295
69 | 030411004028 | 配线 WDZ-BYJ-6 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-6 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 900 |  | 5.76 | 5184
本页小计 | [8 empty] | 62863.78
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
70 | 030404017278 | UPS总配电箱 | 1.名称:UPS总配电箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 3715.96 | 3715.96
71 | 030404017279 | B1层UPS配电箱 | 1.名称:B1层UPS配电箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 26 |  | 633.84 | 16479.84
72 | 030404017280 | 安防市电配电箱（双电源切换箱） | 1.名称:安防市电配电箱（双电源切换箱） 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 8369.6 | 8369.6
73 | 030505004001 | 控制台 | 1.名称:控制台 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 |  | 6149.22 | 12298.44
本页小计 | [8 empty] | 40863.84
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
74 | 030411002003 | 金属线槽 MR-50*50 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR50*50 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.6 |  | 35.04 | 721.82
75 | 030411002004 | 金属线槽 MR-200*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR200*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.6 |  | 84.18 | 1734.11
76 | 030411002005 | 金属线槽 MR-150*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR150*100*1.2 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.6 |  | 76.74 | 1580.84
|  | 紧急报警系统 | [6 empty] | 11292.48
77 | 030501002002 | 紧急求助主机 | 1.名称:紧急求助主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 4137.48 | 4137.48
本页小计 | [8 empty] | 8174.25
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
78 | 030904008001 | 二防区模块 | 1.名称:二防区模块 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 |  | 296.64 | 889.92
79 | 030904003004 | 紧急报警按钮 | 1.名称:紧急报警按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 94.44 | 94.44
80 | 030507001001 | 双鉴探测器 | 1.名称:双鉴探测器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 |  | 401.04 | 2406.24
81 | 030411001035 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 120 |  | 17.07 | 2048.4
本页小计 | [8 empty] | 5439
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
82 | 030411004029 | 配线 WDZB-RYY-4*1.0 | 1、名称:软电缆 2、规格:WDZB-RYY-4*1.0 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.接地 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 150 |  | 11.44 | 1716
|  | 二维码电子巡更系统 | [6 empty] | 25456.33
83 | 030507007008 | 通讯座 | 1、名称:通讯座 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 493.61 | 493.61
84 | 030507007009 | 手持寻更机 | 1、名称:手持寻更机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10
85 | 030507007010 | 二维码电子巡检点 | 1、名称:二维码电子巡检点 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 300 |  | 24.34 | 7302
本页小计 | [8 empty] | 9511.61
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
86 | 030501017002 | 电子巡更软件 | 1.名称:电子巡更软件 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装及附件安装 4.软件及配套调试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 2588.72 | 2588.72
87 | 030507018001 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 15072 | 15072
|  | 措施项目 | [6 empty] | 243121.59
88 | 031302007037 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  | 145528.4 | 145528.4
89 | 031301017038 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 97593.19 | 97593.19
本页小计 | [8 empty] | 260782.31
合 计 | [8 empty] | 6986117.36
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00052 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 870957.87 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010038 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011038 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF038 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008038 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002038 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF038 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009038 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF038 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000050 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 870957.87
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 674299.58 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 243488.36
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 |  | 202289.87
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 1120077.81 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块七-地上部分-智能化（50m~60m 1#~24#） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 8977153.04 | 9 |  | 807943.77
合 计 | [6 empty] | 807943.77
表—13