## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2817029.98
1.1 | 智能化 | 2817029.98
2 | 措施合计 | 452250.69
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 233340.96
2.2 | 其他措施费 | 218909.73
3 | 其他项目 | 431447.60 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 281703.00
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 65233.70
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 84510.90
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3700728.27
5 | 增值税销项税额 | 333065.54 |  |  | －
6 | 总造价 | 4033793.81
7 | 人工费 | 669230.17
合计=1+2+3+5 |  | 4,033,793.81 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 智能化 | [6 empty] | 2817029.98
|  | 计算机网络系统（智能网） | [6 empty] | 694905.28
1 | 030501012003 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 51728.82 | 51728.82
2 | 030501012004 | 24口POE千兆接入交换机 | 1.名称:24口POE千兆接入交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 162 |  | 3223.14 | 522148.68
3 | 030502012005 | 光模块 | 1.名称:光模块 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 162 |  | 321.56 | 52092.72
4 | 030502013001 | 6口光纤盒 | 1.名称:6口光纤盒 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 42 |  | 211.55 | 8885.1
本页小计 | [8 empty] | 634855.32
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
5 | 030502010003 | 288芯光纤配线架 | 1.名称:288芯光纤配线架 2.本体、耦合器安装及附件安装 3.调试、接线、接地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 |  | 4077.49 | 8154.98
6 | 030502007005 | 室内6芯单模光缆 | 1、名称:室内6芯单模光缆 2、线缆对数:6芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11208.42 |  | 4.63 | 51894.98
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 901893.34
7 | 030502001003 | 42U机柜 | 1.名称:42U机柜 2.本体安装、附件安装 3.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 4.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 |  | 1714.97 | 10289.82
8 | 030502015001 | 多媒体弱电箱 | 1.名称:多媒体弱电箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26 |  | 220.34 | 5728.84
9 | 030502010004 | 144芯光纤配线架 | 1.名称:144芯光纤配线架 2.本体、耦合器安装及附件安装 3.调试、接线、接地 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 36 |  | 2180.63 | 78502.68
本页小计 | [8 empty] | 154571.3
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
10 | 030502010005 | 48芯分纤箱 | 1.名称:48芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 1038.79 | 1038.79
11 | 030502010006 | 144芯分纤箱 | 1.名称:144芯分纤箱 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.支架制作、安装及其除锈刷油 4.箱体安装、接地、单体调试 5.含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 |  | 2439.44 | 2439.44
12 | 030502007006 | 96芯G652单模光纤 | 1.名称:96芯G652单模光纤 2.线缆对数:96芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.78 |  | 28.95 | 2106.98
13 | 030502007007 | 48芯单模光纤 | 1.名称:48芯单模光纤 2.线缆对数:48芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6101.32 |  | 27.58 | 168274.41
14 | 030502007008 | 24芯单模光纤 | 1.名称:24芯单模光纤 2.线缆对数:24芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 341 |  | 7.13 | 2431.33
本页小计 | [8 empty] | 176290.95
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
15 | 030502007009 | 16芯单模光纤 | 1.名称:16芯单模光纤 2.线缆对数:16芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 79.87 |  | 7.13 | 569.47
16 | 030502007010 | 2芯单模光纤 | 1.名称:2芯单模光纤 2.线缆对数:2芯 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.光纤熔接、测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3317.3 |  | 4.54 | 15060.54
17 | 030411002006 | 金属线槽 MR-200*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR100*100 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3696.43 |  | 84.18 | 311165.48
18 | 030411002007 | 金属线槽 MR-100*100 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:MR100*100*1.2 3.材质:钢制（热镀锌钢板） 4.盖板安装、接地 5.支架制安、除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4726.38 |  | 62.58 | 295776.86
19 | 031002003012 | 预埋套管 | 1.名称、类型:预埋穿墙密闭套管 2.规格、要求:φ100，详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 |  | 47.26 | 283.56
本页小计 | [8 empty] | 622855.91
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
20 | 031002003013 | 预埋套管 | 1.名称、类型:预埋穿墙密闭套管 2.规格、要求:φ50，详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 76 |  | 28.21 | 2143.96
21 | 030411001036 | 配管PC25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm 4.刨沟槽及沟槽修补 5.电气管明(暗)敷设 6.接线盒制作安装 7.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 8.接地 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 389.32 |  | 15.62 | 6081.18
|  | 楼宇自控系统 | [6 empty] | 265064.73
22 | 030507007011 | 空气监测主机含监控管理软件 | 1.名称:空气监测主机/工作站 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、管理软件、底盒及附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 |  | 11152.46 | 11152.46
23 | 030503003002 | 控制箱（含控制器）ddc | 1.名称:控制箱（含控制器）ddc 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 44 |  | 1409.48 | 62017.12
本页小计 | [8 empty] | 81394.72
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
24 | 030503006004 | 室内型一氧化碳变送器 | 1.名称:室内型一氧化碳变送器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 141 |  | 536.17 | 75599.97
25 | 030411004030 | 配线 WDZR-KVV-4X1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZR-KVV-4X1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8039.62 |  | 5.99 | 48157.32
26 | 030411004031 | 配线 WDZR-KVV-8X1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZR-KVV-8X1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2025.05 |  | 11.14 | 22559.06
27 | 030502005005 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 673.2 |  | 3.76 | 2531.23
本页小计 | [8 empty] | 148847.58
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
28 | 030411001037 | 配管 JDG25 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1619.15 |  | 22.58 | 36560.41
29 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:建筑设备自控化系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 6487.16 | 6487.16
|  | 视频监控 | [6 empty] | 530252.97
30 | 030507008005 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 300 |  | 1103.43 | 331029
31 | 030507008006 | 人脸识别专用摄像机 | 1.名称:高人脸识别专用摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 93 |  | 765.63 | 71203.59
32 | 030507008007 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15 |  | 1103.43 | 16551.45
本页小计 | [8 empty] | 461831.61
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
33 | 030502005006 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18055.19 |  | 3.76 | 67887.51
34 | 030411001038 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2553.1 |  | 17.07 | 43581.42
|  | 门禁、可视对讲系统 | [6 empty] | 334854.89
35 | 030507007012 | 门口对讲主机 | 1.名称:门口对讲主机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 96 |  | 1558.81 | 149645.76
36 | 030904003005 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 98 |  | 112.14 | 10989.72
本页小计 | [8 empty] | 272104.41
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
37 | 030507006003 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 98 |  | 341.93 | 33509.14
38 | 030507006004 | 双门门禁控制器 | 1.名称:双门门禁控制器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 98 |  | 878.12 | 86055.76
39 | 030411004032 | 配线 WDZB-RYY-2*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-2*1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3883.69 |  | 3.8 | 14758.02
40 | 030411004033 | 配线 WDZB-RYY-4*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 771.26 |  | 11.44 | 8823.21
本页小计 | [8 empty] | 143146.13
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
41 | 030411004034 | 配线 WDZB-RYY-2*0.5 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-2*0.5 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 931.7 |  | 4.35 | 4052.9
42 | 030502005007 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3911.1 |  | 3.76 | 14705.74
43 | 030411001039 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 721.42 |  | 17.07 | 12314.64
|  | 生活水泵房安防系统 | [6 empty] | 90058.77
44 | 030507008008 | 彩色网络高清枪式摄像机 | 1.名称:彩色网络高清枪式摄像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒、护罩、电源等附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11 |  | 1329.7 | 14626.7
本页小计 | [8 empty] | 45699.98
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
45 | 030507001002 | 红外三鉴探测器 | 1.名称:红外三鉴探测器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 |  | 401.04 | 2406.24
46 | 030507001003 | 红外三鉴探测器 | 1.名称:红外三鉴探测器 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 |  | 401.04 | 401.04
47 | 030507005001 | 人脸指纹一体机 | 1.名称:人脸指纹一体机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 |  | 1647.3 | 8236.5
48 | 030404031003 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、底盒附件安装 4.调试、接线、接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 |  | 71.24 | 427.44
49 | 030507006005 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 98 |  | 341.93 | 33509.14
本页小计 | [8 empty] | 44980.36
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
50 | 030501012005 | 8口POE交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 1287.54 | 5150.16
51 | 030501004001 | 双盘位硬盘录像机 | 1.名称:32路硬盘录像机 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 1686.02 | 6744.08
52 | 030501004002 | 硬盘 6T | 1.名称:监控专用硬盘 6T 2.规格、要求:详见图纸及用户需求书 3.本体安装、支架、底盒附件安装 4.调试、试运行 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 305.31 | 1221.24
53 | 030502001004 | 12U挂墙机柜 | 1.名称:12U挂墙机柜 2.本体安装、附件安装 3.钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等 4.配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 |  | 1210.55 | 4842.2
54 | 030502005008 | 网络线CAT6 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.线缆敷设、水晶头制安、标记、卡接 4.测试 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 298.49 |  | 3.76 | 1122.32
本页小计 | [8 empty] | 19080
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
55 | 030411004035 | 配线 WDZB-RYY-2*0.5 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-2*0.5 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 262.78
56 | 030411004036 | 配线 WDZB-RYY-4*1.0 | 1.名称:软电缆 2.规格:WDZB-RYY-4*1.0 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 128.27 |  | 11.44 | 1467.41
57 | 030411001040 | 配管MT20 | 1.名称:热镀锌电线管 2.规格:MT20 3.刨沟槽及沟槽修补 4.电气管明(暗)敷设 5.接线盒制作安装 6.砖墙开孔、修补、配件管件及安装 7.接地 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 277.49 |  | 17.07 | 4736.75
58 | 030507018002 | 安全防范全系统调试 | 1.安全防范全系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 5167.55 | 5167.55
|  | 措施项目 | [6 empty] | 25915.25
59 | 031302007038 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
60 | 031301017039 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 25915.25 | 25915.25
本页小计 | [8 empty] | 37286.96
合 计 | [8 empty] | 2842945.23
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00053 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 233340.96 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010039 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
3 | 031301011039 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0 |  |  | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF039 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 192994.48 |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008039 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002039 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF039 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009039 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF039 | 地下管线交叉降效费 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000051 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 426335.44
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 281703.00 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  | 65233.70
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 |  | 84510.90
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 431447.60 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块七-地下部分-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3700728.27 | 9 |  | 333065.54
合 计 | [6 empty] | 333065.54
表—13