## 结构材料参考品牌
结构主要材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 品牌（一） | 品牌（二） | 品牌（三） | 备注
1 | 钢筋、钢材 | 广钢 | 宝钢 | 韶钢
2 | 水泥 | 石井 | 海螺 | 南方

## 装修材料参考品牌
建筑、装饰主要材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 品牌（一） | 品牌（二） | 品牌（三） | 备注
1 | 涂料 | 立邦 | 多乐士 | 芬琳 | 环保、无味、防霉
2 | 防火板 | 富美加 | 威盛亚 | 亚太
3 | 人造石 | 杜邦 | 三星 | LG
4 | 石膏板 | 广州龙牌 | 湖南雪丰 | 杰森
5 | 保得板 | 广州龙牌 | 湖南雪丰 | 杰森
6 | 不锈钢 | 佛山市海洋通不锈钢有限公司（不锈钢板） | 佛山市南海华狮龙金属装饰制品有限公司 | 佛山澜石同韶达金属压延厂
7 | 木纹洁菌抗倍特板 | 富美家 | 森旺 | 普丽
8 | 餈砖、瓷片 | 马可波罗 | 蒙娜丽莎 | 诺贝尔
9 | 铝合金拉手 | 卡博尔五金 | 广州拉德铝合金拉手厂 | 深圳维多利五金制品厂
10 | 地板胶(同质透心，A级， 耐火极限2.15h，耐磨等级T级) | 阿姆斯壮 | 洁福 | 罗拉
11 | 难燃夹板（胶合板） | 莫干山 | 益利安木业 | 广新盛木业
12 | 埃特板 | 埃特尼特 | 东上 | 优美
13 | 铝板（A级） | 乐思龙 | 华狮龙 | 广美
14 | 铝扣板 | 广州龙牌 | 新景 | 华狮龙
15 | 钢化玻璃、防火玻璃 | 南玻 | 信义 | 金刚
16 | 厕所隔断 | 海德林纳 | 北京福瑞锶特（金属蜂窝板） | 广东佳丽福（金属蜂窝板）
17 | 厕所门 | 海德林纳 | 北京福瑞锶特（金属蜂窝板） | 广东佳丽福（金属蜂窝板）
18 | 定制夹板门、实木门 | TATA | 丽音 | 大自然
19 | 木门、钢制门、普通气密门 | 林森 | 西格 | 鹏弛 | 中冠
20 | 铝合金（门窗） | 凤铝 | 广铝
21 | 木纹铝方通 | 珩富睿 | BUIMA | 雍科UMT
22 | 钢质防火门 | 日高 | 美心 | 霍曼
23 | 成品医用气密门 | 霍曼 | 欧宝 | 盖德
24 | 彩钢板（玻镁） | 汇隽 | 广东鑫邦 | 广州倍安捷
25 | 成品医用自动气密门 | 霍曼 | 欧宝 | 盖德
26 | 防撞扶手 | 金品格 | 祥韵 | 科菲
27 | 防辐射门 | 华克 | 路遥 | 天津万木
28 | 通电可透明玻璃 | 上海优格 | 马尔斯 | 包豪仕
29 | 覆膜金属复合板 | 标榜 | 佳丽福 | 博思格
30 | GRG板及GRG复合板 | 深圳市浩天 | 美穗 | 康纳天花
31 | 石材 | 亚迪石材 | 环球 | 高时石材
32 | 木饰面 | 富美家 | 森旺 | 普丽
33 | 防辐射玻璃 | 华克 | 路遥 | 天津万木
34 | 铅板 | 华克 | 路遥 | 天津万木
35 | 防辐射涂料 | 华克 | 路遥 | 天津万木
36 | 抗菌树脂板 | 雅特 | 硕德建材 | 蓝品盾
37 | 环氧树脂抗菌板 | 品格（广州市锐博新材料） | 雅卓（广州艾朗德机电科技有限公司） | 普丽思顿（深圳市普丽思顿环保新材料有限公司） | 防火性能B ₁级， 甲醛释放量为0;抗菌防霉。
38 | 无机预涂板 | 新铭瑞 | 索洁 | 雅鑫图 | 广东华翱
39 | 不锈钢传递窗 | 中景 | 鹏弛 | 铭铉
40 | 硅酸钙板 | 龙牌 | 美穗 | 三乐

## 电气设备材料参考品牌
电气工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求
1 | 配电箱 | 施耐德 | 基业 | ABB | 国标产品
2 | 电位端子箱、T接箱 | 施耐德 | 西门子 | ABB | 国标产品
3 | 配电箱内配电元件 | 施耐德 | 西门子 | ABB | 国标产品
4 | UPS | 爱默生 | 施耐德 | 索克曼 | 国标产品
5 | IT隔离电源 | 施耐德 | 本德尔 | 格力玛 | 国标产品
6 | 电线 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
7 | 电缆 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
8 | 电缆铜接头 | 金龙羽 | 宝胜 | 远东 | 国标产品
9 | 电缆桥架 | 广东宏际 | 广州文兴电器 | 广州中兴五金 | 国标产品
10 | 金属线槽 | 广东宏际 | 广州文兴电器 | 广州中兴五金 | 国标产品
11 | 灯具 | 飞利浦 | 欧普照明 | 松下 | 国标产品
12 | 开关、插座 | 松本 | 施耐德 | 奇胜 | 国标产品
13 | 抗震支架 | 深圳置华 | 深圳优力可 | 广东华侨 | 国标产品

## 弱电智能化材料参考品牌
智能化工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求
1 | 机柜 | 金盾 | 华为 | 图腾 | 国标产品
2 | 六类非屏蔽双绞线 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 | 传输性能参数满足ISO11801:2002、TIA/EIA 568C对于六类信道Cat6/Class E的国际标准；  导体规格：23AWG，LSZH护套  ★LSZH低烟无卤护套,线缆带宽要求达到350Mhz,在成品线缆印有350Mhz字样。提供原厂盖章的彩页  六类线缆需具有C3中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距；  传输延时：≤534+36 ns/100m；  延迟偏差：≤45 ns；  绝缘阻抗≥5000MΩ*km；  阻燃满足IEC 60332-1标准；  最小弯曲半径：25mm（静态），50mm（动态）；  最大拉力：100N  25年质量保证
3 | 光纤 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森
4 | 六类数据跳线 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 | 国标产品
5 | 六类模块 | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 | 六类模块完全超越六类标准中的规定，并在性能上进行预留。可支持五类，超五类，六类定义的所有应用，如10baseT,Ethernet, 1000baseT Gigabit Ethernet, 155M ATM,622M ATM,并且模块的四个连接点信道性能完全超越ISO/IEC 11801:2002，TIA/EIA 568B 六类标准中的规定  免打线设计，无需打线工具即可快速安装；可提供彩色型号。  ★带宽支持到350MHz；通过UL认证,证书上有该类模块的型号。提供加盖原厂公章的证书/彩页复印件  Snap-In模块化设计；  颜色编码T568A和T568B；  模块可满足从22AWG~24AWG，24AWG~27AWG线缆的端接；  可支持线缆类型：F1/UTP、F/UTP、F/FTP、F2/UTP、S/FTP、SF/UTP；  最大接触阻抗：20m Ohm；  最大DC阻抗：200m Ohm；  绝缘阻抗：500M Ohm；  耐电压：峰值1000V DC/AC；
6 | 电话/网络插座（面板含模块） | 康普（原装） | 德特威乐 | 耐克森 | 国标产品
7 | 射频同轴电缆 | 康普（原装） | 广州富羽 | 天诚 | 国标产品
8 | 绝缘导线 | 广州电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 天诚 | 国标产品
9 | 网络交换机 | 华三 | 华为 | 极进（Extreme） | 1、 交换容量≥336Gbps；包转发率≥166Mpps；单台配置≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口,配置双电源。 2、 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 3、 支持GE端口聚合,支持10GE端口聚合,支持静态聚合,支持动态聚合,支持跨设备聚合; 3、 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 4、 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换.
10 | 无线路由器 | 华三 | 华为 | 极进（Extreme） | 国标产品
11 | 摄像机 | 海康威视 | 三星 | 卡姆士 | 国标产品
12 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 三星 | 卡姆士 | 国标产品
13 | 硬盘 | 希捷 | 西数 | 三星 | 国标产品
14 | 液晶显示器/显示屏 | 飞利浦 | LG | 三星 | 国标产品
15 | 门禁系统 | 海康威视 | 商汤 | 旷世 | 国标产品
16 | 报警器 | 海康威视 | 安居宝 | 西门子 | 国标产品
17 | 读卡器 | 海康威视 | 安居宝 | 西门子 | 国标产品
18 | 控制电缆 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
19 | 金属线槽 | 广东宏际 | 广州文兴电器 | 广州中兴五金 | 国标产品
20 | 电线管 | 广州钢管厂 | 珠江钢管厂 | 广东华捷钢管实业有限公司 | 国标产品

## 给排水材料参考品牌
给排水主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要求
1 | 洗手盆 | 东鹏 | 鹰牌卫浴 | 箭牌
2 | 冷热水龙头（含感应龙头） | 东鹏 | 鹰牌卫浴 | 箭牌
3 | 淋浴器 | 东鹏 | 鹰牌卫浴 | 箭牌
4 | 大便器 | 东鹏 | 鹰牌卫浴 | 箭牌
5 | 台式洗脸盆 | 东鹏 | 鹰牌卫浴 | 箭牌
6 | 洗涤盆 | 东鹏 | 鹰牌卫浴 | 箭牌
7 | 成品拖布池 | 东鹏 | 鹰牌卫浴 | 箭牌
8 | 网筐式地漏 | 东鹏 | 鹰牌卫浴 | 箭牌
9 | 防爆地漏 | 东鹏 | 鹰牌卫浴 | 箭牌
10 | 塑料排水管（ＰＶＣ－Ｕ） | 联塑 | 顾地 | 深联 | 国标产品
11 | 塑料给水管(PVC、PPR） | 联塑 | 顾地 | 深联 | 国标产品
12 | 不锈钢地漏 | 潜水艇 | 摩恩 | 科勒 | 国标产品
13 | 地面扫除口 | 潜水艇 | 摩恩 | 科勒 | 国标产品
14 | 角阀（全金属） | TOTO | 科勒 | 西班牙Roca乐家 | 国标产品
15 | 水阀门 | 埃美柯 | 宁波日安阀门 | 上海冠龙
16 | 螺纹阀门 | 妥思 | 上海冠龙 | 德国汉威 | 国标产品
17 | 螺纹水表 | 宁波埃美柯 | 广州柏诚智能科技有限公司 | 天津塘沽第一阀门厂 | 国标产品
18 | 生活给水泵 | 广一水泵 | 广州昌宁 | 白云水泵
19 | 潜水泵、潜污泵 | 广一水泵 | 广州昌宁 | 白云水泵
20 | 管道泵 | 广一水泵 | 广州昌宁 | 白云水泵
18 | 冷、热水给水铜管 | 中德合资天力 | 宁波永亨铜管道有限公司 | Kembla
19 | 薄壁铜管、塑敷铜管 | 中德合资天力 | 宁波永亨铜管道有限公司 | Kembla
20 | UPVC排水管、UPVC、PPR水管、HPDE管 等各种塑料管材 | 锋牌 | 联塑 | 顾地
21 | 虹吸排水 | 吉博力 | 泰宁 | 捷流
22 | 机制离心铸铁排水管、承压柔性接口 排水铸铁管 | 泫氏 | 新兴铸管 | 河南安阳铸管有限公司
23 | 无缝钢管 | 宝钢 | 首钢 | 鞍钢
24 | 卡箍配件 | 唯特利 | 邦达 | 永泉
25 | 柔性接头、波形伸缩器、不锈钢波纹 | 上海松江 | 北京兴达 | 上海沪强
26 | 不锈钢冷热水箱、罐等含附件 | 广州恒德环保科技 | 广州龙康水箱 | 广州昌宁机电
27 | 内、外涂塑镀锌钢管、钢塑复合管、 镀锌钢管、内衬塑钢管、钢丝塑料复合管 | 广州番禺先河 | 珠江 | 广州钢管厂

## 暖通设备材料参考品牌
暖通工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求
1 | 高温消防柜式离心排烟风机 | 广州耀安 | 上虞 | 南方风机 | 国标产品
2 | 恒风量调节模块 | 海润节能 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
3 | 分布式智适应动力模块 | 海润节能 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
4 | 数字化排风机 | 海润节能 | 东莞飞达 | 佛山顺安
5 | 多联体空调 | 美的 | 格力 | 日立
6 | 分体空调 | 美的 | 格力 | 日立
7 | 风机盘管 | 广州雅士 | 西屋康达 | 清华同方
8 | 比例积分二通阀（带温控器、电子温 度传感器、变压器、电动驱动器、电 子调节阀、断电自动复位）、热水比 例积分阀、压差旁通阀、压差传感器 | Honeywell | 西门子 | 江森
9 | 温控阀门、平衡安全阀、动态流量平 衡阀、静态流量平衡阀、电动二通阀 （含温控开关） | Honeywell | 西门子 | 江森
10 | 精密空调 | 艾默生(海洛斯) | 史图斯 | 艾美康 | 申凌
8 | 多功能显示控制面板（六联） | 佛山飞星 | 来邦 | 雅坤 | 国标产品
9 | 镀锌薄钢板（风管、风箱制作） | 宝钢 | 鞍钢 | 武钢 | 国标产品
10 | 冷凝水排水管 | 联塑 | 顾地 | 深联 | 国标产品
11 | 冷媒紫铜管 | 浙江天力 | 宁波永享 | 上海飞轮 | 国标产品
12 | 微孔板消声器 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
13 | 静压箱 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
14 | 防火调节阀 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
15 | 风管止回阀 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
16 | 手动风量调节阀 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
17 | 排风防雨百叶 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
18 | 排风口 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
19 | 回风口 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
20 | 送风口 | 广州耀安 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
21 | 排风扇 | 松下 | 博乐 | BNN | 国标产品
22 | 排风机（箱） | 松下 | 正野 | 绿岛风 | 离心式
23 | 散流器 | 苏和 | 盈达 | 中志 | 国标产品
24 | 变风量阀 | 德国妥思 | 巴科尔 | 菲尼克斯 | 国标产品
25 | 保温材料（福乐斯） | 阿乐斯福乐斯 | 广州华德 | 广州德旭 | 国标产品
26 | 难燃型B1级发泡橡塑保温套管 | 阿乐斯福乐斯 | 广州华德 | 广州德旭 | 国标产品
30 | 净化风柜 | 广州雅士 | 上海新晃 | 清华同方
31 | 高效过滤器 | 康菲尔 | AAF | 剑桥
32 | 高效风口、亚高效风口、 | 康菲尔 | AAF | 剑桥
33 | 空调冷冻水泵、空调热水泵、空调冷 却水泵 | 威乐 | 格兰富 | ITT
34 | 净化空调循环风柜（带自动控制系统） | 雅士 | 罗伯特 | 威士
35 | 净化新风机组（带自动控制系统） | 雅士 | 罗伯特 | 威士
36 | 层流天花 | 铭铉 | 唯迪 | 鹏驰

## 消防设备材料参考品牌
消防工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求
1 | 输入输出模块/监控模块 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 | 国标产品
2 | 电线 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
3 | 电缆 | 广州电缆厂 | 番禺电缆厂 | 广州南洋电缆厂 | 国标产品
4 | 镀锌钢管 | 广州珠江钢管厂 | 广州钢管厂 | 广东华捷钢管实业有限公司 | 国标产品
5 | 喷淋头 | 胜捷 | 平安 | 番禺振兴 | 国标产品
6 | 水流指示器 | 胜捷 | 平安 | 番禺振兴 | 国标产品
7 | 信号闸阀 | 胜捷 | 平安 | 番禺振兴 | 国标产品
8 | 阀门 | 德国汉威 | 上海冠龙 | 上海妥思 | 国标产品
9 | 应急照明灯 | 深圳泰和 | 三雄 | 平安 | 国标产品
10 | 安全出口、疏散标志 | 深圳泰和 | 三雄 | 平安 | 国标产品
11 | 排（送）风机 | 广州耀安 | 上虞 | 南方风机 | 国标产品
12 | 火灾楼层显示器 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 | 国标产品
13 | 风口 | 广州泰昌 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
14 | 风阀 | 广州泰昌 | 东莞飞达 | 佛山顺安 | 国标产品
15 | 控制部分 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 | 国标产品
16 | 手提灭火器 | 平安 | 胜捷 | 胜安 | 国标产品
17 | 消防模块接线箱 | 北大青鸟 | 海湾 | 西门子 | 国标产品
18 | 无管网气体灭火部分 | 平安 | 胜捷 | 番禺振兴 | 国标产品
19 | 生活给水泵 | 广一水泵 | 广州昌宁 | 白云水泵 | 国标产品
19 | 消防栓箱（含卷盘、水带、水枪） | 恒安 | 平安 | 才安 | 国标产品

## 医气设备材料参考品牌
医气工程主要设备及材料参考品牌
序号 | 设备及材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 | 要 求
1 | 医气终端 | 上海捷锐 | 卅柏曼 | 德尔格 | 全铜，国标产品
2 | 脱脂紫铜管 | 天力 | 宁波永享 | 上海飞轮 | 国标产品
4 | 阀门箱 | 上海捷锐 | 德尔格 | 卅柏曼 | 国标产品
5 | 阀门 | 宁波永享 | 上海冠龙 | 宁波埃美柯 | 不锈钢或全铜，国标产品
6 | 汇流排 | 上海捷锐 | 德尔格 | 卅柏曼 | 国标产品
7 | 报警器 | 上海捷锐 | 德尔格 | 卅柏曼 | 国标产品
8 | 空气压缩机、干燥机、过滤器 | 阿特拉斯 | 英格索兰 | 港通 | 国标产品
9 | 医疗空气一体机组 | 雅森 | 英格索兰 | 港通 | 国标产品
10 | 医用真空机组 | 雅森 | 特正特 | 港通 | 国标产品
11 | 医疗报警设备 | 亚华 | 捷工 | 港通 | 国标产品
12 | 医疗设备带 | 宇峰 | 雅森 | 捷锐 | 国标产品
13 | 存气罐 | 申江 | 空分 | 圣达因 | 国标产品