## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：宿舍楼-智能化 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 86381.86
1.1 | 综合布线系统 | 34121.51
1.2 | 视频安防监控系统 | 52260.35
1.3 | 紧急报警系统
2 | 措施合计 | 6340.34
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5720.66
2.2 | 其他措施费 | 619.68
3 | 其他项目 | 3326.93 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1727.64
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1599.29
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 96049.13
5 | 增值税销项税额 | 8644.42 |  |  | －
6 | 总造价 | 104693.55
7 | 人工费 | 16151.32
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 104,693.55 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 34121.51
1 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:详见设计图纸和用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1288.63 |  | 1288.63
2 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.功能:详见设计图纸及用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 560.75 |  | 560.75
3 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:MR100*50，带隔板,镀锌，含盖板 3.接地 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 85.65 | 56.72 |  | 4858.07
4 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.型号:MR50*50，带隔板,镀锌，含盖板 3.接地 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35.36 | 32.84 |  | 1161.22
5 | 031002001016 | 线槽支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:固定吊架 3.刷油:调和漆两遍，红丹漆两遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 70.0917 | 30.68 |  | 2150.41
6 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG-20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 269.67 | 12.54 |  | 3381.66
本页小计 | [8 empty] | 13400.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 939.35 | 3.92 |  | 3682.25
8 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:12芯室内单模光缆 2.敷设方式:管内穿线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50 | 9.34 |  | 467
9 | 030502016002 | 布放尾纤 | 1.名称:双绞线跳线 2.规格:详见设计图纸及用户需求书、跳线长度综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 31 | 39.1 |  | 1212.1
10 | 030502004004 | 网络电视插座 | 1.名称:网络电视插座 2.安装方式:本体安装 3.包含:接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 27 | 49.06 |  | 1324.62
11 | 030502004005 | 数据信息插座 | 1.名称:数据信息插座 2.安装方式:本体安装 3.包含:接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 49.99 |  | 199.96
12 | 030501009002 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.型号、规格:满足设计要求，吸顶安装 3.本体安装、调试 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 12 | 943.08 |  | 11316.96
13 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称:D1级浪涌保护器 2.规格:Iimp=0.5kA~2.5kA(10/350μs) Uoc≥2.5kV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 328.08 |  | 328.08
本页小计 | [8 empty] | 18530.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 54.9 | 27.84 |  | 1528.42
15 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 31 | 20.94 |  | 649.14
16 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 1 | 12.24 |  | 12.24
|  | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 52260.35
17 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:磁盘列阵,支持RAID功能 2.存储硬盘:5个6T硬盘 3.功能及参数满足设计图纸要求及业主需求 4.本体及附件安装、调试 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 12844.51 |  | 12844.51
18 | 030504001003 | 服务器 | 1.名称:流媒体服务器 2.功能:含主机、软件等,详见设计图纸及用户需求书 3.本体及附件安装、调试 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 10734.4 |  | 10734.4
19 | 030504001004 | 管理服务器 | 1.名称:管理服务器 2.功能:含主机,含综合安防管理系统软件，其他服务器内含相关的管理软件,键盘等，详见设计图纸及用户需求书 3.本体及附件安装、调试 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 9416.19 |  | 9416.19
本页小计 | [8 empty] | 35184.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030507012002 | 视频传输设备 | 1.名称:24路高清解码器 2.类别:详见设计图纸和用户需求书 3.本体及附件安装、调试 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 466.28 |  | 466.28
21 | 030507008005 | 监视器 | 1.名称:监视器 2.类别:46寸液晶屏，钢结构支架，可根据现场情况进行个性化定制 3.液晶屏个数及参数:支持每个屏16/32分割等，具体详见设计图纸要求及业主需求 4.本体及附件安装、调试 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 2731.54 |  | 5463.08
22 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.功能:详见设计图纸及用户需求书 3.本体及附件安装、调试 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 560.75 |  | 560.75
23 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG-20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12 | 12.54 |  | 150.48
24 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 210.64 | 3.92 |  | 825.71
25 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:12芯室内单模光缆 2.敷设方式:管内穿线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50 | 9.34 |  | 467
本页小计 | [8 empty] | 7933.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼-智能化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 10 | 20.94 |  | 209.4
27 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称:1080P半球IP摄像机(带红外,宽动态) 2.类别:详见设计图纸及用户需求书 3.安装方式:壁装 4.包含:设备支架 5.本体及附件安装、调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 9 | 1096.91 |  | 9872.19
28 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:1080P枪式IP摄像机(带红外,宽动态) 2.类别:详见设计图纸及用户需求书 3.安装方式:壁装 4.包含:设备支架 5.本体及附件安装、调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1250.36 |  | 1250.36
紧急报警系统
|  | 措施项目 | [6 empty] | 619.68
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 619.68
29 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
30 | 031301017014 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 619.68 |  | 619.68
本页小计 | [8 empty] | 11951.63
合 计 | [8 empty] | 87001.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502001002 |  | 项目名称 | 机柜、机架 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-5 | 标准机柜安装 24〞 | 台 | 1 | 322.78 | 705.88 | 64.02 | 195.95 |  | 322.78 |  | 705.88 | 64.02 | 195.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 322.78 |  | 705.88 | 64.02 | 195.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 685.89
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1288.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 机柜(机架) |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 685.89 |  | 685.89
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 19.99 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 705.88 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 31 页
项目编码 |  | 030501012003 |  | 项目名称 | 交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-99 | 工作组级交换机安装 | 台 | 1 | 161.29 | 296.19 | 14.31 | 88.96 |  | 161.29 |  | 296.19 | 14.31 | 88.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.29 |  | 296.19 | 14.31 | 88.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 287.61
清单项目综合单价 | [8 empty] | 560.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 24口接入交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 287.61 |  | 287.61
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 296.2 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 31 页
项目编码 |  | 030411002005 |  | 项目名称 | 线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 85.65
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 243.44 | 205.09 |  | 118.65 |  | 24.34 |  | 20.51 |  | 11.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 24.34 |  | 20.51 |  | 11.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 56.72
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金属线槽 MR100*50 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 16.7 |  | 17.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.3 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 20.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 31 页
项目编码 |  | 030411002006 |  | 项目名称 | 线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 35.36
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-150 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 | 10m | 0.1 | 134.03 | 129.08 |  | 65.33 |  | 13.4 |  | 12.91 |  | 6.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.4 |  | 12.91 |  | 6.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9.6
清单项目综合单价 | [8 empty] | 32.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 金属线槽 MR50*50 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 9.32 |  | 9.6
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.3 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 31 页
项目编码 |  | 031002001016 |  | 项目名称 | 线槽支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 70.0917
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.01 | 864.13 | 448.06 | 60.09 | 450.46 |  | 8.64 |  | 4.48 | 0.6 | 4.5
C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.01 | 628.06 | 22.61 | 44.41 | 327.76 |  | 6.28 |  | 0.23 | 0.44 | 3.28
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 | 100kg | 0.01 | 28.31 | 35.38 | 25.54 | 21.84 |  | 0.28 |  | 0.35 | 0.26 | 0.22
C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 | 100kg | 0.01 | 28.31 | 35.38 | 25.54 | 21.84 |  | 0.28 |  | 0.35 | 0.26 | 0.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.48 |  | 5.41 | 1.56 | 8.22
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.61
清单项目综合单价 | [8 empty] | 30.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 31 页
| 圆钢 |  |  |  |  | kg | 0.08 |  | 4.12 |  | 0.33
| 扁钢 |  |  |  |  | kg | 0.22 |  | 4.46 |  | 0.98
| 角钢 |  |  |  |  | kg | 0.75 |  | 3.63 |  | 2.72
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0422 |  | 13.58 |  | 0.57
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 31 页
项目编码 |  | 030411001027 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 269.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 546.15 | 441.88 |  | 266.19 |  | 5.46 |  | 4.42 |  | 2.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.46 |  | 4.42 |  | 2.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌电线管 JDG-20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 2.97 |  | 3.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.37 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.43 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502005005 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 939.35
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 206.64 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 2.07 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 2.07 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双绞线缆 UTP CAT6 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 2 |  | 2.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502007003 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 50
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 624.2 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 6.24 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 6.24 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.22
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.34
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光缆 12芯室内单模光缆 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 6.1 |  | 6.22
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.24 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502016002 |  | 项目名称 | 布放尾纤 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 31
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-123 | 布放尾纤 光纤配线架内跳线 | 根 | 1 | 17.89 | 7.02 | 3.4 | 10.79 |  | 17.89 |  | 7.02 | 3.4 | 10.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.89 |  | 7.02 | 3.4 | 10.79
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.63
清单项目综合单价 | [8 empty] | 39.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 尾纤 10m双头 |  |  |  |  | 根 | 1.02 |  | 6.5 |  | 6.63
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.02 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502004004 |  | 项目名称 | 网络电视插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 27
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-22 | 电视插座 暗装 | 个 | 1 | 6.75 | 27.95 |  | 3.42 |  | 6.75 |  | 27.95 |  | 3.42
C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 48.3 | 37.59 |  | 23.54 |  | 4.83 |  | 3.76 |  | 2.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.58 |  | 31.71 |  | 5.77
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 31.12
清单项目综合单价 | [8 empty] | 49.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 3.37 |  | 3.44
| 网络电视插座 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 27.41 |  | 27.68
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 31.71 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502004005 |  | 项目名称 | 数据信息插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-94 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 1 | 7.19 | 28.22 |  | 3.64 |  | 7.19 |  | 28.22 |  | 3.64
C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 48.3 | 37.59 |  | 23.54 |  | 4.83 |  | 3.76 |  | 2.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.02 |  | 31.98 |  | 5.99
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 31.12
清单项目综合单价 | [8 empty] | 49.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 3.37 |  | 3.44
| 数据信息插座 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 27.41 |  | 27.68
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.86 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 31.98 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 31 页
项目编码 |  | 030501009002 |  | 项目名称 | 无线AP |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-80 | 路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | 1 | 161.55 | 694.58 | 3.39 | 83.56 |  | 161.55 |  | 694.58 | 3.39 | 83.56
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.55 |  | 694.58 | 3.39 | 83.56
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 692.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 943.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 无线AP 配置1个GE上行接口，1个GE下行接口，支持最大接入用户数≥200个，支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.26Gbps；支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置，支持吸顶、挂壁、面板式（86盒）等安装方式，支持PoE供电 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 692.32 |  | 692.32
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 694.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 31 页
项目编码 |  | 030409010003 |  | 项目名称 | 浪涌保护器 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) | 个 | 1 | 70.39 | 223.38 |  | 34.31 |  | 70.39 |  | 223.38 |  | 34.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 70.39 |  | 223.38 |  | 34.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 221.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 328.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| D1级浪涌保护器 Iimp=0.5kA~2.5kA(10/350μs) Uoc≥2.5kV |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 221.24 |  | 221.24
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 223.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 31 页
项目编码 |  | 030413002007 |  | 项目名称 | 凿(压)槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 54.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 0.1 | 86.87 | 27.84 |  | 42.34 |  | 8.69 |  | 2.78 |  | 4.23
C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 0.1 | 57.96 | 35.18 |  | 28.25 |  | 5.8 |  | 3.52 |  | 2.83
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.49 |  | 6.3 |  | 7.06
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.3 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.3 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502019003 |  | 项目名称 | 双绞线缆测试 |  |  |  | 计量单位 |  | 链路 | 工程量 | 31
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-127 | 4对双绞线缆测试 五类 | 链路(信息点) | 1 | 13.24 | 0.35 | 0.43 | 6.92 |  | 13.24 |  | 0.35 | 0.43 | 6.92
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.24 |  | 0.35 | 0.43 | 6.92
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20.94
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.35 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.35 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502020002 |  | 项目名称 | 光纤测试 |  |  |  | 计量单位 |  | 链路 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 1 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 4.08 |  | 6.75 |  | 0.09 | 1.32 | 4.08
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.75 |  | 0.09 | 1.32 | 4.08
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.09 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.09 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 31 页
项目编码 |  | 030501004002 |  | 项目名称 | 存储设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-49 | 磁盘阵列机安装 4通道 | 台 | 1 | 531.63 | 12021.03 | 14.95 | 276.9 |  | 531.63 |  | 12021.03 | 14.95 | 276.9
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 531.63 |  | 12021.03 | 14.95 | 276.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 11989.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12844.51
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 存储硬盘 6T |  |  |  |  | 台 | 5 |  | 378.75 |  | 1893.75
| 磁盘阵列机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 10096.04 |  | 10096.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 31.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12021.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 31 页
项目编码 |  | 030504001003 |  | 项目名称 | 服务器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-119 | 工作组级服务器 | 套 | 1 | 478.53 | 10007.33 | 4.06 | 244.48 |  | 478.53 |  | 10007.33 | 4.06 | 244.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 478.53 |  | 10007.33 | 4.06 | 244.48
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10734.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 服务器系统软件 流媒体服务器 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 10000 |  | 10000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.34 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10007.34 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 31 页
项目编码 |  | 030504001004 |  | 项目名称 | 管理服务器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-24 | 其他配套设备安装 操作电脑(硬件) | 台 | 1 | 64.47 | 9315.65 | 2.26 | 33.81 |  | 64.47 |  | 9315.65 | 2.26 | 33.81
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 64.47 |  | 9315.65 | 2.26 | 33.81
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9292.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9416.19
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 管理服务器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 9292.04 |  | 9292.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9315.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 31 页
项目编码 |  | 030507012002 |  | 项目名称 | 视频传输设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-126 | 视频传输设备 解码驱动器 | 台 | 1 | 64.61 | 362.68 | 4.16 | 34.83 |  | 64.61 |  | 362.68 | 4.16 | 34.83
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 64.61 |  | 362.68 | 4.16 | 34.83
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 360.9
清单项目综合单价 | [8 empty] | 466.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 视频传输设备 24路高清解码器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 360.9 |  | 360.9
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.78 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 362.68 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 31 页
项目编码 |  | 030507008005 |  | 项目名称 | 监视器 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-137 | 监视器 ≤50" | 台 | 1 | 150.78 | 2502.84 | 1.02 | 76.9 |  | 150.78 |  | 2502.84 | 1.02 | 76.9
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 150.78 |  | 2502.84 | 1.02 | 76.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2731.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 46寸液晶显示器 LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 2500 |  | 2500
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.84 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2502.84 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 31 页
项目编码 |  | 030501012004 |  | 项目名称 | 交换机 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-1-99 | 工作组级交换机安装 | 台 | 1 | 161.29 | 296.19 | 14.31 | 88.96 |  | 161.29 |  | 296.19 | 14.31 | 88.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 161.29 |  | 296.19 | 14.31 | 88.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 287.61
清单项目综合单价 | [8 empty] | 560.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 24口接入交换机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 287.61 |  | 287.61
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 296.2 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 31 页
项目编码 |  | 030411001028 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 546.15 | 441.88 |  | 266.19 |  | 5.46 |  | 4.42 |  | 2.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.46 |  | 4.42 |  | 2.66
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌电线管 JDG-20 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 2.97 |  | 3.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.37 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.43 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502005006 |  | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 210.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-26 R*1.1 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | 100m | 0.01 | 119.57 | 206.64 | 3.16 | 62.18 |  | 1.2 |  | 2.07 | 0.03 | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.2 |  | 2.07 | 0.03 | 0.62
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双绞线缆 UTP CAT6 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 2 |  | 2.04
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502007004 |  | 项目名称 | 光缆 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 50
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.01 | 203.28 | 624.2 | 2.65 | 104.33 |  | 2.03 |  | 6.24 | 0.03 | 1.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.03 |  | 6.24 | 0.03 | 1.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.22
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.34
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 光缆 12芯室内单模光缆 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 6.1 |  | 6.22
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.24 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 31 页
项目编码 |  | 030502019004 |  | 项目名称 | 双绞线缆测试 |  |  |  | 计量单位 |  | 链路 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-2-127 | 4对双绞线缆测试 五类 | 链路(信息点) | 1 | 13.24 | 0.35 | 0.43 | 6.92 |  | 13.24 |  | 0.35 | 0.43 | 6.92
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 13.24 |  | 0.35 | 0.43 | 6.92
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20.94
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.35 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.35 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 31 页
项目编码 |  | 030507008006 |  | 项目名称 | 监控摄像设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-82 | 半球形摄像机 | 台 | 1 | 111.5 | 651.73 | 2.97 | 57.99 |  | 111.5 |  | 651.73 | 2.97 | 57.99
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 92.44 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 92.44 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 231.16 |  | 744.17 | 2.97 | 118.61
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 735
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1096.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 各类摄像机 1080P半球IP摄像机(带红外,宽动态) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 650 |  | 650
| 摄像机支架 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 85 |  | 85
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 744.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 31 页
项目编码 |  | 030507008007 |  | 项目名称 | 监控摄像设备 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C5-6-80 | 带红外光源摄像机 | 台 | 1 | 215.12 | 651.52 | 1.34 | 109.66 |  | 215.12 |  | 651.52 | 1.34 | 109.66
C5-6-100 | 支架 壁式摄像机支架 | 个 | 1 | 119.66 | 92.44 |  | 60.62 |  | 119.66 |  | 92.44 |  | 60.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 334.78 |  | 743.96 | 1.34 | 170.28
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 735
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1250.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 各类摄像机 1080P枪式IP摄像机(带红外,宽动态) |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 650 |  | 650
| 摄像机支架 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 85 |  | 85
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 8.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 743.96 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 31 页
项目编码 |  | 031302007006 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [7 empty] | 标段： |  | 第 31 页 共 31 页
项目编码 |  | 031301017014 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 246.34 |  |  |  |  | 246.34
BM277 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 元 | 1 | 373.34 |  |  |  |  | 373.34
BM341 | 脚手架搭拆费(消防工程) | 元 | 1
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 619.68
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 619.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5720.66 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010014 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011014 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF014 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008014 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002014 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF014 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009014 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF014 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼-智能化 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000017 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 5720.66
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宿舍楼-智能化 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1727.64 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1599.29
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 3326.93 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：宿舍楼-智能化 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 96049.13 | 9 |  | 8644.42
合 计 | [6 empty] | 8644.42
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13