## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：康复楼-防雷接地 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 11820.77
2 | 措施合计 | 2128.55
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1935.13
2.2 | 其他措施费 | 193.42
3 | 其他项目 | 777.41 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 236.42
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 540.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 14726.73
5 | 增值税销项税额 | 1325.41 |  |  | －
6 | 总造价 | 16052.14
7 | 人工费 | 5029.03
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 16,052.14 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康复楼-防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 11820.77
1 | 030409008001 | 总等电位端子箱MEB | 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.规格:详见设计图纸及说明 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 164.47 |  | 164.47
2 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱LEB 2.规格:详见设计图纸及说明 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 41 | 136.82 |  | 5609.62
3 | 030409004001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 28.7 | 13.75 |  | 394.63
4 | 030409004002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:利用柱内钢筋 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 44.65 | 8.59 |  | 383.54
5 | 030409004003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25x4 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.1 | 15.22 |  | 31.96
6 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 28.8 | 26.47 |  | 762.34
7 | 030409004004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40X4mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.6 | 18.37 |  | 66.13
8 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地母线 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 3 | 126.17 |  | 378.51
本页小计 | [8 empty] | 7791.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康复楼-防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙、屋面或屋脊明敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 41.83 | 50.46 |  | 2110.74
10 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称：避雷针 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12，0.5m长 4.安装形式、高度:明装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 2 | 23.61 |  | 47.22
11 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地极调试 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 1871.61 |  | 1871.61
|  | 措施项目 | [6 empty] | 193.42
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 193.42
12 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.其它未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 193.42 |  | 193.42
本页小计 | [8 empty] | 4222.99
合 计 | [8 empty] | 12014.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409008001 |  | 项目名称 | 总等电位端子箱MEB |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-70 | 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 | 个 | 1 | 39.98 | 105 |  | 19.49 |  | 39.98 |  | 105 |  | 19.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.98 |  | 105 |  | 19.49
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 102.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 164.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 总等电位端子箱MEB |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 102.65 |  | 102.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 104.98 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409008002 |  | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 41
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-70 | 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300 | 个 | 1 | 39.98 | 77.35 |  | 19.49 |  | 39.98 |  | 77.35 |  | 19.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.98 |  | 77.35 |  | 19.49
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 136.82
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 局部等电位箱LEB |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 75 |  | 75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 77.33 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409004001 |  | 项目名称 | 接地母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 28.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-24 | 均压环敷设 利用型钢 | 10m | 0.1 | 57.6 | 41.17 | 7.13 | 31.55 |  | 5.76 |  | 4.12 | 0.71 | 3.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.76 |  | 4.12 | 0.71 | 3.16
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.79
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌圆钢 φ12 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 3.61 |  | 3.79
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.12 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409004002 |  | 项目名称 | 接地母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 44.65
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-25 | 均压环敷设 利用梁内钢筋 | 10m | 0.1 | 42.08 | 6.44 | 11.35 | 26.05 |  | 4.21 |  | 0.64 | 1.14 | 2.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.21 |  | 0.64 | 1.14 | 2.61
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.59
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.64 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.64 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409004003 |  | 项目名称 | 接地母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 2.1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-24 | 均压环敷设 利用型钢 | 10m | 0.1 | 57.6 | 55.87 | 7.13 | 31.55 |  | 5.76 |  | 5.59 | 0.71 | 3.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.76 |  | 5.59 | 0.71 | 3.16
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌扁钢 -25x4 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 5.01 |  | 5.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409003001 |  | 项目名称 | 避雷引下线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 28.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 0.1 | 86.68 | 8.6 | 40.84 | 62.15 |  | 8.67 |  | 0.86 | 4.08 | 6.22
C4-9-86 | 接地跨接线安装 接地跨接线 | 10处 | 0.0278 | 116.81 | 46.16 | 12.97 | 63.26 |  | 3.24 |  | 1.28 | 0.36 | 1.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.91 |  | 2.14 | 4.44 | 7.98
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.13 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.13 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409004004 |  | 项目名称 | 接地母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-24 | 均压环敷设 利用型钢 | 10m | 0.1 | 57.6 | 87.37 | 7.13 | 31.55 |  | 5.76 |  | 8.74 | 0.71 | 3.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.76 |  | 8.74 | 0.71 | 3.16
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.41
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌扁钢 -40X4mm |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 8.01 |  | 8.41
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.74 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409008003 |  | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 |  |  |  | 计量单位 |  | 处 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 | 处 | 1 | 81.09 | 4.79 | 0.52 | 39.77 |  | 81.09 |  | 4.79 | 0.52 | 39.77
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 81.09 |  | 4.79 | 0.52 | 39.77
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 126.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409005001 |  | 项目名称 | 避雷网 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 41.83
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-27 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | 10m | 0.1 | 286.19 | 53.8 | 16.86 | 147.71 |  | 28.62 |  | 5.38 | 1.69 | 14.77
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 28.62 |  | 5.38 | 1.69 | 14.77
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.67
清单项目综合单价 | [8 empty] | 50.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌圆钢 Φ10 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 2.54 |  | 2.67
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.72 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.39 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 12 页
项目编码 |  | 030409006001 |  | 项目名称 | 避雷针 |  |  |  | 计量单位 |  | 根 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-9-66 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 1 | 10.57 | 3.07 | 3.24 | 6.73 |  | 10.57 |  | 3.07 | 3.24 | 6.73
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.57 |  | 3.07 | 3.24 | 6.73
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 12 页
项目编码 |  | 030414011001 |  | 项目名称 | 接地装置 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-14-49 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 965.78 |  | 292.53 | 613.3 |  | 965.78 |  |  | 292.53 | 613.3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 965.78 |  |  | 292.53 | 613.3
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1871.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 12 页
项目编码 |  | 031301017008 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 193.42 |  |  |  |  | 193.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 193.42
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 193.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1935.13 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：康复楼-防雷接地 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1935.13
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：康复楼-防雷接地 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 236.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 540.99
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 777.41 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：康复楼-防雷接地 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 14726.73 | 9 |  | 1325.41
合 计 | [6 empty] | 1325.41
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13