## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 10451328.84
1.1 | 电气 | 10451328.84
2 | 措施合计 | 1242117.55
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1118455.92
2.2 | 其他措施费 | 123661.63
3 | 其他项目 | 1357812.76 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1045132.88
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 312679.88
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 13051259.15
5 | 增值税销项税额 | 1174613.32 |  |  | －
6 | 总造价 | 14225872.47
7 | 人工费 | 3303964.35
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 14,225,872.47 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气 | [6 empty] | 10451328.84
|  | 动力照明系统 | [6 empty] | 9748178.34
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.A1~9栋顶层消防电梯配电箱P0113T、P0213T、P0313T、P0413T、P0513T、P0613T、P0713T、P0813T、P0913T 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 9 | 6051.62 |  | 54464.58
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.A1~9栋应急照明总配电 P0101E、P0201E、P0301E、P0401E、P0501E、P0601E、P0701E、P0801E、P0901E 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 9 | 6051.62 |  | 54464.58
本页小计 | [8 empty] | 108929.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.A1~9栋公共照明总配电P0101B、P0201B、P0301B、P0401B、P0501B、P0601B、P0701B、P0801B、P0901B 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 9 | 7237.36 |  | 65136.24
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.A1~4、8、9栋公变电房配电箱P0201C、P0301C、P0401C、P0801C、P0901C 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 6051.62 |  | 30258.1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1. A5栋专变电房配电箱 P0501C 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
本页小计 | [8 empty] | 101445.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.住户配电箱 HX1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 52 | 995.36 |  | 51758.72
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.住户配电箱 HX2 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 264 | 1132.36 |  | 298943.04
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.住户配电箱 HX3 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 132 | 1337.36 |  | 176531.52
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.住户配电箱 HX4 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 96 | 1495.36 |  | 143554.56
本页小计 | [8 empty] | 670787.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.商铺配电箱 P0101D、P0201D、P0301D、P0401D、P0501D、P0601D、P0701D、P0801D、P0901D 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 9 | 4852.2 |  | 43669.8
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.商铺配电箱 KM11~14、 KM21~24、KM31~35、KM41~47、KM71~73、KM81~88、KM91~94、KM011~017、KM021~026、KM031~034、KM041~045 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 35 | 4852.2 |  | 169827
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.A1栋A2栋备用电源箱 AF1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
本页小计 | [8 empty] | 219548.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.A3栋A6栋备用电源箱 BF1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.A4栋A5栋备用电源箱 CF1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.A7栋A8栋备用电源箱 DF1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.A9栋备用电源箱 EF1 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
本页小计 | [8 empty] | 24206.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.A1栋抽油烟机配电箱 P0114C 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.A2栋抽油烟机配电箱 P0214C 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.A3栋抽油烟机配电箱 P0314C 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
本页小计 | [8 empty] | 18154.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.A7栋抽油烟机配电箱 P0714C 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
21 | 030404017021 | 配电箱 | 1.A8栋抽油烟机配电箱 P0814C 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
22 | 030404017022 | 配电箱 | 1.安防控制室配电箱 P0401R 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
23 | 030404017023 | 配电箱 | 1.消防控制室配电箱 P0401X 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6051.62 |  | 6051.62
本页小计 | [8 empty] | 24206.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404016001 | 控制箱 | 1.电梯控制箱 2.成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 18 | 7842.25 |  | 141160.5
25 | 030404017024 | 航空障碍灯控制箱 | 1.名称:航空障碍灯控制箱 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 3326.03 |  | 13304.12
26 | 030404017025 | 空调开关箱 | 1.名称:空调开关箱 2.成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 365.55 |  | 365.55
27 | 030404016002 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.规格:600*600*1800 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 5034.7 |  | 5034.7
28 | 030904016001 | 应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源 2.功率:500W 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15 | 5024.45 |  | 75366.75
本页小计 | [8 empty] | 235231.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*300+1*150mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4*300+1*150mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.95 | 1239.76 |  | 19774.17
30 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*240+1*120mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4*240+1*120mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.61 | 971.86 |  | 13227.01
31 | 030408001003 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*95mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*95mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 51.31 | 747.74 |  | 38366.54
32 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*150+1*70mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4*150+1*70mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 71.18 | 603.95 |  | 42989.16
33 | 030408001005 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100.91 | 394.61 |  | 39820.1
本页小计 | [8 empty] | 154176.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030408001006 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 137.03 | 288.73 |  | 39564.67
35 | 030408001007 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 89.33 | 209.56 |  | 18719.99
36 | 030408001008 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 485.36 | 149.13 |  | 72381.74
37 | 030408001009 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 83.87 | 119.05 |  | 9984.72
38 | 030408001010 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*16mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-5*16mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 349.22 | 86.46 |  | 30193.56
本页小计 | [8 empty] | 170844.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030408001011 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 188.96 | 54.91 |  | 10375.79
40 | 030408001012 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*6mm² | 1.电力电缆 WDZN-YJY-5*6mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 87.17 | 42.51 |  | 3705.6
41 | 030408001013 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*16mm² | 1.电力电缆 WDZB-YJY-3*16mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 564.68 | 55.14 |  | 31136.46
42 | 030408001014 | 电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*70+2*35mm² | 1.电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*70+2*35mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 102.61 | 277.86 |  | 28511.21
43 | 030408001015 | 电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*50+2*25mm² | 1.电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*50+2*25mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100.31 | 204.41 |  | 20504.37
本页小计 | [8 empty] | 94233.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030408001016 | 电力电缆 NS-WDZB-YJY-4*35+1*16mm² | 1.电力电缆 NS-WDZB-YJY-4*35+1*16mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100.31 | 159.99 |  | 16048.6
45 | 030408001017 | 电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*35+2*16mm² | 1.电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*35+2*16mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100.46 | 146.18 |  | 14685.24
46 | 030408001018 | 电力电缆 NS-WDZB-YJY-5*16mm² | 1.电力电缆 NS-WDZB-YJY-5*16mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 248.91 | 92.25 |  | 22961.95
47 | 030408001019 | 电力电缆 NS-WDZB-YJY-5*10mm² | 1.电力电缆 NS-WDZB-YJY-5*10mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 260.25 | 58.75 |  | 15289.69
48 | 030408001020 | 电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*4mm² | 1.电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*4mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 55.15 | 18.17 |  | 1002.08
本页小计 | [8 empty] | 69987.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030408001021 | 电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*2.5mm² | 1.电力电缆 NS-WDZB-YJY-3*2.5mm² 2.电缆敷设 3.电缆防护 4.电缆防火隔板、防火涂料 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 563.43 | 12.83 |  | 7228.81
50 | 030408001022 | 电力电缆 NW-RTTZ-5*10mm² | 1.电力电缆 NW-RTTZ-5*10mm² 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.64 | 72.5 |  | 1568.9
51 | 030408001023 | 电力电缆 NW-RTTZ-5*16mm² | 1.电力电缆 NW-RTTZ-5*16mm² 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.36 | 133.49 |  | 582.02
52 | 030408001030 | 电力电缆 NW-RTTZ-3*50+2*25mm² | 1.电力电缆 NW-RTTZ-3*50+2*25mm² 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 526.08 | 273.14 |  | 143693.49
本页小计 | [8 empty] | 153073.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030408001025 | 电力电缆 NW-RTTZ-4*70+1*35mm² | 1.电力电缆 NW-RTTZ-4*70+1*35mm² 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75.99 | 376.32 |  | 28596.56
54 | 030408001026 | 电力电缆 NW-RTTZ-3*70+2*35mm² | 1.电力电缆 NW-RTTZ-3*70+2*35mm² 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100.31 | 268.84 |  | 26967.34
55 | 030408001027 | 电力电缆 NW-RTTZ-4*150+1*70mm² | 1.矿物绝缘电缆 NW-RTTZ-4*150+1*70mm² 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.83 | 832.24 |  | 60612.04
56 | 030408001028 | 电力电缆 NW-RTTZ-3*150+2*70mm² | 1.矿物绝缘电缆 NW-RTTZ-3*150+2*70mm² 2.揭（盖）盖板 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.电缆防火隔板、防火涂料 6.接地 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.62 | 479.34 |  | 297.19
本页小计 | [8 empty] | 116473.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030411004001 | 电气配线 WDZ-BYJ-25mm² | 1.电气配线 WDZ-BYJ-25mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13709.72 | 20.37 |  | 279267
58 | 030411004002 | 电气配线 WDZ-BYJ-16mm² | 1.电气配线 WDZ-BYJ-16mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8860.67 | 15.79 |  | 139909.98
59 | 030411004003 | 电气配线 WDZN-BYJ-4mm² | 1.电气配线 WDZN-BYJ-4mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37.56 | 5.93 |  | 222.73
60 | 030411004004 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm² | 1.电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1800.25 | 4.34 |  | 7813.09
61 | 030411004005 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² | 1.电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28708.48 | 3.81 |  | 109379.31
本页小计 | [8 empty] | 536592.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030411004006 | 电气配线 ZR-BV-4mm² | 1.电气配线 ZR-BV-4mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 172537.3 | 4.24 |  | 731558.15
63 | 030411004007 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm² | 1.电气配线 ZR-BV-2.5mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 250218.98 | 3.27 |  | 818216.06
64 | 030411004008 | 电气配线 WDZCN-RYJS-2*2.5mm² | 1.电气配线 WDZCN-RYJS-2*2.5mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5521.64 | 6.76 |  | 37326.29
65 | 030411004009 | 电气配线 ZR-RYS-2*1.5mm² | 1.电气配线 ZR-RYS-2*1.5mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 490.63 | 4.55 |  | 2232.37
66 | 030411004010 | 电气配线 WDZN-RYS-2*1.5mm² | 1.电气配线 WDZN-RYS-2*1.5mm² 2.电线敷设 3.配线形式:综合考虑 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 270.83 | 8.23 |  | 2228.93
本页小计 | [8 empty] | 1591561.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 101.28 |  | 3240.96
68 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24 | 158.1 |  | 3794.4
69 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:70截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 205.15 |  | 2051.5
70 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:120截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 264.66 |  | 529.32
71 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:185截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 340.48 |  | 2042.88
72 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:240截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 386.89 |  | 386.89
本页小计 | [8 empty] | 12045.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:400截面mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 749.05 |  | 749.05
74 | 030408006008 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号规格:多芯(150截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 248.32 |  | 744.96
75 | 030408006009 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号规格:多芯(70截面mm2以下) 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 182.49 |  | 3649.8
76 | 030411001001 | 电气配管 PC32 | 1.名称:配管 2.材质:PC32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6559.88 | 17.39 |  | 114076.31
本页小计 | [8 empty] | 119220.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030411001002 | 电气配管 PC25 | 1.名称:配管 2.材质:PC25 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 76387.68 | 14.98 |  | 1144287.45
78 | 030411001003 | 电气配管 PC20 | 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 95852.51 | 12.02 |  | 1152147.17
本页小计 | [8 empty] | 2296434.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030411001004 | 电气配管 JDG40 | 1.名称:配管 2.材质:JDG40 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.56 | 28.12 |  | 325.07
80 | 030411001005 | 电气配管 JDG32 | 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 432.88 | 22.84 |  | 9886.98
本页小计 | [8 empty] | 10212.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030411001006 | 电气配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9718.93 | 19.94 |  | 193795.46
82 | 030411001007 | 电气配管 MT20 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式及部位:综合(明敷、暗敷) 4.开沟槽及修复、砖墙开孔、修补、配件管件及安装 5.接线盒安装 6.综合考虑支架制作安装,除锈刷油 7.接地 8.明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm 9.综合考虑刷防火漆 10.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 459.83 | 18.81 |  | 8649.4
本页小计 | [8 empty] | 202444.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030411003001 | 金属桥架 CT700*150*2 | 1.金属桥架 CT700*150*2 2.桥架、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.防火堵洞 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.44 | 378.85 |  | 166.69
84 | 030411003002 | 金属桥架 CT200*100*1.5 | 1.金属桥架 CT200*100*1.5 2.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 413.24 | 123.48 |  | 51026.88
85 | 030411003003 | 金属桥架 CT100*100*1.5 | 1.金属桥架 CT100*100*1.5 2.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 644.87 | 105.52 |  | 68046.68
86 | 030411003004 | 消防桥架 CT700*150*2.0 | 1.消防桥架 CT700*150*2.0 2.桥架、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐、防火刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.44 | 396.64 |  | 174.52
87 | 030411003008 | 消防桥架 CT150*100*1.5 | 1.消防桥架 CT150*100*1.5 2.桥架、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐、防火刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 132.54 | 141.11 |  | 18702.72
本页小计 | [8 empty] | 138117.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030411003006 | 消防桥架 CT100*100*1.5 | 1.消防桥架 CT100*100*1.5 2.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3.支架制安、除锈、防腐刷油 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 796.73 | 131.23 |  | 104554.88
89 | 030412001001 | 墙上座灯 | 1.墙上座灯 2.规格型号：LED 1x8W 3.壁装 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 369 | 26.52 |  | 9785.88
90 | 030412005001 | 格栅灯盘 | 1.格栅灯盘 LED,36W 2.本体安装 3.嵌入式安装 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2208 | 319.72 |  | 705941.76
91 | 030412005002 | 单管壁灯 | 1.单管壁灯 LED,1*16W 2.本体安装 3.壁装 4.金属软管、接线盒安装 5.含高层增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 53.97 |  | 485.73
92 | 030412001002 | 带红外感应开关一体化吸顶灯 | 1.带红外感应开关一体化吸顶灯 LED,24W 2.本体安装 3.吸顶 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 268 | 90.2 |  | 24173.6
本页小计 | [8 empty] | 844941.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030412001003 | 吸顶灯 | 1.吸顶灯 2.规格型号：LED 1*24W 3.吸顶 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4592 | 93.82 |  | 430821.44
94 | 030412005003 | 单管灯 | 1.单管灯 2.规格型号：LED 1*16W 3.吸顶 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 159 | 79.06 |  | 12570.54
95 | 030412005004 | 双管灯 | 1.双管灯 LED,2*16W 2.本体安装 3.吸顶 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 11 | 129.18 |  | 1420.98
96 | 030412001004 | 筒灯 | 1.筒灯 2.规格型号：LED 1*7W 3.嵌入式 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1805 | 80 |  | 144400
97 | 030412001005 | 感应筒灯 | 1.感应筒灯 2.规格型号：LED 1*7W 3.嵌入式 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 342 | 70.45 |  | 24093.9
本页小计 | [8 empty] | 613306.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030412001006 | 防雾吸顶灯 | 1.防雾吸顶灯 2.规格型号：LED 1*32W 3.吸顶 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 696 | 101.41 |  | 70581.36
99 | 030412001007 | 灯带 | 1.灯带 2.嵌入式，参数详见设计图纸 3.接地 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1784.4 | 10.91 |  | 19467.8
100 | 030412004001 | 疏散照明灯(吸顶) | 1.疏散照明灯 2.规格型号：LED 1*5W 3.吸顶，A型消防灯具自带蓄电池火灾应急最少持续供电时间不少于90min 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 758 | 120.03 |  | 90982.74
101 | 030412004002 | 疏散照明灯(壁装) | 1.疏散照明灯 2.规格型号：LED 1*5W 3.壁装，A型消防灯具自带蓄电池火灾应急最少持续供电时间不少于90min 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 120.07 |  | 1080.63
102 | 030412004003 | 安全出口标志灯 | 1.安全出口标志灯 2.规格型号：LED 1*1W 3.壁装，A型消防灯具自带蓄电池火灾应急最少持续供电时间不少于90min 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 49 | 120.07 |  | 5883.43
本页小计 | [8 empty] | 187995.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030412004004 | 疏散出口标志灯 | 1.疏散出口标志灯 2.规格型号：LED 1*1W 3.壁装，A型消防灯具自带蓄电池火灾应急最少持续供电时间不少于90min 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 315 | 120.07 |  | 37822.05
104 | 030412004005 | 疏散指示标志 | 1.疏散指示标志 36V,1W,LED光源,A型 2.本体安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 18 | 117.91 |  | 2122.38
105 | 030412004006 | 楼层指示标志灯 | 1.楼层指示标志灯 2.规格型号：LED 1*1W 3.壁装，A型消防灯具自带蓄电池火灾应急最少持续供电时间不少于90min 4.金属软管、接线盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 142 | 120.07 |  | 17049.94
106 | 030404035001 | 单相二、三极插座 10A 220V | 1.单相二、三极插座 10A 220V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11499 | 29.87 |  | 343475.13
本页小计 | [8 empty] | 400469.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030404035002 | 单相三极防水插座（带开关） 10A 220V | 1.单相三极防水插座（带开关） 10A 220V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2304 | 48.41 |  | 111536.64
108 | 030404035003 | 洗衣机插座 | 1.洗衣机插座 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 564 | 28.78 |  | 16231.92
109 | 030404035004 | 空调插座 | 1.空调插座 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3074 | 32.57 |  | 100120.18
110 | 030404035005 | 冰箱插座 | 1.冰箱插座（自带开关） 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 564 | 30.65 |  | 17286.6
111 | 030404035006 | 抽风机插座 | 1.抽风机插座 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1152 | 28.78 |  | 33154.56
本页小计 | [8 empty] | 278329.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030404035007 | 抽油烟机插座 | 1.抽油烟机插座 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 564 | 28.78 |  | 16231.92
113 | 030404035008 | 热水器防水插座（自带开关） | 1.热水器防水插座（自带开关） 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 564 | 43.43 |  | 24494.52
114 | 030404034001 | 单联单控开关 10A 250V | 1.单联单控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1596 | 29.35 |  | 46842.6
115 | 030404034002 | 单联双控开关 10A 250V | 1.单联双控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4104 | 31.1 |  | 127634.4
116 | 030404034003 | 双联单控开关 10A 250V | 1.双联单控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1087 | 31.3 |  | 34023.1
本页小计 | [8 empty] | 249226.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030404034004 | 双联双控开关 10A 250V | 1.双联双控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1681 | 32.08 |  | 53926.48
118 | 030404034005 | 三联单控开关 10A 250V | 1.三联单控开关 10A 250V 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1140 | 34.56 |  | 39398.4
119 | 030404034006 | 四联单控开关 | 1.四联单控开关 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 132 | 40.13 |  | 5297.16
120 | 030404034007 | 红外感应开关 | 1.红外感应开关 2.本体及底盒安装 3.参数详见设计说明及图纸 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 129 | 57.03 |  | 7356.87
|  | 防雷接地系统 | [6 empty] | 703150.5
121 | 030409008001 | 电气接地端子 接地预埋扁钢100mmx100mmx6mm | 1.电气接地端子 扁钢100mmx100mmx6mm 2.本体安装 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 547 | 138.17 |  | 75578.99
本页小计 | [8 empty] | 181557.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030411004011 | 接地线 BVR-1*4 | 1.接地线 BVR-1*4 2.电线敷设 3.管内穿线 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11280 | 4.28 |  | 48278.4
123 | 030411001008 | 接地预埋管线 PC20 | 1.接地预埋管线 PC20 2.电气管暗敷设 3.配件管件及安装 4.接地 5.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11280 | 8.6 |  | 97008
124 | 030409008002 | 总等电位端子箱 MEB | 1.总等电位端子箱 MEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12 | 200.02 |  | 2400.24
125 | 030409008003 | 局部等电位端子箱 LEB | 1.局部等电位端子箱 LEB 2.详按图纸系统图 3.本体安装 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1147 | 173.47 |  | 198970.09
126 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试板 2.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 38 | 118.79 |  | 4514.02
127 | 030409006001 | 接闪短杆 热镀锌圆钢Φ12，L=500mm | 1.接闪短杆 热镀锌圆钢Φ12，L=500mm 2.避雷针制作、安装 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 249 | 44.26 |  | 11020.74
本页小计 | [8 empty] | 362191.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030409003001 | 避雷引下线 利用柱内两根Φ10及以上钢筋 | 1.防雷引下线 2.利用柱内两根Φ10及以上（钢筋小于Φ10）柱对角外侧主筋电气贯通，让其上与接闪带焊通,，下与接地装置焊接连通 3.避雷引下线制作、安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7394.69 | 17.96 |  | 132808.63
129 | 030409002001 | 均压环 利用基础底板上下层两条主钢筋全长焊接连通 | 1.均压环 利用基础底板上下层两条主钢筋全长焊接连通 2.接地母线制作、安装 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 139.14 | 7.9 |  | 1099.21
130 | 030409005001 | 天面明装接闪带 热镀锌圆钢Φ12 | 1.天面明装接闪带 热镀锌圆钢Φ12 2.避雷网制作、安装 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4006.16 | 17.36 |  | 69546.94
131 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.利用屋顶楼板结构钢筋连接接闪网格，网格钢筋须与接闪带及引下线钢筋连通 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1555.61 | 25.74 |  | 40041.4
132 | 030409002002 | 接地母线 40x4镀锌扁钢 | 1.接地母线 40x4镀锌扁钢 2.接地母线制作、安装 3.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 718.2 | 30.09 |  | 21610.64
133 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:等电位联结线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10 | 27.32 |  | 273.2
本页小计 | [8 empty] | 265380.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 123661.63
134 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 86563.14 |  | 86563.14
135 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 37098.49 |  | 37098.49
本页小计 | [8 empty] | 123661.63
合 计 | [8 empty] | 10574990.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00020 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1118455.92 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010011 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF011 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | [7 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF011 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF011 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1118455.92
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 13051259.15 | 9 |  | 1174613.32
合 计 | [6 empty] | 1174613.32
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块一-地上部分-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1045132.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 312679.88
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 建筑垃圾消纳费
10 | 索赔费用
11 | 其他费用
| 合 计 | 1357812.76 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12